# SPZZOZ.ZP/7/2015 Przasnysz, dn. 11.02.2015 r.

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy**: zapytania na: Wykonanie projektu budowlanego z podziałem na dwa etapy, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w obiektach Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu ul. Sadowa 9"**

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Czy Zamawiający dopuszcza wizję lokalna obejmującą:**

* **zapoznanie się z Postanowieniami Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie z dnia 10.11.2006 roku w sprawie ograniczeń zastosowania instalacji DSO oraz z dnia 30.10.2008 roku w sprawie dwuetapowej realizacji wykonania instalacji DSO w budynku Szpitala im dr Oczko w Przasnyszu?**
* **zapoznanie się z rzutami poszczególnych kondycji obiektów Szpitalnych zapisanych w wersji elektronicznej w formacie dwg?**
* **zapoznanie się z dokumentacją projektową DSO na I etap, która może służyć, jako materiał pomocniczy, który może być wykorzystany do wykonania przedmiotu zamówienia?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza wizje lokalną w zakresie zadanym w pytaniu.*

**Pyt.2**

**Czy Zamawiający dopuszcza uprawnienia projektanta i sprawdzającego z branży elektrycznej, jako pokrewne branży telekomunikacyjnej, której podlega projektowanie systemów DSO?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza uprawnienia projektanta i sprawdzającego z branży elektrycznej.*

**Pyt. 3**

**Czy wymagane są uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń?**

*Odp. Zamawiający wymaga aby sporządzone projekty były przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów. Zamawiający nie posiada szczegółowej wiedzy, jakie rodzaje uprawnienia są niezbędne do wykonania projektu DSO, wiedzieć to powinien Wykonawca projektu a weryfikowane to będzie na etapie pozwolenia na budowę przez służby Starostwa Powiatowego.*

Z poważaniem