SPZZOZ.ZP/27/2014 Przasnysz, 10.07.2014 r.

**Do wszystkich**

**Którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

**Pyt. 1.**

**Pakiet nr 6 poz. 6-7**

**Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje z pakietu nr 6 ? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.**

*Odp.. Zamawiający w odpowiedziach z dnia 09.07.2014 r. wydzielił z Pakietu 6 poz. 4,6,7 do odrębnego Pakietu tj. Pakietu 6a.*

**Pyt. 2**

**Pakiet nr 7 poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitrylowe niepudrowane, niesterylne, o dużej wytrzymałości mechanicznej na całej powierzchni? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic.*

**Pyt. 3**

**Pakiet nr 8 poz. 14, 17**

**Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje z pakietu nr 8? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.*

**Pyt. 4**

**Pakiet nr 8 poz. 5**

**Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ**.

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w maskę chirurgiczną.*

**Pyt. 5**

**Pakiet nr 8 poz. 6**

**Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną wiązana na troki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w maskę chirurgiczną.*

**Pyt. 6**

**Pakiet nr 8 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210 x 160 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w prześcieradło.*

**Pyt. 7**

**Pakiet nr 8 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w serwetę.*

**Pyt. 8**

**Pakiet nr 8 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w serwetę.*

**Pyt. 9**

**Pakiet nr 8 poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 130 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w serwetę.*

**Pyt. 10**

**Pakiet nr 8 poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 160 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w serwetę.*

**Pyt. 11**

**Pakiet nr 8 poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści podkłady zakozetkowe w rozmiarze 51 x 50 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w podkłady.*

**Pyt. 12**

**Czy dni w projekcie umowy odnoszą się do dni roboczych oraz czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli dni robocze w rozumieniu dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.*

**Pyt. 13**

**Czy Zamawiający zgodzi się aby należności regulowane były w terminie 30 dni od dostarczenia faktury?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.*

**Pyt. 14**

**Pakiet 6 poz. 5**

**Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą czy miał na myśli diagnostyczne rękawice lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową (Zamawiający napisał lateksową), niesterylne, niepudrowane, rozmiar S,M.L?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli wyżej opisane rękawice.*

**Pyt. 15**

**Pakiet 6 poz. 6**

**Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie chirurgicznych rękawic sterylnych o długości min. 483 mm. Roz. L**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.*

**Pyt. 16**

**Pakiet 6 poz. 7**

**Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy miał na myśli chirurgiczne rękawice neoprenowe bezpudrowe, nr 6,7,7.5,8.**

*Odp. Zamawiający maił na myśli w/w rękawice.*

**Pyt. 17**

**Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez zmianę w §4 ust.1 „dni” na „dni robocze”.**

*Odp. Zamawiający modyfikuje zapis z „dni” na „dni robocze”.*

**Pyt. 18**

**Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5 % w §5 ust. 1 lit. a. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis.*

**Pyt. 19**

**Prosimy o modyfikację zapisu §5 ust. 2 poprzez wykreślenie słów „kary umowne” zgodnie z art. 483 ust 1 kodeksu cywilnego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Tymczasem w tym przypadku mamy do czynienia ze zobowiązaniem pieniężnym. Bardziej właściwe zastosowanie znajdują w tym przypadku odsetki za opóźnienie niż kara umowna.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z „kary umowne” na „odsetki”.*

**Pyt. 20**

**Prosimy o modyfikację zapisu §6 ust. 1 pkt. 1 poprzez dodanie do niego następującej treści: „W tym przypadku zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”**

*Odp*. *Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisu.*

**Pyt. 21**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie trzykanałowego cewnika do cystometrii i UPP o średnicy 7 Fr? Różnica 1 Fr nie ma znaczenia w jakości badania, a im cieńszy cewnik, tym lżejsze badanie dla pacjenta.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowany cewnik.*

**Pyt. 22**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaproponowanie dwukanałowego cewnika reklalnego 9 Fr i długości min. 200 z balonem min. 10/30 mm bez lateksu naturalnego?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowany cewnik.*

**Pyt. 23**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.*

**Pyt. 24**

**zad. 1 poz. 40**

**Czy Zamawiający dopuści maski z drenem 210 cm?**

*Odp. Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 31 dopuszcza maski do tlenu dla dorosłych z drenem 210 cm.*

**Pyt. 25**

**zad. 1 poz. 40**

**Czy Zamawiający dopuści papier 107 lub 108 mm?**

*Odp. Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 36 nie dopuszcza papier 107 lub 108 mm.*

**Pyt. 26**

**zad. 1 poz. 40**

**Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi składanie ofert większej liczbie Wykonawców.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.*

**Pyt. 27**

**zad. 1 poz. 48**

**Prosimy o doprecyzowanie do jakiej pompy mają pasować wymagane przyrządy? Prosimy o podanie modelu i producenta.**

*Odp. Zamawiający obecnie posiada pompę Infusomat FMS firmy BRAUN.*

**Pyt. 28**

**zad. 2 poz. 8,9**

**Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenia aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.**

*Odp. Zamawiający wymaga igły krótkościęte.*

**Pyt. 29**

**zad. 2 poz. 8,9**

**Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?**

*Odp. Zamawiający wymaga na opakowaniach jednostkowych aby były posiadały oznakowanie igły krótkościęte.*

**Pyt. 30**

**zad. 2 poz. 2-9**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania).**

*Odp. Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły były jednego producenta. .*

**Pyt. 31**

**zad. 2 poz. 2**

**Czy Zamawiający dopuści igły 0,4x20?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w igły..*

**Pyt. 32**

**zad. 2 poz. 29,30**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów, co potwierdzone będzie załączoną kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego oraz informacją na opakowaniu jednostkowym każdego przyrządu? Pragniemy poinformować iż zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U.Nr 16 poz. 74) wyroby zawierające ftalany nie powinny być stosowane w leczeniu dzieci lub kobiet ciężarnych, lub kobiet karmiących. Ponadto każdy wyrób przeznaczony do podawania lub usuwania produktów leczniczych, jeżeli w swoim składzie zawiera szkodliwe ftalany winien być oznakowany jako wyrób zawierający ftalany.**

*Odp. Zamawiający wymaga przyrządy bez zawartości ftalanów.*

**Pyt. 33**

**zad. 2 poz. 29,30**

**Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie widniała nazwa producenta co ułatwia identyfikację przyrządu tuz po jego użyciu?**

*Odp. Zamawiający nie wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie widniała nazwa producenta.*

**Pyt. 34**

**zad. 2 poz. 12**

**Czy Zamawiający dopuści kaniulę 0,9mm 22Gx25mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w kaniule.*

**Pyt. 35**

**zad. 2 poz. 11-18**

**Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na kaniuli widniała nazwa producenta co ułatwia identyfikację kaniuli tuż po jej użyciu?**

*Odp. Zamawiający nie wymaga aby bezpośrednio na kaniuli widniała nazwa producenta*

**Pyt. 36**

**zad.2 poz. 11-18**

**Czy Zamawiający wymaga aby kaniule posiadły min. 4 paski RTG?**

*Odp. Zamawiający wymaga aby kaniule posiadły min. 4 paski RTG.*

**Pyt. 37**

**zad. 2 poz. 28**

**Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi składnie ofert większej liczbie Wykonawców.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.*

**Pyt. 38**

**zad. 3 poz. 3-10**

**Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały kolorowe, półprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika?**

*Odp. Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały kolorowe, półprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika.*

**Pyt. 39**

**zad. 3 poz. 34,35,36**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne folia – papier?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza cewniki pakowane w wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne folia – papier.*

**Pyt. 40**

**zad. 3 poz. 44-47**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 30 ml?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w cewniki.*

**Pyt. 41**

**zad. 3 poz. 43-46**

**Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie korzystniejszej i atrakcyjniejszej oferty cenowej.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.*

**Pyt. 42**

**zad. 6 poz. 2,3,5**

**Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie korzystniejszej i atrakcyjniejszej oferty cenowej.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.*

**Pyt. 43**

**Pakiet.2.poz.1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pobierania szpiku kostnego z mostka w rozmiarze 15 G, z zakresem regulacji w zależności od rozmiaru: 8-28-45 mm lub 23-43-60 mm;**

*Odp. Zamawiający dopuszcza igły do pobierania szpiku kostnego z mostka w rozmiarze 15 G, z zakresem regulacji: 23-43-60 mm;*

**Pyt. 44**

**Pakiet.2.poz.11-18  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych firmy Becton Dickinson w rozmiarach 22G-14G, z dodatkowym portem i skrzydełkami, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, wykonanych z PTFE, widoczne w USG, bez pasków kontrastujących, z zastawką antyzwrotną, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka. Kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu. Rozmiary: 22 G dł. 25mm x 0,8mm; 20 G dł. 32 mm x 1,0 mm; 18G dł. 32mm x 1,2 mm, 18 G dł. 45 mm x 1,2 mm; 17 G dł. 45mm x 1,4 mm; 16G dł. 45 mm x 1,7 mm; 14 G dł. 45 mm x2,0 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniuli.*

**Pyt. 45**

**Pakiet.2.poz.11-18  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkłuć dożylnych firmy Becton Dickinson w rozmiarze 22-14 G z dodatkowym portem i skrzydełkami, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radiocieniującymi w RTG, z zastawką antyzwrotną, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, sterylizowanych radiacyjnie, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka. Rozmiary: 22 G x dł. 25mm x 0,9 mm; 20 G dł. 32 mm x 1,1 mm; 18G dł. 32mm x 1,3 mm, 18 G dł. 45 mm x 1,3 mm; 17 G dł. 45mm x 1,5 mm; 16G dł. 45 mm x 1,8 mm; 14 G dł. 45 mm x 2,0 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniuli.*

**Pyt. 46**

**Pakiet.2.poz.11-18  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych firmy Becton Dickinson w rozmiarze 14-22 G, wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radiocieniującymi w RTG, z samo domykającym się koreczkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną,  z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem w postaci plastikowej osłonki z systemem kapilarnym, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, sterylizowanych radiacyjnie, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka. Rozmiary: 22 G dł. 25mm x 0,9mm; 20 G dł. 32 mm x 1,1 mm; 18G dł. 32mm x 1,3mm, 18 G dł. 45 mm x 1,3mm; 17 G dł. 45mm x 1,5mm; 16G dł. 45 mm x 1,8 mm; 14 G dł. 45 mm x 2,0mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniuli.*

**Pyt.47  
Pakiet.2.poz.19,20  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50ml produkcji firmy Becton Dickinson  wyposażonych jednostronną skalę pomiarową Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.*

**Pyt. 48**

**Pakiet.2.poz.19,20  
Prosimy o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50 (60) ml.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.*

**Pyt. 49**

**Pakiet.2.poz.21-24  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez rozszerzonej skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1  dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania  rozszerzonej skali na strzykawkach.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w strzykawek.*

**Pyt.50  
Pakiet.2.poz.22  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania max 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane w opakowaniu max. 100 szt.*

**Pyt.51  
Pakiet.2.poz.28  
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 28 z pakietu 2 w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców.**

*Odp.. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.*

**Pyt.52**

**Pakiet.2.poz.28  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniuli.*

**Pyt.53  
Pakiet.2.poz.29  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komora kroplową wykonaną z medycznego PCV.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza przyrządów z komora kroplową wykonaną z medycznego PCV.*

**Pyt. 54**

**Pakiet.2.poz.35  
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 35 z pakietu 2 w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.*

**Pyt.55  
Pakiet.3 Poz.1 i 2**

**Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie czystych, spełniających pozostałe wymogi siwz tak jak dotychczas stosowane u Zamawiającego.**

*Odp. . Zamawiający nie dopuszcza w/w cewników.*

**Pyt. 56**

**Pakiet.3 Poz.3**

**Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania w rozm. Ch4 o długości min.33-40cm, spełniającego pozostałe wymogi siwz tak jak dotychczas stosowane u Zamawiającego.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w cewnik.*

**Pyt. 57**

**Pakiet.3 Poz.7**

**Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania w rozm. Ch12 o długości min.50-60cm, spełniającego pozostałe wymogi siwz, tak jak dotychczas stosowane u Zamawiającego.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w cewnik.*

**Pyt. 58**

**Pakiet 3 Poz.3-10**

**Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu tak jak dotychczas stosowane u Zamawiającego?**

*Odp. Zamawiający wymaga cewników do odsysania które posiadają barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu.*

**Pyt. 59**

**Pakiet 3Poz. 19**

**Prosimy o dopuszczenie cewnika wykonanego z silkolatexu.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w cewnika.*

**Pyt. 60**

**Pakiet 3 Poz. 19 Prosimy o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 34CH.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w cewnika.*

**Pyt.61  
Poz.11-19  
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Pezzera mają mieć minimum dwa otwory boczne drenujące?**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pyt. 62**

**Poz.11-19  
Prosimy o wyjaśnienia czy cewniki Pezzera mają być pakowane podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/ papier, co pozwala na aseptyczne użytkowanie?**

*Odp. Zamawiający nie wymaga cewników Pezzera, które maja być pakowane jak w wyżej opisane.*

**Pyt.63  
Poz.34-36: Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie cewników Foley producenta firmy Teleflex Medical z zastawką plastikową, spełniającego pozostałe wymogi siwz.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w cewników.*

**Pyt.64  
Poz.71-75:**

**Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów perforowanych o długości min. 500-750mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w drenów.*

**Pyt. 65**

**Poz.71-75:  
Prosimy o sprecyzowanie czy dreny maja się cechować perforacją o zmiennej średnicy otworów, co zapewnia stała siłę odsysania na całej długości drenu?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza dreny z perforacją o zmiennej średnicy otworów.*

**Pyt.66  
Pakiet 5 Poz.19:**

**Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli zamknięty system dostępu naczyniowego bez przedłużacza (zaworek z membraną silikonową) osadzona na przezroczystym konektorze, z jednolitą materiałowo powierzchnią styku  z końcówką luer przy połączeniu z systemem dostępu, która nie sprzyja kolonizacji mikroorganizmów i co zabezpiecza przed kontaminacją systemu dostępu naczyniowego?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli zamknięty system dostępu naczyniowego bez przedłużacza (zaworek z membraną silikonową) osadzona na przezroczystym konektorze, z jednolitą materiałowo powierzchnią styku  z końcówką luer przy połączeniu z systemem dostępu , która nie sprzyja kolonizacji mikroorganizmów i co zabezpiecza przed kontaminacją systemu dostępu naczyniowego*

**Pyt.67  
Pakiet.6.poz.1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic foliowych w standardowym rozmiarach S, M, L.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.*

**Pyt.68  
Pakiet.6.poz.3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania max. 100 szt. dla rozmiaru XL.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w rękawice pakowane w opakowaniu max. 100 szt.*

**Pyt.69  
Pakie.6.poz.6,7   
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 6 pozycji 6 i 7 w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców.**

*Odp.. Zamawiający w odpowiedziach z dnia 09.07.2014 r wydzielił z Pakietu 6 poz. 4,6,7 do odrębnego Pakietu tj. Pakietu 6a.*

**Pyt.70  
Pakiet.7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych a’100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w rękawice pakowane w opakowaniu max. 100 szt.*

**Pyt.71  
Pakiet.6i7  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje podania ceny jednostkowej za parę czy za opakowanie?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie jak i za parę z zaznaczeniem czy jest to cena za opakowanie lub za parę.*

Zamawiający po analizie udzielonych odpowiedzi z dnia 09.07.2014 r. na pytanie nr 21 dotyczące SIWZ zamieszcza sprostowanie ;

Treść pyt. Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 24 dopuści dren z trokarem z oznaczeniem rozmiaru na drenie oraz ze znacznikami głębokości co 2 cm?

Aktualna odpowiedź brzmi:

*Odp. Zamawiający dopuszcza* dren z trokarem z oznaczeniem rozmiaru na drenie oraz ze znacznikami głębokości co 2 cm*.*

Z poważaniem