SPZZOZ.ZP/27/2014        					                Przasnysz, 09.07.2014 r.

Do wszystkich

Którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1.

Pakiet 8

Pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła z fizeliny o wymiarach 160x220 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w prześcieradła.

Pyt. 2.

Pakiet 8

Pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety z włókniny podfoliowanej w rozmiarze 80 x 160 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pyt. 3.

Pakiet 8

Pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety z włókniny podfoliowanej w rozmiarze 80 x 220 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pyt. 4.

Pakiet 8

Pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu z fizeliny o wymiarach 80 x 140 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w podkładu.

Pyt. 5.

Pakiet 8

Pozycja 13

Czy Zamawiający oczekuje fartuchów foliowych pakowanych pojedynczo?

Odp. Zamawiający wymaga pakowanych fartuchów pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 szt.

Pyt. 6

Pakiet 8

Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny w rozmiarze 101 x 230 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w serwetę ochronną.

Pyt. 7

Pakiet 6

Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 3 Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych winylowych pudrowanych czy bezpudrowych?

Odp.  Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych winylowych pudrowanych.

Pyt. 8

Pakiet 6

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w poz. 7 Zamawiający wymaga rękawic chirurgicznych, syntetycznych, bezpudrowych wykonanych z poliizoprenu?

Odp.  Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

Pyt. 9

Pakiet 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 7 rękawic chirurgicznych, syntetycznych, bezpudrowych wykonanych z neoprenu.

Odp.  Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

Pyt. 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości próbek dla Pakietu nr X do 3 szt.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilość próbek do 3 szt.

Pyt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 9 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 9.

Pyt. 12

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycję nr 8 z pakietu nr 9 w celu zwiększenia ilości składnych ofert konkurencyjnych?

Odp. Zamawiający wydziela do odrębnego pakietu pozycję nr 8 z pakietu nr 9 i tworzy z pozycji 8 odrębny pakiet nr 9a.

W związku z powyższym zmieniają się zapisy w SIWZ.

1. Rozdział IV w pkt. 1b)

- potwierdzenia wykonania co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawę sprzętu         medycznego jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż:

Pakiet IX – 13 000,00 zł

Pakiet IX a – 12 000,00 zł

2 Rozdział V w pkt 1b)

-  dla potwierdzenia spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagany jest wykaz wykonanych co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, o wartości nie mniejszej niż:

Pakiet IX – 13 000,00 zł

Pakiet IX a – 12 000,00 zł

3 Wadium:

Pakiet IX – 320,00 zł

Pakiet IX a – 280,00 zł

Pyt. 13

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 pozycja 8 wymaga pierścienia typu Malyugin Ring w rozmiarze 6,25 mm z polipropylenu, kształt – kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego?

Odp. Zamawiający pierścienia typu Malyugin Ring o w/w parametrach.

Pyt. 14

Czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca przedłoży w zakresie pakietu nr 9 dokumenty potwierdzające wykonanie dostaw, których przedmiotem były materiały medyczne stosowane w okulistyce?

Odp. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie pakietu 9 na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw.

Pyt. 15

Pakiet 9

Czy Zamawiający ma na myśli w pozycji 5 światłowód wewnątrzgałkowy kompatybilny z posiadanym aparatem firmy DORC?

Odp. Zamawiający  ma na myśli w pozycji 5 światłowód wewnątrzgałkowy kompatybilny z posiadanym aparatem firmy DORC.

Pyt. 16

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści w pozycji pierścień napinający torebkę soczewki 13-11 mm/6,0?

Odp. Zamawiający dopuści w pozycji 7 pierścień napinający torebkę soczewki 13-11 mm/6,0.

Pyt. 17

Pakiet 9

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 8 do oddzielnego pakietu?

Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pytaniu 12.

Pyt. 18

Czy Zamawiający jest w stanie określić planowaną realizację umowy i podać ją w procentach?

Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić planowaną realizacje umowy i podać ją w procentach. Realizacja zakupu sprzętu jednorazowego użytku wynika z normalnej pracy szpitala. Niemożliwy jest zakup sprzętu jednorazowego użytku na zapas, a przewidywalność potrzeb jest do pewnego stopnia ograniczona,. Wykonując zestawienia ilościowe bazujemy na podstawie zużycia z lat poprzednich, która to wielkość jak wynika z doświadczeń nie odbiega znacząco od ilości przyjętych w SIWZ.

Z doświadczenia wynika, że nie są to jednak duże różnice, a zapisy w Umowie jest to asekuracja, żeby nie doprowadzić do sytuacji w której Zamawiający będzie zmuszony do zakupu sprzętu jednorazowego użytku niepotrzebnego.

Pyt. 19

Czy w wytycznych dotyczących pakietu 13 nie zaszła oczywista omyłka pisarska i pierwsza pozycja 22 dotyczy w rzeczywistości pozycji 20?

Odp. Zamawiający omyłkowo wpisał dwa razy poz. 22 w wytycznych, pierwsza pozycja 22 dotyczy w rzeczywistości pozycji 20.

Pyt. 20

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 w pozycji 22 regulatory o zakresie zmian prędkości przepływu wynoszącym 5-250 ml/h?

Odp. Zamawiający dopuści w pakiecie 13 w pozycji 22 regulatory o zakresie zmian prędkości przepływu wynoszącym 5-250 ml/h.

Pyt. 21

Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 24 dopuści dren z trokarem z oznaczeniem rozmiaru na drenie oraz ze znacznikami głębokości co 2 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pyt. 22

Przewidywana kara umowna w wysokości 2% za dzień opóźnienia w dostawie towaru, liczona od wartości dostawy jest niewspółmierna do ewentualnego przewinienia, co tym samym czyni przedmiotowy zapis umowy sprzeczny z art. 5 KC („nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonanie prawa i nie korzysta z ochrony.”) w zw. Z art. 139 PZP oraz narusza cywilnoprawną równość stron. Zgodnie z wyrokiem ZA z 24.06.2004 r. syg. UZP/ZO/O-924/04, wprowadzenie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Celem kary umownej jest dyscyplinowanie strony naruszającej postanowienia umowy i naprawianie ewentualnej szkody, zaś stosowanie jej jako źródła zarobku, jest sprzeczne z prawem.

Dlatego wnioskujemy o zmianę w/w zapisu umowy na zapis:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pyt. 23

Pakiet 4 poz. 4,5 – dren łączący

Czy Zamawiający wymaga drenów z zatyczką ochronną w zestawie, zabezpieczającą przed wydostaniem się treści płynnej po zakończeniu ssania?

Odp. Zamawiający nie wymaga drenów z zatyczką ochronną w zestawie.  .

Pyt. 24

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6 (rurki intubacyjne) i 7 (przedłużacz do tlenu) i utworzenie osobnego pakietu np. 4A.

Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

Pyt. 25

Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy z 3 dni na 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to: odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy.

Pyt. 26

Wnosimy o modyfikację par. 5 ust. 1a)

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar.

Pyt. 27

Pakiet nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz sterylny ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zaciskacz.

Pyt. 28

Pakiet nr 1 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 210cm, spełniające pozostałe wymagania SWIZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w maskę z drenem.

Pyt. 29

Pakiet nr 1 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii Ch14 ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w zestaw do cystostomii Ch14.

Pyt. 30

Pakiet nr 1 poz. 48

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający wydziela z pakietu 1 poz. 48 i tworzy z niej pakiet 1A.

W związku z powyższym zmieniają się zapisy w SIWZ.

1. Rozdział IV w pkt. 1b)

- potwierdzenia wykonania co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawę sprzętu         medycznego jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż:

Pakiet I – 36 000,00 zł

Pakiet I a – 4 000,00 zł

2. Rozdział V w pkt 1b)

-  dla potwierdzenia spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagany jest wykaz wykonanych co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, o wartości nie mniejszej niż:

Pakiet I – 36 000,00 zł

Pakiet I a – 4 000,00 zł

3 Wadium:

Pakiet I – 800,00 zł

Pakiet I a – 100,00 zł

Pyt. 31

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę 15G o długości całkowitej 73 mm z możliwością regulacji w zakresie 35-60mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w igłę.

Pyt. 32

Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o rozmiarze 0,45x16 lub 0,45x22 ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w igłę.

Pyt. 33

Pakiet nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igłę o rozmiarze 0,5x25mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w igłę.

Pyt. 34

Pakiet nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kaniule typu Venflon w rozmiarze 0,7mm 24Gx19mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w kaniule typu Venflon.

Pyt. 35

Pakiet nr 2 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule typu Venflon w rozmiarze 0,9mm 22Gx25mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w kaniule typu Venflon.

Pyt. 36

Pakiet nr 2 poz. 14 - 15

Czy Zamawiający dopuści kaniule typu Venflon w rozmiarze 1,1mm 20Gx32mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniule.

Pyt. 37

Pakiet nr 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści kaniule typu Venflon w rozmiarze 1,3mm 18Gx32mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniule.

Pyt. 38

Pakiet nr 2 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści kaniule typu Venflon w rozmiarze 1,3mm 18Gx45mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniule.

Pyt. 39

Pakiet nr 2 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści kaniule typu Venflon w rozmiarze 1,7mm 16Gx45mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniule.

Pyt. 40

Pakiet nr 2 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzona skalą do 2,5 ml ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

Pyt. 41

Pakiet nr 2 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 22 ml w opakowaniu a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

Pyt. 42

Pakiet nr 2 poz.23

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 11 ml ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

Pyt. 43

Pakiet nr 2 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 5,5 ml ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

Pyt. 44

Pakiet nr 2 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści kaniule z koreczkiem posiadającym trzpień wystający poza krawędź koreczka, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniule.

Pyt. 45

Pakiet nr 2 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści aparaty do przetaczania krwi wykonane z PCV pozbawionego ftalanów, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w aparaty do przetaczania krwi.

Pyt. 46

Pakiet nr 2 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych wykonane z PCV pozbawionego ftalanów, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych.

Pyt. 47

Pakiet nr 2 poz. 35

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 2.

Pyt. 48

Pakiet nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 600mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w cewnik.

Pyt. 49

Pakiet nr 3 poz. 11 - 19

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer z 3 otworami z odcinku dystalnym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w cewnik.

Pyt. 50

Pakiet nr 3 poz. 34 - 43

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z plastikową zastawką, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w cewnik.

Pyt. 51

Pakiet nr 3 poz. 44 - 54

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 3.

Pyt. 52

Pakiet nr 6 poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie, jakich rękawic oczekuje Zamawiający: pudrowanych, czy bezpudrowych ?

Odp. Zamawiający wymaga rękawic pudrowanych.

Pyt. 53

Pakiet nr 6 poz. 5

Czy zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

Pyt. 54

Pakiet nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 455 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

Pyt. 55

Pakiet nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice wykonane z neoprenu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

Pyt. 56

Pakiet nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe a’200 szt.

Pyt. 57

Pakiet nr 8 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 210x160 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w prześcieradło.

Pyt. 58

Pakiet nr 8 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści podkłady o wymiarach 51x50cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w podkłady.

Pyt. 59

Pakiet nr 8 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę 3 warstwową, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pyt. 60

Pakiet nr 12 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz równoważny o pojemności 200 ml, z przeliczeniem ilości na 29 szt. ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w utrwalacz.

Pyt. 61

Pakiet nr 12 poz. 13

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 12.

Pyt. 62

Pakiet 2  poz.1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert atrakcyjnych cenowo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Pyt. 63

Pakiet 2  poz.2

Prosimy o dopuszczenie igieł iniekcyjnych j. uż 0,4 x 20.Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w igły infekcyjne.

Pyt.64

Pakiet 2  poz.10

Prosimy o popuszczenie: igieł tuberkulinowych j.uż. rozmiar 0,45x16Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w igły tuberkulinowe

Pyt. 65

Pakiet 2  poz. 11-18

Prosimy o dopuszczenie:”Kaniul do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonane z poliuretanu posiadające samodomykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promienach rtg, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiadają komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów o rozmiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm |
| --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,2 x 45 |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 1,1 x 25 |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 |

Wszystkie  kaniule pochodzą od jednego producenta. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zamawiający w zakresie.

- pomarańczowy – 14 G – 2,2x45 – nie dopuszcza

- szary – 16 G – 1,7x45 – dopuszcza

- biały – 17 G – 1,5x45 – dopuszcza

- zielony – 18 G – 1,3x45 – nie dopuszcza

- zielony – 18 G – 1,3x33 –  dopuszcza

- różowy – 20 G – 1,1x33 – dopuszcza

- różowy – 20 G – 1,1x25 – dopuszcza

- niebieski – 22 G – 0,9x25 – dopuszcza

- żółty – 24 G – 0,7x19 – dopuszcza

- fioletowy – 26 G – 0,6x19 – nie dopuszcza

Pyt. 66

Pakiet 2 poz. 19

Prosimy o dopuszczenie: Strzykawki j.uż 50/60 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

Pyt. 67

Pakiet 2 poz. 20

Prosimy o dopuszczenie: Strzykawki j.uż 50/60 ml bursztynowa. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

Pyt. 68

Pakiet 2 poz. 21-24

Prosimy o wyjaśnienie zapisu;… ”opakowania jednostkowe typu blister pack zróżnicowane kolorystycznie” lub o dopuszczenie ;…”opakowań jednostkowych typu blister pack pakowanych w jednakowe kolorystycznie opakowania”. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane opakowania.

Pyt. 69

Pakiet 2 poz. 21-24

Prosimy o dopuszczenie opakowania zbiorczego typu karton zróżnicowanego kolorystycznie.

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze typu karton.

Pyt. 70

Pakiet 2 poz.28

Prosimy o dopuszczenie: „Kaniul pediatrycznych typu Neoflon 0,7mm z zintegrowanym uchwytem oraz z koreczkiem leur lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka.”Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniule.

Pyt. 71

Pakiet 2 poz. 30

Prosimy o wyjaśnienie zapisu:… ”filtr płynu o średnicy oczek 15-20…” czy chodzi o zapis filtr płynu o średnicy oczek 15-20µm.

Odp. Zamawiający miał na myśli filtr płynu o średnicy oczek 15-20µm.

Pyt. 72

Pakiet 2 poz. 35

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert atrakcyjnych cenowo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu.

Pyt. 73

Pakiet 4 poz. 1 – przewód do ssaków

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji rozmiaru 9,0x7,0x2000mm lub 8,0x6,0x2000 mm, w razie nie wyrażenia zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie parametrów technicznych wymaganych w SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 74

Pakiet 4 poz. 2 – przewód do ssaków

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji rozmiaru 15x7,0x2000mm lub 16x6,0x2000mm, w razie nie wyrażenia zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie parametrów technicznych wymaganych w SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 75

Pakiet 4 poz. 3 – końcówka do odsysania

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/ pozycji rozmiaru 9x240 lub 9x270, w razie nie wyrażenia zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie parametrów technicznych wymaganych w SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 76

Pakiet 1 poz. 48

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na uczestnictwo większej ilości wykonawców a Zamawiający na uzyskanie bardziej konkurencyjnych cen.

Odp. Zamawiający na powyższe pytanie odpowiedział w pyt. nr 30.

Pyt. 77

Pakiet 2 poz. 28

Zwracamy się do Zamawiającego aby dopuścił Kaniule pediatryczną typu Neoflon 0,7 mm z zintegrowanym uchwytem oraz z koreczkiem leur lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka.

Dopuszczenie takiego parametru/rozwiązania jest funkcjonalne/użytkowo tożsame z wyrobem opisanym w SIWZ a jego dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w/w kaniuli.

Pyt. 78

Pakiet 2  poz. 11-18 oraz 28

Zwracamy się do Zamawiającego aby dopuścił Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonane z teflonu (FEP).

Dopuszczenie takiego parametru/rozwiązania jest funkcjonalne/użytkowo tożsame z wyrobem opisanym w SIWZ a jego dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w/w kaniuli.

Pyt. 79

Pakiet 6 poz. 5

Czy Zamawiający miał na myśli rękawiczki diagnostyczne lateksowe z wewnętrzną warstwą chlorowaną?

Odp. Zamawiający miała na myśli rękawiczki diagnostyczne lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową.

Pyt. 80

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 1 poz. 16 szczoteczki cytologiczne odpowiadające wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odp. Zamawiający brał pod uwagę w Pakiecie nr 1 poz. 16 szczoteczki cytologiczne odpowiadające wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych.

Pyt. 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 16?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczbie oferentów, a tym samym, pozwoli Zamawiającemu wyłonić najkorzystniejsza ofertę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę na wydzielenie w/w/ pozycji.

Pyt. 82

Czy Zamawiający wyrazie zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 6 maski w kolorze zielonym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 83

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 8 prześcieradła o wymiarowaniu 220x130 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 84

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 8 prześcieradła o wymiarowaniu 210x130 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.85

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 9 serwety o wymiarowaniu 80x160cm lub 80x175 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 9 serwety z celulozy foliowanej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.87

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 10 podkładu o wymiarowaniu 80x220 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.88

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 10 podkładu o wymiarowaniu 80x210 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.89

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 10 podkładu z celulozy foliowanej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.90

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 11 podkładu z celulozy foliowanej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 12 podkładu o wymiarowaniu 80x140 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.92

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 12 podkładu o wymiarowaniu 90x160 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.93

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 14 podkładów składanych, pakowanych w torebki foliowe?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.94

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 14 podkładów celulozowo-foliowych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na w/w podkłady.

Pyt.95

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w ramach pakietu nr 8 poz. 15 podkładów celulozowo-foliowych w rolce o szerokości 50 cm, z nawojem 50m i perforacją co 37 cm lub 74 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 96

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 8 poz. 17 do odrębnego zadania co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów i Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Pyt. 97

Pakiet 1 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zaciskacza do pępowiny.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zaciskacz.

Pyt. 98

Pakiet 1 poz. 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika do odsysania o poj. 250 ml.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w pojemnika.

Pyt. 99

Pakiet 1 poz. 32,33,34

Czy Zamawiający dopuści sterylne wzierniki ginekologiczne produkcji włoskiej w rozmiarach wg standardu europejskiego,  gdzie rozmiar:

XS odpowiada rozmiarowi S

S odpowiada rozmiarowi S/M

M odpowiada rozmiarowi M

L odpowiada rozmiarowi L

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w wzierników.

Pyt. 100

Pakiet 1 poz. 48

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki typ pompy ma na myśli.

Odp. Zamawiający ma na myśli pompę Infusomat FMS firmy BRAUN.

Pyt. 101

Pakiet 8 poz. 15

Czy nie nastąpiła oczywista pomyłka przy opisie podkładu zakozetkowego i Zamawiający ma na myśli podkład podfoliowany o szerokości 50 cm z perforacją co 50 cm, 80 szt. na roli, to jest 40mb?

Odp. Zamawiający  pomylił się przy opisie podkładu i miał na myśli w/w podkład.

Pyt. 102

Pakiet 12 poz. 6 i 7

Czy Zamawiający wymaga aby papiery do USG były wysokiej rozdzielności, pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów?

Odp. Zamawiający wymaga w/w papierów do USG.

Pyt. 103

Pakiet 12 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o uściślenie czy ma na myśli papierki do podbródków w ilości 20 szt. czy 20 op. a 1000 szt.

Odp. Zamawiający ma na myśli 20 op. a 1000 szt.

Pyt. 104

Dot.§3 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności z 60 do 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności.

Pyt. 105

Dot. §4 ust. 6  projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w.w paragrafu wg poniższej propozycji:

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Dostawcę, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie bądź reklamowanego towaru, przy czym koszt wysyłki reklamowanego towaru ponosi Wykonawca”.

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może być wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowany zapis.

Pyt. 106

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji noża Crescent 2,3 mm Bevel Up?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w noża.

Pyt. 107

Pakiet 10 poz. 1,2

W związku z faktem, iż Zamawiający składa zapotrzebowanie na asortyment w ilości, która nie jest wielokrotnością liczby 6, natomiast noże oferowane przez naszą firmę są sprzedawane przez producenta w opakowaniach handlowych zawierających 6 sztuk zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej do zaoferowania ilości opakowań.

Odp. W przypadku gdy po przeliczeniu wychodzą niepełne opakowania należy podać liczbę opakowań zaokrąglając powyżej 0,5 w górę, poniżej 0,5 w dół.

Pyt. 108

Dot. Rozdz. V pkt. 4 ppkt. 1) SIWZ.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wymaganej ilości próbek z 5 do 3 sztuk noży.

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na zmniejszenie ilości próbek noży do 3 szt.

Pyt. 109

Pakiet 6, poz. 4,6,7

Prosimy wydzielenie w/w pozycji z pakietu 6 i utworzenie osobnej części dla rękawic sterylnych.

Odp. Zamawiający wydziela z pakietu 6 poz. 4,6,7 i tworzy z nich odrębny pakiet 6A.

W związku z powyższym zmieniają się zapisy w SIWZ.

1. Rozdział IV w pkt. 1b)

- potwierdzenia wykonania co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawę sprzętu         medycznego jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż:

Pakiet VI – 50 000,00 zł

Pakiet VIa – 30 000,00 zł

2 Rozdział V w pkt 1b)

-  dla potwierdzenia spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagany jest wykaz wykonanych co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, o wartości nie mniejszej niż:

Pakiet VI – 50 000,00 zł

Pakiet VIa – 30 000,00 zł

3 Wadium:

Pakiet VI – 1 100,00 zł

Pakiet VIa – 600,00 zł

Pyt. 110

Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5 mm Bevel Up.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w noża.

Z poważaniem