SPZZOZ.ZP/46/2014 Przasnysz, dn. 09.10.2014 r.

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na „dostawę materiałów opatrunkowych" dla SPZZOZ w Przasnyszu.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w odpowiedzi na Państwa pytania udziela odpowiedzi.

**Pyt. 1 Dotyczy projektu umowy par. 5 ust. 1a**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące: „Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki**.

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.*

**Pyt. 2. Pakiet nr 9, pozycje 6-7**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania?**

**Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwa pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 3 Pakiet III – Taśmy urologiczne**

**Czy Zamawiający przyjmie do przetargu taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach zestawu:**

**- materiał: polipropylen, monofilament**

**- plastikowa osłonka na taśmie – zapewnia sterylność, osłonki nie zachodzą na siebie**

**- gramatura 45-47,75 g/m2**

**- grubość siatki 0,33 mm (+\_ 5%)**

**- porowatość ok. 1800 qm, a maksymalna 1950 qm**

**- grubość nitki 130 qm**

**- długość taśmy: 45 cm, szerokość : 1,1 cm**

**- wytrzymałość 70 N/cm**

**- zakończona bezpiecznymi pętelkami**

**Stawiany przez Państwa warunek posiadania taśmy w technologii quadriaxial eliminuje wszystkich dostawców, co pozwoli firmie Polhernia zaproponować Państwu rażąco wysoką cenę.**

**Nasze wyroby zostały użyte w ponad kilkunastu tys. operacji. W załączeniu rekomendacje z niektórych szpitali, korzystających z naszych taśm. Niewielkie różnice techniczne w parametrach taśmy są bez znaczenia dla operatora i techniki operacyjnej i oczekiwanego efektu leczniczego, a dopuszczenie większej liczby oferentów pozwoli znacznie obniżyć koszty prowadzenia oddziału.**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.*

**Pyt. 4 Pakiet IV – Taśmy urologiczne**

**Czy Zamawiający przyjmie do przetargu taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, o grubości nici 0,13 mm (+- 5%), jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 450mm, szerokość 11-12 mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonce?**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.*

**Pyt. 5 Pakiet V – Siatki do rekonstrukcji dna miednicy**

1. **Czy Zamawiający dopuści zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy I, o następujących parametrach:**

**- implant o anatomicznym kształcie**

**- trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką**

 **- materiał: polipropylen, monofilament**

**- gramatura 45-47,75 g/m2**

**- grubość siatki 0,33 mm (+\_ 5%)**

**- grubość nitki 130 qm**

**- porowatość max do 1950 qm**

**- rozmiar dł. górnego ramienia 35 cm, dł. dolnego ramienia 33,5 cm, wysokość: 6,5 – 7,5 cm?**

**W przypadku wyboru naszej oferty przekażemy na rzecz szpitala komplet narzędzi wielorazowego użytku do zakładania w/w siatek?**

1. **Czy Zamawiający dopuści zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy II, o następujących parametrach:**

 **- implant o anatomicznym kształcie**

**- trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką**

 **- materiał: polipropylen, monofilament**

**- gramatura 45-47,75 g/m2**

**- grubość siatki 0,33 mm (+\_ 5%)**

**- grubość nitki 130 qm**

**- porowatość max do 1950 qm**

**- rozmiar dł. górnego ramienia 35 cm, dł. dolnego ramienia 33,5 cm, wysokość: 8-9 cm ?**

**W przypadku wyboru naszej oferty przekażemy na rzecz szpitala komplet narzędzi wielorazowego użytku do zakładania w/w siatek?**

**3. Czy Zamawiający dopuści zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka tylna pochwy, o następujących parametrach:**

 **- implant o anatomicznym kształcie**

**- trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką**

 **- materiał: polipropylen, monofilament**

**- gramatura 45-47,75 g/m2**

**- grubość siatki 0,33 mm (+\_ 5%)**

**- grubość nitki 130 qm**

**- porowatość max do 1950 qm**

**- rozmiar dł. 42-43 cm, wysokość: 10-11 cm, szerokość 1,0 cm (+-0,01 cm)?**

**W przypadku wyboru naszej oferty przekażemy na rzecz szpitala komplet narzędzi wielorazowego użytku do zakładania w/w siatek?**

**W sposób sztywny trzymanie się wymiarów zestawów, które i tak w trakcie trwania operacji są przez operatora docinane, naraża Państwa na znaczne koszty, przyjmując do konkursu tylko jednego oferenta.**

*Odp. Zamawiający wymaga siatek jak w SIWZ.*

**Pyt. 6 Pakiet VI – Siatki do rekonstrukcji dna miednicy.**

1. **Czy Zamawiający dopuści protezę do korekcji cystocele, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50-60 mm x 80-90 mm x 65-75 mm, bez wplecionej niebieskiej nici, ale czy sprawny i doświadczony operator potrzebuje wplecionej niebieskiej nici, aby zorientować się w polu operacyjnym? Implant z czterema ramionami o długości ok. 17-18 cm, grubość siatki 0,34 mm (+-0,05mm), gramatura 42,25 – 45 g/m2?**
2. **Czy Zamawiający dopuści protezę do korekcji cystocele, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50-60 mm x 80-90 mm x 103 mm, bez wplecionej niebieskiej nici, ale czy sprawny i doświadczony operator potrzebuje wplecionej niebieskiej nici, aby zorientować się w polu operacyjnym? Implant z czterema ramionami o długości ok. 17-18 cm, grubość siatki 0,34 mm (+-0,05mm), gramatura 42,25 – 45 g/m2?**

*Odp. Zamawiający wymaga siatek jak w SIWZ..*

Z poważaniem