### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

### ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz

SP ZZOZ.ZP/40/2014

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**(SIWZ)**

##### PRZETARG NIEOGRANICZONY

**o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 907)**

W PRZEDMIOCIE:

**„Zapewnienie Właściwego Komfortu i Bezpieczeństwa Dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu”**

dla zadania:

***„ Poprawa jakości i dostępności usług w celu zapewnienia właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu”.***

**Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.**

###### I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej   
w Przasnyszu

Adres: ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz

Telefon: 0 29/ 75 34 310 lub 405

Telefax: 0 29/ 75 34 380

Adres e-mail: szpitalprzasnysz@op.pl

Godziny urzędowania: od 8.00 do 15.00

Osoby do kontaktu:

1. Leszek Szołoch - tel. (29) 753-44-05,
2. Zdzisław Gwiazda - tel. (29) 753-44-05,

NIP: 761–13–33-881, REGON: 000302480,

**II. TRYB POSTĘPOWANIA**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, Nr 907 z późn. zm*.)* z zachowaniem zasad określonych w niniejszej ustawie.

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
2. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wszystkie załączniki załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią jej integralną część.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W razie wykonawców występujących wspólnie powinien być wyznaczony pełnomocnik do reprezentowania.
7. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

**III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zapewnienie Właściwego Komfortu i Bezpieczeństwa Dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu”** dla zadania:

***„ Poprawa jakości i dostępności usług w celu zapewnienia właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu”.***

# 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

**3. Powyższy przedmiot zamówienia został podzielony na dwa Pakiety:**

**3.1 Pakiet nr 1 - „Wymiana dźwigów szpitalnych w holu windowym”**

CPV 65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej,

CPV 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,

CPV 45313100-5 Windy,

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

CPV 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów.

**3.2 Pakiet nr 2 - „Holl główny – przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych”**

CPV 65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej,

CPV 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,

CPV 45262520-2 Roboty murowe,

CPV 45410000-4 Tynkowanie,

CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

CPV 45442100-8 Roboty malarskie,

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

**4. Pakiet nr 1 obejmuje w pkt 3.1 p.n.„Wymiana dźwigów szpitalnych w holu windowym” obejmuje:**

**4.1. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych**

Przedmiotem zamówienia jest **wymiana 3 dźwigów osobowych** z napędem hydraulicznym, wyprodukowanych przez firmę HYDROMACH, na dźwigi z napędem elektrycznym regulowanym, demontaż istniejących dźwigów, kompletację, dostawę i montaż nowych urządzeń dźwigowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano – instalacyjnych, w tym:

* 1. Wydzielenie w pomieszczeniu nad szybem funkcjonalnej górnej maszynowni wg. projektu własnego. Wydzielona powierzchnia ma spełniać obowiązujące przepisy. Jeżeli będzie taka potrzeba Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w Nadzorze Budowlanym wszelkich możliwych uzgodnień i ustaleń na koszt własny.
  2. Wykonania wg. projektu własnego instalacji zasilającej nowych dźwigów.
  3. Opracowanie technologii wykonywania prac budowlanych, które mają gwarantować Zamawiającemu zminimalizowanie utrudnień w normalnym funkcjonowaniu Szpitala oraz przedstawienie jej, celem akceptacji, przedstawicielom Zamawiającego,
  4. Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych i remontowych. Adaptacja szybów do montażu nowych dźwigów polegać ma w szczególności na:

1. przystosowaniu otworów drzwi przystankowych do zamontowania drzwi automatycznych z ościeżnicami o wymaganych wymiarach w świetle,
2. usprawnienie wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3. pomalowaniu ścian szybu windowego,
4. Wykonawca zapewnia obróbkę budowlaną po montażu drzwi przystankowych, odtworzenie kolorów w obrębie drzwi przystankowych,
5. Uszczelnieniu, usunięciu skutków uszkodzeń od oleju w dolnych częściach (podłogi) szybów,
6. Wydzielenie, z istniejącego pomieszczenia nad szybem, systemowymi ścianami EI 60, powierzchni na projektowaną górną maszynownię wyposażoną w drzwi EI 60,
7. Wykonanie demontażu istniejących dźwigów i utylizacja,
8. Wykonanie dostawy i montażu nowych dźwigów z napędem elektrycznym bezreduktorowym z płynną regulacją prędkości za pomocą falownika,

9) Uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczeń i zezwoleń na eksploatację dźwigów wraz z opłaceniem kosztów Dozoru Technicznego (badania i rejestracji),

10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wymienionych dźwigów.

Powykonawcza dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania ppoż.

Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać.

Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką.

**4.2 Parametry techniczne istniejących dźwigów**

Obecnie eksploatowane dźwigi zostały wyprodukowane przez firmę HYDROMACH w 2000 roku Parametry istniejących dźwigów opisane są w dokumentacji rejestracyjnej dźwigów – do wglądu w Dziale Technicznym w SPZZOZ w Przasnyszu. Z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia dla uzyskania właściwej wiedzy o przedmiocie zamówienia wskazana jest wizja lokalna.

**4.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe**

Dźwig szpitalny ze sterowaniem mikroprocesorowym, spełniający wymagania dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających transport łóżek szpitalnych.

Oferowane dźwigi muszą spełniać wymagania zgodne z:

1. krajową normą PN-EN81-1
2. unijną dyrektywą dźwigową 95/16/ec
3. krajową normą PN-EN 81-70
4. krajową normą PN-EN 81-28
5. krajową normą PN-EN 12015 Kompatybilność elektromagnetyczna dźwigów (emisja)

**5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.**

**5.1. Wymagania podstawowe**

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.

Dźwig po wymianie musi zostać dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz powinien spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, a także ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**5.2. Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne**

Wymiana dźwigów nie będzie skutkować zmianą układu pomieszczeń w budynku ani zmianą przeznaczenia pomieszczeń wymagającą uzyskania decyzji administracyjnej. Nie powinna również prowadzić do zmiany charakterystycznych parametrów budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość i długość. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę zmian w konstrukcji budynku innych niż niezbędne zmiany adaptacyjne szybu i maszynowni.

**5.3. Wymagania funkcjonalno-użytkowe**

* 1. Wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu, a w szczególności demontażu i montażu zespołów dźwigowych od wnętrza szybu, nie przez budynek Szpitala.
  2. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany osłonięcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywną i pyłoszczelną przegrodą / do pełnej wysokości kondygnacji /Roboty remontowe ( budowlano – instalacyjne ) związane z montażem nowych dźwigów, prowadzone w szybie na podestach przystankowych mają bezwzględnie zapewnić po wymianie ich dobry stan techniczny, odpowiadający obowiązującym obecnie przepisom.
  3. Każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i zapewnienia warunków BHP
  4. Sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja swoim zakresem obejmuje m.in. dokumentacje dla konserwatora do maszynowni, dokumentację techniczno-ruchową, niezbędne instrukcje itp.
  5. Wymagane jest, aby dokumentacja dźwigu , DTR i wszystkie instrukcje napisane były w języku polskim
  6. Dopuszcza się załączenie w języku obcym ( z wykazu języków oficjalnych UE) specyfikacji części zamiennych z importu pod warunkiem dostarczenia odpowiednich rysunków umożliwiających ich identyfikację.
  7. W ofercie dla zasadniczych podzespołów dźwigowych należy podać informacje o świadectwie ich pochodzenia – Załącznik nr 8
  8. Zamawiający wymaga min 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały i roboty budowlane bez żadnych wyjątków (łącznie z przyciskami w kasetach, elementami oświetlenia, kontaktami drzwi automatycznych itp.)

**6. Wymagane dane techniczne dźwigów – Załącznik nr 9 i nr 10 do SIWZ**

Wymagane przez Zamawiającego dane techniczne dźwigów zawierają załączniki 9 i 10.

Wykonawca zgodnie z załącznikiem 1 i 2 wypełnia parametry techniczne oferowanych urządzeń.

**7. Koszty wymiany dźwigów szpitalnych w holu windowym należy sporządzić w oparciu o „Uproszczony kosztorys ofertowy” - zał. Nr 2 oraz inne elementy wynikających z warunków technicznych wykonania.**

**8. Pakiet nr 2 obejmuje pkt 3.2 p.n. „Holl główny – przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych” obejmuje:**

**8.1 Cel zamówienia i zakres robót budowlanych.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r poz. 739) oraz na postawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
2. W zakres robót przy dostosowaniu łazienki wchodzą:
3. rozbiórka ścianek,
4. rozbiórka posadzki i warstw podposadzkowych,
5. rozbiórka okładziny ściennej,
6. usunięcie powłok malarskich,
7. demontaż sedesów i umywalek,
8. wyrównanie stropu gładzią cementową grub. 1cm,
9. izolacja z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę 10cm,
10. ocieplenie styropianem wodoodpornym grub. 5cm (PS-EFS30),
11. izolacja 2x folią w płynie z wywinięciem na ścianę 15cm,
12. gładź cementowa grub. 4cm,
13. posadzki z płytek ceramicznych Gress antypoślizgowych z wyprofilowaniem spadku w kierunku kratki ściekowej,
14. okładzina ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 205cm,
15. malowanie 2 krotne sufitów ścian nad glazurą farbą emulsyjną,
16. wymiana istniejących drzwi na drzwi z otworami wentylacyjnymi umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim,
17. pasy ochronne na skrzydłach drzwiowych szer. 30cm,
18. uchwyty i poręcze przy przyborach sanitarnych,
19. sedes wiszący na konstrukcji wsporczej,
20. umywalka z półpostumentem,
21. bateria stojąca przy umywalce,
22. doprowadzenie wody do przyborów z instalacji istniejącej – wcinka do wodociągu w korytarzu nad sufitem podwieszonym,
23. odprowadzenie ścieków do przewodu istniejącej kanalizacji – wcinka do pionu w pobliżu okna w piwnicy,
24. wentylatorek łazienkowy typ EDM80 lub inny o podobnych parametrach uruchamiany czujką ruchu wraz z instalacją zasilania.
25. wykonanie robót towarzyszących związanych z realizacją ww. prac,
26. zgłoszenie w imieniu zamawiającego zamiaru wykonania robót polegających na przystosowaniu łazienek dla osób niepełnosprawnych.

**8.2 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy określa przedmiar od poz. nr 130 do poz. nr 199 zawarty w załączniku nr 10**

**8.3 Projekt łazienki dla niepełnosprawnych w Hollu zawiera załącznik nr 3b.**

**9. Stosowanie zamienników:**

Jeżeli dokumentacja projektowa w jakimkolwiek miejscu przywołuje nazwy własne lub znaki towarowe producentów, są one wskazane tylko przykładowo ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca może stosować rozwiązania i materiały równoważne o parametrach nie niższych niż wymienione w dokumentacji.

W ofercie należy przedstawić jakie zamienniki zostały wycenione i zaproponowane.

**IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I INNE ISTOTNE INFORMACJE.**

**1.Termin realizacji zamówienia:**

- rozpoczęcie budowy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy,

- zakończenie budowy 19.12.2014r.

**2.** Zamawiający zastrzega sobie prawo na postawie art. 93 ust. 1a ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 907) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane. o podjętej decyzji Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.

**3. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty zgodnie:**

a) z opracowana dokumentacja techniczną,

b) specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

c) złożoną ofertą,

d) Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r, (t.j. Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

d) z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

**5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**6. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.**

**7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.**

**8. Zamawiający umożliwia zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej. Ustala się termin wizji na dzień 04.09.2014 r.**

**V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

**1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych tj.**;

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia:

**1. Dla Pakietu nr I**

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- dla Pakietu nr I potwierdzenia wykonania co najmniej 2 robót montażowych dźwigów o wartości min 900 000,00 zł każda w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj. wykonania prefabrykacji i montażu dźwigów osobowo – towarowych.

Wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót montażowych dźwigów określających, czy roboty te zostały wykonane czy też są wykonywane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane czy też są wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

1. **Dla Pakietu nr II**

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz osobami do jego wykonania.

**1. Dla Pakietu nr I**

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- potwierdzenia dysponowania co najmniej 4 osobami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

* osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego, lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót ogólnobudowlanych Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
* osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
* osobą posiadającą uprawnienia elektryczne do 1 kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym - świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów na terenie Państwa Polskiego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego.
* osobą posiadającą uprawnienia dozorowe na montaż dźwigów osobowo – towarowych.

1. **Dla Pakietu nr II**

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

**1. Dla Pakietu nr I**

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- dysponowania środkami własnymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

**2. Dla Pakietu nr II**

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1. **Z postępowania wyklucza się również Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych tj.;**

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie3 lat przed wszczęciem postępowania.

1a wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku

**4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy:**

1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy Pzp lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

**5. Spełniają wymogi określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą “spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

**VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

* 1. **W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności:**

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zał. nr 4

*W przypadku składania oferty wspólnej powyższe rozpatrywane jest wspólnie*

* 1. **W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.**

**a) Dla Pakietu nr I**

- wykaz robót montażowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. wykaz co najmniej 2 robót montażowych dźwigów o wartości min 900 000,00 zł każda w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy

Wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami są:

* + - * poświadczenie (referencje),
      * oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty montażowe dźwigów wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1b, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Wykonawca w miejsce poświadczeń może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót montażowych, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Wykaz robót powinien być zgodny z załącznikiem nr 7.

1. **Dla Pakietu nr II**

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

*W przypadku składania oferty wspólnej powyższe rozpatrywane jest wspólnie*

**3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz osobami do jego wykonania.**

**a) Dla Pakietu nr I**

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8 do SIWZ).

Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca dysponuje co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

* osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego, lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót ogólnobudowlanych Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
* osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
* osobą posiadającą uprawnienia elektryczne do 1 kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym - świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów na terenie Państwa Polskiego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego.
* osobą posiadającą uprawnienia dozorowe na montaż dźwigów osobowo – towarowych.

Wykaz osób wg załącznika nr 8 do SIWZ

1. **Dla Pakietu nr II**

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

*W przypadku składania oferty wspólnej powyższe rozpatrywane jest wspólnie*

1. **W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

**a) Dla Pakietu nr I**

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3do SIWZ.

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

**b) Dla Pakietu nr II**

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

*W przypadku składania oferty wspólnej powyższe rozpatrywane jest wspólnie*

W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

**5. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP należy złożyć następujące dokumenty:**

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

*W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną*.

b) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ

*W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną*.

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

*W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną*.

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

*W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną*.

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

*W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną*.

**6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:**

a) w pkt. 5 c,d, e składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

**7**. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 a) tiret pierwsze powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. Dokument o którym mowa pkt. 6 a) tiret drugie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**8.** Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

**9.** W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

**10. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z Art. 23. Ustawy Prawo zamówień publicznych dodatkowo:**

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

10.2. W przypadku o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców o których mowa w pkt. 1.

10.4. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa w pkt. 1 została wybrana zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga dostarczenia umowy regulującej współprace tych podmiotów.

1. **Forma dokumentów.**
   1. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).
   2. Uwaga! Zasada z pkt 11.1. nie dotyczy pełnomocnictw oraz pisemnych zobowiązań innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Obydwa rodzaje dokumentów mogą być przedłożone wyłącznie w oryginale lub równoważnej mu notarialnie poświadczonej kopii.
   3. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
   4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
2. **Podwykonawstwo.** 
   1. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

- przez kluczowe części niniejszego zamówienia rozumie się wykonanie robót

a) dla Pakietu nr I – prefabrykacja i montaż dźwigów

b) dla Pakietu nr II – roboty ogólno budowlane

- pozostałe części zamówienia Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom zaakceptowane w formie pisemnej przez Zamawiającego o ile w ofercie zadeklarował realizacje zamówienia przy udziale podwykonawców i wykazał część i zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć.

12.2. Warunki umowy na podwykonawstwo.

a) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom) może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

b) w ciągu 30 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji listę podwykonawców wraz z projektem Umowy Podwykonawstwa.

c) podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego dalszym podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie Umowy Podwykonawstwa zgodnej z treścią projektu, o którym mowa powyżej.

d) Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa może zgłosić pisemne zastrzeżenia do treści projektu, a jeżeli w tym terminie ich nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt za akceptowany.

e) Wykonawca/podwykonawca/ dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy Podwykonawstwa w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, lecz nie później niż na 7 dni przed skierowaniem do wykonania zamówienia którekolwiek podwykonawcy. powyższy obowiązek nie dotyczy umów o wartości niższej niż 0,5 proc. wartości (brutto) kontraktu między zamawiającym a generalnym wykonawcą i jednocześnie nieprzekraczającą 30 tyś zł brutto.

f) w ciągu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy, w przypadku.

- nie spełnienia wymagań do Umowy Podwykonawstwa określonych w SIWZ pkt. VI ppkt. 12.

- gdy określono dłuższy niż 30 dni termin zapłaty wynagrodzenia

g) jeżeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje i wzywa Wykonawcę do zmiany umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.

h0 nie głoszenie pisemnego sprzeciwu do treści zawartej Umowy Podwykonawstwa w terminie określonym w pkt. f) powyżej uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego, z tym, że nie można uznać za akceptowaną umowy, która zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy przedłożonym do zaakceptowania Zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

1. każdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy / dalszych podwykonawców w okresie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Naruszenie przez Wykonawcę niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiający do jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z ego tytułu ze strony Wykonawcy.

12.3. Elementy, które zawierać ma umowa podwykonawstwa.

a) zgodnie z ofertą z dnia ……..Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om następujące części zamówienia:

> ………………………

> ………………………

b) jakakolwiek przerwa realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

c) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

d) strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub zmiany podwykonawców (podmiotów), na etapie realizacji umowy, z pomocą których Wykonawca – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania.

e) umowy z podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako Konsorcjum, zawiane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników „Konsorcjum”.

f) wraz z umową Wykonawca przedłoży dokument, właściwy dla danej firmy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie so reprezentowania stron Umowy.

12.4. Zapłata wynagrodzenia

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie Podwykonawstwa nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

b) wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zamawiający m za realizację swych zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się ze wszystkimi podwykonawcami.

c) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożona zamawiającemu Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

d) wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

e) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

f) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

g) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie zamawiający może:

> nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

> złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebą na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

> dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

h) w przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, jeżeli w sposób wystarczający Wykonawca wykaże niezasadność bezpośredniej zapłaty, zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie budziła poważnych zastrzeżeń wykonawcy, a tym samym zamawiającego.

i) w przypadku zgłoszenia uwag przez wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawcę , jak i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, będzie równoznaczne z koniecznością sądowego rozstrzygnięcia sporu.

j) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. Potrącenie, o których mowa w poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania kar umownych określonych w par. 9 ust 1 pkt (4)

k) dwukrotne dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartość kontraktu (brutto) uprawnia zamawiającego do jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

**VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pisma o wyjaśnienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mail, faxem, a następnie potwierdzają pisemnie na adres:

SPZZOZ

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

Nr fax Zamawiającego: (0-29) 75 34 380

Adres e-mail: [szpitalprzasnysz@op.pl](mailto:szpitalprzasnysz@op.pl)

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert przesyłając treść pytań wraz z odpowiedziami wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mailem lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faxem lub e-mailem zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

**VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

* + - 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
      2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
      3. Odmowa wyrażenia zgody o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.
      4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

**IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ i zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

Oferta – pod rygorem odrzucenia – powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

Oferta winna być datowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Oferta winna być spięta.

* + - 1. Oferta winna zawierać, wyrażoną cyfrowo i słownie, łączną wartość brutto za cały zakres zamówienia oraz netto i podatek VAT. Wyliczona wartość i cena musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji wynikające z zapisów specyfikacji i wzoru umowy.
      2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.
      3. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
      4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania.
      5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
      6. Wszelkie dołączone do oferty kopie, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku nieczytelności lub istotnych wątpliwości co do prawdziwości kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania oryginału lub potwierdzenia notarialnego.
      7. Załączniki do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta wpisuje on „ nie dotyczy”.
      8. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.
      9. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
      10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
      11. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i starannie zamkniętych kopertach

Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres SPZZOZ ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz oraz opisane:

nazwa Wykonawcy

*adres Wykonawcy*

*SPZZOZ*

*Ul. Sadowa 9*

*06-300 Przasnysz*

***„*Zapewnienie Właściwego Komfortu i Bezpieczeństwa Dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu*”.***

Nie otwierać przed dniem 15.09.2014 godz. 10.30

* + - 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być przygotowane, opieczętowane i oznakowane zgodnie z postanowieniami rozdziału II SIWZ, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
      2. Oferent nie może wycofać i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert.

**X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz

2. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 15.09.2014 roku do godz.10.00, w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu Administracja pokój Z 110

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2014 roku o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego na sali konferencyjnej pokój nr Z 108

4. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone.

**XI. WADIUM**

* 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Wysokość wadium na poszczególne pakiety wynosi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer Pakietu** | **Nazwa** | **Wadium (zł)** |
| **I** | Windy | 20 000,00 |
| **II** | Łazienki | 800,00 |

Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 15.09.2014 r. do godz. 10.00 na konto SPZZOZ w Przasnyszu:  
**PBS Ciechanów 13 8213 0008 2005 0700 8700 0004**  z dopiskiem na przelewie “WADIUM” i oznaczyć ***„*Zapewnienie Właściwego Komfortu i Bezpieczeństwa Dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu*”***

2. Forma wadium - wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

4. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

**XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Cena podana w ofercie wiąże oferenta i nie może być zmieniana.

* 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), zgodnie z obowiązującymi przepisami, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  2. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi ją zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych**.**

**XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY**

Cena ofertowa– 100%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:

najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

----------------------------------------------------------------- x 100= ilość punktów

Cena z oferty badanej nieodrzuconej

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert w każdym z pakietów.

**XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane zostaną powiadomieni o wyborze oraz terminie i miejscu podpisania umowy wg formularza załączonego do SIWZ.

**XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – dotyczy Pakietu I.**

* + 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
    2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji inwestycji:

a) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form , o których mowa a w pkt. 2,

b) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3,

c) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób:

a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% kwoty w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,

b) 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi.

**XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY**

1. Projekt umowy stanowi załącznik do SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota polisy zostanie ustalona po wyłonieniu Wykonawcy w oparciu o zapisy wynikające z umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

Zmiany technologiczne, w szczególności:

1. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
2. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych);
3. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

Zmiany wskazane w lit c) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

Każda ze wskazanych w lit a – c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.

II. Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego.

1. Pozostałe zmiany
2. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
3. zmiana obowiązującej stawki VAT.

* jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
* jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

1. wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;
2. zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji elektrycznej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:
5. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
6. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
7. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
8. Umowa.

W przypadku kiedy Wykonawca wskaże w ofercie, że część robót będzie realizowana z udziałem podwykonawców stosowne zapisy dotyczące podwykonawstwa wynikające ze SIWZ zostaną wprowadzone do umowy.

**XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Art. 180 ustawy pzp

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego odwołanie przysługuje również na podstawie z art. 182 ustawy pzp

Art. 181 ustawy pzp

1 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2

1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności
2. Na czynności, o których mowa w ust. 2 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2

Art. 182 ustawy pzp

1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składnia wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.
7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Art. 185 ustawy pzp

* 1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na które jest zamieszczone Ogłoszenie o Zarówniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przysługuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Załączniki:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1,
2. Zbiorcze zestawienie kosztów trzech dźwigów – Pakiet I – załącznik nr 2
3. Przedmiar robót – dźwigi – załącznik nr 2a
4. Zbiorcze zestawienie kosztów dla remontu łazienki z podziałem na branże – Pakiet II – załącznik nr 3
5. Przedmiar robót – łazienki – w wersji elektronicznej - załącznik 3a
6. Rys. łazienki dla niepełnosprawnych - w wersji elektronicznej - załącznik 3b

7) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy *„Prawo zamówień publicznych”-* załącznik nr 4,

8) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 - załącznik nr 5,

9) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ

10) Wykaz wykonywanych robót montażowych - załącznik nr 7,

11) Wykaz osób wykonujących zamówienie - załącznik nr 8,

12) Informacje o zespołach dźwigowych załącznik nr 9

13) Dane techniczne dźwigów - załącznik nr 10

14) Wzór umowy - załącznik nr 12

Zatwierdzam dnia 28.08.2014 r.

.............................................

*( podpis osoby uprawnionej)*

*Załącznik nr 1*

FORMULARZ OFERTOWY

**Uwaga:** *Wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.*

**Nazwa Wykonawcy** .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

**Adres** .......................................................................................................................................................

**siedziba**  .......................................................................................................................................................

**tel / fax** .......................................................................................................................................................

**zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS** ......................................................... **w .................................** ..........................................................

lub

**wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr** ................., **prowadzonej przez** ..................................................................................................... **w** ....................................

Przedkładam ofertę mojej firmy na przetarg nieograniczony ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w BZP z dnia ............ pod numerem ...................., obejmujący:

**„Zapewnienie Właściwego Komfortu i Bezpieczeństwa Dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu”**

1. Oferujemy wykonanie robot objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWIZ za :
2. **Pakiet nr I**

# Wartość netto: ……………………… zł

**+ Podatek Vat: ……………………... zł**

**Wartość brutto: ……………………. Zł**

**(słownie brutto: …………………………………………………………………………………..)**

1. **Pakiet nr II**

# Wartość netto: ……………………… zł

**+ Podatek Vat: ……………………... zł**

**Wartość brutto: ……………………. Zł**

**(słownie brutto: …………………………………………………………………………………..)**

II. Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWIZ,

3. zawarte w SWIZ warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

4. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ

III. Części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Wpłata wadium.

Forma w jakiej zostało wniesione wadium: .................................................................................

Kwota wniesionego wadium: .................... zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki Zamawiający dokona zwrotu wadium (należy wypełnić w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu):

......................................................................................................................................................

V. Załącznikami do niniejszej oferty są:

* .............................................................................................................................str. ......
* .............................................................................................................................str. ......
* .............................................................................................................................str. ......
* .............................................................................................................................str. ......
* .............................................................................................................................str. ......
* .............................................................................................................................str. ......
* .............................................................................................................................str. ......
* .............................................................................................................................str. ......
* .............................................................................................................................str. ......

Miejscowość ........................................... data .......................

.............................................................

*(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)*

*Załącznik nr 2*

...........................................

Pieczęć Wykonawcy

**Zbiorcze zestawienie kosztów trzech dźwigów – Pakiet 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dźwigi – 3 szt.** | | |
| **Zakres robót** | | **Cena**  **Netto – 3 szt.** | **Cena**  **Brutto – 3 szt.** |
| 1. | Demontaż starego dźwigu w tym: utylizacja zdemontowanych elementów |  |  |
| 2. | Wykonanie ekspertyzy budowlanej w tym:  wykonanie inwentaryzacji , opracowanie opinii budowlanej, opracowanie wytycznych adaptacji w szybie i w pomieszczeniu nad szybem |  |  |
| 3. | Prace budowlano-adaptacyjne w szybie w tym: prace budowlano-adaptacyjne nad szybem |  |  |
| 4 | Wykonanie oświetlenia szybu i maszynowni w tym: wykonanie instalacji zasilania zespołów napędowych |  |  |
| 5. | Roboty budowlane dotyczące maszynowni |  |  |
| 6. | Dostawa dźwigu |  |  |
| 7. | Montaż dźwigu |  |  |
| 8. | Obróbka otworów drzwiowych na przystankach w tym: naprawa wykładzin  i płytek |  |  |
| 9. | Odbiór dźwigów UDT i przekazanie do eksploatacji w tym: badanie dźwigu , zarejestrowanie i przekazanie do eksploatacji |  |  |
| 10. | Wykonanie dokumentacji dla UDT, DTR w tym: dostarczenie instrukcji ,szkolenie wybranych użytkowników |  |  |
| **Razem** | |  |  |

***Wykonać w oparciu o wycenę sporządzoną na podstawie przedmiarów robót i inne elementy wynikające z warunków technicznych wykonania.***

………………………Miejscowość i data

………………………………………………..

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2a

...........................................

Pieczęć Wykonawcy

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dźwig Q = 1800 kg - lewy** | | |
| **Zakres robót** | | **Cena**  **netto** | **Cena**  **brutto** |
| 1. | Demontaż starego dźwigu w tym: utylizacja zdemontowanych elementów |  |  |
| 2. | Wykonanie ekspertyzy budowlanej w tym:  wykonanie inwentaryzacji , opracowanie opinii budowlanej, opracowanie wytycznych adaptacji w szybie i w pomieszczeniu nad szybem |  |  |
| 3. | Prace budowlano-adaptacyjne w szybie w tym: prace budowlano-adaptacyjne nad szybem |  |  |
| 4 | Wykonanie oświetlenia szybu i maszynowni w tym: wykonanie instalacji zasilania zespołów napędowych |  |  |
| 5. | Roboty budowlane dotyczące maszynowni |  |  |
| 6. | Dostawa dźwigu |  |  |
| 7. | Montaż dźwigu |  |  |
| 8. | Obróbka otworów drzwiowych na przystankach w tym: naprawa wykładzin  i płytek |  |  |
| 9. | Odbiór dźwigów UDT i przekazanie do eksploatacji w tym: badanie dźwigu , zarejestrowanie i przekazanie do eksploatacji |  |  |
| 10. | Wykonanie dokumentacji dla UDT, DTR w tym: dostarczenie instrukcji ,szkolenie wybranych użytkowników |  |  |
| **Razem** | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dźwig Q = 1800 kg - środkowy** | | |
| **Zakres robót** | | **Cena**  **netto** | **Cena**  **brutto** |
| 1. | Demontaż starego dźwigu w tym:  utylizacja zdemontowanych elementów |  |  |
| 2. | Wykonanie ekspertyzy budowlanej w tym:  wykonanie inwentaryzacji , opracowanie opinii budowlanej, opracowanie wytycznych adaptacji w szybie i w pomieszczeniu nad szybem |  |  |
| 3. | Prace budowlano-adaptacyjne w szybie w tym: prace budowlano-adaptacyjne nad szybem |  |  |
| 4 | Wykonanie oświetlenia szybu i maszynowni w tym: wykonanie instalacji zasilania zespołów napędowych |  |  |
| 5. | Roboty budowlane dotyczące maszynowni |  |  |
| 6. | Dostawa dźwigu |  |  |
| 7. | Montaż dźwigu |  |  |
| 8. | Obróbka otworów drzwiowych na przystankach w tym: naprawa wykładzin i płytek |  |  |
| 9. | Odbiór dźwigów UDT i przekazanie do eksploatacji w tym: badanie dźwigu , zarejestrowanie i przekazanie do eksploatacji |  |  |
| 10. | Wykonanie dokumentacji dla UDT, DTR w tym: dostarczenie instrukcji ,szkolenie wybranych użytkowników |  |  |
| **Razem** | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dźwig Q = 800 kg - prawy** | | |
| **Zakres robót** | | **Cena**  **netto** | **Cena**  **brutto** |
| 1. | Demontaż starego dźwigu w tym: utylizacja zdemontowanych elementów |  |  |
| 2. | Wykonanie ekspertyzy budowlanej w tym:  wykonanie inwentaryzacji , opracowanie opinii budowlanej, opracowanie wytycznych adaptacji w szybie i w pomieszczeniu nad szybem |  |  |
| 3. | Prace budowlano-adaptacyjne w szybie w tym: prace budowlano-adaptacyjne nad szybem |  |  |
| 4 | Wykonanie oświetlenia szybu i maszynowni w tym: wykonanie instalacji zasilania zespołów napędowych |  |  |
| 5. | Roboty budowlane dotyczące maszynowni |  |  |
| 6. | Dostawa dźwigu |  |  |
| 7. | Montaż dźwigu |  |  |
| 8. | Obróbka otworów drzwiowych na przystankach w tym: naprawa wykładzin  i płytek |  |  |
| 9. | Odbiór dźwigów UDT i przekazanie do eksploatacji w tym: badanie dźwigu , zarejestrowanie i przekazanie do eksploatacji |  |  |
| 10. | Wykonanie dokumentacji dla UDT, DTR w tym: dostarczenie instrukcji ,szkolenie wybranych użytkowników |  |  |
| **Razem w zł** | |  |  |
| **Ogółem wszystkie dźwigi - 3kpl w zł** | |  |  |

………………………

Miejscowość i data

………………………………………………..

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

........................................... Załącznik nr 3

Pieczęć Wykonawcy

**Zbiorcze zestawienie kosztów dla remontu łazienki z podziałem na branże – Pakiet II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Łazienki** | | |
| **Zakres robót** | | **Cena netto** | **Cena brutto** |
| 1 | Roboty budowlane |  |  |
| 2 | Roboty sanitarne |  |  |
| 3 | Roboty elektryczne |  |  |
| Razem | |  |  |

***Wykonać w oparciu o wycenę sporządzoną na podstawie przedmiaru robót załączonego projektu i warunków technicznych wykonania.***

Załącznik nr 4

|  |
| --- |
| (pieczęć oferenta) |

**OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1**

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w przedmiocie: **„Zapewnienie Właściwego Komfortu i Bezpieczeństwa Dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu”**

oświadczam, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

............................................, ......................... 2014 r.

(miejscowość) (data)

.........................................................................................................

*(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy Oferenta)*

*Zgodnie z art. 297 § l Kodeksu Karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

*Załącznik nr 5*

|  |
| --- |
| (pieczęć oferenta) |

**OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 24 UST. 1**

**USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w przedmiocie: **„Zapewnienie Właściwego Komfortu i Bezpieczeństwa Dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu”**

oświadczam, że:

*- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych*

............................................, ......................... 2014 r.

(miejscowość) (data)

...........................................................................................................

*(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy Oferenta)*

*Zgodnie z art. 297 § l Kodeksu Karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

*Załącznik nr 6*

|  |
| --- |
| *(pieczęć Oferenta)* |

**OŚWIADCZENIE**

**(o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych)**

Oświadczam(y) że podmiot, który reprezentuję(emy) **nie należy/ należy\*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póżn. Zm.).

W związku z tym, że należymy do ww. grupy kapitałowej, składamy poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. …………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………………………….

............................................................................................

*(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy Wykonawcy)*

*Zgodnie z art. 297 § l Kodeksu Karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

*Załącznik nr 7*

................................................

(pieczęć wykonawcy)

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

## WYKONANYCH/WYKONYWANYCH W CIĄGU

## OSTATNICH PIĘCIU LAT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podstawowe dane charakteryzujące budynek, opis robót budowlanych | Wartość zamówienia brutto | Data wykonywania usługi | Nazwa i siedziba  Zamawiającego, |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do wykazu **dowody czy roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie**.

....................................., data ……………. 2014 r.

(miejscowość)

………...............................................

(pełnomocny przedstawiciel wykonawcy)

*Zgodnie z art. 297 § l Kodeksu Karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

*Załącznik nr 8*

................................................

(pieczęć wykonawcy)

Przetarg nieograniczony p.n.:

**„…………………………………………………….”**

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Imię i nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe** | **Doświadczenie** | **Wykształcenie** | **Zakres wykonywanych czynności** | **Podstawa do dysponowania osobami** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

*Zgodnie z art. 297 § l Kodeksu Karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

…………………….

Wykonawca *Załącznik nr 9*

**INFORMACJE O ZESPOŁACH DŹWIGOWYCH dla dźwigu lewego i środkowego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa**  **zespołu** | **Nazwa**  **producenta** | **Kraj**  **pochodzenia** | **Typ** | **Model** | **Przedstawiciel handlowy i serwisowy w Polsce (adres i telefon)** |
| *Zespół napędowy* |  |  |  |  |  |
| *Falownik napędu* |  |  |  |  |  |
| *Drzwi kabinowe,* |  |  |  |  |  |
| *Falownik drzwi* |  |  |  |  |  |
| *Prowadnice kabinowe i p.wagi. nowe* |  |  |  |  |  |
| *Liny nośne* |  |  |  |  |  |
| *Komplet sterowania* |  |  |  |  |  |
| *Sterownik* |  |  |  |  |  |

**INFORMACJE O ZESPOŁACH DŹWIGOWYCH dla dźwigu prawego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa**  **zespołu** | **Nazwa**  **producenta** | **Kraj**  **pochodzenia** | **Typ** | **Model** | **Przedstawiciel handlowy i serwisowy w Polsce (adres i telefon)** |
| *Zespół napędowy* |  |  |  |  |  |
| *Falownik napędu* |  |  |  |  |  |
| *Drzwi kabinowe,* |  |  |  |  |  |
| *Falownik drzwi* |  |  |  |  |  |
| *Prowadnice kabinowe i p.wagi. nowe* |  |  |  |  |  |
| *Liny nośne* |  |  |  |  |  |
| *Komplet sterowania* |  |  |  |  |  |
| *Sterownik* |  |  |  |  |  |

………………………..

Miejscowość i data

………………………………………………..

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

…………………….

Wykonawca *Załącznik nr 10*

Dane techniczne dźwigu Q= 1800 kg przeznaczonego wyłącznie dla personelu (Lewy w ciągu trzech wind)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Zespoły dźwigowe* | *Parametry techniczne - oczekiwane* | *Parametry techniczne - oferowane( opisać)* |
| Typ dźwigu | Osobowy szpitalny , dla osób niepełnosprawnych na wózkach i łóżkach |  |
| Udźwig | Minimum 1800 kg |  |
| Wysokość podnoszenia | „bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru przed złożeniem oferty |  |
| Wymiary szybu samonośnego | „ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru przed złożeniem oferty |  |
| Liczba przystanków / dojść | 7/9 |  |
| Prędkość jazdy | min 1,0 m/sek, łagodne starty i zatrzymania |  |
| Napęd elektryczny silnik regulowany falownikiem | Zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny  Wciągarka bezreduktorowa z dwoma certyfikowanymi hamulcami ,komplementarna z falownikiem , wymagane zestawy fabryczne, zakupione od jednego dostawcy europejskiego |  |
| Rama kabinowa | Prowadzenie na rolkach tocznych |  |
| Przeciążenie | Precyzyjny układ przeciążenia |  |
| Kabina: ( antywandal )   1. wym. wewnętrzne 2. ściany 3. podłoga 4. panel dyspozycji- antywandal - 2 szt. 5. gong 6. poręcz 7. lustro 8. oświetlenie      1. wentylator 2. wizualizacje     k) zabezpieczenie ścian | Segmentowa, przelotowa,  o wymiarach min. 1440x2620x2150 (wymóg bezwzględny)  z blachy nierdzewnej fakturowanej LEN  o grubości min 1,5mm  Wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem  (kolor do ustalenia z Zamawiającym)  pokrywa z blachy nierdzewnej fakturowanej (LEN), przyciski nierdzewne z alfabetem Brille´a podświetlane na obwodzie  Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania i zamykania drzwi, dyspozycji przystanków z wypukłym przyciskiem przystanku wyjścia z budynku, alarmu, wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz z cyframi o wys. min. 38 mm, plus strzałki kierunku jazdy, lampka oświetlenia awaryjnego, Intercom, stacyjka blokady drzwi w stanie otwartym , system głośnomówiący w kabinie (komunikaty do o nazwie kondygnacji ,wyjście z budynku”, zagrożeniu pożarem, zanik napięcia, przeciążenie,  na kabinie – 2 tonowy  na ścianie bocznej  mocowane na bocznej ścianie nad poręczą,  energooszczędne, sufit nierdzewny szlifowany ”(wzór otworów w suficie do uzgodnienia )  włączany automatycznie podczas awarii napędu plus możliwość włączenia z przycisku    oprócz koniecznych (opisanych lampek) w panelu piętrowskazywacz ma sygnalizować zjazd pożarowy, dojazd awaryjny, przeciążenie. W kabinie wymaga się dokładnej instrukcji użytkowania i zachowania w przypadku pożaru  listwy odbojowe nierdzewne 1 rząd nad podłogą  UWAGA !  1. Wewnątrz kabiny nie będzie wkrętów i śrub dostępnych dla narzędzi prostych.  2. Wyklucza się stosowanie w kabinie aluminiowych elementów wykończeniowych |  |
| Drzwi kabinowe (2 szt.)  z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi   1. wymiary w świetle 2. skrzydła 3. zabezpieczenie 4. progi | Automatyczne, z falownikiem    1100 mm – szerokość  2000 mm – wysokość  blacha nierdzewna LEN, o grubości min 1,5mm  pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna 25 - 1800  aluminiowe wzmocnione |  |
| Drzwi przystankowe ( 9szt.) z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi   1. wymiary w świetle 2. progi 3. skrzydła i ościeżnice | Automatyczne, (producent jak drzwi kabinowych)    1100 mm – szerokość  2000 mm – wysokość  Aluminiowe wzmocnione  blacha nierdzewna szlifowana |  |
| Kasety wezwań na przystankach | Pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne podświetlane na obwodzie z alfabetem Brille´a, na wszystkich przystankach cyfrowy wskaźnik piętra plus strzałki kierunku jazdy, w każdej kasecie czytnik dostępu |  |
| Sterowanie | - System automatycznego alarmu (GSM)  - zjazd pożarowy na parter (z podstawowego źródła napięcia zasilającego)  - dojazd dźwigu na najbliższy przystanek w przypadku zaniku napięcia zasilającego ze źródła napięcia dostarczonego przez Wykonawcę (UPS) |  |

Dane techniczne dźwigu Q= 1800 kg ogólnodostępny (środkowy w ciągu trzech wind)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Zespoły dźwigowe* | *Parametry techniczne - oczekiwane* | *Parametry techniczne – oferowane( opisać)* |
| Typ dźwigu | Osobowy szpitalny , dla osób niepełnosprawnych na wózkach i łóżkach |  |
| Udźwig | Minimum 1800 kg |  |
| Wysokość podnoszenia | „bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru przed złożeniem oferty |  |
| Wymiary szybu samonośnego | „ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru przed złożeniem oferty |  |
| Liczba przystanków / dojść | 7/8 |  |
| Prędkość jazdy | min 1,0 m/sek, łagodne starty i zatrzymania |  |
| Napęd elektryczny silnik regulowany falownikiem | Zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny  Wciągarka bezreduktorowa z dwoma certyfikowanymi hamulcami komplementarna z falownikiem ,wymagane zestawy fabryczne, zakupione od jednego dostawcy europejskiego |  |
| Rama kabinowa | Prowadzenie na rolkach tocznych |  |
| Przeciążenie | Precyzyjny układ przeciążenia |  |
| Kabina: ( antywandal )   1. wym. wewnętrzne 2. ściany 3. podłoga 4. panel dyspozycji- antywandal - 2 szt. 5. gong 6. poręcz 7. lustro 8. oświetlenie   i ) wentylator   1. wizualizacje     k) zabezpieczenie ścian | Segmentowa, przelotowa,  o wymiarach min. 1440x2620x2150 (wymóg bezwzględny)  z blachy nierdzewnej fakturowanej LEN  o grubości min 1,5mm  Wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem  (kolor do ustalenia z Zamawiającym)  pokrywa z blachy nierdzewnej fakturowanej (LEN), przyciski nierdzewne z alfabetem Brille´a podświetlane na obwodzie  Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania i zamykania drzwi, dyspozycji przystanków z wypukłym przyciskiem przystanku wyjścia z budynku, alarmu, wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz z cyframi o wys. min. 38 mm, plus strzałki kierunku jazdy, lampka oświetlenia awaryjnego, Intercom, stacyjka blokady drzwi w stanie otwartym , system głośnomówiący w kabinie (komunikaty do o nazwie kondygnacji ,wyjście z budynku”, zagrożeniu pożarem, zanik napięcia, przeciążenie,  na kabinie – 2 tonowy  na ścianie bocznej  mocowane na bocznej ścianie nad poręczą,  energooszczędne, sufit nierdzewny szlifowany ”(wzór otworów w suficie do uzgodnienia )  włączany automatycznie podczas awarii napędu plus możliwość włączenia z przycisku  oprócz koniecznych (opisanych lampek) w panelu piętrowskazywacz ma sygnalizować zjazd pożarowy, dojazd awaryjny, przeciążenie. W kabinie wymaga się dokładnej instrukcji użytkowania i zachowania w przypadku pożaru  listwy odbojowe nierdzewne 1 rząd nad podłogą  UWAGA !  1. Wewnątrz kabiny nie będzie wkrętów i śrub dostępnych dla narzędzi prostych.  2. Wyklucza się stosowanie w kabinie aluminiowych elementów wykończeniowych |  |
| Drzwi kabinowe (2 szt.)  z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi   1. wymiary w świetle 2. skrzydła 3. zabezpieczenie 4. progi | Automatyczne, z falownikiem      1100 mm – szerokość  2000 mm – wysokość  blacha nierdzewna LEN, o grubości min 1,5mm  pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna 25 – 1800 mm  aluminiowe wzmocnione |  |
| Drzwi przystankowe (8 szt) z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi   1. wymiary w świetle 2. progi 3. skrzydła i ościeżnice | Automatyczne, (producent jak drzwi kabinowych)    1100 mm – szerokość  2000 mm – wysokość  Aluminiowe wzmocnione  blacha nierdzewna szlifowana |  |
| Kasety wezwań na przystankach | Pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne podświetlane na obwodzie z alfabetem Braille´a, na wszystkich przystankach cyfrowy wskaźnik piętra plus strzałki kierunku jazdy |  |
| Sterowanie | Grupowo – zbiorcze góra – dół, grupa z dźwigiem 800 kg.  - system automatycznego alarmu (GSM)  - zjazd pożarowy na parter (z podstawowego źródła napięcia zasilającego)  - dojazd dźwigu na najbliższy przystanek w przypadku zaniku napięcia zasilającego ze źródła napięcia dostarczonego przez Wykonawcę (UPS) |  |

Dane techniczne dźwigu Q= 800 kg ogólnodostępny (prawy w ciągu trzech wind)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Zespoły dźwigowe* | *Parametry techniczne - oczekiwane* | *Parametry techniczne – oferowane( opisać)* |
| Typ dźwigu | Osobowy |  |
| Udźwig | Minimum 800 kg |  |
| Wysokość podnoszenia | „bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru przed złożeniem oferty |  |
| Wymiary szybu samonośnego | „ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru przed złożeniem oferty |  |
| Liczba przystanków / dojść | 7/7 |  |
| Prędkość jazdy | min 1,0 m/sek, łagodne starty i zatrzymania |  |
| Napęd elektryczny silnik regulowany falownikiem | Zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny  Wciągarka bezreduktorowa z dwoma certyfikowanymi hamulcami komplementarna z falownikiem ,wymagane zestawy fabryczne, zakupione od jednego dostawcy europejskiego |  |
| Rama kabinowa | Prowadzenie na rolkach tocznych |  |
| Przeciążenie | Precyzyjny układ przeciążenia |  |
| Kabina: ( antywandal )   1. wym. wewnętrzne 2. ściany 3. podłoga 4. panel dyspozycji- antywandal - 1 szt. 5. gong 6. poręcz 7. lustro 8. oświetlenie   i ) wentylator   1. wizualizacje     k) zabezpieczenie ścian | Segmentowa, nieprzelotowa,  o wymiarach min. 1160x1650x2150 (wymóg bezwzględny)  z blachy nierdzewnej fakturowanej LEN  o grubości min 1,5mm  Wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem  (kolor do ustalenia z Zamawiającym)  pokrywa z blachy nierdzewnej fakturowanej (LEN), przyciski nierdzewne z alfabetem Brille´a podświetlane na obwodzie  Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania i zamykania drzwi, dyspozycji przystanków z wypukłym przyciskiem przystanku wyjścia z budynku, alarmu, wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz z cyframi o wys. min. 38 mm, plus strzałki kierunku jazdy, lampka oświetlenia awaryjnego, Intercom, stacyjka blokady drzwi w stanie otwartym , system głośnomówiący w kabinie (komunikaty do o nazwie kondygnacji ,wyjście z budynku”, zagrożeniu pożarem, zanik napięcia, przeciążenie,  na kabinie – 2 tonowy  na ścianie bocznej i tylnej  mocowane na tylnej ścianie nad poręczą,  energooszczędne, sufit nierdzewny szlifowany ”(wzór otworów w suficie do uzgodnienia )  włączany automatycznie podczas awarii napędu plus możliwość włączenia z przycisku  oprócz koniecznych (opisanych lampek) w panelu piętrowskazywacz ma sygnalizować zjazd pożarowy, dojazd awaryjny, przeciążenie. W kabinie wymaga się dokładnej instrukcji użytkowania i zachowania w przypadku pożaru  listwy odbojowe nierdzewne 1 rząd nad podłogą  UWAGA !  1. Wewnątrz kabiny nie będzie wkrętów i śrub dostępnych dla narzędzi prostych  2. Wyklucza się stosowanie w kabinie aluminiowych elementów wykończeniowych |  |
| Drzwi kabinowe (1szt.)  z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi   1. wymiary w świetle 2. skrzydła 3. zabezpieczenie 4. progi | Automatyczne, z falownikiem      800 mm – szerokość  2000 mm – wysokość  blacha nierdzewna LEN, o grubości min 1,5mm  pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna 25 – 1800 mm  aluminiowe wzmocnione |  |
| Drzwi przystankowe (7szt.) z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi   1. wymiary w świetle 2. progi 3. skrzydła i ościeżnice | Automatyczne, (producent jak drzwi kabinowych)    800 mm – szerokość  2000 mm – wysokość  Aluminiowe wzmocnione  blacha nierdzewna szlifowana |  |
| Kasety wezwań na przystankach | Pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne podświetlane na obwodzie z alfabetem Braille´a, na wszystkich przystankach cyfrowy wskaźnik piętra plus strzałki kierunku jazdy |  |
| Sterowanie | Grupowo zbiorcze góra – dół, grupa z dźwigiem 1800 kg  - system automatycznego alarmu (GSM)  - zjazd pożarowy na parter (z podstawowego źródła napięcia zasilającego)  - dojazd dźwigu na najbliższy przystanek w przypadku zaniku napięcia zasilającego ze źródła napięcia dostarczonego przez Wykonawcę (UPS) |  |

1. Dźwig lewy ma być dostępny dla personelu. Dźwig środkowy i skrajny prawy mają być ogólnodostępne. W przypadku zaniku napięcia kabina dojeżdża do najbliższego przystanku, drzwi otwierają się automatycznie. System zasilania awaryjnego zapewnia Wykonawca.
2. W przypadku wystąpienia pożaru kabina dźwigu zjeżdża na parter wyznaczony jako przystanek ewakuacyjny i z otwartymi drzwiami pozostaje.
3. Wykonawca ma zapewnić ekranowanie od zakłóceń elektromagnetycznych – stosować kable ekranowane zasilania i falowniki z minimalnym poziomem zakłóceń ( Spełnienie odpowiednich norm ).
4. **Zamawiający zastrzega, że części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń (podzespołów) muszą być dostępne na terenie Polski.**
5. Zamawiający nie dopuszcza oświetlenia halogenowego kabiny.
6. Zamawiający zastrzega, że sterowanie dźwigu nie może być wyposażone w kod dostępu i być dostępne dla lokalnych firm konserwatorskich bez dodatkowej aparatury (testerów) .
7. **Zamawiający zastrzega, że wykluczy oferty jeżeli :**
8. Wykonawca zaoferuje drzwi automatyczne z górnymi prowadnicami aluminiowymi
9. Wykonawca stosuje kod dostępu do sterowania
10. Oferta nie będzie zawierała wypełnionego Załącznika 2

**Urządzenia, technologie i materiały w Załącznikach 8 i 9 powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.**

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania stanowiskowej instrukcji obsługi, opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji wymienionego dźwigu oraz do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nowych dźwigów.

………………………..

Miejscowość i data

………………………………………………..

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy