SPZZOZ ZP/19/2015 Przasnysz, dnia 26.08.2015 r.

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zapytania udziela odpowiedzi.

**Pyt. 1 Pakiet 11, poz.1**

**Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 2**

**Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów oraz strzykawek**

*Odp. Zamawiający wymaga dostaw towarów o odpowiednich parametrach. Dostarczający ma wiedzieć w jakich warunkach ma być przewożony towar aby nie stracił wymaganych parametrów. Zamawiający nie będzie kontrolować pojazdów i ich przystosowania, wyłącznie jakość dostarczonego towaru.*

**Pyt. 3**

**Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?**

*Odp. Sytuację opisane w zapytaniu regulowane są na bieżąco w zależności od dostawy, jej wartości, wagi. Wieloletnia praktyka wykazuje, że ze sprawami wymienionymi w zapytaniu nie było problemu.*

**Pyt. 4 Dotyczy zad. 1 poz. 17**

**Prosimy o doprecyzowanie ilu opakowań kieliszków a’75 szt. wymaga Zamawiający? 130op. czy 160op.?**

*Odp. Zamawiający wymaga 130 opakowań.*

**Pyt. 5 Dotyczy zad 1 poz. 31**

**Czy Zamawiający dopuści maski z drenem 210cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza maski z drenem 210cm.*

**Pyt. 6 Dotyczy zad. 1 poz. 36**

**Prosimy o podanie rozmiaru papieru**

*Odp. Zamawiający wymaga papieru w rozm. 110 mm.*

**Pyt. 7 Dotyczy zad 1 poz. 37**

**Czy Zamawiający dopuści papier 107 lub 108 mm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 8 Dotyczy zad 1 poz. 41**

**Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi składanie ofert większej liczbie Wykonawców.**

*Odp. Zamawiający nie wydziela powyższej pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 9 Dotyczy zad 1 poz. 49**

**Prosimy o doprecyzowanie do jakiej pompy mają pasować wymagane przyrządy? Prosimy o podanie modelu i producenta**

*Odp. Zamawiający wymaga aby przyrządy pasowały do pompy o nazwie INFOSUMAT.*

**Pyt. 10 Dotyczy zad. 2 poz. 8,9**

**Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.**

*Odp. Zamawiający wymaga igły krótkościęte.*

**Pyt. 11 Dotyczy zad. 2 poz. 8,9**

**Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?**

*Odp. Zamawiający wymaga igły które posiadają oznakowanie rodzaju ostrza.*

**Pyt. 12 Dotyczy zad. 2 poz. 2-9**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)**

*Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym.*

**Pyt. 13 Dotyczy zad. 2 poz. 2**

**Czy Zamawiający dopuści igły 0,4x18 lub 0,4x20?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 14 Dotyczy zad. 2 poz. 10**

**Czy Zamawiający ma na myśli igły typu „motylek” do pobierania krwi lub dożylnego podawania leków ?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli motylek do pobierania krwi.*

**Pyt. 15 Dotyczy zad. 2 poz. 12**

**Czy Zamawiający dopuści kaniulę 0,9mm 22Gx25mm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 16 Dotyczy zad. 2 poz. 11-18**

**Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na kaniuli widniała nazwa producenta co ułatwia identyfikację kaniuli tuz po jej użyciu?**

*Odp. Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na kaniuli widniała nazwa producenta co ułatwia identyfikację kaniuli tuz po jej użyciu.*

**Pyt. 17 Dotyczy zad. 2 poz. 11-18**

**Czy Zamawiający wymaga aby kaniule posiadały min. 4 paski RTG?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 18 Dotyczy zad. 2 poz. 30,31**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów, co potwierdzone będzie załączoną kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego oraz informacją na opakowaniu jednostkowym każdego przyrządu ? Pragniemy poinformować iż zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 16 poz.74) wyroby zawierające ftalany nie powinny być stosowane w leczeniu dzieci lub kobiet ciężarnych, lub kobiet karmiących. Ponadto każdy wyrób przeznaczony do podawania lub usuwania produktów leczniczych, jeżeli w swoim składzie zawiera szkodliwe ftalany winien być oznakowany jako wyrób zawierający ftalany.**

*Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów.*

**Pyt. 19 Dotyczy zad. 2 poz. 30,31**

**Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie widniała nazwa producenta co ułatwia identyfikację przyrządu tuż po jego użyciu?**

*Odp*. *Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie widniała nazwa producenta.*

**Pyt. 20 Dotyczy zad 2 poz. 29**

**Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi składanie ofert większej liczbie Wykonawców.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 148.*

**Pyt. 21 Dotyczy zad. 2 poz. 36**

**Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd był wyposażony w zastawkę antyzwrotną?**

*Odp. Zamawiający wymaga aby przyrząd był wyposażony w zastawkę antyzwrotną.*

**Pyt. 22 Dotyczy zad 3 poz. 3-10**

**Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały kolorowe półprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika?**

*Odp. Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały kolorowe półprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika.*

**Pyt. 23 Dotyczy zad. 3 poz. 34,35,36**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne folia-papier?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza cewniki pakowane w wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne folia-papier.*

**Pyt. 24 Dotyczy zad. 3 poz. 44-47**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 30ml?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 25 Dotyczy zad. 3 poz. 44-53**

**Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie korzystniejszej i atrakcyjniejszej oferty cenowej**

*Odp. Zamawiający wydziela w/w pozycje tworząc z nich odrębny Pakiet 3a.*

*W związku z powyższym zmieniają się zapisy w SIWZ.*

*1. Rozdział IV w pkt. 1b)*

*- potwierdzenia wykonania co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż:*

*Pakiet III – 35 000,00 zł*

*Pakiet III a – 5000,00 zł*

*2 Rozdział V w pkt 1b)*

*- dla potwierdzenia spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagany jest wykaz wykonanych co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, o wartości nie mniejszej niż:*

*Pakiet III – 35 000,00 zł*

*Pakiet III a – 5000,00 zł*

*3 Wadium:*

*Pakiet III – 650,00 zł*

*Pakiet III a – 150,00 zł*

**Pyt. 26 Dotyczy zad. 6 poz. 4,6,7**

**Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie korzystniejszej i atrakcyjniejszej oferty cenowej tak jak to miało miejsce w postępowaniu z ubiegłego roku**.

*Odp. Zamawiający wydziela w/w pozycje tworząc z nich odrębny Pakiet 6a.*

*W związku z powyższym zmieniają się zapisy w SIWZ.*

*1. Rozdział IV w pkt. 1b)*

*- potwierdzenia wykonania co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż:*

*Pakiet VI – 40 000,00 zł*

*Pakiet VI a – 10 000,00 zł*

*2 Rozdział V w pkt 1b)*

*- dla potwierdzenia spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagany jest wykaz wykonanych co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, o wartości nie mniejszej niż:*

*Pakiet VI – 40 000,00 zł*

*Pakiet VI a – 10 000,00 zł*

*3 Wadium:*

*Pakiet VI – 850,00 zł*

*Pakiet VI a – 250,00 zł*

**Pyt.27 Pakiet 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pobierania szpiku kostnego z mostka w rozmiarze 15 G, z zakresem regulacji w zależności od rozmiaru: 8-28-45 mm lub 23-43-60 mm;**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w igły.*

**Pyt. 28 Pakiet 2 poz. 11-18
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych firmy Becton Dickinson w rozmiarach 22G-14G, z dodatkowym portem i skrzydełkami, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, wykonanych z PTFE, widoczne w USG, bez pasków kontrastujących, z zastawką antyzwrotną, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka. Kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu. Rozmiary: 22 G dł. 25mm x 0,8mm; 20 G dł. 32 mm x 1,0 mm; 18G dł. 32mm x 1,2 mm, 18 G dł. 45 mm x 1,2 mm; 17 G dł. 45mm x 1,4 mm; 16G dł. 45 mm x 1,7 mm; 14 G dł. 45 mm x2,0 mm.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w kaniule.*

**Pyt. 29 Pakiet 2 poz. 11-18
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkłuć dożylnych firmy Becton Dickinson w rozmiarze 22-14 G z dodatkowym portem i skrzydełkami, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radiocieniującymi w RTG, z zastawką antyzwrotną, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, sterylizowanych radiacyjnie, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka. Rozmiary: 22 G x dł. 25mm x 0,9 mm; 20 G dł. 32 mm x 1,1 mm; 18G dł. 32mm x 1,3 mm, 18 G dł. 45 mm x 1,3 mm; 17 G dł. 45mm x 1,5 mm; 16G dł. 45 mm x 1,8 mm; 14 G dł. 45 mm x 2,0 mm.**

*Odp.* *Zamawiający dopuszcza w/w kaniule.*

**Pyt. 30 Pakiet 2 Poz.19,20
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50ml produkcji firmy Becton Dickinson  wyposażonych jednostronną skalę pomiarową Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.*

**Pyt.31 Pakiet 2 poz.19,20
Prosimy o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50 (60) ml.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.*

**Pyt. 32 Pakiet 2 poz. 21-24
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez rozszerzonej skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1  dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania  rozszerzonej skali na strzykawkach.**

*Odp.* *Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.*

**Pyt. 33 Pakiet 2 poz. 22
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania max 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane w opakowaniu 100 szt.*

**Pyt. 34 Pakiet 2 poz. 29
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 28 z pakietu 2 w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców.**

*Odp. Zamawiający nie wydziela powyższej pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 35 Pakiet 2 poz. 29
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka.**

*Odp.**Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 36 Pakiet 2 poz. 30,31
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komora kroplową wykonaną z medycznego PCV.**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 37 Pakiet 3
Poz.1 i 2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie czystych, spełniających pozostałe wymogi siwz tak jak dotychczas stosowane u Zamawiającego.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowany cewnik.*

**Pyt. 38 Pakiet 3
Poz.3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania w rozm. Ch4 o długości min.33-40cm, spełniającego pozostałe wymogi siwz tak jak dotychczas stosowane u Zamawiającego.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowane cewniki.*

**Pyt. 39 Pakiet 3
Poz.7: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania w rozm. Ch12 o długości min.50-60cm, spełniającego pozostałe wymogi siwz, tak jak dotychczas stosowane u Zamawiającego.**

*Odp.* *Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowane cewniki.*

**Pyt. 40 Pakiet 3
Poz.3-10: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu tak jak dotychczas stosowane u Zamawiającego?**

*Odp. Cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu tak jak dotychczas stosowane u Zamawiającego.*

**Pyt. 41Pakiet 3
Poz. 19 Prosimy o dopuszczenie cewnika wykonanego z silkolatexu.**

*Odp.* *Zamawiający dopuszcza w/w cewnik.*

**Pyt. 42 Pakiet 3
Poz. 19 Prosimy o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 34CH.**

*Odp*. *Zamawiający nie dopuszcza w/w cewnika.*

**Pyt. 43Pakiet 3
Poz.11-19
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Pezzera mają mieć minimum dwa otwory boczne drenujące?**

*Odp. Zamawiający wymaga aby cewniki Pezzera miały minimum dwa otwory boczne drenujące.*

**Pyt. 44 Pakiet 3
Poz.11-19
Prosimy o wyjaśnienia czy cewniki Pezzera mają być pakowane podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/ papier, co pozwala na aseptyczne użytkowanie?**

*Odp. Zamawiający wymaga aby cewniki Pezzera były pakowane podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/ papier, co pozwala na aseptyczne użytkowanie.*

**Pyt. 45 Pakiet 3
Poz.20- 27**

**Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje cewników Nelatona wykonanych z medycznego PCV.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza cewniki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 46 Pakiet 3
Poz.20- 27**

**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Nelaton wykonanych z medycznego PCV tak jak obecnie używana w Państwa Placówce.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w cewniki.*

**Pyt. 47 Pakiet 3**

**Poz.34-36:**

**Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie cewników Foley producenta firmy Teleflex Medical z zastawką plastikową, spełniającego pozostałe wymogi siwz.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w cewniki.*

**Pyt. 48 Pakiet 3**

**Poz.70-74:
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów perforowanych o długości min. 500-750mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowane dreny.*

**Pyt. 49Pakiet 3**

**Poz.70-74:
Prosimy o sprecyzowanie czy dreny maja się cechować perforacją o zmiennej średnicy otworów, co zapewnia stała siłę odsysania na całej długości drenu?**

*Odp. Zamawiający wymaga dreny które maja się cechować perforacją o zmiennej średnicy otworów, co zapewnia stała siłę odsysania na całej długości drenu.*

**Pyt. 50 Pakiet 5:**

**Poz.2**

**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciodrożnej, złożonej z systemu kraników, do zastosowania w intensywnej opiece medycznej, z różno kolorowymi zatyczkami do podłączenia aż do 5 dodatkowych linii infuzyjnych. Wyposażony w jeden męski oraz 6 żeńskich Luer-Lock adapterów, gwarantujących bezpieczne połączenie. Korki ochronne utrzymują sterylność konektora. Rampa przystosowana do podawania tłuszczy i chemioterapeutyków.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowaną rampę.*

**Pyt. 51 Pakiet 5:**

**Poz.9-10**

**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ramp z przedłużaczem 180 cm.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowaną rampę*

**Pyt. 52Pakiet 5:**

**Poz.21**

**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena w rozmiarze 30G x 8 mm lub 31 G x 5 mm**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 53 Pakiet 6 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania max. 100 szt. dla rozmiaru XL.**

*Odp.* *Zamawiający dopuszcza rękawice w pakowane w opakowaniu max. 100 szt. dla rozm. XL.*

**Pyt. 54 Pakiet 6 poz. 6,7
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 6 pozycji 6 i 7 w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców.**

*Odp. Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pyt. 26.*

**Pyt. 55Pakiet 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych a’100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice w pakowane w opakowaniu max. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.*

**Pyt. 56 Pakiet nr 1 poz. 5-10**

**Czy Zamawiający dopuści ostrza wymienne z wygrawerowanym numerem ostrza, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 57 Pakiet nr 1 poz. 14**

**Czy Zamawiający dopuści zaciskacz sterylny ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zaciskacz.*

**Pyt. 58 Pakiet nr 1 poz. 17**

**Czy Zamawiający ma na myśli 160op a’75szt. co daję łączną ilość 12000szt?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli 160op a’75szt. co daję łączną ilość 12000szt.*

**Pyt. 59 Pakiet nr 1 poz. 19-22**

**Czy Zamawiający dopuści dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza**op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.*

**Pyt. 60 Pakiet nr 1 poz. 24, 25**

**Czy Zamawiający dopuści dopuści op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza**op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości*

**Pyt. 61 Pakiet nr 1 poz. 31**

**Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 210cm, spełniające pozostałe wymagania SWIZ ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w dren.*

**Pyt. 62 Pakiet nr 1 poz. 39**

**Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii Ch14 ?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 63 Pakiet nr 1 poz. 41,49**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu ? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.**

*Odp. Zamawiający nie wydziela powyższych pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 64 Pakiet nr 3 poz. 7**

**Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 600mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w cewnik.*

**Pyt. 65 Pakiet nr 3 poz. 11 - 19**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer z 3 otworami z odcinku dystalnym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 66 Pakiet nr 3 poz. 20-27**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona o powierzchni gładkiej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 67 Pakiet nr 3 poz. 28-33**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana o powierzchni gładkiej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 68 Pakiet nr 3 poz. 44, 45**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki 3-drożne Dufor wykonane z silikonu z balonem 50-80ml?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 69 Pakiet nr 3 poz. 46, 47**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki 3-drożne Dufor wykonane z silikonu z balonem 80-100ml?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 70 Pakiet nr 3 poz. 48 - 53**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.**

*Odp. Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pyt. 25.*

**Pyt. 71 Pakiet nr 3 poz. 54-62**

**Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o powierzchni gładkiej z naklejanym opisem na opakowaniu?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 72 Pakiet nr 6 poz. 5**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe z wewnętrzną warstwą pokrytą polimerem?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 73 Pakiet nr 6 poz. 6**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o długości 455mm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 74 Pakiet nr 6 poz. 7**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe z wewnętrzną warstwą pokrytą polimerem?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 75 Pakiet nr 6 poz. 7**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne syntetyczne nitrylowe?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 76 Pakiet nr 8 poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne niesterylne?**

*Odp*. *Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 77 Pakiet nr 8 poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe w rozmiarze 6,0-9,0, o grubości na palcu 0,23mm, dłoni 0,20mm, mankiecie 0,18mm, długość 280-300mm w zależności od rozmiaru**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 78 Pakiet nr 9, poz. 8**

**Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x210cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 79 Pakiet nr 9, poz. 14**

**Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 sztukę czy opakowane a’50sztuk?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za szt. jak i za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem sztuk i podaniem ile sztuk jest w opakowaniu.*

**Pyt. 80 Pakiet nr 9, poz. 14**

**Czy Zamawiający dopuści podkład rozetkowy w opakowaniu foliowym?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 81 Pakiet nr 9, poz. 15**

**Czy Zamawiający dopuści podkład rozetkowy celulozowe-foliowy w rozmiarze 51x50cm na rolce z perforacją (80szt w rolce)?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w podkład rozetkowy.*

**Pyt. 82 Pakiet nr 9, poz. 15**

**Czy Zamawiający dopuści podkład rozetkowy celulozowe-foliowy w rozmiarze 58x38cm na rolce z perforacją (132szt w rolce), z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 73opakowan?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w podkład rozetkowy.*

**Pyt. 83 Pakiet nr 9, poz. 16**

**Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x210cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 84 Pakiet nr 9, poz. 18**

**Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.**

*Odp. Zamawiający nie wydziela powyższej pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 85 Pakiet nr 9, poz. 20**

**Czy Zamawiający dopuści koszule położniczy wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wiązaną na troki w kolorze koszuli?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w koszule położnicze.*

**Pyt. 86 Pakiet nr 9, poz. 21**

**Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym 110x140cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w koszule.*

**Pyt. 87 Pakiet nr 12 poz. 12**

**Czy Zamawiający dopuści utrwalacz równoważny o pojemności 200 ml, z przeliczeniem ilości na 29 szt. ?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 88 Pakiet nr 12 poz. 13**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.**

*Odp. Pakiet 12 składa się z 2 pozycji.*

**Pyt. 89 Pakiet 1**

**Poz. 14**

**Czy Zamawiający dopuści zaciskacz, który jest sterylny?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zaciskacz.*

**Pyt. 90 Pakiet 1**

**Poz. 17**

**Czy nie zaszła oczywista omyłka w określeniu ilości opakowań kieliszków? Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli 160 opakowań, czy 130 opakowań?**

*Odp. Zamawiający wymaga 130 opakowań.*

**Pyt. 91 Pakiet 1**

**Poz. 29**

**Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250ml?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 250ml.*

**Pyt. 92 Pakiet 1**

**Poz. 49**

**Czy Zamawiający ma na myśli sety do pompy Infusomat FMS firmy BBraun?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli sety do pompy Infusomat FMS firmy BBraun.*

**Pyt. 93 Pakiet 9**

**Poz. 6**

**Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze zielonym?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza maski w kolorze zielonym.*

**Pyt. 94 Pakiet 9**

**Poz. 8**

**Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 220cm x 160cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza**prześcieradło w w/w rozmiarze.*

**Pyt. 95 Pakiet 9**

**Poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 220cm x 80cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza**podkłady w w/w rozmiarze.*

**Pyt. 96 Pakiet 9**

**Poz. 12**

**Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160cm x 90cm lub 140cm x 80cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 97 Pakiet 9**

**Poz. 13**

**Czy Zamawiający dopuści fartuchy w op. a’100szt. z przeliczeniem zamawianych ilości z 300sztuk na 3 op. a’100szt.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza**fartuchy w op. a’100szt. z przeliczeniem zamawianych ilości z 300sztuk na 3 op. a’100szt.*

**Pyt. 98 Pakiet 9**

**Poz. 15**

**Czy Zamawiający ma na myśli podkład o szerokości 51cm z perforacją co 50cm i 80 odcinków na rolce?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli w/w podkład.*

**Pyt. 99 Pakiet 9**

**Poz. 20**

**Czy Zamawiający dopuści troki w kolorze koszuli?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza troki w kolorze koszuli.*

**Pyt. 100 Pakiet 9**

**Poz. 20**

**Czy koszula ma mieć rozcięcia z przodu lub na plecach?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza koszulę z rozcięciem z przodu lub na plecach.*

**Pyt. 101 Pakiet 9**

**Poz. 20**

**Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny SMS o gramaturze 30 g/m2?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza koszulę z włókniny SMS o gramaturze 30 g/m2.*

**Pyt. 102 Pakiet 9**

**Poz. 20**

**Czy Zamawiający dopuści koszulę w jednym rozmiarze uniwersalnym odpowiadającym rozmiarom XL-XXXL?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza koszulę w jednym rozmiarze uniwersalnym odpowiadającym rozmiarom XL-XXXL.*

**Pyt. 103 Pakiet 9**

**Poz. 21**

**Czy Zamawiający dopuści troki w kolorze koszuli?**

*Odp. Odpowiedź w pyt. 99.*

**Pyt. 104 Pakiet 9**

**Poz. 21**

**Czy koszula ma mieć rozcięcia z przodu lub na plecach?**

*Odp. Odpowiedź w pyt. 100.*

**Pyt. 105 Pakiet 9**

**Poz. 21**

**Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny SMS o gramaturze 30 g/m2?**

*Odp. Odpowiedź w pyt. 101.*

**Pyt. 106 Pakiet 9**

**Poz. 21**

**Czy Zamawiający dopuści koszulę w jednym rozmiarze uniwersalnym odpowiadającym rozmiarom XL-XXXL?**

*Odp. Odpowiedź w pyt. 102.*

**Pyt. 107 Pakiet 13**

**Poz. 6 i 7**

**Czy Zamawiający wymaga papierów oryginalnych, czy dopuszcza zaoferowanie zamienników?**

*Odp. Zamawiający wymaga papierów oryginalnych.*

**Pyt. 108 Pakiet 13**

**Poz. 13**

**Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli 4 op. papierków a’1000szt.**

*Odp. Zamawiający miał na myśli 4 op. papierków a’1000szt.*

**Pyt. 109 Pakiet 6 poz. 6**

**Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. pozycji. Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.**

*Odp. Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pyt. 26.*

**Pyt. 110 Pakiet nr 6 poz. 6**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o długości 280 mm w rozmiarze 7,0 – 8,5
co odpowiada rozmiarowi L.**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 111 Pakiet 6 poz. 7**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic syntetycznych neoprenowych. Pozostałe parametry bez zmian.**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 112 SIWZ**

**Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie terminu składania ofert. Na stronie u Państwa TSO
to 28.08.2015 w SIWZ natomiast jest data 27.08.2015.**

*Odp. Zamawiający sprostował zapis na stronie i poprawił składnie ofert na dzień 27.08.2015 r.*

**Pyt. 113**

**Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 1 poz. 16 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli w/w szczoteczki do pobierania wymazów.*

**Pyt. 114**

**Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 1 poz. 16 szczoteczki cytologiczne sterylne?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli szczoteczki cytologiczne sterylne.*

**Pyt. 115**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 16? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczbie oferentów, a tym samym, pozwoli Zamawiającemu wyłonić najkorzystniejszą ofertę.**

*Odp. Zamawiający nie wydziela powyższej pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 116 Pakiet 6**

**Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie poz. 2, 3, 4 oraz 5 do odrębnego pakietu? Powyższe pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania.**

*Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie w/w pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 117 Pakiet 6**

**Czy w poz. 5 Zamawiający miał na myśli rękawice lateksowe, niepudrowane, z wewnętrzną warstwą polimerową? Zastosowanie tej warstwy ułatwia zakładanie rękawicy, zmniejszając tarcie (w rękawicy pudrowanej funkcję tę spełnia puder).**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 118 Pakiet 7**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 100 szt. z przeliczeniem ilości (tj. 48 op.)?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane po 100 szt.*

**Pyt. 119 Pakiet 9**

**Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 4, 13, 18 oraz 20 do odrębnego pakietu? Powyższe pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania.**

*Odp. Zamawiający nie zgadza się na wwyłączenie w/w pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 120 Pakiet 9**

**Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści kolor niebieski maski?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza kolor niebieski maski.*

**Pyt. 121 Pakiet 9**

**Czy w poz. 8 Zamawiający dopuści wymiary 210 x 160 cm lub 250 x 160 cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 122 Pakiet 9**

**Czy w poz. 11 Zamawiający dopuści wymiary 130 x 90 cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 123 Pakiet 9**

**Czy w poz. 12 Zamawiający dopuści rozmiar 130 x 80 cm lub 160 x 90 cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 124 Pakiet 9**

**Czy w poz. 14 Zamawiający dopuści podkłady na rolce (odrywane), wymiary 33 x 50cm, bibułowo - foliowe?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 125 Pakiet 9**

**Czy w poz. 15 Zamawiający dopuści podkłady o wymiarach 51 x 50 cm, bibułowo – foliowe? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 126 Pakiet 9**

**Czy w poz. 16 Zamawiający dopuści powłokę o wymiarach 200 x 150 cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 127 Pakiet 9**

**Czy w poz. 19 Zamawiający dopuści pościel niebieską, skład:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skład** | **NIEBIESKI** |
| **powłoka** | **200 x 150cm** |
| **powłoczka** | **90 x 75cm** |
| **prześcieradło** | **210 x 150cm** |

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 128 Pakiet 9**

**Czy w poz. 21 Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 35 g/m2, wiązana na troki z tego samego materiału co cała koszula, wszystko w kolorze niebieskim, wiązanie przy szyi i w pasie, krótki rękaw , rozmiar uniwersalny?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 129**

**Czy z uwagi na doniosłe i nieodwracalne skutki odstąpienia od umowy, Zamawiający zgadza się na dopisanie w § 6 ust. 6 zdania następującej lub podobnej treści: „Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w § 6 ust. 6 zdania następującej lub treści: „Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.*

**Pyt. 130 Dotyczy pakietu 4 poz. 1**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji rozmiaru 9,0x7,0x2000mm lub 8,0x6,0x2000mm.**

***Odp.*** *Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 131 Dotyczy pakietu 4 poz. 2**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji rozmiaru 15x7,0x2000mm lub 15x6,0x2000mm.**

***Odp.*** *Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 132 Dotyczy pakietu 4 poz. 3**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji rozmiaru 9x240 lub 9x270mm.**

***Odp.*** *Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 133 Dotyczy pakietu 4 poz. 4**

**Czy Zamawiający wymaga drenów z zatyczką ochronną w zestawie, zabezpieczają przed wydostawaniem się treści płynnej po zakończeniu ssania?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 134 Dotyczy pakietu 4 poz 4, 5**

**Czy podany rozmiar drenu (6, 7) odnosi się do średnicy wewnętrznej czy zewnętrznej drenu?**

*Odp. Podany rozmiar drenu (6, 7) odnosi się do średnicy wewnętrznej.*

**Pyt. 135 Dotyczy § 4 ust. 1 wzoru umowy**

**Prosimy o określenie terminu dostaw cząstkowych na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie i wysyłka do klienta**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na termin dostaw max 4 dni robocze.*

**Pyt. 136 Dotyczy § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy**

**Paragraf § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone.**

**Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,2%.**

*Odp. Wartość kary odnosi się do niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, więc Zamawiający pozostawia zapis jak w SIWZ.*

**Pyt. 137 Dotyczy § 6 ust. 6 wzoru umowy**

**Wnosimy o modyfikację zapisu na:**

**„6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:**

**- nieterminową 3-krotną, kolejną realizacją dostaw, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia**”

*Odp. Zamawiający modyfikuje zapis i nadaje mu brzmienie: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:*

*- nieterminową 3-krotną, kolejną realizacją dostaw,* ***po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia.***

**Pyt. 138 Pakiet 3: Poz.34-43:**

**Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników Foley producenta firmy Teleflex Medical z zastawką plastikową z możliwością napełniania strzykawką luer, pakowanych (tak jak obecnie stosowane) w opakowanie podwójne – wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier , gwarantujące ich aseptyczne stosowanie?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowane cewniki.*

**Pyt. 139 Pakiet 5: Poz.4:**

**Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli zamknięty system dostępu naczyniowego bez przedłużacza (zaworek z membraną silikonową) osadzona na przezroczystym konektorze, z jednolitą materiałowo powierzchnią styku  z końcówką luer przy połączeniu z systemem dostępu , która nie sprzyja kolonizacji mikroorganizmów i co zabezpiecza przed kontaminacją systemu dostępu naczyniowego, tak jak obecnie stosowane?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli w/w zamknięty system dostępu naczyniowego bez przedłużacza.*

**Pyt. 140**

 **Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości próbek dla Pakietu nr 11 do 1 szt. ponieważ Zamawiającemu znane są oferowane przez nas noże okulistyczne z poprzednich umów przetargowych.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości próbek z 5 szt. na 1 szt.*

**Pyt. 141 Pakiet 1 poz.38-40**

**Zwracamy się do Zamawiającego o wyodrębnienie w/w pozycji i utworzenie odrębnego pakietu. Pozwoli to na uczestnictwo w postępowaniu większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu na uzyskaniu bardziej konkurencyjnej ceny zakupu**

*Odp. Zamawiający nie wydziela w/w pozycji.*

**Pyt. 142 Pakiet 2 poz.2.**

**Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,45 x16 ?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 143 Pakiet 2 poz. 11-18**

**Zwracamy się o możliwość zaoferowania kaniule wykonane z FEP (teflon) ,posiadające zawór antyzwrony**

 **który spełnia tą samą funkcje co filtr hydrofobowy zintegrowany z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka w rozmiarach :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozmiar** |  | **Średnica cewnika** | **Długość** | **Przepływ wody** |
|  |  | **Wewn. [mm]** | **Zewn. [mm]** | **Cewnika** | **[ml/min]** |
| **16G** | **Szary** | **1,3** | **1,7** | **45** | **200** |
| **17G** | **Biały** | **1,1** | **1,5** | **45** | **142** |
| **18G** | **Zielony** | **0,9** | **1,3** | **45/32** | **95** |
| **20G** | **Różowy** | **0,8** | **1,1** | **32** | **65** |
| **22G** | **Niebieski** | **0,6** | **0,9** | **25** | **36** |

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 144 Pakiet 2 poz. 22**

**Zwracamy się o możliwość wyceny za opakowanie a’80 szt. Z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości w pakiecie .**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na w/w wycenę.*

**Pyt. 145 Pakiet 7**

**Zwracamy się o możliwość wyceny za opakowanie a’100 szt. Z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości w pakiecie .**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na w/w wycenę.*

**Pyt. 146 pakiet 2 poz. 1 poz. 10 poz. 36**

**Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.**

*Odp. Zamawiający nie wydziela powyższej pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 147 Pakiet 2 poz. 2-9**

**Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej większej liczbie wykonawców.**

**Pyt. 148 Pakiet 2, poz. 11-18, poz. 29, poz. 27**

**Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej większej liczbie wykonawców jest to zasadne z uwagi na taki sam asortyment.**

**Pyt. 149 Pakiet 2, poz. 19-28**

**Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej większej liczbie wykonawców jest to zasadne z uwagi na taki sam asortyment.**

*Odp. Zamawiający wydziela w/w pozycje tworząc z nich odrębny Pakiet 2a.*

*W związku z powyższym zmieniają się zapisy w SIWZ.*

*1. Rozdział IV w pkt. 1b)*

*- potwierdzenia wykonania co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż:*

*Pakiet II – 50 000,00 zł*

*Pakiet II a – 100 000,00 zł*

*2 Rozdział V w pkt 1b)*

*- dla potwierdzenia spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagany jest wykaz wykonanych co najmniej 2 zamówień w zakresie dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, o wartości nie mniejszej niż:*

*Pakiet II – 50 000,00 zł*

*Pakiet II a – 100 000,00 zł*

*3 Wadium:*

*Pakiet II – 1 100,00 zł*

*Pakiet II a – 2 100,00 zł*

**Pyt. 150 Pakiet 2, poz. 30-35**

**Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej większej liczbie wykonawców.**

*Odp. Zamawiający nie wydziela w/w pozycji do osobnego Pakietu.*

**Pyt. 151Pakiet 2, poz. 22**

**Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo – cenowym.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w pozycji strzykawki pakowane po 80 szt.*

**Pyt. 152 Pakiet 2, poz. 29**

**Prosimy o dopuszczenie: Kaniula pediatryczna typu Neoflon 0,7 mm z zintegrowanym uchwytem oraz z koreczkiem leur lock , gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka, ze zdejmowanym uchwytem.**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 153 Pakiet 2, poz. 36**

**Zwracamy się z prośbą do Zamawiajacego o dopuszczenie w/w pozycji Przyrząd do przygotowania i pobierania leków z butelek typu Mini Spike z filtrem przeciwbakteryjnym, niska siła oporu, filtr przeciwbakteryjny 0,1 mikrona, łatwe wbicie się w butelkę, łatwa obsługa, ergonomiczny kształt, łatwe zamknięcie jedną ręką zatrzaską, ochrona przed skażeniem dzięki samozamykającemu się zatrzaskowi, odporny na insulinę, Sterylny, apirogenny.**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 154 Pakiet 6 poz. 4,6,7**

**Prosimy o wyodrębnienie poz. 4,6,7 i utworzenie osobnego pakietu dla rękawic chirurgicznych, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 155 Pakiet 6 poz. 5**

**Czy Zamawiający wymaga rękawiczki diagnostycznej lateksowej z wewnętrzną warstwą lateksową, czy jest to omyłka pisarka i zamawiający wymaga wewnętrznej warstwy polimerowej?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 156 Pakiet 1, poz. 19**

**Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakich zestawów Państwo oczekują oraz z jaką pompą objętością powinny być one kompatybilne?**

*Odp. Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pyt.92.*

**Pyt. 157**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składnia oferty na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 10 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na składnie napo szczególne pozycje w zakresie Pakietu nr 10.*

**Pyt. 158**

**Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycję nr 8 z pakietu nr 10 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela w/w pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 159**

**Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 pozycja 8 wymaga pierścienia typu Malyugin Ring w rozmiarze 6,25 mm z polipropylenu, kształt – kwadrat z pętlami w kątach do złożenia na tęczówkę w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 160 Pakiet 6**

**Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu rękawic diagnostycznych poz. 2,3 i 5 i utworzenie oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.*

**Pyt. 161 Pakiet 6**

**Czy Zamawiający miał na myśli rękawice lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 162 Pakiet 4**

**Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5 (rurki intubacyjne) i 6 (przedłużacz do tlenu) i utworzenie osobnego pakietu np. 4a.**

**Zgoda na nasza prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.**

*Odp. Zamawiający nie wydziela w/w pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 163**

**Czy Zamawiający w pakiecie 14 w pozycji 23 dopuści dren z trokarem z oznaczeniem rozmiaru na drenie oraz ze znacznikami głębokości co 2 cm, w rozmiarach: 8Ch/22cm, 10Ch/22cm, 12Ch/25cm, 16Ch/25cm, 18Ch/25cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w dren.*

**Pyt. 164**

**Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycji 21 dopuści regulatory o zakresie regulacji 5-250 ml/h?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w regulatory.*

**Pyt. 165 Pakiet 10**

**Czy Zamawiający ma na myśli w pozycji 5 światłowód wewnątrzgałkowy kompatybilny z posiadanym aparatem firmy DORC?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli światłowód wewnątrzgałkowy kompatybilny z posiadanym aparatem firmy DORC.*

**Pyt. 166 Pakiet 10**

**Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 pierścień napinający torebkę soczewki 13-11 mm/6,0?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w pierścień.*

**Pyt. 167 Pakiet 10**

**Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 8 do oddzielnego pakietu?**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 158.*

**Pyt. 168 Pakiet 11**

**Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 noże Crescent 2,25 mm bevel up?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 169 Pakiet 9 poz. 18**

**Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 9 pozycji 18 i umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet umożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na sale operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.**

*Odp. Zamawiający nie wydziela w/w pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 170 Pakiet 9 poz. 5**

**Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną w kolorze niebieskim na gumkę?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza maskę chirurgiczną w kolorze niebieskim na gumkę.*

**Pyt. 171 Pakiet 9 poz. 8**

**Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z fizeliny rozm. 130x210 cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 172 Pakiet 9 poz. 9**

**Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej rozm. 90x150 cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 173 Pakiet 9 poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny foliowanej 80x210 cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 174 Pakiet 9 poz. 11**

**Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny foliowanej 80x100 cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 175 Pakiet 9 poz. 14**

**Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalny podkład higieniczny wykonany z włókniny celulozowej i filii PE w rozm. 60x60cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 176 Pakiet 9 poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce 50mb, szer. 50 cm, perforacja 50 cm, biały?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 177 Pakiet 9 poz. 16**

**Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z fizeliny rozm. 160x210 cm?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 178 Pakiet 9 poz. 19**

**Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej skład:**

**jednorazowy włókninowy zestaw pościelowy (trzyczęściowy) kolor zielony………..**

**poszwa na kołdrę…………….140x210**

**poszewka na poduszkę………80x90**

**prześcieradło………………130x210**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 179 Pakiet 9 poz. 20**

**Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny dla położnic, wykonany z nieprześwitującej włókniny, o zwiększonym obwodzie, krótkie rękawy , długie rozcięcie z przodu ułatwia karmienie noworodka lub podłączenie kroplówki SMS – niebieski, 35g/m2, Roz. XL?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 180 Pakiet 9 poz. 21**

**Czy Zamawiający dopuści fartuch dla pacjenta, wyposażony w troki i rzep, wykonany z nieprześwitującej włókniny: SMS – niebieski 35g/m2, Roz. XL?**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 181 Pakiet 6 poz. 7**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 7 Pakietu nr 6 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, syntetycznych, bezpudrowych, wykonanych z neoprenu, obustronnie polimeryzowanych.**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

**Pyt. 182 Pakiet 6 poz. 7**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 7 Pakietu nr 6 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, syntetycznych, bezpudrowych, wykonanych z poliisoprenu, obustronnie, wielowarstwowo pokrytych polimerem.**

*Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.*

Z poważaniem