SP ZZOZ ZP/19/2015 Przasnysz, dnia 20.08.2015 r.

**Do wszystkich**

**którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w Pakiecie VIII omyłkowo opisał rękawice diagnostyczne zamiast chirurgicznych.

W związku z powyższym Zamawiający prostuje zapis, któremu nadaje brzmienie:

*Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwą polimerową, mikroteksturowane. Grubość na palcu 0,23 mm, dłoń 0,20 mm, mankiecie 0,18 mm, długość 280-300 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III.*

Z poważaniem