SP.ZZOZ.ZP/34/2015		                      			                        Przasnysz, 25.11.2015 r

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów opatrunkowych wykazanych w załączniku do niniejszego zapytania.

I.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych określonych w czterech pakietach  załączonych do niniejszego zapytania.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia lub wybrane pakiety.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz równoważnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do Zapytania.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- wymagane przepisami dokumenty dla artykułów będących przedmiotem przetargu, których to posiadanie wynika z zakwalifikowania artykułów do odpowiedniej klasy wyrobu medycznego,

- Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą dostarczone zostały próbki wzorcowe po 1 sztuce, które będą przechowywane przez Zamawiającego przez cały okres związania umową

- na każdym opakowaniu winna znajdować się data produkcji i ważności. Termin  ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty zakupu.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ

Miejscem dostarczenia w/w artykułów jest magazyn apteki SPZZOZ w Przasnyszu,  ul. Sadowa 9. Koszt dostawy ponosi Wykonawca.

- Termin płatności

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu.

- Termin realizacji

Termin wykonania umowy: od 15.12.2015 r. do dnia 14.12.2016 r.

IV. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100 %

Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C )   będą oceniane według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C =	     	                                               x    100%

cena oferty badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

V.  Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 04.12.2015 r.,  do godziny 10:00. i oznaczyć na kopercie „dostawa materiałów opatrunkowych.”

VI.  Sposób sporządzenia oferty

Dokumenty które należy załączone do oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- druk oferty

- zaakceptowany wzór umowy

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.:

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z póżn. zm. ) art. 4 ust. 8.

Z poważaniem

Załącznik nr 1

Pakiet I – Środki opatrunkowe – taśmy urologiczne

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Wartość w zł |  |  |
| 1. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry zestawu: materiał polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie – wymóg zapewnia sterylność, osłonki nie mogą na siebie zachodzić, w środku taśmy brak osłonki na odcinku min. 1,5 cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy, gramatura 48 g/m² (+/- 0,02 g/m²), grubość siatki 0,33 mm (+/- 1%), porowatość max.1870 um (+/- 10 um),grubość nitki 80 um (+/-0,5 um) rozmiar: długość 45 (+/- 0,5 cm), szerokość 1,1 cm (+/- 0,5 cm) wytrzymałość 70 N/cm technologia quadriaxial brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami x 1 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | X | X | X |  | X |  |  | X |

Pakiet II – Środki opatrunkowe – taśmy urologiczne

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Wartość w zł |  |  |
| 1. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu, monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm, jednorodna, całkowice niewchłanialna o wymiarch: długość 450 mm, szerokości 12 mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami. Taśma bez osłonki | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | X | X | X |  | X |  |  | X |

Pakiet  III – Siatki do rekonstrukcji dna miednicy – środki opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Wartość w zł |  |  |
| 1. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – Plastyka przednia pochwy I. Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48 g/m² (+/- 1 g/m²) , grubość siatki 0,33 (+/- 0,01 mm), grubość nitki 80 um (+/- 5 um), porowatość max. 1870 um (+/- 20 um), rozmiar: długość górnego ramienia 38 cm (+/-2 cm), długość dolnego ramienia 45 cm (+/- 2 cm), wysokość 6 cm x 1 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – Plastyka przednia pochwy II. Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48 g/m² (+/- 1 g/m²) , grubość siatki 0,33 (+/- 0,01 mm), grubość nitki 80 um (+/- 5 um), porowatość max. 1870 um (+/- 20 um), rozmiar: długość górnego ramienia 38 cm (+/-2 cm), długość dolnego ramienia 45 cm (+/- 2 cm), wysokość 8 cm x 1 szt. | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – Plastyka tylna pochwy. Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48 g/m² (+/- 1 g/m²) , grubość siatki 0,33 (+/- 0,01 mm), grubość nitki 80 um (+/- 5 um), porowatość max. 1870 um (+/- 20 um), rozmiar: długość45 cm (+/-2 cm), wysokość 12 cm (+/- 1 cm),szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm) x 1 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | X | X | X |  | X |  |  | X |

Pakiet IV –Środki opatrunkowe – siatki do rekonstrukcji dna miednicy

| Lp. | Nazwa | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Wartość w zł |  |  |
| 1. | Proteza do korecji cystocele wykonana za polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z wplecioną niebieską nicą ułatwiającąoperatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości ok. 17 cm(=/- 1cm). Grubość siatki 0,34 mm, gramatura 28g/m² | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Proteza do korecji cystocele wykonana za polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 100 mm, z wplecioną niebieską nicą ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i dwoma ramionami o długości ok. 17 cm(=/- 1cm). Grubość siatki 0,34 mm, gramatura 28g/m² | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | X | X | X |  | X |  |  | X |

### Załącznik nr 2

### DRUK  OFERTY

Odpowiadając na zapytanie na dostawę materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z załącznikiem do zapytania.

Pakiet 1

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet 2

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet 3

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet 4

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

2. Termin płatności za dostarczony towar do SP ZZOZ w Przasnyszu wynosi 60 dni od dnia  otrzymania faktury.

Faktura może zostać wystawiona jedynie za dostarczoną część przedmiotu dostawy.

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

..................................................					............................................

(miejscowość i data)		podpis Wykonawcy lub      upoważnionego przedstawiciela

Załącznik Nr 3

(pieczęć Oferenta)

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych oświadczamy, że posiadamy:

- wymagane przepisami dokumenty dla artykułów będących przedmiotem zapytania, których to posiadanie wynika z zakwalifikowania artykułów do odpowiedniej klasy wyrobu medycznego:

oraz zobowiązujemy się do przedstawienia powyższych na każde wezwanie Zamawiającego.

- niepotrzebne skreślić

............................................, ......................... 2015 r.

(miejscowość)                                   (data)

.............................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy)

### Załącznik nr 4

### UMOWA   NR .........

Zawarta w Przasnyszu w dniu .................... 2015 r. pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

06-300 Przasnysz ul. Sadowa 9

reprezentowanym przez:

##### Dyrektora SP ZZOZ – lek. med. Jerzy Sadowski

Zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a                               ...............................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1

##### PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia  ................. 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży materiałów opatrunkowych zgodnie ze złożoną ofertą.

- Szczegółowy rodzaj oraz jego asortyment i cenę brutto określa załącznik Nr 1, dla zadania – pakiety Nr ............,  stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§ 2

##### CENA UMOWY

Strony uzgadniają wartość umowy ......................................................................PLN netto

(słownie : ..............................................................................................................................)                + obowiązujący podatek VAT w kwocie ............................ PLN,

Wartość umowy brutto............... (słownie: ..........................................................................)

Na powyższe składa się:

Pakiet 1

……………..

Pakiet 2

…………

W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą  materiałów opatrunkowych do magazynu Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.)

W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

a) Zmian przepisów dotyczących stawki pod. VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, a także zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

b) Zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. Zmiana cen może nastąpić w musi być poprzedzona zawiadomieniem Wykonawcy (wraz z uzasadnieniem i dowodami)

c) W przypadku szczególnych okoliczności, tj. wycofania z obrotu lub zaprzestania produkcji czy też wstrzymania lub braku produkcji asortymentu będącego przedmiotem niniejszej Umowy lub zaistnienia incydentu medycznego - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

d) Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. c)  każdorazowo pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Zamawiającego.

e) W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego)

Powyższe zmiany muszą być wprowadzone Aneksem do umowy.

- Uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów sprzętu, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);

4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, 
w niżej wymienionych przypadkach:

a) zmiana adresu  / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,

c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.

Powyższe zmiany muszą być wprowadzone Aneksem do umowy.

5. Kiedy zaistnieją okoliczności  w których wprowadzenie zmian do umowy nie pogorszy warunków umowy lub będzie korzystne dla Zamawiającego, a których nie można było przewidzieć w momencie jej podpisania.

§ 3

##### WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu dostawy w termin do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

§ 4

##### WARUNKI  I  TERMIN DOSTAWY

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia telefonicznie lub na piśmie złożonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym na swój koszt do siedziby Zamawiającego, tj. magazynu aptecznego Szpitala w Przasnyszu przy                              ul. Sadowej 9 (od poniedziałku do piątku) w godz.8.00 do 15.00.

Wszelkie koszty związane z dostawą loco magazyn Zamawiającego ponosi Wykonawca.

3.   Do dostarczonej partii towaru Wykonawca dołącza fakturę dotyczącą tej dostawy. Fakturę Zamawiający otrzymuje wraz z towarem. Taka konieczność wynika z gospodarki materiałowej Zamawiającego.

- Wykonawca  zobowiązuje  się  do elastycznego reagowania na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- W sytuacji kiedy w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca nie zabezpieczy dostaw opatrunków na których dostawę złożył ofertę oraz do którego dostaw zobowiązany jest umową Zamawiający zakupi ten lek z innego źródła, a kiedy koszt zakupu jego będzie wyższy niż wynikający z oferty (umowy) różnicą się w cenie zostanie obciążony Wykonawca.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę preparatów o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy  Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu na koszt Wykonawcy.

- Dostarczony przedmiot powinien zawierać:

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje.

- instrukcji w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania opatrunków.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

- O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie lub telefonicznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zrealizowania dostawy

- Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

- Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5

KARY UMOWNE

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

- Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

- w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, po wyczerpaniu postępowania jak w § 3 pkt. 2.

3.  Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z realizacji umowy bez zgody Odbiorcy.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone Aneksem za zgodą stron pod rygorem nieważności. Aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony.

      - Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

      - Zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- nieterminową 3-krotną realizacją dostaw,

- innego rodzaju nienależytym wykonaniem umowy.

§ 7

Ilości opatrunków zostały ustalone orientacyjnie (w oparciu o zużycie z ostatnich 12 m-cy) tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania umowy w zakresie ilościowym tj. zmniejszenie ilości jest możliwe w każdym zakresie gdyż cząstkowe zamówienia wynikają z bieżących potrzeb.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w niepełnym zakresie. W takiej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o tym fakcie w terminie min 10 dni przed upływem terminu zakończenia umowy. Powyższy zapis wynika z faktu, że ilości podane w umowie są orientacyjne i wynikają z aktualnego stanu zatrudnienia

Na okoliczność zwiększenia należy sporządzić stosowny Aneks na umowy.

    - W przypadku wcześniejszego zrealizowania Umowy w zakresie ilościowym tj. przed upływem terminu umownego a ma to miejsce:

- przy zwiększeniu planu dla Zamawiającego

- zwiększeniu ilości zabiegów do przeprowadzenia których niezbędne są materiały będące przedmiotem zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości tych materiałów bez zmiany ceny, jednak termin zakończenia realizacji umowy nie może ulec zmianie.

§ 8

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od .......................r. do .......................r.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Spory, które wynikną w trakcie stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy jest:

- SIWZ,

- Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:					       	            WYKONAWCA:

# Text boxes

nazwa Wykonawcy

adres Wykonawcy

SPZZOZ

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

„dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu”

Nie otwierać przed dniem  04.12.2015 r. godz. 10.00