SPZZOZ.ZP/6/2016 Przasnysz, dn. 19.01.2016 r.

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: zapytania ofertowego na artykuły do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w udziela odpowiedzi na zapytania.

**Pyt. 1 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3**

**Ponieważ wskaźniki klasy 6 są jednym z najważniejszych elementów kontroli procesu sterylizacji, Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o zgodności z normą ISO 11140-1, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od producenta jak i konsumenta działająca w sposób obiektywny, spełniającą określone w dyrektywach wymagania, tj. jednostkę notyfikowaną?**

*Odp. Zamawiający wymaga aby powyższe wskaźniki były zgodne z normą ISO 11140-1.*

**Pyt. 2 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4**

**Ponieważ pakiety kontrolne Bowie&Dick są jednym z najważniejszych elementów kontroli procesu sterylizacji, Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o zgodności z normą ISO 11140-1, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od producenta jak i konsumenta działająca w sposób obiektywny, spełniającą określone w dyrektywach wymagania, tj. jednostkę notyfikowaną?**

*Odp. Zamawiający wymaga aby powyższe pakiety kontrolne**Bowie&Dick były zgodne z normą ISO 11140-1.*

Z poważaniem