SPZZOZ.ZP/6/2016 Przasnysz, dn. 20.01.2016 r.

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: zapytania ofertowego na artykuły do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w udziela odpowiedzi na zapytania.

**Pyt. 1 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści testy emulacyjne w opakowaniach po 250 sztuk spełniające pozostałe wymagania? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza testy emulacyjne pakowane po 250 szt.*

**Pyt. 2 Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4**

**Czy Zamawiający dopuści filtry w opakowaniach po 500 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza filtry pakowane po 500 szt.*

**Pyt. 3 Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5**

**Czy Zamawiający dopuści filtry w opakowaniach po 200 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza filtry pakowane po 200 szt.*

**Pyt. 4 Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

**Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 25 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza wskaźniki pakowane po 25 szt.*

**Pyt. 5 Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 i 5**

**Czy Zamawiający w miejsce próbki dopuści obraz graficzny z opisem zaoferowanego asortymentu?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w obrazu jako próbki.*

**Pyt. 6 Dotyczy Pakietu nr 1**

**Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej dla papieru krepowanego wydane, zgodnie z dyrektywami europejskimi, przez jego wytwórcę na podstawie badań specjalistycznego zewnętrznego laboratorium?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej dla papieru krepowanego zgodnie z powyższymi dyrektywami.*

**Pyt. 7 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk. Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza testy emulacyjne pakowane po 100 szt.*

**Pyt. 8 Dotyczy Par 2 ust. 8**

**Czy w przypadku testów biologicznych Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu ważności do 12 miesięcy. Wskazane testy ze względu na obecność w ich składzie mikroorganizmów charakteryzuje się znacznie krótszą przydatnością do użytku.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności testów biologicznych do 12 miesięcy.*

Z poważaniem