SPZZOZ.ZP/75/2018 Przasnysz, 12.12.2018 r

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali zapytanie**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

**Prosimy o wyjaśnienie czy w opisie przedmiotu dzierżawy omyłkowo znalazła się pipeta elektroniczna i Zamawiający w zakresie pipet wymaga 3 szt pipet automatycznych multidozujących?**

*Odp: Tak Zamawiający wymaga 3 pipet utomatycznych multidozujących.*

Pytanie 2

**Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na wymóg „wszystkie odczynniki i kontrola międzynarodowa od jednego producenta celem pełnej walidacji metody“, Zamawiający wymaga, aby również oferowany sprzęt do mikrometody pochodził od tego samego producenta celem walidacji metody (nie dotyczy Programu do obsługi pracowni serologii i Banku Krwi oraz osprzętu)?**

*Odp: Tak, Zamawiający wymaga.*

Z poważaniem: