

SPZZOZ.ZP/30/2018 Przasnysz, dn. 31.08.2018 r

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego – projekt RPMA.09.02.02-14-a293/18”`

Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zapytania udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

***Trener równowagi, 40 x 50 x 6 cm ma mieć formę poduszki czy podestu równoważnego?***

**Odp:** Zamawiający miał na myśli trener równowagi 40 x 50 x 6 cm w formie podestu równoważnego.

Pytanie 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wałek - przybór do masażu mięśniowo-powięziowego oraz automasażu | Wymiary:45cm , średnica 15cm. Wykonany z twardej pianki. Stosowany w ćwiczeniach równoważnych, masażu większych partii mięśniowych kkg, kkd i grzbietu, korekcji wad postawy i ćwiczeniach ogólnorozwojowych. | 8szt. |
| Wałek - przybór do masażu mięśniowo-powięziowego oraz automasażu | Wymiary: 90cm, średnica 15cm. Wykonany z twardej pianki. Stosowany w ćwiczeniach równoważnych, masażu większych partii mięśniowych kkg, kkd i grzbietu, korekcji wad postawy i ćwiczeniach ogólnorozwojowych. | 7szt |

***Czy to mają być typowe wałki rehabilitacyjne o podanych wymiarach z pianki obszyte materiałem skóropodobnym czy też wałki z samej twardej pianki bez obszycia?***

**Odp:** Zamawiający miał na myśli roler do masaży mięśniowo-powięziowego z twardej pianki.

Pytanie 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wałek - przybór do masażu mięśniowo-powięziowego oraz automasażu | Podwójne kule do masażu-8cm i 12cm, wałek do masażu powięzi standard 30cm x 15cm- średnia twardość, płyta DVD z ćwiczeniami, plakatem i broszurą. Stosowany w celu rozluźnienia mięśni, korekcja wad postawy. | 1 zestaw walizka lub mała torba sportowa |

***Czy zestaw należy skompletować z podanych produktów? (obecnie nie ma w handlu przedstawionego produktu).***

**Odp**: Zamawiający wymaga zestawu do masażu mięśniowo-powięziowego skompletowanego w walizkę lub torbę sportową.

Dotyczy pytania 2,3.

Zamawiający miał na myśli produkt hipoalergiczny, bezzapachowy i wodoodporny o średnim stopniu twardości.

Pytanie 4

***Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty częściowej?***

Odp: Zamawiający wymaga złożenie oferty całościowej

Pytanie 5

***Czy dopuszczają Państwo drobne odstępstwa w wymiarach proponowanego sprzętu (np. długość mat 180 cm zamiast 200 cm)?***

Odp: Zamawiający wymaga mat 200cm.

Pytanie 6

***Poduszka do ćwiczeń równoważnych***

***Materiał: zamkniętokomórkowa, gładka faktura/profilowana (antypoślizgow3a), wymiary 41 x 50x 6 cm. Zastosowanie ćwiczenia poprawiające koordynację, równowagę, do korekcji wad postawy i poprawy czucia głębokiego. Chodzi o dysk czy o trener równowagi? Czy wymiary mają jakiś % zapasu?***

Odp: Zamawiający wymaga dysk o wymiarach jak w zapytaniu.

Pytanie 7

***Czy dopuszczalne będzie aby tubingi miały zaczepy plastikowe a nie uchwyty? O jakie opory konkretnie chodzi, ponieważ są różne?***

Odp: Zamawiający dopuszcza aby tubingi miały zaczepy plastikowe, po 10 szt. różnego oporu.

Pytanie 8

***Czy jest możliwe przesłanie nam zdjęć poglądowych do produktów?***

Odp: Zamawiający nie posiada zdjęć sprzętu, na którym będą zabiegi. Jest to sprzęt drobny (nie urządzenia), powszechnie stosowany w rehabilitacji. Jeżeli są jakieś wątpliwości do konkretnego sprzętu, można zadać pytanie w tym zakresie

Z poważaniem: