SPZZOZ.ZP/18/2019 Przasnysz, dn. 26.03.2019 r.

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

**Dotyczy Pakietu nr III, Pozycji nr 4**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr III, Pozycja nr 4 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 2

**Dotyczy Pakietu III, Pozycji nr 5**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr III Pozycji nr 5 nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza*

Pytanie 3

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VII siatkę polipropylenową, monofilamentową do przepuklin o gramaturze 45g/m2, wielkości porów 1,2x1,2mm oraz grubości 0,4 mm, w rozmiarach:**

**Poz. Nr 1**

**0,9x13 cm lub/i 10x15cm**

**Poz. Nr 2**

**15x15 cm**

**Poz. Nr 3**

**30x30 cm lub/i 20x30 cm**

**Poz. Nr 4**

**30x30cm?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 4

**Dotyczy Pakietu I**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialną, powlekaną 50% poli(glikolid-co-L-laktyd (30/70) i 50% stearynian wapnia. Okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, okres wchłaniania 60-70 dni?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 5

**Dotyczy Pakietu I, poz. 14, 15**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycję 14 i 15 do osobnego pakietu producenckiego?**

*Odp: Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu.*

Pytanie 6

**Dotyczy Pakietu I, poz. 14, 15**

**Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp: Zamawiający nie zrezygnuje z w/w wymogu.*

Pytanie 7

**Dotyczy Pakietu I, poz. 22, 23**

**Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 8

**Dotyczy Pakietu II**

**Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny, pętlowy, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, , po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?**

**W przypadku braku zgody, czy Zamawiający wydzieli pozycje 1 i 2 do osobnego pakietu?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 9

**Dotyczy Pakietu IV, poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 60 mm?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 10

**Dotyczy Pakietu IV, poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 90 mm?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 11

**Dotyczy Pakietu IV, poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści długość nici 100 cm?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pytanie 12**

**Dotyczy Pakietu IV, poz. 12, 13**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycje 12 i 13 do osobnego pakietu?**

*Odp: Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu.*

Pytanie 13

**Dotyczy Pakietu IV, poz. 12, 13**

**Czy Zamawiający dopuści szwy bez klipsów?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pytanie14
Dotyczy Pakietu V**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialną, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, z kwasu poliglikolowego, o czasie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie15

**Dotyczy Pakietu V, poz. 9**

**Czy Zamawiający dopuści do przetargu szew z igłą o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pytanie16**

**Dotyczy Pakietu V, poz. 10**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycję 10 do osobnego pakietu?**

*Odp: Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do odrębnego pakietu.*

Pytanie 17

**Dotyczy Pakietu VI, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 0,22 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pytanie 18**

**Dotyczy Pakietu VI, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 0,34 mm i krzywiźnie ¼ koła, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 19**

**Dotyczy Pakietu VII**

**Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 70 g/m2, wielkości porów 1,2-1,4 mm i grubości 0,60 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 20

**Dotyczy Pakietu VII, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 21

**Dotyczy Pakietu VII, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 25x35 cm lub 22x35 cm?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza rozmiar 25x35 cm, natomiast nie dopuszcza rozmiaru 22x35.*

Pytanie 22

**Dotyczy Pakietu X**

**Czy Zamawiający dopuści wchłanialną gazę hemostatyczną wykazującą się pH o wartości 2-4?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 23

**Dotyczy Pakietu X, poz. 2**

**Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o wymiarze 7,5 x 10 cm?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 24

**Dotyczy asortymentu: Część nr 2**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o porowatości 65%, grubości 0,47mm?**

*Odp: Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie 25

**Pakiet 3, poz. 4**

**Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 26

**Pakiet 9, poz. 1, 2**

**Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 16mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 27

**Pakiet 9, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 20mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 28

**Pakiet 9, poz. 4**

**Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 25mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 29

**Dot. Części 7, pozycja 1 - 4**

**Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 50g/m2 , wielkości porów 1x1,25mm i grubości 0,41mm?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 30

**Dot. Części 7, pozycja 1**

**Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 6 x11 cm?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 31

**ot. Części 7, pozycja 3**

**Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 22x35cm?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 32

**Dot. Części 10, pozycja 2**

**Czy Zamawiający dopuści gazę w rozmiarze 7,6 cm x 10,2 cm?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 33

**Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 :**

**1. Zamawiający może naliczyć Dostawcy kary umowne:**

**a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru**

**b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy, Zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.**

*Odp: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.*

Pytanie 34

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?**

*Odp: Zamawiający wprowadza w/w zmianę.*

Pytanie 35

Dot. Części 7, pozycja 1-4.

**Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 50g/m2 , wielkości porów 1x1,25mm – porowatość 89,7% i grubości 0,41mm?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

 Z poważaniem: