SPZZOZ.ZP/4/2019 						        Przasnysz, dnia 17.01.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego

na dostawę

ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Zatwierdził :

Dyrektor SPZZOZ

Jerzy Sadowski

### Nazwa i adres  Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, zwany dalej „Zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych.

### Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje dostawę środków dezynfekcyjnych wraz z transportem i rozładunkiem u Zamawiającego.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety od I do XVII.

Brak w ofercie danego pakietu choćby jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty dla tego pakietu jako nieporównywalnej.

4. Miejsce realizacji zamówienia –  Magazyn Zamawiającego.

5. Dodatkowe wymagania do przedmiotu zamówienia

a) do każdego oferowanego produktu należy dołączyć  instrukcję stosowania preparatu.

b) Pakiet I. Produkty muszą być kompatybilne, tzn. pochodzić od jednego producenta. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć centralny system dozowania umożliwiający dozowanie środków chemicznych z opakowań 20 litrowych. Wymaga się by wykonawca raz do roku wykonał i przedstawił w postaci raportu analizę procesów dekontaminacji maszynowej, zawierającej rozkład temperatury w trakcie trwania programu (1 punkt), rozkład przewodności w trakcie trwania programu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testu pozostałości białkowej na narzędziach ( metodą biuretową i ninhydrynową).

c) Pakiet II. Wymagane dostarczenie wraz z  dostawą preparatu dezynfekcyjnego 20 miarek dozujących.

d) Pakiet III. poz.1.zgodne z normą  EN 14561, EN 14562, EN 14563, Poz.1i 2 do kanistrów dołączyć miarki do dozowania.

e) Pakiet. IV. Produkty z poz.1,2,3 muszą być kompatybilne, tzn. pochodzić od jednego producenta.

Preparat zachowujący skuteczność działania co najmniej 14 dni, z możliwością codziennej kontroli stężenia roboczego preparatu. Wymagany dokument producenta gastroskopu Fujinon, dopuszczający zastosowanie preparatu do dezynfekcji sprzętu.

f) Pakiet V. Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące i odkażające w opakowaniach 500 ml dostosowanych do posiadanego w szpitalu systemu dozowania Dermados

-  Preparaty  z Poz. 1,3 muszą  być kompatybilne  z preparatem do dezynfekcji rąk Poz.2.

- Zgodne z normą EN 12791, EN 1500 faza 2 etap 2;

- Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach oferty  30 szt. instrukcji stanowiskowych dezynfekcji rąk  format A5,

-   Zamawiający wymaga w ramach oferty  pakietu V dostarczenie 30 szt. dozowników łokciowych  przeznaczonych  do preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach:

plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych, bez uszczelek, dostosowany do pojemników o poj. 500ml. Posiadający możliwość dezynfekcji wszystkich elementów (wyjmowana pompka dozująca) oraz regulowania ilości dozowanego preparatu ( 0, 1 lub 1,5 ml.). Dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i ewentualnie przeciekania). Wymagane dostarczenie (w cenie oferty) wkładu do każdego dozownika.

-  Zamawiający wymaga w ramach oferty dostarczenia 20 szt. pompek dozujących do dozowników Dermados oraz 20 szt. pompek do dozowania preparatu z butelek 500ml.

g) Pakiet VI Zgodne z normą EN 12791, EN 1500 faza 2 etap 2;

h) Pakiet IX  Poz.1- potwierdzenie skuteczności działania preparatów według  EN 14348, EN 13727, EN13624 oraz  EN 14476 i sporobójcze Clostridium difficile.

Poz.2.Wymagane potwierdzenie skuteczności działania preparatu według normy: EN 14348, EN 13727, EN13624.

Poz.2 wymagane dołączenie w pierwszej dostawie  15 miarek dozujących.

Wymagane aby w okresie obowiązywania, w ramach oferty dostarczyć  system do kontroli dezynfekcji powierzchni ( znaczniki fluorescencyjne) w ilości 4 szt.

i) Pakiet X i XI  Poz.1- potwierdzenie skuteczności działania preparatów według EN 13727, EN 13624

j) Pakiet XII Poz.2- wymagane potwierdzenie skuteczności działania wg normy PN-EN 14858:2008

k)  Pakiet XV Poz.2. Zgodne z normą EN 12791, EN 1500 faza 2 etap 2;

- Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach oferty  20 szt. instrukcji stanowiskowych dezynfekcji rąk  format A5,  , przeprowadzenie szkoleń w zakresie higieny rąk w oparciu o wytyczne WHO (2spotkania szkoleniowe w terminie uzgodnionym przez Zespół ds. Kontroli Zakażeń).

- Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach oferty 30 szt.  pompek dozowania do butelek 500ml.

l) Pozytywne opinie wystawione przez producentów aparatury medycznej/urządzeń myjących wskazanych przez Zamawiającego dotyczące możliwości stosowania zaoferowanych preparatów wraz z urządzeniami producenta – dotyczy preparatów, dla których Zamawiający określił takie wymagania.

ł) W przypadku dokonanych zmian w kartach charakterystyki w trakcie trwania umowy , Wykonawca zamówienia zobowiązany jest dostarczyć je niezwłocznie do Działu Zamówień Publicznych  w SP ZZOZ w Przasnyszu.

### Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy wg potrzeb Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22.1 Pzp tj :

a)  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)   o którym mowa w art. 165a art 181–188, art 189a, art 218–221, art 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),

b)   o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c)    skarbowe,

d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

22) wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

b)   na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1)  Pzp:

- wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r poz. 1508 oraz z 2018 r poz. 149, 398, 1544, 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy , który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku  upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

3. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

- W przypadku kiedy Wykonawca polegać będzie na innym podmiocie to:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5.

4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa w pkt 3.1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w pkt 3.1)

4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4.

6.

W wypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

V. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga:

- aktualne dokumenty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. 2010, Nr 107, poz. 679 z późn. zmianami), dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne; ulotka /instrukcja  używania  produktu, dla wszystkich klas wyrobu medycznego – zaświadczenia o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie; deklaracji zgodności wyrobu medycznego / certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli dotyczy ; kartę charakterystyki produktu.

- aktualne dokumenty zgodne z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. Nr 126 poz. 1381 z późń. zm.) dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze; ulotka / instrukcja używania  produktu, charakterystyka produktu leczniczego zatwierdzone przez Ministra Zdrowia, pozwolenie Ministra Zdrowia  na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego).

- dla produktów zakwalifikowanych, jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy o produktach  biobójczych z dnia 9 października 2015r.,( Dz.U.2015.poz 1926)– pozwolenie   na obrót i stosowanie na terenie RP  produktu  biobójczego, ulotka / instrukcja używania  produktu, karty charakterystyki produktu.

- dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki ulotki z określeniem składu produktu zgodnie z Międzynarodowym Nazewnictwem Składników  Kosmetycznych (INCI).

- dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają działanie bójcze oferowanego preparatu tj. sprawozdania (wymagane jest przedstawienie  dokumentu podsumowującego  badanie) z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych będących wyrobem medycznym i biobójczym, wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zamawiający wymaga aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- Do oferty wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa              w pkt. 1.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Zgodnie z art. 24aa  Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia ofert następujących oświadczeń i dokumentów.

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp.

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, Ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- dokumenty wymienione w pkt. II.5 oraz V.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6:

- pkt 6 ppkt c), d), składa dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiedni, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b)  pkt 6 ppkt. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć założone przed notariuszem lub organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby przepis z pkt. 7 stosuje się.

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

10. Ponadto do oferty wykonawca musi załączyć

- druk oferty – załącznik nr 1

- formularz cenowy – załącznik nr 2

- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5

- zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 6

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pisma o wyjaśnienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem, faxem, a następnie potwierdzają pocztą na adres:

SPZZOZ

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

Nr fax Zamawiającego: (0-29) 75 34 380

Adres e-mail: szpitalprzasnysz@op.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert przesyłając treść pytań wraz z odpowiedziami wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (za skuteczne poinformowanie Wykonawcy uważa się wydruk z faksu/email Zamawiającego, który zawiera potwierdzenie nadania/wysłania bez błędów w przekazie).

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faxem lub e-mailem zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

- W sprawie procedury przetargowej osoba do kontaktów:

Monika Krośnicka  tel : (0-29) 75 34 405

VIII. Termin związania ofertą

1.  Wykonawca jest związany ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody na o której mowa w pkt 2 na przedłużenie terminu związania ofertą..

IX. Opis sposobu przygotowania ofert:

- Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę, podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;

- Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawcy są obowiązani do złożenia wraz z ofertą:

1)	oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

2)	ewentualnych pełnomocnictw.

6.  W przypadku dołączenia do oferty informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotuje ofertę w 2 częściach:

Część I – informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną ujawnione wszystkim Wykonawcom zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Część 2 – dokumenty zastrzeżone (nie zostaną udostępnione innemu Wykonawcy).

Części 1 i 2 powinny stanowić odrębne egzemplarze.

Przygotowanie oferty w sposób podany powyżej ma istotne znaczenie przy udostępnianiu ofert do wglądu Wykonawcom.

Zamawiający zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. tj. nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.

7. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Oferty należy składać w:

Sekretariacie SPZZOZ ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz Administracja I piętro w terminie do dnia  28.01.2019 r. do godz. 10.00

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2.  Oferty zostaną otwarte w:

Sali Konferencyjnej SPZZOZ ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz, Administracja I piętro w dniu  28.01.2019 r o godz. 10.30.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.

XI. Opis sposobu obliczania ceny

- Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia.

- Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku

- W kosztach zamówienia należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

- Cenę oferty stanowić będzie całkowita cena podana w ofercie.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

A.

Cena ofertowa– 60%

B.

Termin płatności - 40 %

Ad. A.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto x 100

C=       --------------------------------------------    x 60 %

cena oferty badanej brutto

Ad. B

Ilość punktów w tym kryterium zostanie wyliczona jak niżej:

Termin płatności 30 dni – 0 pkt

Termin płatności 45 dni - 20 pkt.

Termin płatności 60 dni - 40 pkt.

XIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XIV. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Art. 180 ustawy Pzp

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego

5) opisu przedmiotu zamówienia

6) wyboru oferty najkorzystniejszej

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Art. 181 ustawy Pzp

1  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy pzp.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności

- Na czynności, o których mowa w pkt. 2 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2

Art. 182 ustawy Pzp

- Odwołanie wnosi się

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie

1) 5 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie

1) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy jeżeli zamawiający

- nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składnia wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.

Art. 183. 1 ustawy Pzp

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Art. 184 ustawy Pzp

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Art. 185 ustawy Pzp

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone Ogłoszenie o Zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przysługuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3.   Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

4.  Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowieniu o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

5.    Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony do której przystąpił z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust. 3 przez uczestnika który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

6.  Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Art. 186 ustawy pzp

1.   Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów postawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie zamawiający wykonuje powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, lub wykonawca który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

4.  Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpatruje odwołanie.

4a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpi w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.

5.   Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu

6.   Koszty postępowania odwoławczego:

1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2 i 3a, znosi się wzajemnie;

2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 3

a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy

b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy

3) w okolicznościach o których mowa w pkt 4 ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę

b) wnoszący sprzeciw jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę

4) w okolicznościach o których mowa w pkt. 4a, ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie w części zarzutów których zamawiający nie uwzględnił zostało oddalone przez Izbę,

b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił zostało uwzględnione przez Izbę

Art. 187

Odwołanie podlega rozpoznaniu , jeżeli:

- Nie zawiera braków formalnych

- Uiszczono wpis

XVII. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu 06-300 Przasnyszu,   ul. Sadowa 9,

- inspektorem ochrony danych osobowych w SPZZOZ jest inspektor Pan Marcin Jarosiński kontakt: adres e-mail: jarosinski76@gmail.com.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 1

...............……………………..

(pieczęć lub nazwa oferenta)

### OFERTA

### Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo namówieni publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986) na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:

### …………………………………………..

### …………………………………………..

### (nazwa i adres Wykonawcy)

    - Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Pakiet I

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet II

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet III

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet IV

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet V

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet VI

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet VII

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet VIII

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet IX

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet X

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet XI

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet XII

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet XIII

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet XIV

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet XV

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet XVI

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

Pakiet XVII

kwota brutto .......................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

- Termin płatności ………… dni.

- Oświadczamy, że jesteśmy:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem*

* właściwe zakreślić

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Cena ofertowa zawierać wszystkie rodzaje kosztów.

..............................................................

(data, podpis i pieczątka Wykonawcy)

# FORMULARZ CENOWY                                                                                                                                                 		Załącznik nr 2

Pakiet I    Maszynowe mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego.

| Poz. | Asortyment | Dozowanie | Zakres działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Zamawiana ilość w litrach | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płynny , alkaliczny(pH >10, 0) środek do mycia narzędzi chirurgicznych, okulistycznych, sprzętu anestezjologicznego, mikro-narzędzi, wyrobów medycznych wykonanych z aluminium i tworzyw sztucznych w myjniach dezynfektorach - skutecznie usuwający pozostałości z narzędzi typu zaschnięta i zdenaturowana krew, białka prionowe, w tym również VCJD >2 log. -do zastosowania także w myjkach ultradźwiękowych -nie wymagający stosowania w dalszym procesie maszynowym neutralizacji - zawierający w swym składzie m.in. kwasy organiczne, enzymy, tenzydy, inhibitor korozji - bez glicerolu - nie skwalifikowany jako środek niebezpieczny - wyrób medyczny |  | - |  | Do 20 lit. | 160 000 lit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny środek do szybkiego bezzaciekowego płukania, przyspieszający suszenie w maszynowym myciu i dezynfekcji; - bez alkoholu i związków alkoholowych,oleju parafinowego; - wyrób medyczny |  | - |  | Do 20 lit. | 65 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny środek dezynfekcyjny do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego w myjni dezyfektorze -neutralny,na bazie aldehydu glutarowego i glioksalu -bez formaldehydu i czwartorzędowych zw. amoniowych -zakres działania bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy i prątkobójczy -dozowanie max.10ml/litr wody - wyrób medyczny |  |  |  | 20 lit. | 16 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płynny środek nabłyszczająco - odkamieniający do mycia kaczek, basenów szpitalnych, misek w myjni dezynfektorze, odpowiedni dla każdego stopnia twardości wody -koncentrat w płynie (pH 3,7-3,0) -rozpuszczający osady wapniowe, zapobiegający osadzaniu się kamienia w wytwornicy pary i dyszach - szybkie suszenie bez zacieków - wyrób medyczny |  |  |  | do 5 lit | 750 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Środek do pielęgnacji szafek, blatów, regałów ze stali nierdzewnej, w aerozolu, gotowy do użycia; na bazie czystego oleju mineralnego zgodnego z wymaganiami przemysłu żywieniowego i farmaceutycznego; Bez freonu | gotowy do użycia |  |  | Pojemnik z atomizerem | 2,8 lit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Środek pielęgnacyjny do instrumentów chirurgicznych -na bazie oleju parafinowego - bez chlorofluorowęglowodorów -toksykologicznie bezpieczny, brak niekorzystnego działania na sterylizację parową; - wyrób medyczny | Gotowy do użycia | - |  | Pojemnik z atomizerem | 2,4 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet II. Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi oraz sprzętu medycznego

| Poz. | Asortyment | Stężenie użytkowe | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat myjąco- dezynfekcyjny do wstępnego, manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego obciążonych substancją organiczną - Bez aktywatora - Na bazie aktywnego tlenu, - Z dodatkiem inhibitorów korozji, - całkowicie rozpuszczalny - zakres działania B, Tbc, F, V( adeno-,polio-, norowirus), -czas działania max10 min. - z możliwością rozszerzenia działania na sporobójcze( Bacillus subtilis, Cl.difficile) Zgodny z normami: EN14561,( faza2 etap2) EN14562, (faza2 etap2) EN 14563(faza2 etap2) EN 14476 (faza 2 etap I) Wyrób medyczny |  |  |  | Do 2kg | 750 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 10 kg | 21 000lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet III. Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi

| Poz. | Asortyment | Stężenie użytkowe | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat myjąco- dezynfekcyjny do wstępnego, manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego,endoskopów, - obciążonych substancją organiczną - zakres działania: Bakteriobojczy( EN14561), Pratkobójczy(EN14563), grzybobójczy(EN14562), wirusobójczy( HBV,HCV,HIV); -czas działania do 30 min.; -koncentrat w płynie; -bez aldehydów, kwasu octowego, chloru; -bez aktywatora; -z dodatkiem inhibitorów korozji; -tolerancja materiałowa szkło, guma, silikon, tworzywa sztuczne, termolabilny sprzęt anestezjologiczny -nie pozostawiający osadów na dezynfekowanych narzędziach -do dezynfekcji endoskopów firmy Wolf; - wyrób medyczny |  |  |  | Do 2 lit | 1300 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 10 lit. | 14 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Enzymatyczny preparat myjący do endoskopów, narzędzi chirurgicznych ,oprzyrządowania anestezjologicznego: - na bazie enzymów i związków powierzchniowo-czynnych; - z dodatkiem inhibitorów korozji; - płynny w koncentracie; - możliwość używania w myjniach ultradźwiękowych; - pochodzący od tego samego producenta z poz.1. - wyrób medyczny |  | nie dotyczy |  | Do 2 lit | 1200lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet IV. Mycie i dezynfekcja endoskopów

| Poz. | Asortyment | Stężenie użytkowe | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Detergent enzymatyczny do mycia i czyszczenia sprzętu endoskopowego na bazie enzymów proteolitycznych wyrób medyczny |  | x |  | Do 2 lit | 7000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do maszynowej dezynfekcji sprzętu endoskopowego -na bazie aldehydu glutarowego -gotowy do użycia -czas działania: B,Tbc,F,V(adeno,polio, norowirus) do10 min.,S ( Bacillus subtilis,Bacillus cereus, Cl.difficile, Cl.sporogenes) do 1godz. - zgodny z normą EN 14561, EN 14562, EN 14563( faza2,etap2) EN14476(faza 2 ,etap1).Spory ( Bacillus subtilis,Bacillus cereus Cl.difficile, Cl.sporogenes) - wyrób medyczny | Stęż. |  |  | Min.5 lit. | 190 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Paski kontrolne do sprawdzania stężenia preparatu poz.2 | x | x |  |  | 300szt.pasków |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

### Pakiet V . Preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Płyn do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk bez mydła -pH 5,0- 6,0 -z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę | - |  | 0,500ml | 100 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 6 lit | 1000it. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk metodą wcierania - oparty o minimum 3 substancje aktywne pochodzące z trzech różnych grup chemicznych np. alkohole, QAV, kwasy organiczne - Bez jodu, chlorheksydyny, fenolu i ich pochodnych zakres działania: Bakteriobójczy, Pratkobjczy, grzybobójczy, Wirusobójczy (HBV, HIV, HCV, Rotawirus) higieniczne odkażanie rąk w czasie do30 sek.,chirurgiczne 3 min. Produkt leczniczy |  |  | 0,500ml | 160 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 6 lit | 1500 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 150 ml | 6,0 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Środek do pielęgnacji skóry rąk Natłuszczający i regenerujący skórę dobre wchłanianie kosmetyk | - |  | 0,500ml | 60lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

### Pakiet VI . Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk w postaci żelu, metodą wcierania Na bazie etanolu i izopropanolu Bez jodu, fenoli i ich pochodnych pH 5,0-5,5 zakres działania: B,Tbc,F,-30 sek, V( adeno, polio) 1 min. z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę higieniczne odkażanie rąk 30 sek. chirurgiczne 3 min. - produkt biobójczy |  |  | 0,500ml | 20 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 6 lit | 150 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet VII.  Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, zabiegami  operacyjnymi, do pielęgnacji wkłuć centralnych.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |
| 1. | Środek do odkażania skóry przed zabiegami operacyjnym. - Barwiony - gotowy do użycia - bez jodu - na bazie alkoholi z dodatkiem nadtlenku wodoru - spektrum działania B, Tbc, F,V(HBV, HIV,HCV) w czasie do 2 min. - łatwy do usunięcia z powierzchni skóry i przedmiotów; - produkt leczniczy. |  |  | 1 lit. | 140 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji skóry przed wkłuciami centralnymi i obwodowymi - na bazie alkoholu i diglukonianu chlorheksydyny, - zakres działania: B,F,Tbc,V(HBV,HCV,HIV) - czas działania do 2 min. - produkt leczniczy |  |  | 250 ml | 2,0 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych , gotowy do użycia, na bazie diglukonianu chlorheksydyny i alkoholu - zakres działania: B,F,Tbc, V(HBV,HCV,HIV) - czas działania 30 sek. - produkt biobójczy |  |  | 250 ml | 5,0 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyn do mycia ciała przed zabiegami operacyjnymi lub pielęgnacji chorych z drobnoustrojami wysokoopornymi: np. CPE, MRSA - bez mydła, - Bakteriobójczy, grzybobójczy, HBV,HIV, -na bazie diglukonianu chlorheksydyny - Produkt biobójczy |  |  | do 1 lit. | 60 lit. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet VIII. Preparaty do  odkażania skóry i błon śluzowych.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |
| 1 | Środek do płukania jamy ustnej - gotowy do użycia - na bazie octenidyny - bez alkoholu i chlorheksydyny - profilaktyka i leczenie kandydozy jamy ustnej - do zastosowania także u dzieci - kosmetyk |  |  | 250 ml | 4 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyn do dezynfekcji skóry przed wkłuciami centralnymi - zawierający octenidynę, 70g/100g alkoholu - spektrum działania B,F,V(HBV,HIV) w czasie 15 sek. potwierdzone w ChPL. Produkt leczniczy |  |  | 250 ml | 1,5lit. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | do 1 lit. | 7 lit |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Środek do odkażania skóry przed iniekcjami , pobieraniem krwi - gotowy do użycia - bezbarwny -bez jodu - spektrum działania B,Tbc,F-15 sek. V do 2min., potwierdzone w ChPL. - produkt leczniczy |  |  | 250 ml | 30 lit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | do 1 lit | 80 lit |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Środek antyseptyczny do odkażania błon śluzowych i leczenia ran, gotowy do użycia - Na bazie oktenidyny - Możliwość zastosowania u noworodków, - bezbolesny w czasie stosowania, - zakres działania B,F,V ( HIV,HBV,HCV) , Pierwotniaki - czas działania max. do 1min, potwierdzone w ChPL - produkt leczniczy |  |  | Do 0,5 lit z atomizerem | 33 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 1 lit. | 260 lit. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie............................................................................................................

## Pakiet IX. Mycie i Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego

| Poz. | Asortyment | Stężenie robocze | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni zabrudzonych substancją organiczną, urządzeń sanitarnych i powierzchni kuchennych -w tabletkach, na bazie chloru -czas działania do 15 min. - ilość preparatu obliczyć dla stężenia aktywnego chloru 10 000 ppm, (1,8%) - zakres działania B,F,Tbc,V , S ( Cl.difficile) - Możliwość zastosowania w obecności plam z krwi,itp. - potwierdzenie działania wg norm EN 14885 obszar medyczny - możliwość użycia w obszarze żywieniowym - produkt biobójczy |  |  |  | Do 300tabl. | 9000lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat myjąco – dezynfekcyjny, do jednofazowego mycia i dezynfekcji powierzchni podłóg, ścian, sprzętu medycznego(łóżka, stoliki zabiegowe, szafki przyłóżkowe) w obecności pacjentów, - możliwość stosowania w oddziale noworodkowym, -na bazie nadtlenku wodoru; - bez chloru, aldehydów, fenoli, kwasu octowego, -zakres działania B,Tbc, F, rota wirusy w czasie do 15 min. -Koncentrat - produkt biobójczy |  |  |  | Do 5 lit. | 160 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 2 lit | 10 000 lit |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

## Pakiet X. Dezynfekcja  małych, częstego kontaktu  powierzchni  i sprzętu medycznego.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni częstego kontaktu, trudnodostępnych, sprzętu medycznego, -aktywny wobec B,F,V( adeno-,rota-,norowirus, HBV,HCV,HIV), w czasie do 5 min,. - gotowy do użycia - bez aldehydów, chloru, związków amoniowych, - wyrób medyczny |  | Stęż. |  | Do 5 lit | 700 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 1 lit. Z atomizerem | 300lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie..............................................................................................................

## Pakiet XI . Dezynfekcja  małych, częstego kontaktu  powierzchni  i sprzętu medycznego.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat do dezynfekcji małych, wrażliwych na alkohole, trudnodostępnych powierzchni i sprzętu medycznego, wyrobów z pleksi, akrylu , itp. - aktywny wobec B,F,V (adeno-,rota-,norowirusy, HBV,HCV,HIV), w czasie do 15 min. - bez aldehydów, - do dezynfekcji inkubatorów - nie pozostawiający smug na przetartych powierzchniach, - gotowy do użycia, - wyrób medyczny . |  | Stęż. |  | Do 1 lit. z atomizerem | 80 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

## Pakiet XII. Dezynfekcja sprzętu ultrasonograficznego

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Chusteczki nasączone preparatem dezynfekcyjnym do czyszczenia wyrobów medycznych wrażliwych na alkohole( głowic USG inkubatory, monitory) -zakres działania: B,F,V( HIV,HBV,HCV)w czasie do 5 min. Wymagany dokument producenta głowic potwierdzający dopuszczenie produktu do dezynfekcji(General Electric Healthcare) - wyrób medyczny |  |  | Hermetycznie zamykane do 250szt. | 3000 szt. chusteczek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wkłady uzupełniające | 10000 szt. chusteczek |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

## Pakiet XIII. Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, lub M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Na bazie wielu składników aktywnych w tym poliaminy, -bez związków uwalniających aktywny tlen, kw.nadoctowego, chloru, aldehydów, - bez aktywatora - Możliwość zastosowania do: inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni obciążonych krwią, plwocinami ,ropą, białkami. Wyrób medyczny |  |  |  | Do 5 lit. | 1500 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 3lit. | 150lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

## Pakiet XIV.  Suche chusteczki do czyszczenia powierzchni  i sprzętu medycznego.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekcyjnym, przeznaczone do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z mieszanki celulozy, poliestru i wiskozy, o gramaturze w przedziale 70-75g/m2 i rozmiarze 15-18 cm x22-25cm | x | Nie dotyczy |  | max. 300szt.w wiaderku | 3000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | max.300 szt. wkład | 12000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie..............................................................................................................

Pakiet XV. Higiena rąk i ciała

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Płyn do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk; do skóry wrażliwej i zniszczonej; bez mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Zawierający w swym składzie alantoinę, sprawdzony dermatologiczne, pH5,0 kosmetyk | nie dotyczy |  |  | 500 ml | 30 lit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 lit. | 50 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat aklkoholowy przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; Zawierający w swym składzie 1 alkohol(izopropanol) oraz substancje pielęgnujące, w tym pantenol. Bez barwników, substancji zapachowych, chlorcheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30 seund, chirurgiczna do 1,5 min. żakres działania: bakterie, prątki , grzyby( Candida albicans)V(HIV,HBV,HCV,Rota, noro, adeno). Produkt biobójczy. |  |  |  | 500ml | 50 lit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 lit | 300 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie..............................................................................................................

Pakiet XVI. Preparaty i testy  do dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych urządzeniem Airdecon 200 firmy MC Polska

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |
| 1 | Preparat do dekontaminacji pomieszczeń - nadtlenek wodoru -zakres działania :bakterie, grzyby,prątki, wirusy, spory - kompatybilny z urządzeniem Aidecon 200 |  |  |  | 2,5 lit | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | test do sprawdzania skuteczności dekontaminacji | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | 50szt. testów |  |  |  |  |  |

Użytkownik na chwilę obecną używa:

Poz.1. Amity HP75

Poz.2. Amity HP 75Chemical indicator Test Strips

Podane nazwy preparatu i testów firmy MC Polska służą jedynie do dokładnego określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.

Używanie oferowanych wyrobów nie może powodować utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do których są przeznaczone. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy wyrobu, wszelkie koszty związane z naprawą urządzeń  ponosi Wykonawca.

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie..............................................................................................................

Pakiet XVII. Preparat   do dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych urządzeniem Biosanitizer

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |
| 1 | Preparat do dekontaminacji pomieszczeń - zakres działania :bakterie, grzyby,prątki, wirusy - nadtlenek wodoru - kompatybilny z urządzeniem Biosanitizer |  |  |  | 5 lit | 4 op. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 750 ml | 1 op. |  |  |  |  |  |

Użytkownik na chwilę obecną używa:

Poz1. Saniswiss Biosanitizer S

Podane nazwy preparatu  firmy Saniswiss służą jedynie do dokładnego określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.

Używanie oferowanych wyrobów nie może powodować utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do których są przeznaczone. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy wyrobu, wszelkie koszty związane z naprawą urządzeń  ponosi Wykonawca.

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie..............................................................................................................

Załącznik nr 3

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

e-mail:…………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa środków dezynfekcyjnych” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa środków dezynfekcyjnych” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

O którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa środków dezynfekcyjnych” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

Wykonawca, którego reprezentujemy:

nie należy/należy* do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty.

| L.p. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Załącznik nr 6

#### U M O W A  Nr ........ / 2019

Zawarta w  Przasnyszu w dniu .............. r.  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

06-300  Przasnysz    ul. Sadowa 9

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000137844, NIP 761-13-33-881,

reprezentowanym przez:

#### Dyrektora SP ZZOZ  - lek. med. Jerzy Sadowski

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

................................................................

.............................................

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.................,  NIP ....................

reprezentowanym przez:

................................................................

.............................................

zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ................. r, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży środków dezynfekcyjnych zgodnie ze złożoną ofertą.

- Szczegółowy asortyment oraz cenę brutto dostaw objętych umową określa załącznik Nr 1  dla zadania.

§ 2

CENA UMOWY

- Strony uzgadniają wartość umowy ...................zł PLN netto

(słownie:  .................................................................zł)

• obowiązujący podatek VAT .... % w kwocie ............. PLN wartość umowy brutto ................. zł (słownie:  ..........................................................................................)

2.  Na kwotę wymienioną w pkt. 1 składają się niżej wymienione wartości:

pakiet  I;

pakiet II;

pakiet III;

pakiet IV;

pakiet V;

pakiet VI;

pakiet VII

pakiet VIII;

pakiet IX;

pakiet X;

pakiet XI;

pakiet XII;

pakiet XIII;

pakiet XIV

pakiet XV;

pakiet XVI;

pakiet XVII.

3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą  środków do magazynu Zamawiającego.

4. Strony ustalają , że ceny jednostkowe  w załączniku nr 1 do umowy obowiązują przez okres związania z umową

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamawiający przekazywać będzie należności  przelewem na konto Wykonawcy w terminie ……….   dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur.

§ 4

WARUNKI I TERMIN DOSTAWY

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu 3 dni  od chwili otrzymania zamówienia telefonicznie lub na piśmie złożonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu szpitalnego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej do siedziby Zamawiającego, tj. magazynu SPZZOZ w Przasnyszu przy                 ul. Sadowej 9 (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 15.00.

Wszelkie koszty związane z dostawą, loco magazyn Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

- O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie lub telefonicznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zrealizowania dostawy.

- Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

- Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w niepełnym zakresie. W takiej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o tym fakcie w terminie min 1 miesiąca dni przed upływem terminu zakończenia umowy. Powyższy zapis wynika z faktu, że ilości podane w umowie są orientacyjne.

§ 5

KARY UMOWNE

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne;

- w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

- Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone Aneksem za zgodą stron pod rygorem nieważności. Aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony.

  - Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - W trakcie obowiązywania umowy zmiany cen mogą być wprowadzone Aneksem do umowy w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;

- zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz:

- uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów sprzętu, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);

- zmian kursu euro (powyżej 15% ceny wzrosną, poniżej 15% ceny zmaleją). Dotyczy to sprzętu importowanego. Jako stawkę wyjściową przyjmuje się cenę euro wg NBP z dnia otwarcia ofert.

- kiedy zaistnieją okoliczności  w których wprowadzenie zmian do umowy nie pogorszy warunków umowy lub będzie korzystne dla Zamawiającego, a których nie można było przewidzieć w momencie jej podpisania.

- zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

- Zmiany wymienione w pkt. 3 ppkt. 1), 2), 3), 4) mogą być dokonywane na wniosek wykonawcy w formie aneksu do umowy.

- Strony dopuszczają również zmiany w umowie w przypadku:

      - zmiany adresu siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy

      - zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy

      - zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.

      - zmiana terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- nieterminową 3-krotną realizacją dostaw,

- innego rodzaju nienależytym wykonaniem umowy.

7.  Zamawiający może rozwiązać Umowę bez konsekwencji finansowych lub ograniczyć zakres rzeczowy w sytuacji kiedy nie zostaną zakontraktowane lub zostaną ograniczone usługi świadczone w którymikolwiek z Oddziałów Szpitalnych.

§7

  - Poza zmianami wymienionymi w § 6 Aneksem do umowy może być wprowadzona zmiana ilościowa.

  - Ilości środków dezynfekcyjnych zostały ustalone orientacyjnie (w oparciu o zużycie z ostatnich 12 m-cy)

  - Z uwagi na fakt, że w załączniku nr 2 do SIWZ ilości środków dezynfekcyjnych przyjęto szacunkowo na podstawie zużycia w ubiegłych latach Zamawiający płacić będzie za faktyczne zużycie materiałów, których ilość wynikać będzie z sumy zamówień cząstkowych bez żadnych konsekwencji finansowych.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień/ (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.)”

§ 9

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od  ............. r. do ........... r.

§ 10

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

Zał. Nr 1  - formularz asortymentowo cenowy zadania.

Integralną część umowy stanowią:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Oferta Wykonawcy

Zamawiający:   							Wykonawca:

# Text boxes

nazwa Wykonawcy

adres Wykonawcy

SPZZOZ

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

„Dostawa środków dezynfekcyjnych”

Nie otwierać przed dniem 28.01.2019 r.  godz. 10:00