### *Załącznik 1*

### **PAKIET 1**

**Sprzęt ogólny jednorazowego użytku**

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa indeksu** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | | | **Wartość brutto** | **Producent/Kraj** |
| **W %** | | **W zł** |
| 1. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr dł. 200 mm balon PVC 16/30 mm bez lateksu | Szt. | 100 |  |  |  |  | |  |  |
| 2. | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i UPP 8 Fr | Szt. | 100 |  |  |  |  | |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  | |  |  |

**Wymagania Zamawiającego:**

**Poz. 1 i Poz. 2** Wymagamy cewników, które muszą być kompatybilne z aparatem do badań urodynamicznych posiadanym przez Zamawiającego: producent Andromeda ms GmbH, model Helix.

Do Oferty należy dołączyć oświadczenie producenta aparatu.

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto: ...................................................................................................................................................................