SPZZOZ.ZP/9/2017 Przasnysz, dn. 27.04.2017 r

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz użyczenie fakoemulsyfikatora dla Oddziału okulistycznego SPZZOZ w Przasnyszu

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Dot. pakiet I podpunkt a)**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewki wewnątrzgałkowej z PMMA o średnicy optycznej 6,0 mm i średnicy całkowitej 12,5 mm o ukątowieniu/angulacji 8 stopni? Pozostałe parametry bez zmian.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza soczewki jak w zapytaniu.*

Z poważaniem