SPZZOZ.ZP/7/2017 Przasnysz, 14.03.2017 r.

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na zakup artykułów szewnych.

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zapytania:

**Pakiet nr 7**

**Pozycja nr 1**

**Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 8cm x 12cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu*

**Pakiet nr 7**

**Pozycja nr 1**

**Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 8cm x 15cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu*

**Pakiet nr 7**

**Pozycja nr 3**

**Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 25cm x 35cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu*

**Pakiet nr 7**

**Pozycja nr 3**

**Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 20cm x 30cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Pakiet nr 7**

**Pozycja nr 3**

**Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 22,5cm x 35cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Pakiet 10**

**Czy Zamawiający wskazując udowodnione kliniczne właściwości bakteriobójcze gazy ma na myśli działanie bakteriobójcze wobec bakterii gram (+) i gram (-) m. in. na MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E-coli potwierdzone w badaniach in vitro oraz instrukcji użytkowania?**

*Odp. Zamawiający wymaga gazy jak w zapytaniu..*

**Pakiet 10**

**Czy Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów oczekuje dołączenia instrukcji użytkowania produktu do oferty? Gwarantuje to możliwość zweryfikowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego oraz otrzymanie produktów o oczekiwanej jakości.**

Uzasadnienie: Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Ponadto każdy podmiot dokonujący zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu wyrobu medycznego jest zobowiązany przesłać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych (dalej URPLWMiPB) komplet dokumentów dopuszczających oraz instrukcję stosowania opisującą właściwości produktu i zawierającą wskazania i przeciwskazania w jego stosowaniu. Należy również podkreślić fakt, że w sytuacji gdy producent dokona aktualizacji instrukcji (np. po przez zmianę jej treści) podmiot wprowadzający wyrób do obrotu jest zobowiązany przesłać zmienioną treść instrukcji do URPLWMiPB. Z tego względu instrukcja stosowania jest wiarygodnym dokumentem i jednym z najistotniejszych dokumentów z punktu widzenia URPLWMiPB.

Informujemy również, że spotkaliśmy się z modyfikacją katalogów asortymentowych poprzez dopisywanie zastosowań środków hemostatycznych pod konkretne wymagania przetargowe. Zastosowania te, nie były potwierdzone w instrukcji użytkowania. Dlatego też załączenie instrukcji użytkowania pozwoli Zamawiającemu zweryfikować wszystkie oczekiwane parametry.

*Odp. Zamawiający wymaga załączenia instrukcji użytkowania do oferty.*

**Pakiet 10**

**Poz. 2**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru gazy 7,5 cm x 10 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza gazę jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Pakietu 1**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialną, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, z kwasu poliglikolowego, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20% i czasie wchłaniania 60-90 dni?**

**Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza plecionki jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Pakietu 1, poz. 14, 15**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycje 14 i 15 do osobnego pakietu producenckiego?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego Pakietu.*

**Dotyczy Pakietu 1, poz. 14, 15**

**Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie rezygnuje z wymogu igły odczepianej.*

**Dotyczy Pakietu 2**

**Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny, pętlowy, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, , po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Pakietu 4, poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści do przetargu szew z igłą o długości 60 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Pakietu 4, poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści do przetargu szew z igłą o długości 90 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Pakietu 4, poz. 12, 13**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycje 12 i 13 do osobnego pakietu producenckiego?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego Pakietu.*

**Dotyczy Pakietu 4, poz. 12, 13**

**Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szwy bez klipsów?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwów bez klipsów*

**Dotyczy Pakietu 5**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialną, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, z kwasu poliglikolowego, o czasie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza plecionki jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Pakietu 5, poz. 9**

**Czy Zamawiający dopuści do przetargu szew z igłą o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Pakietu 6, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 0,23 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza szew jak w zapytaniu*

**Dotyczy Pakietu 6, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 0,34 mm i krzywiźnie ¼ koła, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Pakietu 7**

**Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 70 g/m2, wielkości porów 1,2-1,4 mm i grubości 0,56 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Pakietu 7**

**Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 55 g/m2, wielkości porów 1,5-1,7 mm i grubości 0,36 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Pakietu 7**

**Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?**

*Odp. Zamawiający wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji.*

**Dotyczy Pakietu 7, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Pakietu 7, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 25x35 cm lub 22x35 cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza siatkę 25x35 cm*

**Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 6 pozycje nr 1 i 2 do odrębnego zadania?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji z Pakietu.*

**Czy w Pakiecie nr 6 poz. 5, 6, 7 Zamawiający dopuści nici chirurgiczne z igłami 0,14mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza nici jak w zapytaniu*

**Czy w Pakiecie nr 6 poz. 3 Zamawiający dopuści nić chirurgiczną 4/0 z igłą 0,43mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza nici jak w zapytaniu*

**Pakiet 10**

**POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Wchłanialna gaza hemostatyczna, jałowa 100% utleniona celuloza, tkana o udowodnionych klinicznie właściwościach bakteriobójczych hamujących rozwój MRSA oraz MRSE, wykazująca się ph o wartości 2,7 – 3,5 o wymiarze 10cmx20 cm.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza gazę jak w zapytaniu.*

**Pakiet 10**

**POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Wchłanialna gaza hemostatyczna, jałowa 100% utleniona celuloza, tkana o udowodnionych klinicznie właściwościach bakteriobójczych hamujących rozwój MRSA oraz MRSE, wykazująca się ph o wartości 2,7 – 3,5 o wymiarze 7,5cmx10 cm**

*Odp. Zamawiający dopuszcza gazę jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Zadania nr 3, Pozycji nr 4**

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, Pozycji nr 4 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza igły jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Zadania nr 3, Pozycji nr 5**

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, Pozycji nr 5 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza nici jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Zadania nr 7, Pozycji nr 2 i 4**

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7, Pozycjach nr 2 i 4  siatkę o gramaturze 45g/m², grubości 0,4mm i wielkości porów 1,1x1,2mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Zadania nr 7, Pozycji nr 1**

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7, Pozycji nr 1 siatkę o gramaturze 45g/m², grubości 0,4mm i wielkości porów 1,1x1,2mm w rozmiarze 6x11cm lub/i 9x13cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Zadania nr 7, Pozycji nr 3**

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7, Pozycji nr 3 siatkę o gramaturze 45g/m², grubości 0,4mm i wielkości porów 1,1x1,2mm w rozmiarze 20x30cm lub/i 30x30cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Zadania nr 9, Pozycji nr 1 i 2**

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9, Pozycjach nr 1 i 2 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza igły jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Zadania nr 9, Pozycji nr 3 i 4**

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9, Pozycjach nr 3 i 4 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza nici jak w zapytaniu.*

**Dotyczy Zadania nr 9, Pozycji nr 5**

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9, Pozycji nr 5 igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza igły jak w zapytaniu.*

**Pakiet 3, poz. 4**

**Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp.* *Zamawiający nie dopuszcza igły jak w zapytaniu.*

**Pakiet 5**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania ok. 50% po 7 dniach, ok. 0% po 10-14 dniach, o czasie wchłaniania 42 dni? Przy obecnym opisie ofertę może złożyć tylko jeden wykonawca.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwów jak w zapytaniu.*

**Pakiet 5, pozycja nr 5, 7**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwów jak w zapytaniu.*

**Pakiet 5, pozycja nr 9**

**Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z pakietu 5 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.**

*Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu.*

**Pakiet 9, poz. 1, 2**

**Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 16mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Pakiet 9, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 20mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Pakiet 9, poz. 4**

**Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 25mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Dot. Części 7**

**Czy Zamawiający dopuści siatki o gramatrze 52,36 g/m2, o mikroporowatej, otwartej strukturze porów o wielkości oczek 1x1,25m, grubość siatki 0,5mm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Dot. Części 7, pozycja 1**

**Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 7,5x15 cm lub 10x15cm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Dot. Części 7, pozycja 3**

**Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 22x35cm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Dot. Części 10, pozycja 2**

**Czy Zamawiający dopuści gazę w rozmiarze 7,6 x 10,2 cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza gazę jak w zapytaniu.*

**Pytania do SIWZ:**

**Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację kryterium oceny ofert - termin płatności. W aktualnej sytuacji najwyżej punktowany jest 90 dniowy termin płatności, podczas, gdy dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403) maksymalny termin płatności to 60 dni.**

*Odp. Zamawiający modyfikuje kryteria oceny ofert jak niżej:*

1. *Cena – 60 %*
2. *Termin płatności – 40 %*

***Ad. A.***

*Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.*

*Oferta z najniższą średnią ważoną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:*

 *najniższa cena ofertowa brutto x 100*

*C= -------------------------------------------- x 60 %*

 *cena oferty badanej brutto*

***Ad. B***

*Ilość punktów w tym kryterium zostanie wyliczona jak niżej:*

*Termin płatności 30 dni – 0 pkt*

*Termin płatności 45 dni - 20 pkt.*

*Termin płatności 60 dni - 40 pkt.*

**Pakiet 10**

**Czy Zamawiający dopuści wchłanialną gazę hemostatyczną ze 100% utlenionej celulozy, o równoważnych lub lepszych parametrach jakościowych, potwierdzonych badaniami klinicznymi i działaniu bakteriobójczym na szczepy bakterii wymienione w opisie? Rozmiary odpowiednio:**

**- poz.1 rozmiar: 10x20 cm (op/10szt)**

**- poz.2 rozmiar: 7x10 cm (op./10szt).**

*Odp. Zamawiający dopuszcza gazę jak w zapytaniu.*

**Pakiet 10**

**Czy Zamawiający miał na myśli w kolumnie trzeciej il. sztuk, jako il. opakowań handlowych, zawierających określoną il. sztuk? Jeśli nie, to jak należy przeliczyć il. opakowań handlowych, zawierających np. 10 sztuk?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli ilość sztuk.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert: 20.03.2017 rok godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.03.2017 rok godz. 10:30.

Z poważaniem