SPZZOZ.ZP/1/2020 Przasnysz, 08.01.2020 r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na dostawę gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu**

1. **NAZWA ORAZ ADRES FIRMY**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

tel.: (0-29) 75 34 318

fax: (029) 75 34 380

1. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843) zwaną dalej Pzp o wartości zamówienia poniżej kwoty zamówienia od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych w formie ryczałtu. Ryczałt obejmuje:

1. Sukcesywną dostawę gazów w ilościach każdorazowo wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym na podstawie zamówień składanych telefonicznie
2. Dostawę gazów ustalonych w taki sposób, żeby odstęp pomiędzy dostawami wynosił max 48 godzin.
3. Dzierżawę butli,
4. Montaż zbiornika do tlenu ciekłego wraz z kompletnym osprzętem o pojemności czynnej nie mniejszej niż 3000 litrów oraz posadowienie na istniejącym fundamencie wraz z systemem telemetrii opartym na GSM.
5. Montaż zbiornika do ciekłego powietrza wraz z kompletnym osprzętem o pojemności czynnej nie mniejszej niż 3000 litrów oraz posadowienie na istniejącym fundamencie wraz z systemem telemetrii opartym na GSM.
6. Montaż paletowego zbiornika na ciekły azot wraz z kompletnym osprzętem o pojemności czynnej nie mniejszej niż 1000 l.
7. Konserwację i przegląd zbiornika na ciekły tlen oraz konserwacja i przegląd zbiorników kriogenicznych na koszt Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.
8. Dostawę gazów mieszaniny tlenu i podtlenku azotu w odpowiednich proporcjach w butlach przystosowanych do bezpośredniego dozowania na oddziale z użyciem dostarczonego osprzętu sukcesywnie w ilościach każdorazowo wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym na podstawie zamówień składanych telefonicznie.

Powyższa mieszanina powinna mieć właściwości znieczulające tzw. gaz rozweselający. Mieszanina powinna mieć wszelkie dopuszczenia do stosowania bezpośrednio na oddziale położniczym

* Zamawiający wymaga dostarczenia mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% w butlach o pojemności wodnej 10l zawierających 2,8 m3 gazu wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki.
* Zamawiający wymaga aby dostarczone butle posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny.
* Zamawiający wymaga aby oferowany zawór dozujący do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego był z przewodem długości min *5m.*
* Zamawiający, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego,
* Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy **jednorazowego użycia** lub urządzenie wyposażone wzawór wydechowy **bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu.**
* Zamawiający wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, (zawartymi w instrukcji obsługi producenta urządzenia) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.
* Zamawiający wymaga aby zaoferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów lub ich części składowe nie zawierały ftalanów.
* Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny posiadały status wyrobu medycznego.

1. Dostawca wyposaży zbiorniki na ciekły tlen i powietrze w urządzenia telemetryczne informujące Wykonawcę o potrzebie dostawy, zamontuje urządzenia elektrometryczne.

KOD CPV 24.11.15.00-0

1. **Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia: 2 lata od daty obowiązywania umowy.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**
2. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 24 ust. 1 Pzp tj.:** Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a art 181–188, art 189a, art 218–221, art 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628);

22) wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**2. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) Pzp:**

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 326, 912) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy , który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 498, 912)

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- posiadają zezwolenie (koncesję) Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego (w przypadku producenta) lub prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (w przypadku dystrybutora),

- posiadają zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy tylko produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Dostawcę.

Wstępnym potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

1. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

1. **W przypadku kiedy Wykonawca polegać będzie na innym podmiocie to:**

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5.

4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa w pkt 3.1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w pkt 3.1)

**4.**

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

**5.**

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4.

**6.**

W wypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

**7. W celu potwierdzenia, że oferowany dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający wymaga:**

1. W przypadku produktów leczniczych, tj.: mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50%, tlenu medycznego ciekłego, tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego Wykonawca załączy do oferty:

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,

- karty charakterystyki oferowanych produktów

- materiały informacyjne dotyczące butli z zaworem zintegrowanym,

- instrukcję obsługi producenta urządzenia do podawania mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu potwierdzającej, że urządzenie zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części

2. W przypadku wyrobów medycznych tj.: zaworu dozującego do mieszaniny, ustników, dwutlenku węgla do celów medycznych Wykonawca załączy do oferty:

- Deklarację zgodności z Wymaganiami Zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices,

- Certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów,

* Potwierdzenie złożenia dokumentacji rejestracyjnej wyrobu,
* Certyfikat lub inny dokument potwierdzający, że zawór dozujący do mieszaniny wraz z jego integralnymi częściami nie zawiera ftalanów

***Na każdym dokumencie powinno być napisane jakiej pozycji dotyczy.***

**VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu**

1. Do oferty wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 1.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
5. Zgodnie z art. 24aa Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia ofert następujących oświadczeń i dokumentów
7. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp.
8. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, Ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zezwolenie (koncesję) Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego (w przypadku producenta) lub prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (w przypadku dystrybutora),

e) zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy tylko produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Dostawcę.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6:
2. pkt 6 ppkt b), c) składa dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiedni, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

8. Dokument o których mowa w pkt 7 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 7 a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć założone przed notariuszem lub organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby przepis z pkt. 7 stosuje się.

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

11. Ponadto do oferty wykonawca musi załączyć

a) druk ofert – załącznik nr 1

b) formularz cenowy – załącznik nr 2

c) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

d) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4

e) w przypadku produktów leczniczych, tj.: mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50%, tlenu medycznego ciekłego, tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego Wykonawca załączy do oferty:

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,

- karty charakterystyki oferowanych produktów

- materiały informacyjne dotyczące butli z zaworem zintegrowanym,

- instrukcję obsługi producenta urządzenia do podawania mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu potwierdzającej, że urządzenie zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części

f) w przypadku wyrobów medycznych tj.: zaworu dozującego do mieszaniny, ustników, dwutlenku węgla do celów medycznych Wykonawca załączy do oferty:

- Deklarację zgodności z Wymaganiami Zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices,

- Certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów,

* Potwierdzenie złożenia dokumentacji rejestracyjnej wyrobu,
* Certyfikat lub inny dokument potwierdzający, że zawór dozujący do mieszaniny wraz z jego integralnymi częściami nie zawiera ftalanów

g) zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 7

**VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pisma o wyjaśnienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem, faxem, a następnie potwierdzają pocztą na adres:

SPZZOZ

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

Nr fax Zamawiającego: (0-29) 75 34 380

Adres e-mail: [szpitalprzasnysz@op.pl](mailto:szpitalprzasnysz@op.pl)

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert przesyłając treść pytań wraz z odpowiedziami wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (za skuteczne poinformowanie Wykonawcy uważa się wydruk z faksu/email Zamawiającego, który zawiera potwierdzenie nadania/wysłania bez błędów w przekazie).
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faxem lub e-mailem zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
4. W sprawie procedury przetargowej osoba do kontaktów:

Renata Karwacka tel. : (0-29) 75 34 310

**VIII. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**IX. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody na o której mowa w pkt 2 na przedłużenie terminu związania ofertą..

**X. Opis sposobu przygotowywania ofert**

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę, podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
2. Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty;
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawcy są obowiązani do złożenia wraz z ofertą:

1) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

2) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez wymagań określonych przez Zamawiającego:

3) ewentualnych pełnomocnictw.

6. W przypadku dołączenia do oferty informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotuje ofertę w 2 częściach:

*Część I* – informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną ujawnione wszystkim Wykonawcom zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

*Część 2* – dokumenty zastrzeżone (nie zostaną udostępnione innemu Wykonawcy).

Części 1 i 2 powinny stanowić odrębne egzemplarze.

Przygotowanie oferty w sposób podany powyżej ma istotne znaczenie przy udostępnianiu ofert do wglądu Wykonawcom.

Zamawiający zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. tj. nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.

7. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:

nazwa Wykonawcy

*adres Wykonawcy*

SPZZOZ

*Ul. Sadowa 9*

*06-300 Przasnysz*

*„Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych.”*

*Nie otwierać przed dniem 17.01.2020 r godz. 10:00*

*Nie otwierać przed dniem 17.01.2020 r. godz. 10:30*

**XI. Miejsce oraz termin składania ofert.**

Oferty należy składać w:

**Sekretariacie SPZZOZ ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz Administracja I piętro pok. Z 110**

w terminie do dnia 17.01.2020 r. do godz. 10.00

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Oferty zostaną otwarte w:

**Sali Konferencyjnej SPZZOZ ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz, Administracja I piętro**

w dniu 17.01.2020. r o godz. 10.30.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.

**XII. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia.
2. Cenę oferty należy wyrazić w **złotych polskich**, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
3. W kosztach zamówienia należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.
4. Cenę oferty stanowić będzie całkowita cena podana w ofercie.
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

**A.**

Cena ofertowa– 60%

**B.**

Termin płatności **–** 40%

**Ad. A**

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:

|  |  |
| --- | --- |
|  | najniższa cena rozpatrywanych ofert x 100 |
| Wartość punktowa ceny = | ------------------------------------------------------ x 60% |
|  | cena badanej ofert |

**Ad. B**

Termin płatności 30 dni – 0 pkt

Termin płatności 45 dni 20 pkt.

Termin płatności 60 dni 40 pkt.

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Pzp i spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

**XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

**XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy

**XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY**

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Art. 180 Pzp

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie y Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego

5) opisu przedmiotu zamówienia

6) wyboru oferty najkorzystniejszej

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Art. 181 Pzp

1 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy pzp.

1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności
2. Na czynności, o których mowa w pkt. 2 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2

Art. 182 Pzp

1. Odwołanie wnosi się

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie
2. 5 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:
2. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
3. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy jeżeli zamawiający
4. nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składnia wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.

Art. 183. 1 Pzp

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Art. 184 Pzp

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Art. 185 Pzp

* 1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone Ogłoszenie o Zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przysługuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowieniu o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony do której przystąpił z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust. 3 przez uczestnika który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Art. 186 pzp

1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów postawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie zamawiający wykonuje powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, lub wykonawca który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpatruje odwołanie.

4a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpi w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.

5. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu

6. Koszty postępowania odwoławczego:

1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2 i 3a, znosi się wzajemnie;

2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 3

a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy

b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy

3) w okolicznościach o których mowa w pkt 4 ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę

b) wnoszący sprzeciw jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę

4) w okolicznościach o których mowa w pkt. 4a, ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie w części zarzutów których zamawiający nie uwzględnił zostało oddalone przez Izbę,

b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił zostało uwzględnione przez Izbę

Art. 187

Odwołanie podlega rozpoznaniu , jeżeli:

1. Nie zawiera braków formalnych
2. Uiszczono wpis

**XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu** 06-300 Przasnyszu, ul. Sadowa 9**,**
* inspektorem ochrony danych osobowych w SPZZOZ jest inspektor Pan *Marcin Jarosiński kontakt: adres e-mail:* [*jarosinski76@gmail.com*](mailto:jarosinski76@gmail.com).
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Pełnomocnik – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych*

*mgr Urszula Maćkowska*

*Załącznik Nr 1 do SIWZ*

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

…………………………, dn. ............................

**FORMULARZ OFERTY**

**„Dostawa gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu”**

* + 1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) na warunkach podanych we wzorze Umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ )

za cenę:

Kwota ryczałtu netto za miesiąc: .................... zł.

(słownie: zł.:……………………............. .………...................…)

Kwota ryczałtu netto za 24 miesiące: .................... zł.

(słownie: zł.:……………………............. .………...................…)

Kwota ryczałtu brutto za miesiąc: .................... zł.

(słownie: zł.:……………………............. .………...................…)

Kwota ryczałtu brutto za 24 miesiące: .................... zł.

(słownie: zł.:……………………............. .………...................…)

1. Termin płatności ………. dni .
2. Osoba do kontaktów ……………………………………….., e-mail ……………………….., tel. ……………………., fax: …………………………..
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.. Oświadczamy, że jesteśmy:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem\*

\* właściwe zakreślić

6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

1. Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom: ………………………

…………………………………………………………………………………………..

1. Nazwa podwykonawców ……………………………………………………………………

............................................................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela firmy Wykonawcy)

*Załącznik nr 2 do SIWZ*

Formularz ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Stawka VAT w % | | Nazwa producenta | Nazwa handlowa |
| 1 | TLEN CIEKŁY | 61000 | kg |  |  | |  |
| 2 | CIEKŁE POWIETRZE | 6500 | kg |  |  | |  |
| 3 | CIEKŁY AZOT W ODGAZOWYWACZU | 23000 | kg |  |  | |  |
| 4 | DWUTLENEK WĘGLA MED. TYPU LAPAROX 26kg- ilość w dzierżawie 6 | 7 | Szt. |  |  | |  |
| 5 | PODTLENEK AZOTU N2O MED. 7kg  - ilość butli w dzierżawie =30 | 35 | Szt. |  |  | |  |
| 6 | TLEN MEDYCZNY 10l 1,6m3- ilość w dzierżawie=85 | 70 | Szt. |  |  | |  |
| 7 | TLEN MEDYCZNY 2l z zaworem zintegrowanym 0,43m3 200Bar | 150 | Szt. |  |  | |  |
| 8 | TLEN MEDYCZNY 5l z zaworem zintegrowanym 1,08m3 200Bar | 75 | Szt. |  |  | |  |
| 9 | BUTLE ALUMINIOWE Z ZAWOREM ZINTEGROWANYM | 70 | Szt. |  |  | |  |
| 10 | Gaz medyczny, sprężony podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% w butlach o poj. 10L- ilość butli w dzierżawie=6 | 16 | Szt. |  |  | |  |
| 11 | Zawór dozujący do gazu medycznego, sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% | 3 | Szt. |  |  | |  |
| 12 | WÓZEK-STOJAK 1-BUTL do gazu medycznego, sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% | 6 | Szt. |  |  | |  |
| 13 | BUTLE do gazu medycznego, sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% | 6 | Szt. |  |  | |  |
| 14 | USTNIKI do gazu medycznego, sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% - op=100szt | 100 | Szt. |  |  | |  |
| 16 | BUTLE STALOWE W TYM 40 BUTLI 6,4 M3=40L | 161 | Szt. |  |  | |  |
| 16 | ZBIORNIK NA CIEKŁE POWIETRZE | 1 | Szt. |  |  | |  |
| 17 | ZBIORNIK NA TLEN CIEKŁY | 1 | Szt. |  |  | |  |
| 18 | ZBIORNIK TYPU ODGAZOWYWACZ | 1 | Szt. |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |

**\*Butle z zaworem zintegrowanym**

* W przypadku butli tlenowych 2 litry Zamawiający wymaga butli aluminiowej napełnionej tlenem do ciśnienia 200 bar z zaworem zintegrowanym, tj. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.

***W oparciu o powyższe zestawienie roczne należy ustalić 24 miesięczną wartość ryczałtową.***

................................................................

pieczęć firmy

**ZAŁĄCZNIK nr 2 - A**

**WARUNKI DOTYCZĄCE**

**PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* + 1. Dostawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt:

1. dostarczenia i montażu własnych zbiorników na istniejącym fundamencie oraz podłączenia zbiorników do istniejących instalacji gazów medycznych w szpitalu,
2. dokonania rejestracji zbiorników w inspektoracie Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi oraz uzyskanie dopuszczenia zbiornika do eksploatacji,
3. dostosowania ciśnienia wyjściowego gazu ze zbiorników do ciśnienia eksploatacyjnego w szpitalu,
4. utrzymanie zbiorników w stałej sprawności technicznej,
5. przeprowadzania stałych konserwacji zbiorników i urządzeń z nim związanych, dostarczania niezbędnych części zamiennych, dokonywania pomiaru skuteczności uziemienia,
6. bezzwłocznego naprawiania urządzeń w przypadku ich nieprawidłowego funkcjonowania lub wymiana na nowe,
7. dostarczenie instrukcji obsługi zbiorników wraz ze schematami w języku polskim,
8. przeprowadzenie szkolenia personelu szpitala wyznaczonego do obsługi urządzenia,
9. **protokolarnego przekazania do użytkowania Zamawiającemu w dniu zainstalowanych zbiorników wraz z kompletną armaturą**.
10. Dostawca dostarczy niezbędne atesty dopuszczające zbiorniki do eksploatacji wraz z książkami rewizji wystawioną przez UDT

.....................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

................................................................

pieczęć firmy

**ZAŁĄCZNIK nr 2 - B**

**WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE**

**WARUNKÓW PŁATNOŚCI I REALIZACJI DOSTAW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA WARUNKU** | **WARTOŚĆ GRANICZNA** |
| **I.** | **Warunki dotyczące zbiornika kriogenicznego do ciekłego powietrza** | |
| 1. | Okres gwarancji na zbiornik i przeglądów gwarancyjnych | Na czas trwania umowy |
| 2. | Koszt dostawy i instalacji zbiornika kriogenicznego w siedzibie Zamawiającego z systemem telemetrii | **Wykonawca na własny koszt dostarczy, zainstaluje zaoferowany zbiornik, przystosuje zbiornik do instalacji Zamawiającego oraz napełni zbiornik w dniu ................r**. |
| 3. | Konserwacja i przeglądy | W zakresie i na koszt Wykonawcy |
| **II.** | **Warunki płatności.** |  |
| 1. | Forma rozliczenia | Płatność na podstawie faktur VAT za dokonane dostawy wystawianych przez Dostawcę i składanych w siedzibie Zamawiającego. |
| 2. | Forma płatności | Przelew bankowy. |
| 3. | Data zapłaty | Data złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego |
| **III.** | **Termin realizacji dostaw.** |  |
| 1. | Okres związania umową | Na czas trwania umowy |
| **IV.** | **Warunki dostawy.** |  |
| 1. | Koszty transportu do miejsca odbioru | Ponosi Wykonawca. |
| 2. | Warunki składania i realizacji zamówień bieżących | Zamawianie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.00. |
| 3. | Zakres dostawy na podstawie wskazań systemów telemetrii | Obejmuje bieżące dostawy przedmiotu zamówienia sukcesywnie w ilościach każdorazowo wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym. |
| 4. | Specjalistyczne środki transportu przeznaczone do przewozu gazu medycznego | Własne lub wynajęte w zakresie niezbędnym do obsługi Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. |
| 5. | Wymagania techniczne dotyczące środków transportu | Autocysterna wyposażona w licznik do pomiaru gazu ciekłego. |
| **V.** | **Dokumentowanie jakości gazów medycznych.** | |
| **1.** | Świadectwo kontroli jakości wydane przez producenta, potwierdzające parametry zgodne z Polskimi Normami oraz Farmakopea Polska dostarczane przy każdej dostawie gazu. | |

**UWAGA! Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.**

.....................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

................................................................

pieczęć firmy

**ZAŁĄCZNIK nr 2 - C**

**WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE**

**WARUNKÓW PŁATNOŚCI I REALIZACJI DOSTAW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA WARUNKU** | **WARTOŚĆ GRANICZNA** |
| **I.** | **Warunki dotyczące zbiornika kriogenicznego paletowego do ciekłego azotu** | |
| 1. | Okres gwarancji na zbiornik i przeglądów gwarancyjnych | Na czas trwania umowy |
| 2. | Koszt dostawy i instalacji zbiornika kriogenicznego w siedzibie Zamawiającego | **Wykonawca na własny koszt dostarczy, zainstaluje zaoferowany zbiornik, przystosuje zbiornik do instalacji Zamawiającego oraz napełni zbiornik w dniu ................r**. |
| 3. | Konserwacja i przeglądy | W zakresie i na koszt Wykonawcy |
| **II.** | **Warunki płatności.** |  |
| 1. | Forma rozliczenia | Płatność na podstawie faktur VAT za dokonane dostawy wystawianych przez Dostawcę i składanych w siedzibie Zamawiającego. |
| 2. | Forma płatności | Przelew bankowy. |
| 3. | Data zapłaty | Data złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego |
| **III.** | **Termin realizacji dostaw.** |  |
| 1. | Okres związania umową | Na czas trwania umowy |
| **IV.** | **Warunki dostawy.** |  |
| 1. | Koszty transportu do miejsca odbioru | Ponosi Wykonawca. |
| 2. | Warunki składania i realizacji zamówień bieżących | Zamawianie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.00. |
| 3. | Zakres dostawy | Obejmuje bieżące dostawy przedmiotu zamówienia sukcesywnie w ilościach każdorazowo wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym na podstawie zamówień składanych telefonicznie przez Zamawiającego. |
| 4. | Specjalistyczne środki transportu przeznaczone do przewozu gazu medycznego | Własne lub wynajęte w zakresie niezbędnym do obsługi Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. |
| 5. | Wymagania techniczne dotyczące środków transportu | Autocysterna wyposażona w licznik do pomiaru gazu ciekłego. |
| **V.** | **Dokumentowanie jakości gazów medycznych.** | |
| **1.** | Świadectwo kontroli jakości wydane przez producenta, potwierdzające parametry zgodne z Polskimi Normami oraz Farmakopea Polska dostarczane przy każdej dostawie gazu. | |

**UWAGA! Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.**

.....................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

................................................................

pieczęć firmy

**ZAŁĄCZNIK nr 2 - D**

**WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE**

**WARUNKÓW PŁATNOŚCI I REALIZACJI DOSTAW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA WARUNKU** | **WARTOŚĆ GRANICZNA** |
| **I.** | **Warunki dotyczące zbiornika kriogenicznego paletowego do ciekłego tlenu** | |
| 1. | Okres gwarancji na zbiornik i przeglądów gwarancyjnych | Na czas trwania umowy |
| 2. | Koszt dostawy i instalacji zbiornika na ciekły tlen z systemem telemetrii w siedzibie Zamawiającego | **Wykonawca na własny koszt dostarczy, zainstaluje zaoferowany zbiornik, przystosuje zbiornik do instalacji Zamawiającego oraz napełni zbiornik w dniu ................r**. |
| 3. | Konserwacja i przeglądy | W zakresie i na koszt Wykonawcy |
| **II.** | **Warunki płatności.** |  |
| 1. | Forma rozliczenia | Płatność na podstawie faktur VAT za dokonane dostawy wystawianych przez Dostawcę i składanych w siedzibie Zamawiającego. |
| 2. | Forma płatności | Przelew bankowy. |
| 3. | Data zapłaty | Data złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego |
| **III.** | **Termin realizacji dostaw.** |  |
| 1. | Okres związania umową | Na czas trwania umowy |
| **IV.** | **Warunki dostawy.** |  |
| 1. | Koszty transportu do miejsca odbioru | Ponosi Wykonawca. |
| 2. | Warunki składania i realizacji zamówień bieżących | Zamawianie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.00. |
| 3. | Zakres dostawy na podstawie wskazań telemetrii | Obejmuje bieżące dostawy przedmiotu zamówienia |
| 4. | Specjalistyczne środki transportu przeznaczone do przewozu gazu medycznego | Własne lub wynajęte w zakresie niezbędnym do obsługi Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. |
| 5. | Wymagania techniczne dotyczące środków transportu | Autocysterna wyposażona w licznik do pomiaru gazu ciekłego. |
| **V.** | **Dokumentowanie jakości gazów medycznych.** | |
| **1.** | Świadectwo kontroli jakości wydane przez producenta, potwierdzające parametry zgodne z Polskimi Normami oraz Farmakopea Polska dostarczane przy każdej dostawie gazu. | |

**UWAGA! Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.**

.....................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

................................................................

pieczęć firmy

**ZAŁĄCZNIK nr 2 - E**

**WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE**

**WARUNKÓW PŁATNOŚCI I REALIZACJI DOSTAW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA WARUNKU** | **WARTOŚĆ GRANICZNA** |
| **Gaz medyczny, sprężony podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50%** | | |
| **I.** | **Warunki płatności.** |  |
| 1. | Forma rozliczenia | Płatność na podstawie faktur VAT za dokonane dostawy wystawianych przez Dostawcę i składanych w siedzibie Zamawiającego. |
| 2. | Forma płatności | Przelew bankowy. |
| 3. | Data zapłaty | Data złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego |
| **II.** | **Termin realizacji dostaw.** |  |
| 1. | Okres związania umową | Na czas trwania umowy |
| **III.** | **Warunki dostawy.** |  |
| 1. | Koszty transportu do miejsca odbioru | Ponosi Wykonawca. |
| 2. | Warunki składania i realizacji zamówień bieżących | Zamawianie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.00. |
| 3. | Zakres dostawy na podstawie zamówień telefonicznych | Obejmuje bieżące dostawy przedmiotu zamówienia |
| 4. | Specjalistyczne środki transportu przeznaczone do przewozu gazu medycznego | Własne lub wynajęte w zakresie niezbędnym do obsługi Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. |
| **IV.** | **Dokumentowanie jakości gazów medycznych.** | |
| **1.** | Świadectwo kontroli jakości wydane przez producenta, potwierdzające parametry zgodne z Polskimi Normami oraz Farmakopea Polska dostarczane przy każdej dostawie gazu. | |

**UWAGA! Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.**

.....................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

*Załącznik nr 3*

**Zamawiający:**

***Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej***

***Ul. Sadowa 9***

***06-300 Przasnysz***

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

e-mail:…………………………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. *„Dostawa gazów medycznych”(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez *Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu* *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*Załącznik nr 4*

**Zamawiający:**

***Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej***

***Ul. Sadowa 9***

***06-300 Przasnysz***

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn. *„Dostawa gazów medycznych” (nazwa postępowania)*,prowadzonego przez *Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu* *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp .

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*Załącznik nr 5*

**Zamawiający:**

***Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej***

***Ul. Sadowa 9***

***06-300 Przasnysz***

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**O którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn. „*Dostawa gazów medycznych”* *(nazwa postępowania)*,prowadzonego przez *Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu* *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

Wykonawca, którego reprezentujemy:

nie należy/należy\* do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Adres** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów*

*Załącznik nr 6*

**Projekt UMOWY**

zawarta w dniu ..........................2020 roku w Przasnyszu pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**w Przasnyszu ul. Sadowa 9**

NIP 761 – 13 – 33 - 881, REGON 000302480

zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

a

……………………………………………………

…………………………………………………….

NIP..........., REGON............

zwanym w dalszej treści umowy "Dostawcą" reprezentowanym przez:

................................................................. .........................................................................................

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. **Dostawa gazów medycznych w ilości szacunkowej, rodzaju zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.**
2. Dzierżawa butli oraz zbiorników z kompletnym osprzętem w okresie od dnia ...................r do dnia................ r. tj. w okresie zapewniającym ciągłość dostaw dla szpitala\*

**2**

**Zakres umowy**

1. Transport dostaw do miejsca składowania znajduje się w zakresie czynności Dostawcy.
2. Dostawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do miejsca składowania sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilości i terminie każdorazowo uprzednio określonym przez Zamawiającego na podstawie zamówień składnych telefonicznie.
3. Dostawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia w taki sposób, żeby odstęp pomiędzy dostawami wynosił co najmniej dwa dni robocze, ale nie więcej niż trzy dni robocze.
4. Termin dostawy nie może być nie dłuższy niż 48 godz., od chwili złożenia zamówienia, dla ciekłego gazu medycznego oraz butli dzierżawionych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości nabywanych na podstawie niniejszej umowy pozycji asortymentowych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, zależnie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
6. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy (np. spowodowane mniejszym zużyciem) nie będzie skutkowało dla Zamawiającego żadnymi konsekwencjami prawno- finansowymi.

\*obecna umowa obowiązuje do 31.01.2019 r

**§ 3**

**Warunki dzierżawy**

1. Dostawca zobowiązuje się do wydzierżawienia Zamawiającemu butli oraz zbiorników kriogenicznych wraz z kompletnym osprzętem wymienionych w załączniku nr 1 do oferty.

2. Dostawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt:

1. dostarczenia i posadowienia własnych zbiorników na istniejącym fundamencie oraz podłączenia zbiorników do istniejącej instalacji gazów medycznych w szpitalu,
2. dokonania rejestracji zbiorników we właściwym inspektoracie Urzędu Dozoru Technicznego oraz uzyskanie dopuszczenia zbiorników do eksploatacji,
3. dostosowania ciśnienia wyjściowego gazu ze zbiorników do ciśnienia eksploatacyjnego w szpitalu,
4. utrzymanie zbiorników w stałej sprawności technicznej,
5. przeprowadzania stałych konserwacji zbiorników i urządzeń z nim związanych, dostarczania niezbędnych części zamiennych, dokonywania pomiaru skuteczności uziemienia,
6. bezzwłocznego naprawiania urządzeń w przypadku ich nieprawidłowego funkcjonowania lub wymiana na nowe,
7. dostarczenie instrukcji obsługi zbiorników wraz ze schematami w języku polskim,
8. przeprowadzenie szkolenia personelu szpitala wyznaczonego do obsługi urządzenia,
9. protokolarnego przekazania do użytkowania Zamawiającemu w terminie .......................... zainstalowanych zbiorników wraz z kompletną armaturą w terminie wynikającym z § 1 pkt.2 umowy.
10. Dostawca dostarczy niezbędne atesty dopuszczające zbiorniki do eksploatacji wraz z książką rewizji wystawioną przez właściwy UDT.
11. Zamawiający zobowiązuje się do stosowania w zbiornikach wyłącznie ciekłego gazu (tlenu medycznego, azotu, ciekłego powietrza) dostarczanego przez Dostawcę na warunkach określonych w niniejszej umowie przez cały okres użytkowania zbiorników.
12. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania zbiorników zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji użytkowania dostarczonej przez Dostawcę przy uruchamianiu instalacji.
13. W przypadku ewentualnego uszkodzenia zbiornika lub towarzyszącej instalacji Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę o zdarzeniu.
14. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Dostawcy udostępniać zbiorników do używania osobie trzeciej ani go podnajmować.

8. Zamawiający przyjmuje do wiadomości fakt występowania zagrożeń związanych z użytkowaniem ciekłych gazów.

9. Po wygaśnięciu umowy lub rozwiązaniu umowy Zamawiający jest zobowiązany zwrócić zbiornik w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

10. Demontaż zbiornika nastąpi na koszt Dostawcy.

**§ 4**

**Cena przedmiotu umowy**

1. Cenę netto oraz cenę brutto przedmiotu dostawy za poszczególne pozycje asortymentowe gazów medycznych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem umowy a w szczególności koszty transportu do bezpośredniego odbiorcy koszty ubezpieczenia dostawy do czasu dostawy do miejsca składowania, koszty cła, podatku granicznego, itp.
3. Szacunkowa wartość zamówienia netto w okresie umownym wynosi: ............................ zł,   
   słownie: ............................................................................................................................... zł,
4. Szacunkowa wartość zamówienia brutto w okresie umownym wynosi: ........................... zł,   
   słownie: ............................................................................................................................... zł,
5. Cena może ulec zmianie ( podwyższeniu lub obniżeniu) wyłącznie w przypadku:

- zmiany cen spowodowanych zmianami przepisów i wynikających z nich stawek podatkowych i celnych.

**§ 5**

**Forma i termin płatności**

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia przelewem za dostarczone gazy medyczne oraz dzierżawę w terminie …… dni każdorazowo od daty otrzymania faktury.
2. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Dostawca.
3. Płatności będą realizowane w PLN.

**§ 6**

**Warunki gwarancji i reklamacji**

Warunki gwarancji i reklamacji określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

**7**

**Odpowiedzialność stron**

1. W przypadku nieterminowych dostaw Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % szacunkowej wartości zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 4.

2. W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia Dostawca ma prawo do egzekwowania odsetek ustawowych.

3. W przypadku odstąpienia Dostawcy od umowy z jego winy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% szacunkowej wartości zamówienia określonej w § 4.

1. Wielkość kar umownych będzie ustalona od wartości netto (bez podatku VAT).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy za 30 - dniowym terminem jej wypowiedzenia, w przypadku:
3. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,
4. wszczęcia procesu likwidacyjnego lub uruchomienia procesów restrukturyzacyjnych skutkujących zmianami w zakresie wykonywanych zadań, wprowadzenia nowych warunków dla wykonywania czynności objętych niniejszą umową, a wynikających ze zmian przepisów ogólnie obowiązujących, regulujących zasady prowadzenia działalności przez takie jednostki jak Zamawiający
5. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy za zasadach określonych w art. 145 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. / tekst jednolity Dz.U. 2019 r poz. 1843 z późn. zm. /
6. Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy.

**8**

**Siła wyższa**

1. W przypadku gdy okoliczności **„siły wyższej”** uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych, którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.
2. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań w związku z okolicznościami „siły wyższej”, druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności.
3. Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy w całości lub w części.

**9**

**Arbitraż**

1. Wszelkie spory pomiędzy stronami mające wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie sad właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**10**

**Aneksowanie umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:

1. zmiany adresu / siedziby Zamawiającego / Dostawcy,
2. zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego / Dostawcy,
3. zmiany będącej skutkiem poprawy omyłki oczywistej
4. zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, a także zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
5. zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz
   * 1. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku:
        1. stawki podatku od towarów i usług
        2. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10pażdziernika 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
        3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie zdrowotne lu społeczne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku następujących okoliczności:

1) zmiany umowy będą korzystne dla Zamawiającego,

* + 1. konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,
    2. Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

**§ 11**

**Inne postanowienia**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych / tekst jednolity Dz.U. 2019 r poz. 1843 z późn. zm./
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA:**