SPZZOZ.ZP/46/2014                                           		           Przasnysz, dn. 13.10.2014 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawę materiałów opatrunkowych" dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w odpowiedzi na Państwa pytania udziela odpowiedzi.

Pyt. 1

Pakiet I, poz. 14-20; 32: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi nam złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Pakietu.

Pyt. 2

Pakiet II, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 60 szt. oznaczników w 4 kolorach tj. białym, żółtym, czerwonym i niebieskim?

Odp. Zamawiający wymaga w/w oznaczników.

Pyt. 3

Pakiet III, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z przezroczystej monofilamentowej przędzy polipropylenowej, biokompatybilne, o dużej wytrzymałości mechanicznej, z atraumatycznymi brzegami nie wymagającymi osłonek, posiadają niebieskie końcówki, które zapewniają lepszą widoczność w polu operacyjnym, o gramaturze min. 65 g/m2, grubość taśmy ok. 0,54 mm, porowatość 67%, grubość nitki 0,16 mm, rozmiar 45 cm, szerokość 9÷13 mm, wytrzymałość min. 90 N/cm, zakończona bezpiecznymi pętelkami?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowane wyżej taśmy.

Pyt. 4

Pakiet IV, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o grubości nici 0,16 mm, jednorodną, całkowicie niewchłanialną, długość 45 cm, szerokość 9÷13 mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma bez osłonki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowane wyżej taśmy.

Pyt. 5

Pakiet V, poz. 1-2: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego Pakietu.

Pyt. 6

Pakiet V, poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie implantu o anatomicznym kształcie, trapez z czteroma ramionami wykonane z polipropylenu monofilamentowego , niewchłanialną, posiadające powłokę tytanową, gramatura 35 g/m2, grubość siatki 0,30 mm, grubość nitki 90 um, porowatość 61%, o wymiarach:

- wielkość korpusu 5,2 x 9,5 [cm]

- długość ramion 59 [cm]

- odległość między ramionami 3,5 [cm]

- szerokość ramion 1,5 [cm]?

Odp.. Zamawiający nie wyraża zgody na w/w implant o anatomicznym kształcie.

Pyt. 7

Pakiet VII, poz. 9, 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych z blister, które nie posiadają etykiety typu TAG?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na w/w kompresy.

Pyt. 8

Pakiet VII, poz. 9:10: W związku z powyższym, czy zamawiający nie popełnił omyłki i miał na myśli zaoferowanie kompresów z etykietą TAG w poz. 7 i 8?

Odp. Zamawiający omyłkowo wpisał inne  pozycje i poprawia:

Było:  Pozycje  9, 10, 16, 17 zapakowane w torebkę papierowo-foliową, na etkiecie 2 naklejki typu TAG (zawierające: nr LOT, datę ważności, kod produktu i identyfikację producenta) do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Winno być: Pozycje  7, 8, 16, 17 zapakowane w torebkę papierowo-foliową, na etkiecie 2 naklejki typu TAG (zawierające: nr LOT, datę ważności, kod produktu i identyfikację producenta) do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Pyt. 9

Pakiet VII, poz. 27-28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych po 2 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowane pakowanie opasek.

Pyt. 10

Pakiet VII, poz. 29-30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek podgipsowych pakowanych po 12 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowane pakowanie opasek.

Pyt. 11

Pakiet VII, poz. 38-39: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu z tupferami w rozm. 20x20 cm, reszta zgodna z SWIZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami w rozm. 20x20 cm, reszta zgodna z SWIZ.

Pyt. 12

Pakiet VII, poz. 42: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zbliżonym do wymaganego, o składzie:

| serweta foliowana | 75x45cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta polipropylenowo-polietylenowa 50x60cm z otworem 10cm | 50x60cm;Ø10cm | 1 |
| strzykawka 3ml | 3ml | 1 |
| strzykawka 5ml | 5ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,5x25mm | 0,5x25mm | 1 |
| kompres z włókniny 30 gram, 4W | 7,5x7,5cm | 10 |
| Opatrunek Fixopore S | 5x7,2cm | 1 |
| penseta plastikowa | 13 cm | 1 |

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu o w/w składzie.

Pyt. 13

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w par. 2 ust. 3 możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.

Pyt. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę terminu płatności.

Pyt. 15

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku przekroczenia terminu płatności naliczone będą odsetki w wysokości ustawowej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pyt. 16

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zamawiający potwierdza, że dostawy odbywać się będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pyt. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych?

Odp. Zamawiający w par. 4 ust. 1 dodaje pkt. a) któremu nadaje brzmienie:  W przypadkach uzasadnionych Zamawiający może wydłużyć termin dostawy.

Pyt. 18

Czy Zamawiający może określić jaka część umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowana?

Odp. Zamawiający szacując zużycie opierał się na poprzednich okresach. Z praktyki lat ubiegłych wynika, że występują tylko niewielkie procentowo nie wykorzystanie bądź przekroczenie przewidzianego zamówienia.

Pyt. 19

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. Z praktyki wynika, że rozwiązanie umowy następuje wyłącznie przy rażącym naruszeniu umowy przez Wykonawcę.

Pyt. 20

Pakiet III – Taśmy urologiczne i pakiet V poz. 3

Zwracamy się z prośbą o zwolnienie z wymogu dostarczania próbek po 1 szt. do w/w pakietów, gdyż jesteśmy dostawcą asortymentu opisanego w przedmiocie zamówienia od 2007 roku i związani aktualną umową nr 106/2013 z 25.11.2013 r. na poczet, której zostały przekazane próbki.

Odp. Zamawiający nie dostępuje od wymogu dostarczenia próbek.

Z  poważaniem