Znak: SPZZOZ.ZP/56/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawy środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ                          w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

tel: (0-29) 75 34 318

fax: 90-29) 75 34 380

I.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Przepisy zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, na które powołujemy się w SIWZ maja zastosowanie wyłącznie do tych zapisów jako ich wykładnia, a dokumenty (oświadczenia), które są elementem SIWZ i oferty są wzorowane na ustawie Pzp, nie są jednak tworzone pod jej rygorem.

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia pogrupowany jest w XV Pakietach.

Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne Pakiety.

Warunki ogólne:

- Zamawiający wymaga, aby skuteczność (stężenie, spektrum i czas) działania proponowanych preparatów do dezynfekcji powierzchni i narzędzi, środków antyseptycznych były  potwierdzone badaniami  dla produktów dezynfekcyjnych w obszarze medycznym, zgodnie ze sposobem zastosowania produktu, w warunkach praktycznych-opisane w normach ISO, normach CEN,  Europejskich lub /i Normach Polskich (PN-EN  14885:2008:) Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

- Zamawiający wymaga dostarczenia w ofercie aktualnych kart charakterystyki  oferowanych produktów wydanych  przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, w języku polskim. W przypadku dokonanych zmian w kartach charakterystyki w trakcie trwania umowy , Wykonawca zamówienia zobowiązany jest dostarczyć je niezwłocznie do Działu Zamówień Publicznych  w SP ZZOZ w Przasnyszu

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku produktów leczniczych w ofercie dostarczyć:

-  pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia

- charakterystykę produktu leczniczego, treść etykiety i ulotki informacyjnej zatwierdzone przez Min. Zdrowia

- W zakresie produktów biobójczych do oferty dołączyć dokument potwierdzający pozwolenie na obrót i stosowanie na terenie RP.

- Do oferty produktów będących wyrobami medycznymi  dołączyć dokumenty  zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. ( zaświadczenia o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie lub odpisu z innego właściwego rejestru; deklaracji zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli dotyczy).

- Do oferty produktów kosmetycznych dołączyć dokument potwierdzający zgłoszenie do KSiOK lub CPNP.

- Do każdego oferowanego produktu dołączyć ulotkę informacyjną z  instrukcją stosowania preparatu.

- Pakiet VI, VII Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące i odkażające w opakowaniach 500 ml dostosowanych do posiadanego systemu dozowania (Dermados).

- Do produktów, z których będą sporządzane roztwory robocze preparatów  Wykonawca zamówienia zobowiązany jest dołączyć pojemniki / miarki dozujące  ( dotyczy dużych opakowań).

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rok od daty podpisania umowy.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone w  art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.:

1.1  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1.2  Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- Z postępowania wyklucza się również Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1,2 i 2a ustawy prawo zamówień publicznych tj.;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego;

6) 	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) 	wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku

3.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy:

1.	wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy Pzp lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2.	nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3.	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4.	nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5.	należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3a.      Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, ze podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dokonana oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu systemem spełnia / nie spełnia, zgodnie z opisem warunków zamieszczonym w SIWZ, na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń wymaganych w specyfikacji przetargowej. Dokumenty żądane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały ustalone na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.   W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru zał. nr 2

Jeżeli oferta składana jest wspólnie lub przy udziale innych podmiotów powyższe rozpatrywane jest razem.

2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę  upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.

a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2  i 2a ustawy Pzp, wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składający ofertę wspólną

b)  oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.  5, wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składający ofertę wspólną

c)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców  składający ofertę wspólną

d)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

e)	  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

3. Szczegółowe zasady składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów dotyczących: aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                   i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) Dokumenty dotyczące wykonawcy: że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Natomiast dokument: że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 3b) stosuje się odpowiednio.

4.  Wypełnione formularze cenowe z cenami za poszczególne elementy  dostawy i wartością dostawy stanowiącą cenę zamówienia (wg załączonego druku), - Załącznik nr 1

Ceny będą wyrażone w złotych polskich (PLN).

5.   Dokumenty wymienione w pkt. II SIWZ.

- Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 5

Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy.

Oświadczenia i dokumenty w językach  obcych  będą dostarczone wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji  Wykonawcy.

Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania oferty, że nie mogą być udostępniane muszą być oznakowane klauzurą  „NIE UDOSTĘPNIAĆ, INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBIORSTWA  W  ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4  USTAWY O ZWALCZANIU  NIEUCZCIWEJ  KONKURENCJI”.

VI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Pracownicy  uprawnieni   do udzielania informacji:

- Magdalena Krzykowska				 –     tel. (0-29)   75 34   310

-    Grażyna Zakrzewska				 -      tel. (0-29)   75 34   473,

2. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować faxem na nr (0-29) 75 34 380 lub mailem: szpitalprzasnysz@op.pl następnie niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

3. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich   otrzymania.

4. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

5.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert przesyłając treść pytań wraz z odpowiedziami wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl

7.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także informacja zostanie zamieszczona na swojej stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej.

9.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z  terminem składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.  Treść oferty musi odpowiadać SIWZ.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym, w tym ze sporządzeniem, przedłożeniem oferty.

4.  Formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik od SIWZ, musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczątkami imiennymi.

5.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w SIWZ

6.  Załączniki do formularza oferty, będące jej częścią, muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie bądź przez w/w osoby, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania  dokumentów musi być dołączone do oferty) następnie zszyte lub oprawione w  sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki

7.  Opakowanie i oznakowanie oferty:

1) Ofertę  należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu.

2) Koperta powinna być opatrzona napisem:

#### OFERTA PRZETARGOWA

Na dostawę środków dezynfekcyjnych

otworzyć nie wcześniej niż: 23.12.2014 o godz. 10.30

3) Koperta powinna wskazywać oprócz w/w tytułu, również nazwę i adres Wykonawcy.

8. Zmiana i wycofanie oferty

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, zawiadamiając o powyższym Zamawiającego.

Wycofanie oferty lub zmiana oferty winna być oznakowana i dostarczona Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 9 z dodatkowym oznakowaniem na kopercie „Zmiana oferty" lub "Wycofanie oferty".

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 23.12.2014 do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego

### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

Sekretariat pok. Z. 110

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2014 r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej                       SP ZZOZ w Przasnyszu  pok. 108.

Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia na pisemny wniosek oferenta.

W toku dokonywania i  badania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERTY:

- Cena – max ilość punktów w tym kryterium 100.

- Oferent określa w złotych polskich ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji, a następnie wartość brutto poszczególnych pozycji

- Ceny przedstawione w ofercie zawierają wszystkie upusty proponowane przez oferenta

- Oferta cenowa ma być sporządzona  zgodnie z wzorem oferty.

- Obliczenie ilości punktów dla badanej oferty wg poniższego wzoru:

cena najniższa x 100

ilość punktów oferty badanej = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100%

cena badana

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Zatwierdzam dnia  12.12.2014 r.       ..............................................

(podpis osoby uprawnionej)

# FORMULARZ CENOWY                                                                                                                                                                                                        Załącznik nr 1

Pakiet I    Maszynowe mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego.

| Poz. | Asortyment | Dozowanie | Zakres działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Zamawiana ilość w litrach | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płynny alkalicznyny (pH >10, 0) środek do mycia narzędzi chirurgicznych, okulistycznych, sprzętu anestezjologicznego, mikro narzędzi, pojemników i innych wyrobów medycznych w procesie mycia maszynowego. - w temp.550C przez 10 min. - na bazie wodorotlenku potasu i zw.pow. czynnych, - skutecznie usuwający pozostałości białkowe z narzędzi -do zastosowania także w myjkach ultradźwiękowych -nie wymagający stosowania w dalszym procesie maszynowym neutralizacji - ochrona sprzętu przed korozją -deklaracja CE |  | - |  | Do 20 lit. | 70 000 lit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 5 lit. | 7 500 lit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Neutralny płyn płuczący, nawilżający, natłuszczający do użytku maszynowego deklaracja CE |  | - |  | Do 10 lit. | 50 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyn dezynfekcyjny do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego -neutralny -na bazie aldehydu glutarowego -bez formaldehydu i czwartorzędowych zw.amoniowych -zakres działania B, Tbc, F, V w czasie 10 min i temp.500C -dozowanie max.10ml/litr wody deklaracja CE |  |  |  | Minimum 20 lit. | 12 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Środek pielęgnacyjny do instrumentów chirurgicznych -na bazie oleju parafinowego -pojemniki aerozolowe -deklaracja CE | Gotowy do użycia | - |  | Pojemnik z atomizerem | 5,6 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania ogólne: Produkty z poz.1-4 muszą być kompatybilne, tzn. pochodzić od jednego producenta.

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet II. Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi oraz sprzętu medycznego

| Poz. | Asortyment | Stężenie użytkowe | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat myjąco- dezynfekcyjny do wstępnego, manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego obciążonych substancją organiczną - Na bazie nadwęglanu sodu ,z dodatkiem inhibitorów korozji, - zakres działania B, Tbc, F, V ( adeno-,poliowirus) -czas działania do 30 min. - z możliwością rozszerzenia działania na sporobójcze w czasie do 3godz.. zgodny z normami PN-EN 14885:2008 ,faza2 etap2. -bez aktywatora Wyrób medyczny ki..IIb, deklaracja CE |  |  |  | Do 2kg | 900 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 10 kg | 20000lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet III. Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi

| Poz. | Asortyment | Stężenie użytkowe | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat myjąco- dezynfekcyjny do wstępnego, manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego obciążonych substancją organiczną - zakres działania B, Tbc, F, V ( HBV,HCV,HIV, rotawirus) -czas działania do 30 min. -koncentrat w płynie -bez aldehydów, kwasu octowego, fenoli, związków tlenowych, chloru -bez aktywatora z dodatkiem inhibitorów korozji -tolerancja materiałowa szkło, guma, silikon, tworzywa sztuczne, termolabilny sprzęt anestezjologiczny -nie pozostawiający osadów na dezynfekowanych narzędziach -do dezynfekcji endoskopów firmy Wolf - wyrób medyczny kl. II b |  |  |  | Do 2 lit | 1200 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 10 lit. | 8750 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Enzymatyczny preparat myjący do endoskopów, narzędzi chirurgicznych ,oprzyrządowania anestezjologicznego: - na bazie enzymów i zw. powierzchniowo-czynnych; - z dodatkiem inhibitorów korozji; - płynny w koncentracie; - pochodzący od tego samego producenta z poz.1. - wyrób medyczny kl.I |  |  |  | Do 2 lit | 500lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania ogólne:

    - poz.1.zgodne z normą PN-EN  13727,PN-EN 13624, PN-EN14348, PN-EN-14476;faza2 etap1

- poz1.do kanistrów dołączyć miarki do dozowania.

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet IV. Maszynowe mycie sprzętu medycznego

| Poz. | Asortyment | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat do mycia kaczek, basenów szpitalnych, misek w myjni dezynfektorze -koncentrat w płynie -do zastosowania w programie cyklu termicznego 80-900C -rozpuszczający osady wapniowe - wyrób medyczny kl.I |  |  | Do 5 lit | 700 000lit |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

## Pakiet V. Mycie i dezynfekcja endoskopów

| Poz. | Asortyment | Stężenie użytkowe | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Detergent enzymatyczny do mycia i czyszczenia sprzętu endoskopowego na bazie enzymów proteolitycznych wyrób medyczny kl.I |  | x |  | Do 2 lit | 4000 it. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do maszynowej dezynfekcji sprzętu endoskopowego -na bazie aldehydu glut arowego -gotowy do użycia -czas działania: B,Tbc,F,V(adeno,polio) do10 min. B,Tbc,F,V(adeno,polio),S ( Bacillus subtilis,Bacillus cereus, Cl.difficile, Cl.sporogenes) do 1godz. -deklaracja CE | Stęż. |  |  | Min.5 lit. | 215 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Paski kontrolne do sprawdzania stężenia preparatu poz.2 | x | x |  |  | 300szt.pasków |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania ogólne:

- Produkty z poz.1, 2,3 muszą być kompatybilne, tzn. pochodzić od jednego producenta.

- Preparat zachowujący skuteczność działania co najmniej 14 dni, z możliwością codziennej kontroli stężenia roboczego preparatu.

- Wymagany dokument producenta gastroskopu Fujinon, dopuszczający zastosowanie preparatu do dezynfekcji sprzętu.

- Poz.2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008, faza2,etap2.

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

### Pakiet VI . Preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Płyn do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk bez mydła -pH 5,0-5,5 -z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę -kosmetyk | - |  | 0,500ml | 130 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 6 lit | 600lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk metodą wcierania - oparty o minimum 3 substancje aktywne pochodzące z trzech różnych grup chemicznych np. alkohol, QAV, kwasy.org.aniczne - Bez jodu, chlorcheksydyny, fenolu i ich pochodnych zakres działania: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HSV, Rota) higieniczne odkażanie rąk 30 sek. chirurgiczne 3 min. Produkt biobójczy |  |  | 0,500ml | 150 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 6 lit | 650 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 150 ml | 2,5 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Środek do pielęgnacji skóry rąk Natłuszczający i regenerujący skórę dobre wchłanianie kosmetyk | - |  | 0,500ml | 75 lit.. |  |  |  |  |  |  |  |  |

wymagania ogólne:

1. Preparaty  z poz. 1,3 muszą  być kompatybilne z preparatem do dezynfekcji rąk poz2.

2.Wymagana pozytywna ocena użytkowa IMiDz (lub instytutu równoważnego) do dezynfekcji rąk personelu w oddziałach noworodków i wcześniaków. Opakowania 500 ml (dostosowane do systemu dozującego typu Dermados).

3. Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach oferty 100 szt. instrukcji stanowiskowych format A4 , 25szt.-”5 ,Momentów WHO” , przeprowadzenie szkoleń w zakresie higieny rąk w oparciu o wytyczne WHO (4 x 1godz.).

4. Zamawiający wymaga w ramach oferty  pskietu VI dostarczenie 50 szt. dozowników łokciowych  przeznaczonych  do preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach:

plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych, bez uszczelek, dostosowany do pojemników o poj. 500ml. Posiadający możliwość dezynfekcji wszystkich elementów (wyjmowana pompka dozująca) oraz regulowania ilości dozowanego preparatu ( 0,5; 1 lub 1,5 ml.). Dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i ew. przeciekania). Wymagane dostarczenie (w cenie oferty) wkładu do każdego dozownika.

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

### Pakiet VII . Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk bez mydła pH 5,0 -5,5 -z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę | - |  | 0,500ml | 50 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 5 lit | 120 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk metodą wcierania Na bazie etanolu i izopropanolu Bez jodu, fenoli i ich pochodnych - w postaci żelu pH 5,0-5,5 zakres działania: B,Tbc,F,-30 sek, V( adeno, polio) 1 min. z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę higieniczne odkażanie rąk 30 sek. chirurgiczne 3 min. - produkt biobójczy |  |  | 0,500ml | 50 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 6 lit | 150 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania ogólne: preparaty poz. 1 i 2 muszą być kompatybilne ze sobą.

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet VIII. Preparaty do odkażania skóry przed  zabiegami operacyjnymi, do pielęgnacji cewników centralnych

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |
| 1. | Środek do odkażania skóry przed zabiegami operacyjnymi Barwiony gotowy do użycia - bez jodu, na bazie alkoholi z dodatkiem nadtlenku wodoru spektrum działania B, Tbc, F,V(HBV, HIV) w czasie do 2 min. łatwy do usunięcia z powierzchni skóry i przedmiotów; - produkt leczniczy. |  |  | Do 1 lit. | 130 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji skóry przed wkłuciami centralnymi i obwodowymi - na bazie alkoholu i diglukonianu chlorheksydyny, - zakres działania: B,F,Tbc,V(HBV,HCV,HIV) - czas działania do 2 min. |  |  | 250ml pojemnik ze spryskiwaczem | 1,5 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 lit. | 2 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementóe centralnych i obwodowych cewników dożylnych , gotowy do użycia, na bazie diglukonianu chlorcheksydyny i alkoholu - zakres działania: B,F,Tbc, V(HBV,HCV,HIV) - czas działania 30 sek. |  |  | 1 lit. | 3 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 ml z atomizerem | 1,5 lit |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyn do mycia ciała i włosów przed zabiegami operacyjnymi lub zabiegami chirurgicznymi. bez mydła, Bakteriobójczy, grzybobójczy, HBV,HIV, Na bazie diglukonianu chlorheksydyny Produkt biobójczy |  |  | Do 1 lit. | 30 lit. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet IX  Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |
| 1. | Środek do odkażania skóry przed iniekcjami: -bezbarwny; - gotowy do użycia; -bez jodu; spektrum działania B, Tbc, F – 15 sek., wirusy w czasie do 2 min; - produkt leczniczy Do zastosowania także u noworodków |  |  | Do 1 lit. | 70lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 300 ml | 25 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet X. Preparaty do odkażania skóry i błon śluzowych.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |
| 1 | Środek antyseptyczny do odkażania błon śluzowych i leczenia ran, gotowy do użycia Na bazie oktenidyny Możliwość zastosowania u noworodków, -bezbolesny w czasie stosowania, zakres działania B,F,V ( HIV,HBV,HCV) , Pierwotniaki czas działania max. do 1min produkt leczniczy |  |  | Do 0,5 lit z atomizerem | 30 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 1 lit. | 160 lit. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet XI. Preparat do odkażania skóry i błon śluzowych przy zabiegach położniczych i ginekologicznych.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |
| 1. | Środek antyseptyczny do odkażania skóry i błon śluzowych -do zastosowania przed zabiegami położniczo- ginekologicznymi -bez jodu -zakres działania B,F,V, Pierwotniaki - produkt leczniczy |  |  | Do 1 lit | 110lit. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie..............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...........................................................................................................

## Pakiet XII. Mycie i Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego

| Poz. | Asortyment | Stężenie robocze | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni zabrudzonych substancją organiczną, urządzeń sanitarnych i powierzchni kuchennych -w tabletkach, na bazie chloru -czas działania do 15 min. -produkt biobójczy - ilość preparatu obliczyć dla stężenia aktywnego chloru 6000 ppm, (1,08%)zakres działania B,F,Tbc,V w obecności substancji organicznych) - produkt biobójczy |  |  |  | Do 300tabl. | 15000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat myjąco- dezynfekcyjny do jednofazowego mycia i dezynfekcji powierzchni podłóg, ścian, sprzętu medycznego(łóżka, stoliki zabiegowe) -na bazie czwartorz. związków amoniowych, biguanidyny - możliwość stosowania w oddziale noworodkowym - bez chloru, aldehydów, fenoli, kwasu octowego -zakres działania B, F, Tbc rotawirusy w czasie do 15 min. -Koncentrat -wyrób medyczny lub biobójczy - wymagane dołączenie w pierwszej dostawie 25 miarek dozujących. |  |  |  | Do 5 lit. | 100 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego w oddziale noworodkowym : Inkubatorów, do dezynfekcji powierzchni z pleksiglasu , akrylu i innych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi -bez aldehydu , chloru, fenoli -dozowany w postaci pianki -zakres działania B,F,V (HBV, HCV, rotawirus , adenowirus ) do 5 min -wyrób medyczny Kl.II.a |  |  |  | Do 1 lit z atomizerem | 20 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.1,2,3- potwierdzenie skuteczności działania preparatów według PN-EN14885:2008.

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

## Pakiet XIII. Dezynfekcja sprzętu i małych, trudnodostępnych powierzchni .

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Preparat do dezynfekcji małych, trudnodostępnych powierzchni sprzętu medycznego powierzchni kuchennych -Aktywny wobec B,F,V( adeno-,rota-,norowirus, HBV,HCV,HIV, w czasie do 2 min,. gotowy do użycia - wyrób medyczny kl.IIa |  | Stęż. |  | Do 5 lit | 700 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 1 lit. Z atomizerem | 200lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bezalkoholowy preparat do dezynfekcji małych, trudnodostępnych powierzchni i sprzętu medycznego, - do powierzchni z pleksi, akrylu i innych nieodpornych na działanie alkoholi, monitory, klawiatura, sondy USG - Aktywny wobec B,F,V ( adeno-,rota-,norowirusy, HBV,HCV,HIV, w czasie do 2 min, Tbc do15 min. - gotowy do użycia - wyrób medyczny kl.IIa |  | Stęż. |  | Do 1 lit. z atomizerem | 50 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania ogólne;poz1,2- potwierdzenie skuteczności działania preparatów według PN-EN 14885;2008

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie..............................................................................................................

## Pakiet XIV. Dezynfekcja sprzętu ultrasonograficznego

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Bezalkoholowe chusteczki nasączone preparatem dezynfekcyjnym do czyszczenia głowic USG -zakres działania: B,F,V(HIV,HBV,HCV)w czasie do 5 min. Wymagany dokument producenta głowic potwierdzający dopuszczenie produktu do dezynfekcji(General Electric Healthcare) -deklaracja CE |  |  | Hermetycznie zamykane do 150szt. | 250 szt. chusteczek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wkłady uzupełniające | 500 szt. chusteczek |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania ogólne: potwierdzenie skuteczności działania preparatu według norm PN-EN14885:2008

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

## Pakiet XV. Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Na bazie wielu składników aktywnych w tym poliaminy, -bez związków uwalniających aktywny tlen, kw. nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni obciążonych krwią, plwocinami ,ropą, białkami. Wyrób medyczny kl.IIb |  |  |  | Do 5 lit. | 1200 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 3lit. | 300 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

.................................................

(Pieczęć lub nazwa Wykonawcy)

O F E R T A

Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym z art. 39 Pzp:

Oferujemy wykonanie dostawy artykułów do dezynfekcji, którego rodzaj jest zgodny z przedmiotem zamówienia w cenie:

PAKIET I

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET II

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET III

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET IV

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET V

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET VI

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET VII

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET VIII

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET IX

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET X

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET XI

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET XII

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET XIII

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

PAKIET XIV

brutto ......................... zł

brutto słownie..................................................................................................

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ

............................................................

(pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

......................................... dnia .................................

Załącznik Nr 2

(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1

USTAWY  PRAWO  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę środków dezynfekcyjnych, oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

............................................, ......................... 2014 r.

(miejscowość)                 (data)

.............................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy  Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 24 UST 1 i 2

USTAWY  PRAWO  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę środków dezynfekcyjnych, oświadczamy, że:

- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

............................................, ......................... 2014 r.

(miejscowość)                 (data)

.............................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy  Wykonawcy)

Załącz Nr

3

Załącznik nr 4

(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE

(o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych)

Oświadczam(y) że podmiot, który reprezentuję(emy) nie należy/ należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póżn. Zm.).

W związku z tym, że należymy do ww. grupy kapitałowej, składamy poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. …………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………………………….

............................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy  Wykonawcy)

Załącznik nr 5

U M O W A     N r     / 2014

# zawarta w dniu ............... r. w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu pomiędzy:

# Samodzielnym Publicznym Zespołem  Zakładów Opieki Zdrowotnej

# ul. Sadowej 9  06-300 Przasnysz

# zwanym w dalszej treści umowy „Kupującym „

# reprezentowanym przez:

# lek. med. Jerzy Sadowski - Dyrektor SP ZZOZ

a	            	    .............................................................................

.................................................

zwanym w treści  umowy „Sprzedającym” , reprezentowanym przez :

.................................................................................................................................

W wyniku wyboru oferty w przetargu na dostawę artykułów dezynfekcyjnych została zawarta umowa następującej treści:

# § 1.

Przedmiotem  niniejszej  umowy jest dostawa do siedziby Kupującego artykułów dezynfekcyjnych  w cenie jednostkowej określonej  w załączniku Nr 1 do umowy.

Wartość umowy netto: ...................zł (słownie: ........................................................................ ) + obowiązujący podatek Vat ............... zł

Wartość umowy brutto:  .................zł (słownie: .........................................................................)

Postępowanie o zamówienie  publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2.

- Dostawy będą realizowane sukcesywnie według cząstkowych zamówień w ilościach z nich wynikających.

2.  Zmiana cen środków dezynfekcyjnych może nastąpić jedynie w wyniku:

- zmiany cen urzędowych

- zmiany stawek podatkowych

- zmiany cen producenta

o wysokość dokonanych zmian po ich udokumentowaniu.

3. Kupujący przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, 
w niżej wymienionych przypadkach:

-  zmiana adresu  / siedziby Kupującego / Sprzedającego,

-  zmiana osób występujących po stronie Kupującego / Sprzedającego,

-  zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.

4. Zmiana cen umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5. Artykuły dezynfekcyjne winny posiadać obowiązujące atesty i dokumenty dopuszczające  do obrotu na terenie RP.

§ 3.

- Termin płatności za dostarczony towar do SP ZZOZ w Przasnyszu wynosi 60 dni od dnia  dostarczenia faktury.

- Faktura może zostać wystawiona jedynie za dostarczoną część przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Sprzedający zapewni dostawę towaru do SP ZZOZ własnym transportem bez doliczania kosztów.

§ 4.

- Kupujący  może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedający nie wykona jej w terminie określonym  umową lub naruszy inne postanowienia umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 
1 m- ca od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w niepełnym zakresie. W takiej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o tym fakcie w terminie min 1 miesiąca dni przed upływem terminu zakończenia umowy. Powyższy zapis wynika z faktu, że ilości podane w umowie są orientacyjne.

§ 5

Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Kupujący ma prawo naliczyć Sprzedającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości zamówionej i nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego

2.  Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu kary umowne

- za nieterminowe regulowanie należności odsetki ustawowe,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego z zastrzeżeniem § 4 w wysokości 5% wartości umowy.

Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§ 6

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne o których mowa w § 5 niniejszej umowy do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§7

Obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody obu stron wyrażonej na piśmie.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r / tekst jednolity Dz.U. 2013 r poz. 907 z późn. zm. /

§ 9

Wszelkie spory, które wynikną w trakcie stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Kupującego.

§ 10

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................ do dnia ...............roku

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi:

- Oferta Sprzedającego,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### SPRZEDAJĄCY:							KUPUJĄCY: