SPZZOZ.ZP/36/2015 Przasnysz, 11.12.2015 r

W odpowiedzi na zapytania, które wypłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na podział przedmiotu zamówienia na niezależne pakiety?**

**Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób rażący naruszając zasadę uczciwej konkurencji ponieważ na terenie kraju jedynie jedna firma (obecny dostawca) jest w stanie zrealizować zamówienie. Przykładowo:**

1. **Tlen ciekły medyczny dostarczają: Linde, Air Products, Messer, AirLiquide, Temis.**
2. **Tlen medyczny sprężony: Linde, Air Products, Messer, AirLiquide, Temis.**
3. **Podtlenek azotu: Linde, Air Products, Messer, AirLiquide, Temis.**
4. **Dwutlenek węgla medyczny: Linde, Air Products, Messer, AirLiquide, Temis.**
5. **Azot ciekły do zbiorników przewoźnych: Linde, Air Products, Messer, AirLiquide, Temis.**
6. **Tlen medyczny w butlach z zintegrowanym zaworem: Linde, AirLiquide.**
7. **Mieszanina podtlenek/tlen: Linde, AirLiquide.**
8. **Ciekłe powietrze: Messer, Linde, Temis**

**Z powyższego jednoznacznie wynika, że żaden z potencjalnych wykonawców prócz LINDE nie jest w stanie zrealizować zamówienia. W związku z brakiem podziału na pakiety Zamawiający nie tylko narusza zasady uczciwej konkurencji, ale jednocześnie prowadzi do monopolistycznego poziomu cen zaoferowanych w przedmiotowym zamówieniu co dalej skutkuje nie gospodarnym wykorzystaniem finansów publicznych.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na podział przedmiotu zamówienia ponieważ istnieje możliwość, ze na wydzieloną część nie będzie ofert.*

*Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na:*

1. *W ramach dostaw gdzie przewidziane są zawory zintegrowane Wykonawca zabezpieczy zawory redukcyjne z dozownikiem w ilości jak ilość dzierżawionych butli i ich koszt skalkuluje w cenie przetargu.*
2. *Wykonawca dostarczy w ramach przetargu urządzenie do wytwarzania mieszaniny podtlenku/tlenu oraz przewidzi ilość półproduktów do wytworzenia ilości mieszanki przewidzianej w przetargu.*

*Kalkulacja wartościowa tej pozycji ma obejmować całkowite zabezpieczenie Zamawiającego zgodnie z wielkościami wynikającymi ze SIWZ tj. amortyzację, naprawy i inne koszty związane z jego eksploatacją i dozowaniem do pacjenta oraz wartość półproduktów.*

1. *Wykonawca zakupi mieszaninę u producenta i złoży ofertę kompleksową na całość zamówienia.*

**Pyt. 2**

**Wnoszący pytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o stworzenie osobnego pakietu dla dostaw ciekłego azotu.**

**Poprzez umieszczenie w jednym pakiecie dostaw ciekłego tlenu medycznego, ciekłego powietrza, ciekłego azotu oraz innych pozycji (Załącznik 1 Formularz asortymentowo-cenowy) Zamawiający ogranicza Wykonawców będących dostawcą jednego produktu, np. ciekłego azotu. Z całkowitą pewnością należy stwierdzić, że podział pakietu na zadania w konsekwencji umożliwi potencjalnym Wykonawcom złożenie konkurencyjnych ofert na dostawy ciekłego tlenu medycznego co pozwoli uzyskać Zamawiającemu konkurencyjne warunki cenowe.**

**Zasada równego traktowania wszystkich Wykonawców zabrania Zamawiającemu preferowania lub dyskryminacji poszczególnych wykonawców. Ma również na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu pozycji monopolistycznej, a przede wszystkim winna sprzyjać racjonalnemu i efektywnemu wydatkowaniu środków Publicznych, Ustawa o Finansach Publicznych.**

**Air Liquide Polska Sp. z o. o. zapewnia konkurencyjność cen ofertowych w przetargach dla ciekłego azotu. Wydzielenie dostaw ciekłego azotu, osobnego pakietu umożliwi firmie Air Liquide Polska Sp. z o. o. złożenie konkurencyjnej oferty.**

**W interesie Zamawiającego i tym samym, w interesie publicznym jest, aby Zamawiający otrzymał większą ilość ofert, z której wybierze najkorzystniejszą cenowo. Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ciekłego azotu do osobnego pakietu.*

**Pyt. 3**

**Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy odłączenia zbiornika od urządzeń/instalacji Zamawiającego?**

*Odp. Obecnie zbiorniki ciekłego tlenu, powietrza, azotu są własnością aktualnego dostawcy tj. firmy Linde Gaz. Ze SIWZ jednoznacznie wynika, że wyłoniony w trakcie postępowania Dostawca zabezpiecza i podłącza własne zbiorniki do instalacji Zamawiającego.*

**Pyt. 4**

**Czy Zamawiający wymaga transportu zbiornika z miejsca użytkowania do miejsca tankowania oraz transportu pełnego zbiornika w miejsce użytkowania? Jeśli tak, proszę wymienić ew. utrudnienia w transporcie tj.: schody, windy, wysokie progi, pochylnie, rampy, itp.**

*Odp. Treść pytania jest częściowo niejasna. W obiekcie szpitala zamontowane są:*

1. *zbiorniki stałe*
* *ciekły tlen poj. 3,3 m3*
* *ciekłe powietrze poj. 6 m3*
* *ciekły azot poj. 0,5 m3*

*Dostawa gazu odbywa się do zbiorników cysternami z pierwszych dwóch zbiorników gazy rozprowadzane są w instalacjach gazów medycznych, ciekły azot pobierany jest ze zbiornika do butli i dostarczany przez Zamawiającego w miejsce wykonywania zabiegów.*

*Od lat odbywają się w/w opisany sposób dostawy i nie występują z nimi żadne problemy opisane w pytaniu.*

**Pyt. 5**

**Czy na drodze dojazdu samochodu dostawczego występują utrudnienia w dojeździe tj.: niskie prześwity, wąskie przejazdy, nieutwardzona droga, zakazy wjazdu, bramy, itp?**

*Odp. Na drodze dojazdu samochodu dostawczego nie występują żadne przeszkody i utrudnienia.*

**Pyt. 6**

**Dotyczy Załącznika nr 1-C pt 5. Czy Zamawiający dopuszcza minicysternę wyposażoną w poziomowskaz podający ilość gazu ciekłego znajdującego się w nimi cysternie?**

*Odp. Cysterna musi posiadać urządzenie umożliwiające odczyt ilości gazu pompowanego do zbiornika oraz sprawdzenie ilości gazu w zbiorniku.*

**Pyt. 7**

**Dotyczy projektu umowy zawartego w załączniku 5 do SIWZ - § 2 ust. 4**

**Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie o następujący zapis: „Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę”.**

*Odp. Jako potwierdzenie Zamawiającego należy traktować fakt, że osoba składająca zamówienie podaje swoje nazwisko, osoba przyjmująca również podaje swoje. Jeżeli Wykonawca deklaruje chęć potwierdzenia zamówienia należy tego dokonać telefonicznie do godz. 14:00 w dniu roboczym, w którym zostało złożone zamówienie. Poza tym terminy podane w SIWZ pozostają bez zmian.*

**Pyt. 8**

**Dotyczy projektu umowy zawartego w załączniku 5 do SIWZ - § 7 ust. 1**

**Prosimy Zamawiającego o modyfikację projektu w wyżej wymienionym fragmencie w następującej formie: „W przypadku odstąpienia Dostawcy od umowy z jego winy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia.”**

**Wydaje się, że interes Zamawiającego nie jest tu jednak w żaden sposób zagrożony. Przede wszystkim, kara umowna z tytułu odstąpienia Dostawcy od umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia jest karą znaczącą, zapewniającemu Zamawiającemu możliwość naprawienia poniesionej przez niego szkody. Ponadto, kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela (a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody).**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu* § 7 ust. 3*, któremu nadaje brzmienie: „W przypadku odstąpienia Dostawcy od umowy z jego winy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia.”*

**Pyt. 9**

**Dotyczy projektu umowy zawartego w załączniku 5 do SIWZ - § 9 ust. 1**

**Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy dotyczących sporów wynikających z tytułu umowy, zawartych w powyższym fragmencie wzoru umowy, na: „Wszelkie spory pomiędzy stronami mające wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie właściwy sąd powszechny.”**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę zapisu.*

Z poważaniem