SPZZOZ.ZP/25/2015 Przasnysz, dn. 19.10.2015 r

**ROZSTRZYGNIECIE**

Dotyczy: **zapytania ofertowego na „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Przasnyszu”.**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przesyła rozstrzygnięcie w/w zapytania:

Do upływu czasu składania ofert tj. do dnia 08.10.2015 r. do godz. 10.00 złożono jedną ofertę.

***Oferta nr 1***

**AYKON S.C.**

**Ul. Jesionowa 31 B**

**25-540 Kielce**

Wartość brutto: 5 929,20 zł

Zamawiający po analizie oferty i konsultacji z Oddziałem na którym wykonuje się badania z użyciem cewników odrzuca ofertę firmy Aykon, ponieważ cewniki, które zaproponowała w/w firma nie spełniają parametrów jakie wymaga Zamawiający.

Cewniki firmy Aykon nie dają pełnego obrazu i diagnostyka jest nieczytelna, ponadto nie spisują ciśnienia śródcewkowego.

Jednocześnie w trakcie badania z cewnika rektalnego zsuwają się baloniki.

Cewniki trójkanałowe do cystoprofilometrii jakie Zamawiający wymaga muszą być z wbudowanym filtrem artefaktów (Pura=infuzja).

Z poważaniem