SPZZOZ.ZP/30/2016 Przasnysz, dn. 28.11.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawę materiałów opatrunkowych" dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w odpowiedzi na Państwa pytania udziela odpowiedzi.

**Pyt. 1**

**Dotyczy Pakietu V poz. 1**

**Czy zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko- strzykawki x 3ml Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej brak działań niepożadanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 38543-1. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte papier-folia 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w produkt.*

**Pyt. 2**

**Dotyczy Pakietu V poz. 1**

**Czy zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml (objętość 5ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w produkt*

**Pyt. 3**

**Czy zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych.**

**Zmniejsza czas tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką hemostazę dzięki budowie trójwarstwowej o kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą. Może być przycinany dowolnie do łatwego umieszczenia wokół miejsc dostępu naczyniowego. Wymiar 4cm x 4cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk.**

***Odp.*** *Zamawiający dopuszcza w/w produkt*

**Pyt. 4**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu I pozycji 1,2,3,4,5,6,14,15,16,17,20,33, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 5**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu VII pozycji 2,3,4,5,6,14,20,30,31,32,33 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 6**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu IX pozycji 3,4,5 i 6 jednocześnie dopuszczając w pozycji 6 opatrunek o wymiarach 5 cm x 7 cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego Pakietu.*

**Pyt. 7**

**Dotyczy Pakiet XI poz. 7**

**Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90 cm z otworem 6x8 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.*

**Pyt. 8**

**Dotyczy Pakiet XI poz. 9**

**Czy Zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny 230x101+/- 2cm, 5-cio warstwowa wykonana z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna 51cmx203 +/- 2cm, dodatkowo prześcieradło do przykrycia pacjenta z włókniny bawełnopodobnej w rozmiarze 152x102 cm +/- 2 cm x 1 szt.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w serwetę ochronną.*

**Pyt. 9**

**Pakiet III, poz. 1:**

**Czy Zamawiający dopuści taśmę polipropylenową do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu: materiał – 100% przędza polipropylenowa, monofilamentowa z atraumatycznymi brzegami (nie wymagającymi osłonek), gramatura 65÷75 g/m2, grubość taśmy ok. 0,54mm, porowatość 4920 um, grubość nitki 0,16mm, , wytrzymałość na rozciąganie 90N/cm, rozmiar 45 cm, na końcach wyposażona w uchwyty - pętle (zabezpieczone osłonką termokurczliwą o dł. 3cm) służące do mocowania na aplikatorze?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w taśmy.*

**Pyt. 10**

**Pakiet IV, poz. 1-3:**

**Czy Zamawiający dopuści trapezoidalną siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, powlekaną powłoką tytanową o grubości 30-50 nm, nadająca się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, z możliwością stosowania w zabiegach w laparoskopowych i w otwartym zaopatrywaniu przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych i przepuklin w bliznach pooperacyjnych, łączne w przezotrzewnowym i wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem sieci oraz do częściowego wzmacniania tkanek i naprawy ścian brzucha, o gramaturze 35 g/m2, grubość siatki 0,30 mm, grubość nitki 0,09 mm, wielkość porów ≥1mm, porowatość 61%, rozmiar ramion całkowity: ok. 59 cm, szerokość ramion: ok. 1,5cm, wysokość części centralnej ok. 9,5cm, szerokość części centralnej – góra ok. 10cm i dół – ok. 5,2cm, wytrzymałość na rozciąganie 47N/cm?**



*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w siatki.*

**Pyt. 11**

**Pakiet III i IV:**

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści możliwość załączenia szczegółowego opisu / karty katalogowej? Niewielka ilość zamawianych taśm i siatek oraz relatywnie wysoka cena próbki wyrobu znacznie zawyża koszt przygotowania oferty?**

*Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu dostarczenia próbek.*

**Pyt. 12**

**Pakiet VII, poz. 1:**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 60 szt. oznaczników w 4 kolorach tj. białym, żółtym, czerwonym i niebieskim?**

*Odp. Zamawiający wymaga jak w zapytaniu.*

**Pyt. 13**

**Pakiet VII, poz. 1:**

**Czy Zamawiający dopuści pakowanie plastrów w torebki papierowe (jałowo), a następnie w kartonik?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza pakowanie plastrów w torebki papierowe (jałowo), a następnie w kartoniki.*

**Pyt. 14**

**Pakiet VII, poz. 4-6:**

**Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną w torebki papierowe?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w gazy.*

**Pyt. 15**

**Pakiet X, poz. 1:**

**Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 90x150cm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.*

**Pyt. 16**

**Dotyczy rozdziału III SIWZ – Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

**Czy Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do pakietów zabiegowych z pakietu VII, zawierających elementy tzw. termolabilne (wrażliwe na działanie wysokiej temperatury) nie obowiązuje wymóg sterylizacji parą wodną? Spełnienie takiego wymogu nie jest możliwe ze względów technologicznych.**

*Odp. Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do pakietów zabiegowych z pakietu VII, nie obowiązuje wymóg sterylizacji parą wodną.*

**Pyt. 17**

**Pytania dot. projektu umowy:**

**Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?**

*Odp. Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.*

**Pyt. 18**

**Pytania dot. projektu umowy:**

**Czy Zamawiający może oszacować jaką ilość umowy Zamawiający na pewno zamówi?**

*Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić jaką ilość w ciągu trwania umowy zamówi, ilość są określone szacunkowo.*

**Pyt 19**

**PAKIET I**

**Pozycja 21**

**Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku ocznego jałowego o następujących właściwościach:**

****

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek.*

**Pyt. 20**

**PAKIET VIII**

**Pozycje 13 - 16**

**Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku równoważnego spełniającego wymogi SIWZ w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm, który może pozostać na ranie 72 godziny ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w opatrunek.*

**Pyt. 21**

**Projekt umowy §5 ust. 1a**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące:**

***Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,***

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.*

**Pyt. 22**

**Pakiet V poz. 2**

**Czy Zamawiający w pozycji 2 miał na myśli opakowanie zbiorcze, które zawiera 20 saszetek (saszetka zawiera 2 opatrunki o wymiarach 5 cm x 5cm) ?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli opakowanie zbiorcze, które zawiera 20 saszetek.*

**Pyt. 23**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert przynajmniej o jeden dzień roboczy tj. na 30.11.2016 r. ?**

*Odp. Zamawiający przedłuża termin składania na 01.12.2016 r. godz. 10:00.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 01.12.2016 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.12.2016 r o godz. 10:30. w Sali konferencyjnej SPZZOZ w Przasnyszu

Z poważaniem