Załącznik nr 2

| Formularze cenowe PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |
| --- |
| PAKIET 1 Sprzęt ogólny jednorazowego użytku |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent / Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 0,7 L | Szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 2,0 L | Szt. | 2 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 10,0 L | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrze wymienne nr 24, wygrawerowany nr ostrza oraz nazwa producenta op. = 100 szt. | Op. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrze wymienne nr 22, wygrawerowany nr ostrza oraz nazwa producenta op. = 100 szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrze wymienne nr 20, wygrawerowany nr ostrza oraz nazwa producenta op. = 100 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrze wymienne nr 15, wygrawerowany nr ostrza oraz nazwa producenta op. = 100 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ostrze wymienne nr 12, wygrawerowany nr ostrza oraz nazwa producenta op. = 100 szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ostrze wymienne nr 11, wygrawerowany nr ostrza oraz nazwa producenta op. = 100 szt. | Op. | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szyna do palców 230x13 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szyna do palców 230x20 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szyna do palców 400x20 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szyna do palców 400x40 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szyna do palców 460x20 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Szyna Kramera 500x70 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Szyna Kramera 1000x100 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Szyna Kramera 1500x70 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Szyna Kramera 1500x100 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zaciskacz do pępowiny sterylny | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Szpatułki drewniane laryngologiczne niesterylne op. a 100 szt. | Op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Szczoteczka cytologiczna typu Ultra Brush sterylna | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kieliszki do leków plastikowe op. a 75 szt. | Op. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Okularki ochronne dla niemowląt do fototerapii | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Opaska identyfikacja dla niemowląt | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Woreczek do pobierania moczu dziewczęcy sterylny | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Woreczek do pobierania moczu chłopięcy sterylny | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Worek na mocz o pojemności 2 L sterylny | Szt. | 3 200 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Wieszak do worków na mocz, z tworzywa sztucznego, niesterylny, do zawieszenia na ramie łóżka | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Zestaw do lewatywy sterylny | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Pojemnik do odsysania o pojemności 200 ml sterylny | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Maska tlenowa z drenem 210 cm dla niemowląt i dzieci (rozmiar S, M) sterylna | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Maska tlenowa z drenem 210 cm dla dorosłych (rozmiar L, XL) sterylna | Szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 210 cm dla niemowląt i dzieci (rozmiar S, M) sterylna | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 210 cm dla dorosłych (rozmiar L, XL) sterylna | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Nebulizator z ustnikiem i drenem 210 cm sterylny | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Worek do wymiocin jednorazowego użytku | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Nerka tekturowa | Szt. | 5 200 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Kaczka na mocz tekturowa | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Basen tekturowy | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Wziernik ginekologiczny sterylny rozmiar S | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Wziernik ginekologiczny sterylny rozmiar M | Szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Wziernik ginekologiczny sterylny rozmiar L | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Cystofix - zestaw do cystostomii CH15 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Cystofix - zestaw do cystostomii CH12 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Peritofix – zestaw do płukania otrzewnej | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Podpaska mosznowa wielkość III, głębokość worka G110 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka =25 szt. Na opakowaniu oryginalnie nadrukowane napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto: ...................PLN Razem wartość brutto: ..................PLN Słownie wartość brutto: .................................................................................................................................................. |

PAKIET  2

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z ergonomicznym uchwytem typu T 15G (1,83 mm), dł.10-30/45/75 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła iniekcyjna 0,4x19mm (op.=100 szt.) | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła iniekcyjna 0,5x25mm (op.=100 szt.) | Op. | 235 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła iniekcyjna 0,6x25mm (op.=100 szt.) | Op. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła iniekcyjna 0,7x30mm (op.=100 szt.) | Op. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła iniekcyjna 0,8x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła iniekcyjna 0,9x 40mm (op.=100 szt.) | Op. | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła iniekcyjna 1,1x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła iniekcyjna 1,2x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kaniula1 Venflon 0,7(24G) x19 mm | Szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kaniula1 Venflon 0,9(22G) x25 mm | Szt. | 6 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kaniula1 Venflon 1,1(20G) x25 mm | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kaniula1 Venflon 1,1(20G) x33 mm | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kaniula1 Venflon 1,3(18G) x33 mm | Szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kaniula1 Venflon 1,5(17G) x45mm | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kaniula pediatryczna typu Neoflon 0,7 (24G) x 19mm z zintegrowanym uchwytem oraz z koreczkiem leur lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła do pena 0,25x5mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |

| 18. | Strzykawka 50 ml. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej | Szt. | 9 500 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Strzykawka 50 ml bursztynowa. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Strzykawka 2 2ml (op. = 100 szt.) | Op. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Strzykawka 2 5ml (op. = 100 szt.) | Op. | 580 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Strzykawka 2 10ml (op. = 100 szt.) | Op. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Strzykawka 2 20ml (op. = 100 szt.) | Op. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Strzykawka Janeta 100 ml j.uż. | Szt. | 1 700 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Strzykawka do insuliny | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Strzykawka do insuliny z igłą wtopioną 0,3 mm | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Strzykawka do tuberkuliny | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Aparat do przetaczania krwi i preparatów krwi z filtrem zacisk rolkowy z odpowietrznikiem, końcówka luer-lock komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr krwi o średnicy 200µm. Pakowany pojedynczo folia-papier. | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, igła zbiorcza wyposażona w szczelnie zamykany zapowietrznik, długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr płynu o średnicy oczek 15-20. Pakowany pojedynczo folia-papier. | Szt. | 75 000 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Przyrząd do przetaczania krwi z OCŻ. Pakowany pojedynczo folia-papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Sety do pompy objętościowej (do Infusomatu FMS B.Brauna) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych biały dł. 1,5 m. Opakowanie folia-papier. | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy dł. 1,5m. Opakowanie folia-papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Kranik trójdrożny | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Koreczki do venflonów (tego samego producenta co venflony) | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu pojedynczy sterylny | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
|  | 1 Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu posiadają samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach rtg, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów. 2 Strzykawka jednorazowego użytku musi być wykonana z polipropylenu PP korpus polietylenu PE tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawki powinny posiadać rzetelną i niezmywalną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2 ml centrycznie, strzykawka 5 ml, 10 ml, 20 ml nie centryczne, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack zróżnicowane kolorystycznie, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100 szt. ) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostronnym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne, nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu. |
|  | Razem wartość netto: ..................PLN Razem wartość brutto: ..................PLN Słownie wartość brutto: ............................................................................................................................. PAKIET 3 Sprzęt ogólny jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent / Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | W zł |  |  |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 200-210 cm. (wąsy tlenowe). | Szt. | 4 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci dł. 200-210 cm. (wąsy tlenowe). | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przedłużacz do tlenu CH 16 x 2100 mm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do odsysania CH4 dł. 40 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do odsysania CH6 dł. 40 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do odsysania CH8 dł. 40 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do odsysania CH10 dł. 40 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do odsysania CH12 dł. 50 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik do odsysania CH14 dł. 60 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik do odsysania CH16 dł. 60 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik do odsysania CH18 dł. 60 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik Pezzer CH20 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik Pezzer CH22 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik Pezzer CH24 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik Pezzer CH26 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik Pezzer CH28 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewnik Pezzer CH30 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewnik Pezzer CH32 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Cewnik Pezzer CH34 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewnik Pezzer CH36 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Cewnik Nelaton CH6 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Cewnik Nelaton CH8 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Cewnik Nelaton CH10 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |

| 24. | Cewnik Nelaton CH12 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Cewnik Nelaton CH14 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Cewnik Nelaton CH16 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewnik Nelaton CH18 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewnik Nelaton CH 20 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewnik Nelaton CH 22 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Cewnik Tiemann CH22 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Cewnik Tiemann CH20 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Cewnik Tiemann CH18 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Cewnik Tiemann CH16 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Cewnik Tiemann CH14 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Cewnik Tiemann CH12 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Cewnik Tiemann CH10 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Cewnik Tiemann CH8 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH 6. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH 8. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH 10. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy, silikonowany CH 12. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH 14. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH16. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH18. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH20. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH22. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH24. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Cewnik pooperacyjny 3-drożny zakończenie Dufour wykonany z Softsimplastik (medyczne PCW) z balonem 75 ml. Przezroczysty z linią RTG CH 18. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Cewnik pooperacyjny 3-drożny zakończenie Dufour wykonany z Softsimplastik (medyczne PCW) z balonem 75 ml. Przezroczysty z linią RTG. CH 20. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Cewnik pooperacyjny 3-drożny zakończenie Dufour wykonany z Softsimplastik (medyczne PCW) z balonem 75 ml. Przezroczysty z linią RTG. CH 22. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Cewnik pooperacyjny 3-drożny zakończenie Dufour wykonany z Softsimplastik (medyczne PCW) z balonem 75 ml. Przezroczysty z linią RTG. CH 24. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton. 2 oczka drenujące, długość ok.70 cm. Wykonany z materiału neoplex mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury, skalowany co 1 cm. Mandryn metalowy CH 3 Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton. 2 oczka drenujące, długość ok.70 cm. Wykonany z materiału neoplex mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury, skalowany co 1 cm. Mandryn metalowy CH 4 Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton. 2 oczka drenujące, długość ok. 70 cm. Wykonany z materiału neoplex mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury, skalowany co 1 cm. Mandryn metalowy CH 5 Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton. 2 oczka drenujące, długość ok. 70 cm. Wykonany z materiału neoplex mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury, skalowany co 1 cm. Mandryn metalowy CH 6 Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |

| 56. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton. 2 oczka drenujące, długość ok.70 cm. Wykonany z materiału neoplex mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury, skalowany co 1 cm. Meandryn metalowy CH 7 Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57. | Zgłębnik żołądkowy CH4 dł. 800mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Zgłębnik żołądkowy CH6 dł. 800mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Zgłębnik żołądkowy CH8 dł. 800mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Zgłębnik żołądkowy CH12 dł.1200mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Zgłębnik żołądkowy CH14 dł.1000mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Zgłębnik żołądkowy CH16 dł.1250mm, wykonany z PCW o jakości medycznej powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Zgłębnik żołądkowy CH18 dł.1250mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Zgłębnik żołądkowy CH20 dł.1250mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Zgłębnik żołądkowy CH22 dł.1250mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Dren Kehr CH 12 30x13 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Dren Kehr CH14 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Dren Kehr CH16 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Dren Kehr CH18 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Dren Kehr CH20 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Dren Kehr CH22 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Dren Kehr CH24 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Dren perforowany Redon CH12 o dł. 700 mm , wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Dren perforowany Redon CH14 o dł. 700 mm , wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Dren perforowany Redon CH16 o dł. 700 mm, wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Dren perforowany Redon CH18 o dł. 700 mm , wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Dren perforowany Redon CH20 o dł. 700 mm , wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Cewnik rektalny CH 28 o dł. 400 mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Cewnik rektalny CH 30 o dł. 400 mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Dotyczy wszystkich pozycji (1-79): wyroby sterylne, jednorazowego użytku, na opakowaniu napisy nadrukowane w języku polskim (nie naklejone).

Razem wartość netto: ..........................PL

Razem wartość brutto: .........................PLN

Słownie wartość brutto:  ..................................................................................................................................................................

PAKIET  4

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Dren łączący do ssaka (z jednej strony posiada elastyczny konektor, a z drugiej łącznik do cewnika), rozmiar 200cm x 7mm, sterylny | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren łączący do ssaka (z elastycznymi konektorami po obu stronach), rozmiar 200cm x7mm, sterylny | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kanka Yankauer (końcówka do odsysania pola operacyjnego) rozmiar 9 x 250mm z drenem 200 cm x 7mm, sterylna | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ..........................PLN

Razem wartość brutto: .........................PLN

Słownie wartość brutto:  .....................................................................................................................................................................

PAKIET  5

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Worek do godzinowej diurezy z bezigłowym portem pobierania próbek moczu, zastawką w łączniku, spiralą antyzałamaniową na dwuświatłowym drenie, pojemność 2000 ml, komora pomiarowa 500 ml | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rampa pięciodrożna z zaworem kulowym fow-sich, kolorowym oznaczeniem linii infuzyjnych sterylna | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula arterialna z zaworem kierowym | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fiksatory do stabilizacji cewników i sond donosowych w rozmiarach dla dorosłych, dzieci i noworodków (S, M, L) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Fiksatory do mocowania wkłuć centralnych, z paroprzepuszczalną folią do stosowania na 5 dni podobojczykowe i szyjne | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obwód oddechowy jednorurowy z rurą dzieloną membraną oddającą ciepło z powietrza wydychanego do powietrza wdychanego (6,2 st C przy 4L/min) dł. 180 cm z dodatkową rurą zakończoną workiem, czysty biologicznie | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Obwód oddechowy jednorurowy z rurą dzieloną membraną oddającą ciepło z powietrza wydychanego do powietrza wdychanego (6,2 st C przy 4L/min) dł. 180 cm + filtr | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Obwód oddechowy dwururowy | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rampa pięciodrożna z zaworem z przedłużaczem 150 cm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, rozmiar 3-6 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkładka do tracheostomii pokryta tlenkiem aluminium | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Opaska mocująca do tracheostomii | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Maska krtaniowa, rozmiar 3-5 z pompowanym mankietem z dostępem gastrycznym trwale ukształtowana z zabezpieczeniem przed klinowaniem nagłości w postaci płetw | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw 24 godz. toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę pokrytą dwuwęglanem sodu z Yankauerem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę pokrytą dwuwęglanem sodu | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Łącznik karbowany | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Czepki do mycia głowy bez użycia wody | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Maska krtaniowa bez dostępu gastrycznego | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Nebulizator wpinany w obwód | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Oddechowe filtry bakteryjno-wirusowe, elektrostatyczne, bez nawilżania, sterylne | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Żel nawilżający do dróg oddechowych sterylny, rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5g, pakowany indywidualnie w blistach | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Nawilżacz rezerwuarowy składający się ze zbiornika z wodą sterylną o pojemności 340 ml i adaptera. Adapter nawilżacza z alarmem dźwiękowym. Zbiornik z wbudowanym portem do połączenia z drenem tlenowym. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Nawilżacz rezerwuarowy składający się ze zbiornika z wodą sterylną o pojemności 650 ml i adaptera. Adapter nawilżacza z alarmem dźwiękowym. Zbiornik z wbudowanym portem do połączenia z drenem tlenowym. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ................. PLN

Razem wartość brutto: .................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................................

PAKIET  6

RĘKAWICE NIEJAŁOWE jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Rękawice foliowe Rozmiar: damskie, męskie (M, L) op. a 100 szt. | Op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe Rozmiar: S, M, L, XL op. a 100 szt. | Op. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe Rozmiar: S, M, L , XL op. a 200 szt. | Op. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| Wymagania Zamawiającego: Poz. 1. Rękawice foliowe jednorazowego użytku, niejałowe, wykonane z polietylenu , kolor transparentny (przeźroczysty), kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń, dopuszczone do kontaktu z żywnością - na opakowaniu stosowny piktogram. Informacje na opakowaniu w języku polskim. Poz. 2. Rękawice diagnostyczne winylowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z polichlorku winylu, kolor transparentny (przeźroczysty), powierzchnia zewnętrzna gładka, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I (Dyrektywa o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC, zmieniona Dyrektywą 2007/47/EC) oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I (Dyrektywa o środkach ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC). Zgodne z normami: EN 455(1-4), EN 420. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. AQL ≤ 1,5. Informacje na opakowaniu w języku polskim. Poz.3. Rękawice nitrylowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z nitrylu, kolor niebieski, elastyczne, większa wytrzymałość mechaniczna, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I (Dyrektywa o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC, zmieniona Dyrektywą 2007/47/EC) oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III (Dyrektywa o środkach ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC). Zgodne z normami: EN 455(1-4), EN 374 (1-3), EN 388, EN 420. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. AQL ≤ 1,5. Informacje na opakowaniu w języku polskim. Uwaga ! Wymagamy dla poz. 2 i 3 załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowane rękawice posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy. |
| Razem wartość netto: ...................PLN Razem wartość brutto: ..................PLN Słownie wartość brutto: ................................................................................................ |

PAKIET  7

RĘKAWICE JAŁOWE jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe Rozmiar 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | para | 28 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne bezpudrowe Rozmiar: 7,5; 8,0 | para | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe (ginekologiczne o przedłużonym mankiecie) Rozmiar: L | para | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1. Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, jałowe, kolor naturalnego lateksu, powierzchnia wewnętrzna polimerowana,  powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, długość 280-300 mm, grubość na palcu 0,22 mm - 0,23 mm, grubość na dłoni 0,20 mm – 0,21 mm, grubość na mankiecie 0,18 mm – 0,19 mm, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg. Zgodne z normami: EN 455(1-4), EN 374 (1-3), EN 388, EN 420. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671.  AQL ≤ 1,0. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Poz.2. Rękawice chirurgiczne syntetyczne, pozbawione lateksu, z przeznaczeniem dla osób uczulonych na lateks, wykonane z polichloroprenu (neoprenu - syntetycznego kauczuku), bezpudrowe, jednorazowego użytku, jałowe,  polimerowana zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna powierzchnia rękawic, kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń,  Zgodne z normami: EN 455(1-4),  EN 374 (1-3), EN 388, EN 420.   Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671.  AQL ≤ 1,0.

Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Poz. 3. Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, o przedłużonym mankiecie do ochrony w trakcie zabiegów ginekologicznych i położniczych, jednorazowego użytku, jałowe, kolor naturalnego lateksu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, długość min. 450 mm.  Zgodne z normą EN 455(1-4).

AQL ≤ 1,5. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Uwaga !

Wymagamy dla poz. 1, 2 i 3 załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowane rękawice posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy.

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

| Słownie wartość brutto: ................................................................................................ PAKIET 8 Odzież ochronna, podkłady i pościel jednorazowego użytku |
| --- |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Ochraniacze na obuwie z fizeliny | Szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek uniwersalny męski | Szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek uniwersalny damski | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska chirurgiczna z osłoną na oczy | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska chirurgiczna trzywarstwowa na gumkę | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska chirurgiczna trzywarstwowa wiązana na sznurek | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Fartuch chirurgiczny z fizeliny niejałowy | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prześcieradło z fizeliny 220 cm x 160 cm niejałowe | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podkład/prześcieradło z włókniny foliowanej 220 cm x 90cm niejałowy | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Fartuch foliowy | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkłady ochronne składane (w pudełku) 2x papier + folia 33 cm x 48 cm op. a 80 szt. | Op. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Podkład zakozetkowy 51cm x 50 cm 2x papier + folia na rolce z perforacją ułatwiającą odrywanie. Rolka = 80 odcinków. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Serweta ochronna na stół operacyjny 5-cio warstwowa, powierzchnia pikowana, samo wygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej rozmiar: 100 cm x 230 cm +/ – 5 cm, niejałowa | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Poszwa fizelinowa 160cm x 200cm niejałowa | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Komplet pościeli medycznej włókninowej, zielony niejałowy (poszwa 160 cm x 210 cm) (poszewka 70 cm x 80 cm), (prześcieradło 150 cm x 210 cm) | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Medyczne spodenki do kolonoskopii | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Koszula położnicza niejałowa, wykonana z nieprześwitującej, miękkiej włókniny SMS o gramaturze min. 30g/m², z krótkim rękawem, z przodu przy szyi rozcięcie wiązane na troki. Kolor niebieski lub granatowy. Rozmiar: XL, XXL | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ..................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET  9

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Blue rhexis po 1 ml | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pierścień napinający torebkę soczewki 14,5 - 12 mm/6.0 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozwórka jednorazowa do tęczówki 6,25 mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 10

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Nóż Crescent 2,0 mm Bevel Up | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nóż MVR 20G | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 11

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr dł. 200 mm balon PVC 16/30 mm bez lateksu | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i UPP 8 Fr | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET  12

Materiały do diagnostyki medycznej

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 2. | Żel do USG op. 0,5 L | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Żel do EKG op. 0,5 L | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka podstawowe do cytologii z matowym polem do opisu | Szt. | 1 700 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka podstawowe do cytologii z kolorowym polem do opisu | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Papier do USG Mitsubishi Electric K61B/KP61B rozmiar 110mm x 20m (oryginalny) | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do USG Sony UPP-110 HG rozmiar 110mm x 18m (oryginalny) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Papier EKG Ascard 112x25 | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Papier EKG Ascard 104x40 | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Papier do zapisu EKG do defibrylatora LIFEPAK 12 (szerokość rolki 106,5 mm) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Papier do zapisu EKG do defibrylatora ZOLL (90x90x200) | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Papier do aparatu KTG typ Corometrics 4305 BAO (152x90x150) | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Papier do aparatu KTG typ Insight Lite (szerokość rolki 114 mm) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Papier do aparatu KTG typ SRF 618B5 (Sunray 112x100x150) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | CYTOFIX – utrwalacz do badań cytologicznych 150 ml aerozol | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Papierki do podbródków, rozstaw otworów 9 cm (op. = 1000 szt.) | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Elektroda EKG z żelem stałym dla dorosłych j.uż. (z otoczką fizelinową) średnica 50-55 mm | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Elektroda EKG z żelem stałym dla dorosłych j. uż. średnica 50-55 mm | Szt. | 28 000 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Elektroda EKG z żelem stałym dla dzieci j.uż. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Elektroda EKG z żelem ciekłym, pianką j.uż. średnica 50 mm | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 13

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Thermovent O.2 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej typu Thermovent T | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Lancet z prowadnicą | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczulenia Pencil Point | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurki tracheostomijne z mankietem typu profile o regulowanym położeniu kołnierza | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka ustno-gardłowa | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Prowadnica intubacyjna jednorazowa | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do wkłuć centralnych jednoświatłowy i dwuświatłowy | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kraniki trzy i czterodrożne | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do konikotomii. Skalpel, strzykawka i Thermovent w zestawie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna, przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym ustno-nosowa | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka intubacyjna bez mankietu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka tracheostomijna z mankietem | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Oddechowe filtry bakteryjno-wirusowe, mechaniczne hydrofobowe | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem 28Ch/40 cm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Precyzyjny regulator przepływu | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |

| 20. | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym na 72 godz. do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych dwuświatłowy sterylny, 14F 16F/57 cm, 14F/30 cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Rurka intubacyjna zbrojona jednorazowa | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera z drenem | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (z cewnikiem) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ................. PLN

Razem wartość brutto: .................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

Wytyczne dotyczące pakietu nr 13

Poz. 1 - Thermovent O2 nasadka do podawania tlenu współpracująca z wymiennikiem ciepła i wilgoci w kształcie litery T, zapewniająca dwustronny przepływ tlenu z drenem, opakowanie sterylne.

Poz. 2 - Wymiennik ciepła i wilgoci rurki tracheostomijnej typu Thermovent T – z nawilżaniem 25 mg H2O przy 10 oddechach/min i objętości oddechowej 1000 ml z możliwością dołączenia przewodu do podawania tlenu.

Poz. 3 - Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Lancet z prowadnicą – cienkościenna o szybkim wypływie z oznaczoną kolorem dopasowaną prowadnicą dla identyfikacji rozmiaru 22, 24, 25, 26 G.

Poz. 5 - Rurki tracheostomijne z mankietem o regulowanym położeniu kołnierza – Z termoplastycznego silikonowego (półprzezroczystego) PCW, z niebieską linią przebiegającą przez całą rurkę widoczną w promieniach RTG, z regulacją położenia kołnierza i znacznikami głębokości wprowadzenia na rurce, sterylne.

Poz. 6 – Rurka ustno-gardłowa – Rurka ustno-gardłowa jednorazowego użytku.

Poz. 7 - Prowadnica intubacyjna – Pokryta PCV, do ukształtowania z drutem, długa 60 cm, jednorazowego użytku.

Poz. 8 - Cewnik do wkłuć centralnych jednoświatłowy i dwuświatłowy.

Poz. 10 - Zestaw ratunkowy do szybkiej konikotomii z igłą Veressa i rurką tracheostomijną   6,0 mm z mankietem o dużej objętości. W zestawie skalpel, strzykawka i Thermovent T.

Poz. 11 - Rurki intubacyjne z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, rozmiar od 5-10.

Poz. 12 - Rurka intubacyjna bez mankietu, rozmiar: 2,0;  2,5;  3;0,  3,5;  4,0.

## Poz. 13 - Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu (Soft Seal, Lanz, Fome Cuff),sztywny mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera służący do zakładania rurki nr 6-10.

Poz. 14 - Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem.

Poz. 15 - Oddechowe filtry bakteryjno-wirusowe mechaniczne hydrofobowe tzn. nie przepuszczające płynów o ciśnieniu powyżej 60 cm H2O o przestrzeni martwej 45 ml i objętości 52 ml, skuteczności filtracji bakterii 99,99999% wirusów 99,999% z równomiernie rozłożonymi nie sklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, z wyraźnym oznaczeniem kierunku przepływu gazu z portem kapnografu, sterylne.

Poz. 16 - Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii – uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i przewodem do odsysania, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.

Poz. 17 - Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia.

Poz. 18 - Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg, znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, sterylny, rozmiar: 28Ch/40cm.

Poz. 19 – Precyzyjny regulator przepływu – przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją prędkości przepływu w zakresie 2 ml/h – 350 m/h.

# Poz. 22 - Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, znaczniki głębokości co 1 cm, wymiary 15Ch/70 cm.

# Poz. 23 - Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera – z drenem 12F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie tacki sterylny.

Poz. 24 - Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (osierdzia / otrzewnej) o składzie: igła Veressa; cewnik z poliuretanu, widoczny w RTG, w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); strzykawka luer lock 60ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym; skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem; łącznik luer lock / schodkowy; linia do przedłużenia cewnika dł. 50cm, zacisk nożyczkowy; komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta.

Poz. 25 - Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa (sygnalizującej za pomocą zielonego wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły) zakończonej łącznikiem luer lock; linii przedłużającej połączonej na stałe z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (bez konieczności przełączania kraniku podczas drenażu mechanicznego), posiadającej możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego (z pominięciem zastawek); strzykawki luer lock 60 ml oraz worka o pojemności 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym. Igła Veressa 13G (2,5mm) / 10,5cm.