SPZZOZ.ZP/75/2018 Przasnysz, 12.12.2018 r

**Do wszystkich.,**

**którzy pobrali zapytanie**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

**Czy odczynniki, karty i krwin**ki **można będzie dostarczać zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez wykonawcę?**

*Odp: Zamawiający oczekuje dostaw wg. załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok z możliwością zamówień pilnych w ciągu 48 h od chwili zamówienia, dostarczonych transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8˚C i potwierdzonym wydrukiem.*

Pytanie 2

**Czy można zaoferować wirówkę na 24 miejsc i 12 miejsc?**

*Odp: Tak można, pod warunkiem zaoferowania dodatkowo urządzenia do autometrycznego wirowania i odczytu minimum 24 kart i przesyłu kolorowego obrazu nasilenia reakcji do oprogramowania urządzenia.*

Pytanie 3

**Czy inkubator ma posiadać dwie niezależne sterowane komory, każda po 12 miejsc?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

Pytanie 4

**Czy można zaoferować w pozycji 3 zamiast karty dostępnej tylko w DiaMed : IgG, IgA, IgM, C3c, C3d, kontrola kartę o konfiguracji IgG-C3d-ctr-IgG-C3d-ctr?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza zamiennie kartę o profilu AHG-IgG-C3d-ctl/ AHG-IgG-C3d-ctl, przy czym oferowany profil musi być dostępny na jednej karcie.*

Pytanie 5

**Czy w pozycji 4 można zaoferować katrę o profilu A-B-AB-DVI(-) – ctl-BTA**

**Natomiast w pozycji 5 A-B-DVI+? Co pozwoli na wykonanie badań wyspecyfikowanych w pozycji 4, 5.**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Dopuszcza jako rozwiązanie profil zawierający anty A-B-DVI(-)-DVI(+)-ctl-BTA*

Pytanie 6

**Czy można zaoferować krwinki w zestawach 3x10ml?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza zestaw krwinek max 3x10ml*

Pytanie 7

**Czy w pozycji 7 zamawiający wymaga usługi kontroli?**

*Odp: Zamawiający wymaga aby kontrola międzynarodowa zawierała minimum 2 próbki kontrolne, do których zgodnie z przepisami będą wykonywane następujące badania: grupa krwi, screnning przeciwciał, BTA. Ponadto Zamawiający wymaga oprogramowania do zdalnej obsługi kontroli i potwierdzenia uczestnictwa międzynarodowym certyfikatem*

Pytanie 8

**Do jakiego typu drukarki mają być tonery?**

*Odp*: Zamawiający wymaga tonerów do drukarki HP LaserJet P1606 dn.

Pytanie 9

**Czy Zamawiający dopuści zastosowanie krwinek wzorcowych do badania przeciwciał odpornościowych z panelem 3 krwinkowym zawierającym antygen Cw w opakowaniach maks. 3x10ml (zapis w załączniku nr 2 – parametry graniczne)?**

*Odp:Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał z panelem 3 krwinkowym zawierającym Cw w opakowaniach max 3x10ml.*

Pytanie 10

**Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje dostaw wg załączonego do oferty cenowej harmonogramu dostaw na dany rok, uwzględniającego cykl produkcyjny oferowanych wyrobów, z zapewnieniem możliwości dostaw pilnych w ciągu 48 godzin od chwili otrzymanai zamówienia (zgodnie z parametrem granicznym: - “ dostawa wg harmonogramu na dany rok“ zawartym w załączniku nr 2)?**

*Odp: Zamawiający oczekuje dostaw wg. załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok z możliwością zamówień pilnych w ciągu 48 h od chwili zamówienia dostarczonych transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8˚C i potwierdzonym wydrukiem.*

Z poważaniem