SPZZOZ.ZP/72/2018 Przasnysz, 04.12.2018 r.

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali SIWZ**

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi.

Pytanie 1.

**Czy Zamawiający dopuści do postępowania siatkę o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, grubość nitki 150 μm, porowatość 1500-1950 μm, rozmiar: długość górnych ramion 39 cm, długość dolnych ramion 36 cm, szerokość ramion 1,0 cm, górne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiar trapezu: podstawa górna 6 cm, podstawa dolna 9 cm, wysokość 7,5 cm, implanty wykonane metodą osnowową, o splocie kolumienkowym, który zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90N/cm.**

*Odp: Zamawiający wymaga siatek zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 2.

**Czy Zamawiający dopuści do postępowania siatkę o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, grubość nitki 150 μm, porowatość 1500-1950 μm, rozmiar: długość górnych ramion 40 cm, długość dolnych ramion 38 cm, szerokość ramion 1,0 cm, górne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiar trapezu: podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 7 cm, wysokość 6 cm, implanty wykonane metodą osnowową, o splocie kolumienkowym, który zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90N/cm.**

*Odp*: *Zamawiający wymaga siatek zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 3.

**Czy Zamawiający dopuści do postępowania siatkę o anatomicznym kształcie, trapez z dwoma ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, grubość nitki 150 μm, porowatość 1500-1950 μm, rozmiar: długość siatki (z ramionami) 41,3 cm, wysokość 12 cm, z dodatkową górną wypustką o szerokości 6,3 cm, wysokość 4 cm; implanty wykonane metodą osnowową, o splocie kolumienkowym, który zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90N/cm.**

*Odp*: *Zamawiający wymaga siatek zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 4

**Czy Zamawiający dopuści do postępowania taśmę urologiczną, do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, materiał: polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie (dwuczęściowa – wyznaczenie środka, ułatwia pozycjonowanie, dodatkowa sterylność), gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, porowatość 1500-1950 μm, grubość nitki 150 μm, rozmiar: dł. 45 cm, szer. 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm, wykonane metodą osnowową, o splocie kolumienkowym, zapewnia odporność** **na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.,**

*Odp*: *Zamawiający wymaga siatek zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 5

**Dotyczy Pakietu nr III, poz nr 3. Czy Zamawiający dopuści 5 szt. implantów do korekcji rectocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłoną, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48g/m2 , porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial, wytrzymałość 70 N/cm?**

**Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.**

*Odp: Zamawiający dopuszcza w/w implanty.*

Pytanie 6

**Pakiet VI, poz. 4-6,,17,27-30**

**Prosimy o wydzielenie poz. 4-6,17,27-30 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.**

*Odp: Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu.*

Pytanie 7

**Pakiet VI, poz. 27-30**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 1 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym ?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 8

**Pakiet VI, poz. 27-30**

**Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?**

**Rozmiar 1 - 9mm x 10mm**

**Rozmiar 2 – 13mm x 15mm**

**Rozmiar 3 - 13mm x 15mm**

**Rozmiar 4 - 13mm x 15mm**

**Rozmiar 6 - 13mm x 15mm**

**Rozmiar 8 - 13mm x 15mm**

**Rozmiar 10 - 13mm x 15mm**

**Rozmiar 14 - 13mm x 15mm**

*Odp: Zamawiający nie wymaga.*

Pytanie 9

**Pakiet VI, poz. 27-30**

**Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?**

**Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku**

**Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j. w.**

**Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j. w.**

**Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j. w.**

**Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j. w.**

**Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j. w.**

**Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J. w.**

**Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j. w.**

*Odp: Zamawiający nie wymaga w/w siatek*

Pytanie 10

**Pakiet VI, poz. 4-6**

**Prosimy o dopuszczenie opakowań typu blister papiuer – folia.**

*Odp: Zamawiający wymaga opakowań papierowych.*

Pytanie 11

**Pakiet I, poz. 31**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.**

*Odp: Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu.*

Pytanie 12

**Pakiet I, poz. 31**

**Zwracam się z prośbą o możliwość zaoferowania opatrunku w opakowaniach x 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

*Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 13

**Pakiet VIII, poz. 1, 2**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.**

*Odp: Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu.*

Pytanie 14

**Pakiet VIII, poz. 6**

**Zwracam się z prośba o możliwość dopuszczenia opatrunku w rozmiarze 7,5 cm x 5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

*Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

Pytanie 15

**PAKIET IX**

**Poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej, jałowej pęsety anatomicznej typu DeBakey w rozmiarze 15,5 cm.**

*Odp: Zamawiający dopuszcza w/w pęsetę.*

Pytanie 16

**PAKIET IX**

**Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej igły kulkowej w rozmiarze 1,20 x 80mm w opakowaniu 50szt. Czyli Zamawiający otrzyma 1 op. igieł w ilości 50szt.**

*Odp: Zamawiający dopuszcza w/w igłę kulkową.*

Pytanie 17

**Pytania dot. projektu umowy: Par. 4 ust. 10: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby bieg terminów rozpatrzenia reklamacji był liczony w dniach roboczych?**

*Odp: Zamawiający wyraża zgodę, aby bieg terminów rozpatrzenia reklamacji był liczony w dniach roboczych*.

Pytanie 18

**Pytania dot. projektu umowy: Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający może określić, jaki procent umowy na pewno zrealizuje?**

*Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, które wyjaśniają problem z określeniem ilości zużytych opatrunków.*

Pytanie 19

**Pytania dot. projektu umowy: czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?**

*Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisów jak w zapytaniu.*

Pytanie 20

**Do Umowy. W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego**.

*Odp: Zamawiający dopisze do umowy adres e-mail przedstawiciela/osoby odpowiedzialnego za realizację umowy po stronie Zamawiającego.*

Pytanie 21

**Dotyczy Pakietu IV poz. 7**

**Prosimy o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny 225cmx101cm (+/- 2cm),
5-cio warstwowej wykonanej z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna 50cmx202cm (+/-2cm), z dodatkowym prześcieradłem do przykrycia pacjenta w rozmiarze 152cm x 102cm (+/-2cm)**

*Odp: Zamawiający dopuszcza w/w serwety.*

Pytanie 22

**Prosimy o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego sterylnego, jednorazowego użytku, materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni, osłona Mayo ze wzmocnieniem, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Gramatura 83g/m2. Zgodność z normą PN-EN 13795.**

**Skład zestawu:**

**1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;**

** 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;**

** 1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;**

** 4 ręczniki 30 x 40cm;**

** 1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (sztywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka**

** 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów**

*Odp: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw do cięcia cesarskiego.*

Pytanie 23

**Dotyczy Pakietu IV poz. 13**

**Prosimy o dopuszczenie jałowej serwety pod pośladki ze zbiornikiem na płyny (zestaw porodowy) – tj. serweta osłaniająca łóżko o wymiarach 100cm x 110cm, ze zbiornikiem
na płyny w kształcie trójkąta, wyposażonym w separator części stałych od płynnych, kształtkę (sztywnik) pozwalającą na wyprofilowanie otworu wlotowego, taśmę lepną (2,5x60cm) oraz zawór do odprowadzania płynów**

*Odp: Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.*

Z poważaniem: