SPZZOZ.ZP/72/2018 Przasnysz, 28.11.2018r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu**

1. **NAZWA ORAZ ADRES FIRMY**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

tel: (0-29) 75 34 318

fax: (029) 75 34 380

1. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz 1986) zwaną dalej Pzp o wartości zamówienia poniżej kwoty zamówienia od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych określonych w dziewięciu pakietach załączonych do niniejszej specyfikacji będących integralną jej częścią.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia lub wybrane pakiety.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz równoważnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

* wymagane przepisami dokumenty dla artykułów będących przedmiotem przetargu, których to posiadanie wynika z zakwalifikowania artykułów do odpowiedniej klasy wyrobu medycznego,
* dokumenty potwierdzające rejestrację produktów z gazy w klasie IIa reguła 7
* dokumenty potwierdzające sterylizację opatrunków parą wodną w nadciśnieniu do jałowych kompresów gazowych, włókninowych, tupferów i setonów, serwet i pakietów operacyjnych.
* dokumenty potwierdzające że opakowania medyczne opatrunków jałowych zgodne są z normą PN-EN 868-5,
* na każdym opakowaniu winna znajdować się data produkcji i ważności. Termin ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty zakupu.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ

Miejscem dostarczenia w/w artykułów jest magazyn apteki SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9. Koszt dostawy ponosi Wykonawca.

1. **Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia rok od daty obowiązywania umowy.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**
2. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 24 ust. 1 Pzp tj:** Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazała spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a art 181–188, art 189a, art 218–221, art 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

22) wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) Pzp:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r poz. 1508 oraz z 2018 r poz. 149, 398, 1544, 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy , który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

1. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

1. **W przypadku kiedy Wykonawca polegać będzie na innym podmiocie to:**

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5.

4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa w pkt 3.1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

 - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w pkt 3.1)

**4.**

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

**5.**

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4.

**6.**

W wypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

**VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu**

1. Do oferty wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 1.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
5. Zgodnie z art. 24aa Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia ofert następujących oświadczeń i dokumentów.
7. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.
8. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, Ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6:
11. pkt 6 ppkt b), c) składa dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiedni, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

8. Dokument o których mowa w pkt 7 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 7 a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć założone przed notariuszem lub organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby przepis z pkt. 7 stosuje się.

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

11. Ponadto do oferty wykonawca musi załączyć

 - druk ofert – załącznik nr 1

 - formularz cenowy – załącznik nr 2

 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4

- oświadczenie – załącznik nr 6

- zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 7

**VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pisma o wyjaśnienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem, faxem, a następnie potwierdzają pocztą na adres:

 SPZZOZ

 Ul. Sadowa 9

 06-300 Przasnysz

 Nr fax Zamawiającego: (0-29) 75 34 380

 Adres e-mail: szpitalprzasnysz@op.pl

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert przesyłając treść pytań wraz z odpowiedziami wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (za skuteczne poinformowanie Wykonawcy uważa się wydruk z faksu/email Zamawiającego, który zawiera potwierdzenie nadania/wysłania bez błędów w przekazie).
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faxem lub e-mailem zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
4. W sprawie procedury przetargowej osoba do kontaktów:

Monika Krośnicka tel : (0-29) 75 34 405

**VIII. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**IX. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody na o której mowa w pkt 2 na przedłużenie terminu związania ofertą..

**X. Opis sposobu przygotowywania ofert**

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę, podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
2. Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty;
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawcy są obowiązani do złożenia wraz z ofertą:

1) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

2) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez wymagań określonych przez Zamawiającego:

3) ewentualnych pełnomocnictw.

7. W przypadku dołączenia do oferty informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotuje ofertę w 2 częściach:

*Część I* – informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną ujawnione wszystkim Wykonawcom zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

*Część 2* – dokumenty zastrzeżone (nie zostaną udostępnione innemu Wykonawcy).

Części 1 i 2 powinny stanowić odrębne egzemplarze.

Przygotowanie oferty w sposób podany powyżej ma istotne znaczenie przy udostępnianiu ofert do wglądu Wykonawcom.

Zamawiający zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. tj. nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.

1. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:

nazwa Wykonawcy

*adres Wykonawcy*

SPZZOZ

 *Ul. Sadowa 9*

*06-300 Przasnysz*

*„Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych.”*

*Nie otwierać przed dniem 07.12.2018 r godz. 10:00*

*Nie otwierać przed dniem 26.09.2016 r. godz. 10:30*

**XI. Miejsce oraz termin składania ofert.**

Oferty należy składać w:

**Sekretariacie SPZZOZ ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz Administracja I piętro pok. Z 110**

w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 10.00

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Oferty zostaną otwarte w:

**Sali Konferencyjnej SPZZOZ ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz, Administracja I piętro**

w dniu 07.12.2018 r o godz. 10.30.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.

**XII. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia.
2. Cenę oferty należy wyrazić w **złotych polskich**, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
3. W kosztach zamówienia należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.
4. Cenę oferty stanowić będzie całkowita cena podana w ofercie.
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

**A.**

Cena ofertowa– 60%

**B.**

Termin płatności **–** 40%

**Ad. A**

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  najniższa cena rozpatrywanych ofert x 100 |
|  Wartość punktowa ceny = | ------------------------------------------------------ x 60%  |
|  |  cena badanej ofert |

**Ad. B**

Termin płatności 30 dni – 0 pkt

Termin płatności 45 dni 20 pkt.

Termin płatności 60 dni 40 pkt.

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Pzp i spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

**XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

**XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy

**XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY**

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Art. 180 Pzp

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie y Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego

5) opisu przedmiotu zamówienia

6) wyboru oferty najkorzystniejszej

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Art. 181 Pzp

1 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy pzp.

1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności
2. Na czynności, o których mowa w pkt. 2 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2

Art. 182 Pzp

1. Odwołanie wnosi się

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie
2. 5 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:
2. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
3. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy jeżeli zamawiający
4. nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składnia wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.

Art. 183. 1 Pzp

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Art. 184 Pzp

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Art. 185 Pzp

* 1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone Ogłoszenie o Zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przysługuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowieniu o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony do której przystąpił z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust. 3 przez uczestnika który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Art. 186 pzp

1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów postawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie zamawiający wykonuje powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, lub wykonawca który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpatruje odwołanie.

4a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpi w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.

5. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu

6. Koszty postępowania odwoławczego:

 1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2 i 3a, znosi się wzajemnie;

 2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 3

a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy

b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy

3) w okolicznościach o których mowa w pkt 4 ponosi:

 a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę

 b) wnoszący sprzeciw jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę

4) w okolicznościach o których mowa w pkt. 4a, ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie w części zarzutów których zamawiający nie uwzględnił zostało oddalone przez Izbę,

b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił zostało uwzględnione przez Izbę

Art. 187

Odwołanie podlega rozpoznaniu , jeżeli:

1. Nie zawiera braków formalnych
2. Uiszczono wpis

**XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu** 06-300 Przasnyszu, ul. Sadowa 9**,**
* inspektorem ochrony danych osobowych w SPZZOZ jest inspektor Pan *Marcin Jarosiński kontakt: adres e-mail:* *jarosinski76@gmail.com*.
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Załącznik nr 1*

*..................................................*

*(pieczęć lub nazwa oferenta)*

**FORMULARZ OFERTY**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986) na dostawę materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:

..................................................................................

..................................................................................

 *(nazwa i adres Wykonawcy)*

* + 1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

**Pakiet nr 1** – .....................zł netto ...................zł brutto

słownie netto: ...........................................................................................zł

słownie brutto: .........................................................................................zł

**Pakiet nr 2** – .....................zł netto ...................zł brutto

słownie netto: ...........................................................................................zł

słownie brutto: .........................................................................................zł

**Pakiet nr 3** – .....................zł netto ...................zł brutto

słownie netto: ...........................................................................................zł

słownie brutto: .........................................................................................zł

**Pakiet nr 4** – .....................zł netto ...................zł brutto

słownie netto: ...........................................................................................zł

słownie brutto: .........................................................................................zł

**Pakiet nr 5** – .....................zł netto ...................zł brutto

słownie netto: ...........................................................................................zł

słownie brutto: .........................................................................................zł

**Pakiet nr 6** – .....................zł netto ...................zł brutto

słownie netto: ...........................................................................................zł

słownie brutto: .........................................................................................zł

**Pakiet nr 7** – .....................zł netto ...................zł brutto

słownie netto: ...........................................................................................zł

słownie brutto: .........................................................................................zł

**Pakiet nr 8 -** .....................zł netto ...................zł brutto

słownie netto: ...........................................................................................zł

słownie brutto: .........................................................................................zł

**Pakiet nr 9** – .....................zł netto ...................zł brutto

słownie netto: ...........................................................................................zł

słownie brutto: .........................................................................................zł

* 1. Termin płatności za dostarczony towar do SP ZZOZ w Przasnyszu wynosi …………. dni od dnia otrzymania faktury.

Faktura może zostać wystawiona jedynie za dostarczoną część przedmiotu dostawy.

* 1. Oświadczamy, że jesteśmy:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem\*

\* właściwe zakreślić

* 1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
	2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
	3. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
	4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

 .........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

*Załącznik nr 2*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet I - Środki opatrunkowe** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** | **Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy** |
| **Stawka w %** | **Wartość w zł** |
| 1. | Kompresy jałowe gazowe 5 cm x 5 cm 8w 13-17n x 3szt. | op. | 200 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska dziana 4 m x 5 cm x 1 szt. | op. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska dziana 4 m x 10 cm x 1 szt. | op. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Opaska dziana 4 m x 15 cm x 1 szt. | op. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opaska elastyczna tkana 4 m x 10 cm pakowana pojedynczo razem z zapinką x 1 szt. | op. | 1 800 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Opaska elastyczna tkana 4 m x 15 cm pakowana pojedynczo razem z 2 zapinkami x 1 szt. | op. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Siatka opatrunkowa (głowa, ramię, kolano, podudzie) 25 m w stanie rozciągniętym zawierająca min. 50% bawełny (karta techniczna produktu dostępna na życzenie nabywcy) | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Opaska podtrzymująca elastyczna 6 cm x 20 m o niewielkiej rozciągliwości (ok.85%) i właściwościach koherezyjnych | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Włókninowa taśma samoprzylepna 15 cm x 10 m (min. przylepność 2N/25 mm; karta techniczna produktu dostępna na życzenie nabywcy) x 1szt. | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Hypoalergiczny przylepiec na jedwabiu 1,25 cm x 9,10 – 9,20 m x 1 szt. | op. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Hypoalergiczny przylepiec na jedwabiu 2,5 cm x 9,10 – 9,20 m x 1 szt. | op. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Hypoalergiczny przezroczysty perforowany przylepiec na folii 1,25 cm x 9,10 – 9,20 m x 1 szt. | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Hypoalergiczny przezroczysty perforowany przylepiec na folii 2,5 cm x 9,10 – 9,20 m x 1 szt. | op. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kompresy niejałowe gazowe 5 cm x 5 cm 16w 17n x 100szt. | op. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kompresy niejałowe gazowe 7,5 cm x 7,5 cm 16w 17n x 100szt. | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kompresy niejałowe gazowe 10 cm x 10 cm 16w 17n x 100szt. | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kompresy niejałowe gazowe 10 cm x 20 cm 16w 17n x 100 szt. | op. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kompresy jałowe włókninowe 30,0 g 4w 5 cm x 5 cm x 2 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kompresy jałowe włókninowe 30, 0 g 4w 7,5cm x 7,5 cm x 2 szt.  | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Serweta operacyjna jałowa gazowa z nitką RTG 4w 17n 45 cm x 45 cm x 2 szt., z tasiemką | op. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Opatrunek oczny 4 warstwowy jałowy x 1 szt. | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Protektor ochronny do skóry 100 ml | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Pianka oczyszczająca do skóry 400 ml | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zestaw do zakładania szwów o składzie: 1 x kleszczyki plastikowe typu kocher 14 cm; 1 x peseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm; 6 x tamp.z gazy bawełnianej wielkości śliwki; 1 x igłotrzymacz 12 cm; 1 x nożyczki metalowe ostre 11 cm; 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml; 1 x igła 1,2 mm x 40 mm 18 G x1½, różowa; 1 x igła 0,8 mm x 40 mm,21 G x 1½, zielona; 1 x serweta włók.50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm; 1 serweta włók.nieprzylepna 60 cm x60 cm x 1 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Zestaw do zdejmowania szwów o składzie: 3 x tupfery włókninowe wielkości śliwki; 1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm; 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm; 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm x 1 szt. | op. | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie: 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm; 5 x komp. z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm; 4 tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki; 1 x serweta włók., nieprzylepna 45 cm x 75 cm; 1 xserweta włók., nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ø10 cm; 1 x strzykawka Luer 20 ml; 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 1½, różowa; 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g; 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml; 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar m x 1 szt. | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego o składzie: 6 x komp. z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm; 4 x tampony z gazy bawełnianej welkości śliwki; 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm; 1 x serweta włók.. 45 cm x 75 cm z regulacją otworu, otwór przylepny; 1 x strzykawka Luer 10 ml; 1 x igła 1,2 mm 40 mm, 18 G x 1½, różowa; 1 x igła 0,8 mm x 40 mm,21 G x 1½, zielona; 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm; 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm; 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej hydrofilm 10 cm x 15 cm x 1 szt. | op. | 198 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Hypoalergiczny przylepiec zastępujący nici chirurgiczne wykonany z pasków włókniny pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym przepuszczający powietrze i parę wodną 3 x 76 mm x 50 (1 x 5 pasków) szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Zestaw okulistyczny: serweta okulistyczna z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (8x10 cm) i kieszenią na płyny (28 x 30 cm) 150 x 150 cm x 1 zestaw | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Lignina arkusze x 5 kg | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Hypoalergiczny jałowy opatrunek włókninowy do mocowania kaniul – 80x60mm (+/- 3mm) x 50 szt. | op. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Przylepiec z tkaniny wiskozowej w kolorze białym do podtrzymywania opatrunków wszelkiego rodzaju, ząbkowane brzegi pozwalające na oddzielenie bez użycia nożyczek i zabezpieczające przed strzępieniem się tkaniny 5 cm x 5 cm x 1 szpulka | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Serweta na stolik jałowa dwuwarstwowa 100 cm x 150 cm x 1 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm x 1 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Zestaw wykonany z 2 warstw o gramaturze materiału min. 55g/m2, laminowany folią PE na całej powierzchni. Zestaw posiada dodatkowe wzmocnienia o gramaturze 85-110 g/m2, które spoczywają bezpośrednio na materiale bazowym zwiększając jego chłonność (bez warstwy pośredniej folii). W skład zestawu wchodzi: 1 serw. na stolik do narzędzi140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe.  | op. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Podkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, spód foliowany 40 cm x 60cm x 30 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Podkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, spód foliowany 60 cm x 90cm x 30 szt. posiadający boki z folii do podłożenia pod materac. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Rękawica do mycia chorych (wewnętrzna warstwa z folią) x 50 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Serweta nieprzylepna 37 x 45 cm | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Serweta nieprzylepna 50 x 60 cm z otworem o średnicy 5 cm | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Zestaw do operacji urologicznych wykonany z 2 warstw o gramaturze materiału 55g/m2, laminowany folią PE na całej powierzchni. Zestaw posiada dodatkowe wzmocnienia o gramaturze 85-110 g/m2, które spoczywają bezpośrednio na materiale bazowym zwiększając jego chłonność (bez warstwy pośredniej folii). W skład zestawu wchodzi: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190cm); 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze ( 7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum. 185 x 200 cm; 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm; 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Zestaw do nakłucia lędźwiowego / znieczulenia regionalnego o następującym składzie: 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm (barierowa); 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną (barierowa); 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm;  1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana);  1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana);  1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana);  6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki;  1 x opatrunek samoprzylepny na rany pooperacyjne, 7,2 x 5 cm  | op. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | **X** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pakiet II – specjalistyczne środki opatrunkowe** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Nazwa** | **J.m** | **Ilość** | **Cena jedn netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** | **Producent** |
| **stawka w %** | **Wartość w zł** |
| **1.** | Opatrunek przeciwbakteryjny zawierajacy jony srebra (1,2%) oraz dwa dodatkowe komponenty działające na biofilm ( kwas EDTA, chlorek benzetoniowy) zbudowany z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy, pochłaniających duże ilości wysięku. Zapewnia optymalne wilgotne środowisko leczenia ran. Przy zetknięciu z wysiękiem z rany tworzy spójny żel, który wchłania i zatrzymuje we włóknach opatrunku szkodliwe komponenty wysięku: bakterie, wirusy i inne patogeny. Opatrunek posiada wzmocnione przeszycia w obie strony. Rozmiar 15cm x15cm x1 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Opatrunek przeciwbakteryjny zawierający jony srebra (1,2%) oraz dwa dodatkowe komponenty działające na biofilm ( kwas EDTA, chlorek benzetoniowy) zbudowany z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy, pochłaniających duże ilości wysięku. Zapewnia optymalne wilgotne środowisko leczenia ran. Przy zetknięciu z wysiękiem z rany tworzy spójny żel, który wchłania i zatrzymuje we włóknach opatrunku szkodliwe komponenty wysięku: bakterie, wirusy i inne patogeny. Opatrunek posiada wzmocnione przeszycia w obie strony. Rozmiar 10cm x10cm x1 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Opatrunek przeciwbakteryjny zawierający jony srebra (1,2%) zbudowany z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy, pochłaniających duże ilości wysięku. Zapewnia optymalne wilgotne środowisko leczenia ran. Przy zetknięciu z wysiękiem z rany tworzy spójny żel, który wchłania i zatrzymuje we włóknach opatrunku szkodliwe komponenty wysięku: bakterie, wirusy i inne patogeny. Opatrunek posiada wzmocnione przeszycia w obie strony. Rozmiar 15 cm x 15 cm x 1 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Sterylny opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. Złożony z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwy kontaktowej wykonanej z karboksymetylocelulozy sodowej oraz posiada wbudowane w swoją strukturę jony srebra (1,2%). Opatrunek w wersji przylepnej posiadającej silikonową warstwę klejącą. Opatrunek może być stosowany jako opatrunek zarówno pierwotny jak i wtórny. Opatrunek jest wodoodporny. 17,5 cm x 17,5 cm x 1 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Sterylny opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie. Złożony z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwy kontaktowej wykonanej z karboksymetylocelulozy sodowej oraz posiada wbudowane w swoją strukturę jony srebra (1,2%). Opatrunek w wersji nieprzylepnej. Opatrunek może być stosowany jako opatrunek zarówno pierwotny jak i wtórny. Opatrunek jest wodoodporny. Rozmiar 15 cm x 15 cm x 1 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | Sterylny przezroczysty, hydrokoloidowy żel przeznaczony do leczenia ran głębokich suchych, mało/umiarkowanie sączących z martwicą suchą lub rozpływną 15g x 1szt  | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w:  silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się,  gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania.  System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych  i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml oraz z filtrem węglowym. | opak. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | Worki wymienne do zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000ml, skalowane co 25ml, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste 1 op. (10 szt. worków) | opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | Hypoalergiczny aerozol do bezbolesnego usuwania przylepców medycznych 50ml | opak. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | **X** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Pakiet III – Siatki do rekonstrukcji dna miednicy i taśmy urologiczne** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** | **Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stawka w %** | **Wartość w zł** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  | Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48g/m² (+/-0,02 g/m²), grubość siatki 0,33 (+/- 1 %), grubość nitki 80 μm (+/-0,5μm), porowatość max. 1870 μm (+/-10μm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/-0,5cm), długość dolnego ramiona 45 cm (+/-0,5cm),szerokość ramion 1,1cm , dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu : podstawa górna 5cm,podstawa dolna 8 cm, wysokość 8 cm, technologia quadriaxial ( obecność włókien skośnych, ) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji ; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm,  | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48g/m² (+/-0,02 g/m²), grubość siatki 0,33 (+/- 1%), grubość nitki 80 μm (+/-0,5μm), porowatość max. 1870 μm (+/-10μm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/-0,5cm), długość dolnego ramiona 45 cm (+/-0,5cm), szerokość ramion 1,1cm , dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu : podstawa górna 4,5 cm, podstawa dolna 6 cm, wysokość 6 cm, technologia quadriaxial ( obecność włókien skośnych) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji ; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie od 68-70N/cm, | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48g/m² (+/-0,02 g/m²), grubość siatki 0,33 (+/- 1 %), grubość nitki 80 μm (+/-0,5μm), porowatość max. 1870 μm (+/-10μm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/-0,5cm), długość dolnego ramiona 45 cm (+/-0,5cm),szerokość ramion 1,1cm , dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu : podstawa górna 5cm,podstawa dolna 8 cm, wysokość 8 cm, technologia quadriaxial ( obecność włókien skośnych, ) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji ; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | Materiał: polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie – wymóg zapewnienia sterylności; gramatura 48g/m2 (+/- 0,02 g/m2), grubość siatki 0,33 mm (+/- 1%), porowatość max. 1870 μm (+/-10μm), grubość nitki 80 μm (+/-0,5μm), rozmiar: dł. 45 cm (+/- 0,5 cm) szer. 1,1 cm , wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, technologia quadriaxial ( obecność włókien skośnych,) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | **X** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pakiet IV – Środki opatrunkowe** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** | **Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy** |
| **Stawka w %** | **Wartość w zł** |
| 1. | Serweta jednorazowa: włóknina dwuwarstwowa, laminowana, chłonna typu Biflex ( PE/SPP ), gramatura 60g/m2 80x80cm x 1szt | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta jednorazowa samoprzylepna: włóknina dwuwarstwowa, laminowana, chłonna typu Biflex ( PE/SPP ), gramatura 60 g/m2 150 x 200cm x 1szt | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Serweta jednorazowa samoprzylepna: włóknina dwuwarstwowa, laminowana, chłonna typu Biflex ( PE/SPP ), gramatura 60 g/m2 50 x 60cmx1szt | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta jednorazowa samoprzylepna: włóknina dwuwarstwowa, laminowana, chłonna typu Biflex ( PE/SPP ), gramatura 60 g/m2 75 x 90cm x1szt | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Serweta jednorazowa z otworem: włóknina dwuwarstwowa, laminowana, chłonna typu Biflex ( PE/SPP ), gramatura 60 g/m2 50 x 60cm otwór 6 x 8cmx1szt | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Serweta jednorazowa z otworem: włóknina dwuwarstwowa, laminowana, chłonna typu Biflex ( PE/SPP ), gramatura 60 g/m2 75 x 90cm otwór 8cm x 1szt | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Serweta ochronna na stół operacyjny 230x101+/-2cm , 5-cio warstwowa wykonana z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna 49cmx197+/-2cm, dodatkowo prześcieradło do przykrycia pacjenta z włókniny bawełnopodobnej w rozmiarze 165 x 86cm x1szt | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8.5 x 11.5 cm z okienkiem 5.5 x 6.3 cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32) x1szt | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8,5x11,5cm, okno wypełnione folią min 5,5x6,3xm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32)x1szt | op. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 7x8,5 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania.Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32) x 1szt | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych).Butelka z atomizerem 28ml x1szt | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do cesarskiego cięcia – włóknina trzywarstwowa, laminowana, nieprzemakalna, chłonna na całej powierzchni (SPP/PE/SPP) gramatura 75g/m2. Skład:1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm; 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; 1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm; 4 ręczniki do rąk; 1 serweta główna 160 x 300 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów, 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka; 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów. Naniesione oznaczenia kierunku rozkładania. Opakowanie zewnętrzne typu folia – papier. Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności. Zgodność z normą PN – EN 13795, x 1 zestaw | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Jałowa serweta pod pośladki ze zbiornikiem na płyny – tj. fartuch osłaniający łóżko ze zintegrowanym zbiornikiem do odprowadzania płynów, wyposażonym w separator części stałych od płynnych, zawór odprowadzający do ssaka, sztywnik do uformowania szerokości wlotu oraz zamykającą taśmę, rozmiar 103 x 115 cm, x 1 sztuka | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | **X** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |

|  |
| --- |
| **Pakiet V – Siatki** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** | **Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy** |
| **Stawka w %** | **Wartość w zł** |
| 1. | System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z: siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomiczny m kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/m2, ,porowatość siatki 93%, siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych,system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy, siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji, rozmiar siatki standard. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z: siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomiczny m kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/m2, porowatość siatki 93%, siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych, system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy, siatka w komplecie z 4 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji, rozmiar siatki standard. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Siatka do fiksacji kikuta pochwy w procedurach laparoskopowych lub otwartych, składająca się z: siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery „Y’’, siatka z wszytymi trzema nićmi koloru zielonego definiującymi granice docinania implantu, porowatość siatki 93%. gramatura siatki 21g/m2 | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo krzyżowych składający się z :siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery „C’’, gramatura siatki 21g/m2, porowatość siatki 93%, siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji.  | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ładunki do wielorazowego narzędzia do fiksacji siatki – niewchłanialne, kolor zielony – Opakowanie – (10 szt ). | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Taśma do leczenia nietrzymania moczu metodą przezzasłonową – Taśma regulowana z 10 nitkami do pooperacyjnej korekty. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednorazowa, całkowicie niewchłanialna, sterylna taśma w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: długość 450mm ze znacznikiem środka, gramatura 95g/m2, grubość 0,62 mm ,szerokość 1,1cm, końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy, taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | **X** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |
| **Pakiet VI - Środki opatrunkowe** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** | **Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy** |
| **Stawka w %** | **Wartość w zł** |
| 1. | Hipoalergiczny jałowy opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 58x80 mm x 50 szt. | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wata bawełniano – wiskozowa 50/50% 0,5 kg | Op. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Plaster z opatrunkiem 1 m x 6 – 8 cm | Op. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy jałowe gazowe ¼ m2 17n | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompresy jałowe gazowe ½ m2 17n | Op. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kompresy jałowe gazowe 1m2 17n | Op. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompresy jałowe gazowe 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG 16w 17n z wykroju gazy 30x30 +/-1cm i masie 1szt min 2,1g, przewiązane nitką 2 x 10szt. Opakowanie: torebka papierowo-foliowa. | Op. | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kompresy jałowe gazowe 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG 16w 17n z wykroju gazy 30x30 +/-1cm i masie 1szt min 2,1g, przewiązane nitką bawełnianą 5 x 10szt. Opakowanie torebka papierowo-foliowa | Op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kompresy jałowe gazowe 10 cm x 10 cm z nitką RTG 16w 17n z wykroju gazy 40x40 +/-1cm i masie 1szt min 3,8g, x 5szt. | Op. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kompresy jałowe gazowo-włókninowe 10 cm x 20 cm x 1 szt. Wykonane z 8 warstw gazy 17n i 8 warstw włókniny kompresowej naprzemiennie | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kompresy jałowe gazowe 7,5 cm x 7,5 cm 16w 17n x 3 szt. z wykroju gazy 30x30 +/-1cm I masie 1szt min 2g, | Op. | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kompresy jałowe gazowe 10 cm x 10 cm 16w 17n x 5 szt. z wykroju gazy 40x40 +/-1cm i masie 1szt min 3,6g, | Op. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kompresy jałowe gazowe 10 cm x 20 cm 16w 17n x 3 szt. z wykroju gazy 40x40 +/-1cm i masie 1szt min 3,6g, | Op. | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Serweta operacyjna jałowa gazowa 4w 17n z nitką RTG i tasiemką 45 cm x 45 cm +/-1cm, x 1szt. Opakowanie torebka papierowo-foliowa | Op. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw jałowy do cesarskiego cięcia o składzie: kompres gazowy 17n 16w 10cm x 10 cm z nitką RTG z wykroju gazy 40x40 +/-1cm i masie 1szt min 3,8g, - 30 szt. serweta operacyjna 17n 4w 45cm x 45cm +/-1cm, z nitką RTG i tasiemką - 5szt. Tupfer kula 17n 15cm x 15cm z nitką RTG - 2 szt. kompres gazowy 17n 16w 10cm x 10cm z nitką RTG z wykroju gazy 40x40 +/-1cm i masie 1szt min 3,8g, - 2szt. Opakowanie torebka papierowo-foliowa. | Op. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Nożyczki jałowe metalowe jednorazowego użytku 0stro-tępe 14cm +/-0,3cm, w opakowaniu papierowo foliowym. Na zewnątrz opakowania 2 etykiety typu Tag (zawierające Nr LOT, datę ważności pakietu oraz identyfikację wytwórcy; do wklejenia do dokumentacji medycznej i karty pacjenta) zintegrowane w ramach etykiety głównej, co zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu etykiet; pojedynczo pakowane x 1 szt. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Chusta trójkątna włókninowa | Op. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Setony gazowe jałowe 17n 4w 2 m x 5 cm z nitką RTG x 1 szt. | Op. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Setony gazowe jałowe 2m x 1 cm x 1 blister | Op. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Setony gazowe jałowe 2 m x 2 cm x 1 blister | Op. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Tupfery jałowe gazowe 17n kula 20 cm x 20 +/-1cm z nitką RTG blister x 5 szt. | Op. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Tupfery niejałowe gazowe kula 20 cm x 20 +/-1cm 17n x 250 szt. | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Opaska gipsowa 12 min. 10 cm x 3 m x 2 szt. na perforowanym plastikowym rdzeniu | Op. | **300** |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Opaska gipsowa 12 min. 15 cm x 3 m x 2 szt. na perforowanym plastikowym rdzeniu | Op. | **300** |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Opaska podgipsowa 10 cm x 300 cm x 12 szt. | Op. | **60** |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Opaska podgipsowa 15 cm x 300 cm x 12 szt. | Op. | **100** |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Siatka opatrunkowa elastyczna 2 cm x 1 mpoliuretanowo-poliamidowa | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Siatka opatrunkowa elastyczna 4 cm x 1 mpoliuretanowo-poliamidowa | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Siatka opatrunkowa elastyczna 6 cm x 1 mpoliuretanowo-poliamidowa | Op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Siatka opatrunkowa elastyczna 8 cm x 1 mpoliuretanowo-poliamidowa | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, wykonane w całości z laminatu przepuszczającego powietrze oraz posiadające elastyczne przylepco-rzepy i dwa ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu) oraz falbanki w części pachwinowej wywinięte na zewnątrz, rozmiar L x 30 szt. | Op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Barwne poliestrowe oznaczniki chirurgiczne jałowe – rozmiar 2, 3, 4 pakowane pojedynczo x 1 szt.  | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Zestaw uniwersalny jałowy z laminatu dwuwarstwowego 56g/m2, skład: serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu 190x150cm, serweta z przylepcem 240x150cm, serweta z przylepcem 170x180cm, serwety z przylepcem na dłuższym boku 90x75cm 2szt, taśma przylepna 9x50cm, serweta na stolik Mayo 80x145cm, ręcznik z włókniny kompresowej 20x40cm 2sz | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | **X** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poz. 1: plastry pakowane w torebki papierowe (jałowo), a następnie w kartonikpoz. 4-6: gazę pakowaną w torebki papierowe |

|  |
| --- |
| **Pakiet VII – Środki opatrunkowe – opatrunki specjalistyczne i przeciwodleżynowe** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** | **Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy** |
| **Stawka w %** | **Wartość w zł** |
| 1. | Dwuwarstwowy (poliuretan/hydrokoloid), hydrokoloidowy opatrunek samoprzylepny, cienki, rozm. 10cm x 10 cm x 1 szt. | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dwuwarstwowy (poliuretan/hydrokoloid), hydrokoloidowy opatrunek samoprzylepny, gruby, rozm. 10 cm x 10 cm x 1 szt. | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dwuwarstwowy (poliuretan/hydrokoloid), hydrokoloidowy opatrunek samoprzylepny, gruby, rozm. 15 cm x 15 cm x 1 szt, | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dwuwarstwowy (poliuretan/hydrokoloid), hydrokoloidowy opatrunek samoprzylepny, gruby, rozm. 20 cm x 20 cm x 1 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dwuwarstwowy (poliuretan/hydrokoloid), hydrokoloidowy opatrunek samoprzylepny, gruby, kształt na okolice krzyżowe, rozm. 12-16 cm x 17-18 cm x 1 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny kompres z alginianu wapnia, rozm. 5 cm x 5 cm x 1 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny kompres z alginianu wapnia, rozm. 10 cm x 10 cm x 1 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny kompres z alginianu wapnia w postaci taśmy 2g/30 cm x 1 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Hydrożelowy wypełniacz do wypełniania i oczyszczania z martwicy ran głębokich, sterylny, w tubie 15 g x 1 szt. | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Opatrunek z pianki poliuretanowej o specjalnej strukturze porów, umożliwiającej szybką i optymalną eliminację wydobywających się z ran wysięków, lepkich wydzielin i fragmentów komórek, do zaopatrywania ran na piętach i łokciach 16,5 x 18 cm x 1 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Opatrunek z pianki poliuretanowej o specjalnej strukturze porów, umożliwiającej szybką i optymalną eliminację wydobywających się z ran wysięków, lepkich wydzielin i fragmentów komórek, do zaopatrywania ran głębokich, 10 x 10 cm x 1 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Opatrunek chłonny zbudowany z 4 warstw materiałów o różnych właściwościach do zaopatrywania ran silnie sączących oraz w celu ich wyściełania, jałowy, 10 cm x 10 cm x 1 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Opatrunek chłonny zbudowany z 4 warstw materiałów o różnych właściwościach do zaopatrywania ran silnie sączących oraz w celu ich wyściełania, niejałowy, 10 cm x 10 cm x 1 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wyjałowiony opatrunek foliowy 6 cm x 7-8,5 cm - typu OpSite Flexigrid x 1 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wyjałowiony opatrunek foliowy 10 cm x 12-14 cm - typu OpSite Flexigrid x 1 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wyjałowiony opatrunek foliowy 12-15 cm x 25-26 cm - typu OpSite Flexigrid x 1 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Przezroczysty opatrunek z folii poliuretanowej na rolce, 10 cm x 10 m x 1 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Jałowy, przezroczysty opatrunek samoprzylepny do jałowego osłonięcia ran 10 x 15 cm x 1 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Jałowy, przezroczysty opatrunek samoprzylepny do jałowego osłonięcia ran 12 x 25 cm x 1 szt. | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z wcięciem wzmocniony włókniną, transparentny, przepuszczajacy parę wodną i tlen, w opakowaniach jałowych, do zabezpieczania miejsca wkłucia poprzez mocowanie kaniul oraz cewników żylnych i tętniczych, 7 x 9 cmx 1 szt. | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Hydroaktywny opatrunek piankowy z hydrożelem do zaopatrywania trudno gojących się ran 10 cm x 10 cm x 1 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Hydroaktywny, samoprzylepny opatrunek piankowy z hydrożelem do zaopatrywania trudno gojących się ran 15 cm x 15 cm x 1 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Opatrunek hydroaktywny uwalniający roztwór Ringera, na rany zakażone i trudno gojące się, mogący pozostać na ranie do 72 godzin. Posiada mechanizm płucząco-absorpcyjny i substancję antybakteryjną, który oczyszcza ranę przygotowując ją do tworzenia ziarniny, o rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm x 1 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Opatrunek hydroaktywny uwalniający roztwór Ringera, na rany zakażone i trudno gojące się, mogący pozostać na ranie do 72 godzin. Posiada mechanizm płucząco-absorpcyjny i substancję antybakteryjną, który oczyszcza ranę przygotowując ją do tworzenia ziarniny, o rozmiarze 10 cm x 10 cm x 1 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | **X** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |

|  |
| --- |
| **Pakiet VIII – Środki opatrunkowe – specjalistyczne opatrunki jałowe**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** | **Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy** |
| **Stawka w %** | **Wartość w zł** |
| 1.  | Wyjałowiony opatrunek gazowy nasączony parafiną i chlorheksydyną 10 cm x 10 cm x 1 szt. - typu Bactigras | op. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Wyjałowiony opatrunek gazowy nasączony parafiną i chlorheksydyną 15 cm x 20 cm x 1 szt. – typu Bactigras  | op. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Samoprzylepny opatrunek włókninowy jałowy z nieprzywierającym do rany wkładem chłonnym 10 cm x 8-10 cm x 1 szt. - typu Primapore | op. | 3 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | Samoprzylepny opatrunek włókninowy jałowy z nieprzywierającym do rany wkładem chłonnym 20 cm x 10 cm x 1 szt. - typu Primapore | op. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5.  | Samoprzylepny opatrunek włókninowy jałowy z nieprzywierającym do rany wkładem chłonnym 25 cm x 10 cm x 1 szt. - typu Primapore | op. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6.  | Samoprzylepny opatrunek włókninowy jałowy z nieprzywierającym do rany wkładem chłonnym 7,2 cm x 5 cm x 1 szt. - typu Primapore | op. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającumi wymainę gazową między skórą a środowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny oraz nacięcie na port pionowy. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Rozmiar 6cm x 8cm. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | **X** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pakiet IX – Narzędzia jednorazowe, jałowe** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** | **Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy** |
| **Stawka w %** | **Wartość w zł** |
| 1. | Jednorazowe, jałowe nożyczki chirurgiczne ostro ostre proste 13 cm x 25 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe, jałowe nożyczki chirurgiczne ostro tępe proste 14,5 cm x 25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowe, jałowe nożyczki chirurgiczne tępo tępe proste 14,5 cm x 25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowe, jałowe nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm x 25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowe, jałowe nożyczki Iris ostro ostre zagięte 11,5 cm x 25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowe, jałowe nożyczki opatrunkowe 16 cm x 20 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednorazowe, jałowe nożyczki do obcinania paznokci zagięte 9,5 cm x 25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Jednorazowe, jałowe kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm x 25 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Jednorazowe, jałowe kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm x 25 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowa, jalowa pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm x 25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Jednorazowa, jałowa pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm 25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Jednorazowa, jałowa pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12 cm x 25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Jednorazowa, jałowa pęseta anatomiczna typu Jansen 16 cm x 25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Jednorazowe, jałowe imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 16 cm x 25 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Jednorazowa, jałowa igła kulkowa Luer-Lock 1,20 x 81 mm x 25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | **X** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 1-15 Narzędzia muszą być wykonane z matowej stali nie powodującej refleksów świetlnych. Powinny posiadać podwójne oznakowanie jako wyrób jednokrotnego użytku w formie przekreślonej cyfry 2 oraz trwałego koloru typu Colour Lock oraz zakwalifikowanie do klasy II a wyrobów medycznych (wymagana Deklaracja Zgodności WE dla wyrobów medycznych.) |
|  |

*Załącznik nr 3*

**Zamawiający:**

***Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej***

***Ul. Sadowa 9***

***06-300 Przasnysz***

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

e-mail:…………………………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. *„dostawa materiałów opatrunkowych”(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez *Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu* *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*Załącznik nr 4*

**Zamawiający:**

***Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej***

***Ul. Sadowa 9***

***06-300 Przasnysz***

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. *„Dostawa materiałów opatrunkowych”( (nazwa postępowania)*,prowadzonego przez *Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu* *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp .

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*Załącznik nr 5*

**Zamawiający:**

***Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej***

***Ul. Sadowa 9***

***06-300 Przasnysz***

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**O którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „*Dostawa materiałów opatrunkowych”* *(nazwa postępowania)*,prowadzonego przez *Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu* *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

Wykonawca, którego reprezentujemy:

nie należy/należy\* do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Adres** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów*

)

*Załącznik Nr 6*

|  |
| --- |
| *(pieczęć Oferenta)* |

**O Ś W I A D C Z E N I E**

 Przystępując do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych oświadczamy, że posiadamy:

* wymagane przepisami dokumenty dla artykułów będących przedmiotem przetargu, których to posiadanie wynika z zakwalifikowania artykułów do odpowiedniej klasy wyrobu medycznego:
* dokumenty potwierdzające rejestrację produktów z gazy w klasie IIa reguła 7
* dokumenty potwierdzające sterylizację opatrunków parą wodną w nadciśnieniu do jałowych kompresów gazowych, włókninowych, tupferów i setonów, serwet i pakietów operacyjnych.
* dokumenty potwierdzające że opakowania medyczne opatrunków jałowych zgodne są z normą PN-EN 868-5,

oraz zobowiązujemy się do przedstawienia powyższych na każde wezwanie Zamawiającego

* *niepotrzebne skreślić*

*............................................, ......................... r.*

 *(miejscowość) (data)*

*.............................................................................................*

 *(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy)*

*Załącznik nr 7*

**UMOWA NR .........**

Zawarta w Przasnyszu w dniu .................... 2018 r. pomiędzy:

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**06-300 Przasnysz ul. Sadowa 9**

reprezentowanym przez:

**Dyrektora SP ZZOZ – lek. med. Jerzy Sadowski**

Zwanym w dalszej treści umowy „*Zamawiającym”*

a ...............................................................................

reprezentowanym przez:

 .............................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „*Wykonawcą”*

o treści następującej:

§ 1

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie **przetargu nieograniczonego** z dnia ................. 2018 r. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży materiałów opatrunkowych zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Szczegółowy rodzaj oraz jego asortyment i cenę brutto określa załącznik Nr 1, dla zadania – pakiety Nr ............, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§ 2

**CENA UMOWY**

1. Strony uzgadniają wartość umowy ......................................................................PLN netto

 (słownie : ..............................................................................................................................) + obowiązujący podatek VAT w kwocie ............................ PLN,

 Wartość umowy brutto............... (słownie: ..........................................................................)

Na powyższe składa się:

Pakiet 1

……………..

Pakiet 2

…………

1. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą materiałów opatrunkowych do magazynu Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.)
2. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

 a) Zmian przepisów dotyczących stawki pod. VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, a także zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

b) Zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. Zmiana cen może nastąpić w musi być poprzedzona zawiadomieniem Wykonawcy (wraz z uzasadnieniem i dowodami)

c) W przypadku szczególnych okoliczności, tj. wycofania z obrotu lub zaprzestania produkcji czy też wstrzymania lub braku produkcji asortymentu będącego przedmiotem niniejszej Umowy lub zaistnienia incydentu medycznego - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

d) Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. c) każdorazowo pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Zamawiającego.

1. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego)

Powyższe zmiany muszą być wprowadzone Aneksem do umowy.

1. Uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów sprzętu, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);

4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian niniejszej umowy,
w niżej wymienionych przypadkach:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,

c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.

 Powyższe zmiany muszą być wprowadzone Aneksem do umowy.

5. Kiedy zaistnieją okoliczności w których wprowadzenie zmian do umowy nie pogorszy warunków umowy lub będzie korzystne dla Zamawiającego, a których nie można było przewidzieć w momencie jej podpisania.

§ 3

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu dostawy w terminie do ……. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
2. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

§ 4

**WARUNKI I TERMIN DOSTAWY**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia telefonicznie lub na piśmie złożonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym na swój koszt do siedziby Zamawiającego, tj. magazynu aptecznego Szpitala w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9 (od poniedziałku do piątku) w godz.8.00 do 15.00.

Wszelkie koszty związane z dostawą loco magazyn Zamawiającego ponosi Wykonawca.

3. Do dostarczonej partii towaru Wykonawca dołącza fakturę dotyczącą tej dostawy. Fakturę Zamawiający otrzymuje wraz z towarem. Taka konieczność wynika z gospodarki materiałowej Zamawiającego.

1. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
2. W sytuacji kiedy w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca nie zabezpieczy dostaw opatrunków na których dostawę złożył ofertę oraz do którego dostaw zobowiązany jest umową Zamawiający zakupi ten lek z innego źródła, a kiedy koszt zakupu jego będzie wyższy niż wynikający z oferty (umowy) różnicą się w cenie zostanie obciążony Wykonawca.
3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę preparatów o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu na koszt Wykonawcy.
4. Dostarczony przedmiot powinien zawierać:
5. ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje.
6. instrukcji w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania opatrunków.
7. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
8. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie lub telefonicznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zrealizowania dostawy
9. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
10. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5

**KARY UMOWNE**

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
2. za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,
3. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
4. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne:
5. w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, po wyczerpaniu postępowania jak w § 3 pkt. 2.

3. Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z realizacji umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* + - 1. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone Aneksem za zgodą stron pod rygorem nieważności. Aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony.
			2. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
			3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1. nieterminową 3-krotną realizacją dostaw,
2. innego rodzaju nienależytym wykonaniem umowy.

Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

§ 7

* + 1. Ilości opatrunków zostały ustalone orientacyjnie (w oparciu o zużycie z ostatnich 12 m-cy) tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania umowy w zakresie ilościowym tj. zmniejszenie ilości jest możliwe w każdym zakresie gdyż cząstkowe zamówienia wynikają z bieżących potrzeb.
		2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w niepełnym zakresie. W takiej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o tym fakcie w terminie min 10 dni przed upływem terminu zakończenia umowy. Powyższy zapis wynika z faktu, że ilości podane w umowie są orientacyjne i wynikają z aktualnego stanu zatrudnienia

 Na okoliczność zwiększenia należy sporządzić stosowny Aneks na umowy.

* + 1. W przypadku wcześniejszego zrealizowania Umowy w zakresie ilościowym tj. przed upływem terminu umownego a ma to miejsce:
1. przy zwiększeniu planu dla Zamawiającego
2. zwiększeniu ilości zabiegów do przeprowadzenia których niezbędne są materiały będące przedmiotem zamówienia

 Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości tych materiałów bez zmiany ceny, jednak termin zakończenia realizacji umowy nie może ulec zmianie.

§ 8

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od .......................r. do .......................r.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

§ 10

Spory, które wynikną w trakcie stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy jest:

1. SIWZ,
2. Oferta Wykonawcy

 **ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**