SPZZOZ.ZP/42/2019 Przasnysz, dnia 27.08.2019 r

Do wszystkich,

którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnysz.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zapytania udziela odpowiedzi.

***Pytanie 1.***

**Pakiet nr 15 poz. 1**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczyków równoważnych z powłoką szczypiec pokrytą osłoną hydrofilną. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 2.***

**Pakiet nr 15 poz. 2.**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych pętli do polipektomii o średnicy osłonki 2,4mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w pętle.*

***Pytanie 3.***

**Pakiet nr 15 poz. 3;4.**

**Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych ustników i szczotek czyszczących pakowanych w opakowaniach kartonowych typu dyspenser, gwarantujących odpowiednie przechowywanie oraz zapewniających bezproblemowe i szybkie użycie sprzętu medycznego?**

*Odp. Zamawiający nie wymaga.*

***Pytanie 4.***

**Pakiet nr 15 poz.4.**

**Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane szczotki były zakończone plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych?**

*Odp. Zamawiający wymaga.*

***Pytanie 5.***

**Pakiet nr 15 poz. 1-4.**

**Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych materiałów do endoskopii z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii i datą produkcji or4az terminem przydatności na każdym opakowaniu jednostkowym?**

*Odp. Zamawiający wymaga.*

***Pytanie 6.***

**Czy Zamawiający dopuści również błękit trypanu pakowany po 10 fiolek? Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować**

*Odp. Zamawiający dopuszcza błękit trypanu pakowany po 10 fiolek, ilość 18 opakowań.*

***Pytanie 7.***

**Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - razem z ofertą w sytuacji, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej razem z ofertą.*

***Pytanie 8 .***

**Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 2 Pakietu nr 6 rękawic winylowych wysokiej jakości zgodne z Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC lecz w wyższej „lepszej” kategorii 3, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 9.***

**Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 3 Pakietu nr 6 wysokiej jakości rękawic nitrylowych o powierzchni wewnętrzna polimeryzowana lub chlorowana i polimeryzowana, ułatwiająca zakładanie, pakowane po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 10.***

**Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Pakietu nr 7 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, lateksowych, bezpudrowych, o grubościach: palec min. 0,22mm, dłoń min. 0,20mm, mankiet min. 0,16mm i długości min.295mm., o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 11.***

**Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1-2**

**Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający stawiając wymagania dla rękawic w poz. 1 i 2 Pakietu nr 7 w zakresie zgodności z normami EN 455(1-4), EN 374 (1-3), EN 388, EN 420 oczekuje zaoferowania rękawic będących wyrobem medycznym i środkiem ochrony osobistej kat. III ? Tylko takie rękawiczki mogą być zgodne z EN 455(1-4), EN 374 (1-3), EN 388, EN 420.**

*Odp. Zamawiający wymaga rękawic będących wyrobem medycznym klasy II A oraz środkiem ochrony osobistej klasy III.*

***Pytanie 12.***

**Dotyczy Pakietu nr 7**

**Prosimy o potwierdzenie czy rękawiczki chirurgiczne w Pakiecie nr 7 winny być sterylizowane radiacyjnie?**

*Odp. Rękawice powinny być sterylizowane radiacyjnie.*

***Pytanie 13.***

**Dotyczy SIWZ**

**Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą*.***

*Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej razem z ofertą.*

***Pytanie 14.***

**Dotyczy SIWZ**

**Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie formularza ofertowego i formularza cenowego zawierającego tylko pakiety na które składana jest oferta**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

***Pytanie 15.***

**Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 2 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,4x18mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 16.***

**Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 2 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,4x20mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 17.***

**Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 10-15 dopuści wycenę kaniul wykonanych z PTFE, z portem górnym zamykanym standardowo, komora hydrofobowa z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 18.***

**Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz.12 dopuści wycenę kaniul w rozmiarze 20Gx32mm?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 19.***

**Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz.13 dopuści wycenę kaniul w rozmiarze 20Gx32mm?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 20.***

**Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz.14 dopuści wycenę kaniul w rozmiarze 20Gx45mm?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 21.***

**Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 25, 26, 27, 35 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 22.***

**Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 28 dopuści wycenę przyrządów do przetaczania krwi MARGOMED?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 23.***

**Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 29 dopuści wycenę przyrządów do przetaczania płynów MARGOMED?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 24.***

**Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 2 poz. 31, 36 i utworzy osobny pakiet? Zwiększy to ilość oferentów, co wpłynie na cenę oferty.**

*Odp. Zamawiający nie wydziela w/w pozycji z pakietu.*

***Pytanie 25.***

**Pakiet nr 2 poz. 1,30, 31, 36**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela w/w pozycji z pakietu.*

***Pytanie 26.***

**Pakiet nr 2 poz. 2**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły w rozmiarze 0,4x 20mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 27.***

**Pakiet nr 2 poz. 10**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE? Pozostałe zgodnie z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 28.***

**Pakiet nr 2 poz. 17**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do pana w rozmiarze 0,25x4mm lub 0,25x6mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza igły do pana w rozmiarze 0,25x6mm.*

***Pytanie 29.***

**Pakiet nr 2 poz. 18-23**

**Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę w stosunku do pojemności nominalnej o minimum 20%? Tzn.: strzykawka 50-60ml, 2 -3 ml, 5 – 6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?**

*Odp. Zamawiający nie wymaga.*

***Pytanie 30.***

**Pakiet nr 2 poz.23**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z przeliczeniem w formularzu asortymentowo cenowym?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 31.***

**Pakiet nr 2 poz. 20-23**

**Czy Zamawiającemu chodzi o strzykawki dwu częściowe czy trzyczęściowe?**

*Odp. Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej.*

***Pytanie 32.***

***Pakiet nr 2 poz. 25***

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek do insuliny z igła w rozmiarze 0,33x13 lub 0,5x16 mm do wyboru***?*

*Odp. Zamawiający dopuszcza igłę w rozmiarze 0,33x13mm.*

***Pytanie 33.***

**Pakiet nr 2 poz. 27**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny w rozmiarze 0,45x13 mm lub 0,5x16 mm do wyboru?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawki do tuberkuliny w rozmiarze 05x16mm.*

***Pytanie 34.***

**Pakiet 15 Pozycja 1**

**Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów zgodzi się na dopuszczenie kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku, dostępne łyżeczki z okienkiem i ząbkami na całym obwodzie łopatek oraz możliwością biopsji stycznej, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, dostępne w wersji z igłą lub bez igły, ,łyżeczki owalne  długość robocza  240cm , do kanału 2,8 mm ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 35.***

**Pakiet 15 Pozycja 2**

**Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów zgodzi się na dopuszczenie pętli do polipektomii, jednorazowego użytku, wykonane z plecionego, usztywnionego drutu , średnica otwartej pętli 25 mm, średnica osłonki - 2,4 mm, długość robocza 240 cm , kształt owalny ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 36.***

**Pakiet 15 Pozycja 3**

**Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów zgodzi się na dopuszczenie jednorazowych ustników z gumką  do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego .Wymiary otworu głównego 54 Fr lub 60 Fr. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie, nie zawierający lateksu; opakowanie niepodzielne zawierające 100 szt., niejałowe?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 37.***

**Pakiet 15 Pozycja 4   Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów zgodzi się na dopuszczenie jednorazowych szczoteczek do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem , długość robocza 240cm , długość włosia szczoteczki 13 mm , średnica włosia szczoteczki 5 mm , dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm. Pakowane pojedynczo , zbiorcze opakowanie - 50 szt. ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 38.***

**Dotyczy Pakietu nr 15- poz. 4**

**Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować Szczotki dwustronne do czyszczenia endoskopów o średnicy osłonki 1,8 mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?**

*Odp. Zamawiający pozwala zaoferować w/w szczotki.*

***Pytanie 39.***

**Dotyczy wzoru umowy § 4. ust.1.**

**Prosimy o doprecyzowanie brzmienia przedmiotowego zapisu wg poniższego:**

**„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia telefonicznie lub na piśmie złożonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu szpitalnego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu jak w zapytaniu.*

***Pytanie 40.***

**Dotyczy wzoru umowy § 4. ust.6.**

**Prosimy o doprecyzowanie brzmienia przedmiotowego zapisu wg poniższego:**

**„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane rozpatrywane przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu jak w zapytaniu.*

***Pytanie 41.***

**Dotyczy wzoru umowy § 4. ust.7.**

**Prosimy o doprecyzowanie brzmienia przedmiotowego zapisu wg poniższego:**

**„Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w ślad za pozytywnie rozpatrzoną reklamacją.”**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu jak w zapytaniu.*

***Pytanie 42.***

**Dotyczy wzoru umowy § 4. ust.8.**

**Prosimy o doprecyzowanie brzmienia przedmiotowego zapisu wg poniższego:**

**„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w niepełnym zakresie jednak nie mniejszym niż 70% wartości umowy. W takiej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o tym fakcie w terminie min 1 miesiąca dni przed upływem terminu zakończenia umowy. Powyższy zapis wynika z faktu, że ilości podane w umowie są orientacyjne.”**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.*

***Pytanie 43.***

**Dotyczy wzoru umowy § 5.**

**Prosimy o dodanie do powyższego § kolejnego punktu o następującej treści:**

**„Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację zamówień w przypadku zwłoki w płatności faktur wymagalnych powyżej 21 dni, do momentu uregulowania wszystkich należności.”**

*Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian..*

***Pytanie 44.***

**Dotyczy wzoru umowy § 6. ust.7.**

**Prosimy o doprecyzowanie brzmienia przedmiotowego zapisu wg poniższego:**

**„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:**

**- nieterminową 3-krotną realizacją dostaw z wyłącznej winy Wykonawcy,”**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu jak w zapytaniu.*

***Pytanie 45.***

**Pakiet 1, poz. 5-10**

**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 46.**

**Pakiet 1, poz. 24-25**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 47.**

**Pakiet 1, poz. 26-27**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza*

***Pytanie 48.***

**Pakiet 1, poz. 28**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza*

***Pytanie 49.***

**Pakiet 1, poz. 45**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza*

***Pytanie 50.***

**Pakiet 2, poz. 18**

**Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml, z jednostronną czytelną skalą pomiarową, w kontrastowym kolorze?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 51.***

**Pakiet 2, poz. 19**

**Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml, z jednostronną czytelną skalą pomiarową, w kontrastowym kolorze?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 52***

**Pakiet 2, poz. 28**

**Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 53.***

**Pakiet 2, poz. 28-29**

**Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych oraz TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?**

*Odp.Zamawiający wymaga przyrządów bez zawartości ftalanów. Informacja o braku zawartości ftalanów powinna znajdować się przynajmniej na opakowaniu zbiorczym.*

***Pytanie 54.***

**Pakiet 2, poz. 29**

**Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 55.***

**Pakiet 2, poz. 35**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 56.***

**Pakiet 2, poz. 35**

**Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 57.***

**Pakiet 2, poz. 18-19, 28-29,35**

**Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 2 wydzieli pozycje: 18-19, 28-29,35 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.**

*Odp. Zamawiający nie wydzieli z pakietu w/w pozycji.*

***Pytanie 58.***

**Pakiet 8, poz. 1**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 59.***

**Pakiet 8, poz. 2-3**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 60.***

**Pakiet 8, poz. 5-6**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 61.***

**Pakiet 8, poz. 4**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 62.***

**Pakiet 8, poz. 7**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 63.***

**Pakiet 8, poz. 8,16,**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 64.***

**Pakiet 8, poz. 10**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 65.***

**Pakiet 8, poz. 1-12,15,16,18**

**Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-12,15,16,18 z pakietu 8. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej**.

*Odp. Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu.*

***Pytanie 66.***

**Pakiet 12, poz. 19-22**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 67.***

**Pakiet 12, poz. 23**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 68.***

**Pakiet 12, poz. 24-26**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 69.***

**SIWZ – rozdział V pkt. 9 – grupa kapitałowa**

**Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.**

*Odp. Zamawiający uzna oświadczenie.*

***Pytanie 70.***

**Pakiet nr 12 poz. 9**

**Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do zapisu EKG do defibrylatora LIFEPAK 12 o szerokości rolki 107 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 71.***

**Pakiet nr 12 poz. 11**

**Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do zapisu EKG do defibrylatora ZOLL X Series o rozmiarze 80 mm x 25 m.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 72.***

**Pakiet nr 12 poz. 16**

**Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji utrwalacza do badań cytologicznych w aerozolu o pojemności 200 ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 15 szt. i ich wyceną.**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 73.***

**Pakiet nr 12 poz. 19, 20, 21, 22**

**Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 74.***

**Pakiet nr 12 poz. 19, 20, 21, 22**

**Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 75.***

**Pakiet nr 12 poz. poz. 20**

**Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG z żelem stałym dla dorosłych j.uż. prostokątnych o rozmiarze 44 x 30 mm**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 76.***

**Pakiet nr 12 poz. poz. 20**

**Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG z żelem stałym dla dorosłych j.uż. okrągłych z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 42 x 36 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 77.***

**Pakiet nr 12 poz. poz. 20**

**Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG z żelem stałym dla dorosłych j. uż. okrągłych z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 45 x 42 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 78.***

**Pakiet nr 12 poz. 22**

**Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG z żelem ciekłym pianką j. uż. prostokątnych o rozmiarze 55 x 35 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 79.***

**Pakiet nr 12 poz. 3, 4, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26**

**Prosimy o wydzielenie ww. pozycji z pakietu nr 12 i utworzenie z nich odrębnego pakietu np. 12 A. Prośbę swą motywujemy tym, że wydzielenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej ilości wykonawców zarówno na asortyment dot. elektromedycyny jak papiery rejestrujące i elektrody EKG, jak i na asortyment ginekologiczny (ewentualny pakiet nr 12 A) np. wzierniki ginekologiczne, cytofix, szkiełka do cytologii itd.**

*Odp. Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu.*

***Pytanie 80.***

**Pakiet nr 6 poz. poz. 3**

**Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny rękawic nitrylowych w op. – 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 81.***

**Projekt umowy – par. 4 ust. 8**

**W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.**

**Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.**

**Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 4 ust. 8 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:**

***„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.***

**Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.**

**Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.**

*Odp. Uśredniając należy przyjąć, że zamówienia składane są dwa trzy razy w miesiącu. Nie należy tego przyjmować jednaj jako regułę ponieważ w poszczególnych asortymentach może być różnie.*

*Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.*

***Pytanie 82***

**Dotyczy zad. 1 poz. 20**

**Czy Zamawiający dopuści zaciskacze mikrobiologicznie czyste?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 83.***

**Dotyczy zad. 2 poz. 2**

**Czy Zamawiający dopuści igły 0,4x18 lub 0,4x20?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza*

***Pytanie 84.***

**Dotyczy zad. 2 poz. 8,9**

**Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 85.***

**Dotyczy zad. 2 poz. 2-9**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania).**

*Odp. Zamawiający wymaga.*

***Pytanie 86.***

**Dotyczy zad. 2 poz. 10-15**

**Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na kaniuli widniała nazwa producenta co ułatwia identyfikację kaniuli tuz po jej użyciu?**

*Odp. Zamawiający nie wymaga.*

***Pytanie 87.***

**Dotyczy zad. 2 poz. 10-15**

**Czy Zamawiający wymaga aby kaniule posiadały min. 4 paski RTG?**

*Odp. Zamawiający wymaga.*

***Pytanie 88.***

**Dotyczy zad. 2 poz. 28,29**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów, co potwierdzone będzie załączoną kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego oraz informacją na opakowaniu jednostkowym każdego przyrządu ? Pragniemy poinformować iż zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 16 poz.74) wyroby zawierające ftalany nie powinny być stosowane w leczeniu dzieci lub kobiet ciężarnych, lub kobiet karmiących. Ponadto każdy wyrób przeznaczony do podawania lub usuwania produktów leczniczych, jeżeli w swoim składzie zawiera szkodliwe ftalany winien być oznakowany jako wyrób zawierający ftalany.**

*Odp. Zamawiający wymaga przyrządów bez zawartości ftalanów oraz informacji o tym przynajmniej na opakowaniu zbiorowym.*

***Pytanie 89.***

**Dotyczy zad. 2 poz. 28,29**

**Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie widniała nazwa producenta co ułatwia identyfikację przyrządu tuż po jego użyciu?**

*Odp. Zamawiający nie wymaga.*

***Pytanie 90.***

**Dotyczy zad. 2 poz. 20-23**

**Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki było oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawki oraz aby widniała na nim informacja o braku ftalanów?**

*Odp. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawki widniała informacja o braku ftalanów. Dopuszczono opakowania pojedynczej strzykawki nie oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawki.*

***Pytanie 91.***

**Dotyczy zad. 2 poz. 26**

**Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igła wtopioną 0,33?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 92.***

**Dotyczy zad 3 poz. 4-11**

**Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały kolorowe półprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika?**

*Odp. Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały kolorowe konektory oznaczające rozmiar cewnika. Nie wymaga półprzezroczystych konektorów.*

***Pytanie 93.***

**Dotyczy zad. 3 poz. 38-47**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne folia-papier?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 94.***

**Dotyczy zad. 3 poz. 48-51**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 30ml?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 95.***

**Dotyczy zad. 3 poz. 48-56**

**Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców na Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych**

*Odp. Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu.*

***Pytanie 96.***

**Dotyczy zad. 3 poz. 55-63**

**Czy Zamawiający wymaga aby zgłębniki były wyposażone we wkładki redukcyjne luer?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza*

***Pytanie 97.***

**Dotyczy zad. 3 poz. 64-70**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenów o długości ramion 38x16? Podane przez Zamawiającego długości nie są już produkowane**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 98.***

**Pakiet 6 poz.3**

**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych op. max. 200szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza*

***Pytanie 99.***

**Pakiet 7 poz.1**

**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezpudrowych o długości min. 280mm, grubości na palcu 0,22 +/- 0,01mm, grubości na dłoni 0,20+/-0,01mm, grubości na mankiecie 0,17+/-0,01mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza*

***Pytanie 100.***

**Pakiet 7 poz.2**

**Czy  trosce o maksymalne bezpieczeństwo personelu i pacjentów narażonych na różnego rodzaju zagrożenia Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, zgodnie z EN 374-3 lub równoważną, w tym 4-rzędowych środków czyszczących i 70% Izopropanolu (> 480 min), potwierdzone raportem z wynikami badań wystawionym przez niezależne laboratorium oraz badania na przenikalność min. 11 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978, potwierdzone raportem z wynikami badań wystawionym przez niezależne laboratorium z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą.**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 101.***

**Pakiet 7 poz.3**

**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu:**

**Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Rozmiary 7,5;8,0.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 102.***

**Pakiet nr 15, poz. 2**

**Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie owalnych pętli obrotowych 25mm, z osłonką średnicy 2,4mm i długością roboczą 240cm.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 103.***

**Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 Pętlę do polipektomii o średnicy 24mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 104****.*

**Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 szczoteczki o średnicy 5/5. Pozostałe parametryu zgodnie z SIWZ,**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 105.***

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 16 w pozycji 1 materiał wiskoelastyczny o cechach kohezyjnych o poniższych parametrach:**

**• 1,4% hialuronian sodu otrzymywany w procesie biofermentacji**

**• Masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 x 106 Da;**

**• Lepkość: (0,1s-1): 120 000 mPa·s**

**• Osmolarność: 280-330 mOsmol/l;**

**• pH: 6,8-7,6**

**• Ampułkostrzykawka 1 ml z kaniulą 25Gx22mm?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 106.***

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 16 w pozycji 1 materiał wiskoelastyczny o cechach wysoce kohezyjnych o poniższych parametrach:**

**• 2% hialuronian sodu otrzymywany w procesie biofermentacji**

**• Masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 x 106 Da;**

**• Lepkość: (0,1s-1): 400 000 mPa·s**

**• Osmolarność: 280-330 mOsmol/l;**

**• pH: 6,8-7,6**

**• Ampułkostrzykawka 0,9 ml z kaniulą 25Gx22mm?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 107.***

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 16 w pozycji 2 soczewkę wewnątrzgałkową asferyczną, bezaberacyjną, zwijalną, jednoczęściową, tylnokomorową, z podwójną kwadratową krawędzią na całym obwodzie 360°, z akryl hydrofilnego z filtrem UV, zawierającego 26% wody.**

**Rozmiar części optycznej: 6,00mm**

**Długość całkowita: 13,00 mm**

**Kształt haptyków: C-loop, z dwoma otworami w każdym**

**Kąt haptyków: 9°**

**Skala A: 119,6**

**Zakres dioptrii: od -10,00D do +40,00D, w tym od +10,00D do +30,00D dostępna co 0,50D**

**Wraz z jednorazowym zestawem do implantacji?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 108.***

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, wyraża zgodę żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy*

***Pytanie 109.***

**Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.*

**Pytanie 110.**

**Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 8 wzoru umowy następujących zapisów:**

***„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 30% ilości określonych w niniejszej Umowie”***

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.*

**Pytanie 111.**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 lit. a) Wzoru Umowy do 0,1% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, kara dotyczy niezrealizowanego jednostkowego zamówienia*

***Pytanie 112.***

**Pakiet Nr 3 poz. 12-20  
Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał  4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika, jak obecnie stosowany.***Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 113.***

**Pakiet Nr 3 poz. 57  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika CH5 o długości 600mm, reszta zgodna z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza, w poz. 57 wymagany zgłębnik CH8.*

***Pytanie 114.***

**Pakiet Nr 3 poz. 60:  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika o długości 1250mm, reszta zgodna z SIWZ.**

*Odp. W specyfikacji widnieje zapis, że Zamawiający wymaga właśnie zgłębnik o dłygości 1250 mm.*

***Pytanie 115.*   
Pakiet Nr 4 poz. 1:  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu łączącego z dwoma łącznikami żeńskimi i osobnym łącznikiem męski o długości 210cm.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 116.***

**Pakiet Nr 4 poz. 2:  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o dł. 210cm i średnicy 5,6mm, reszta zgodna z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 117.***

**Pakiet Nr 4 poz. 3:  
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki Yankauer o długości 7 cm i śr. wewn. 5mm z drenem o długości 300cmx 7mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 118.*Pakiet Nr 5 poz. 1:  
Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający oczkuje by tak jak w obecnie stosowany zestaw posiadał: Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml.  Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ,.*

***Pytanie 119*Pakiet Nr 5 poz. 22:  
Prosimy Zamawiającego Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający oczkuje: sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu, tak jak obecnie dostarczana.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 120***

**Pakiet nr 14 pozycja nr 5**

**Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną z następującym oznaczeniem rozmiarów:**

**0-biały,**

**2-żółty,**

**3-zielony,+4-czerwony,**

**5-niebieski,**

**6-pomarańczowy,**

**Pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 121***

**Pakiet nr 14 pozycja nr 7**

**Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 14 pozycję nr 7 i utworzy z niej osobne zadania?**

*Odp. Zamawiający nie wyłączy w/w pozycji z pakietu.*

***Pytanie 122***

**Pakiet nr 14, pozycja nr 8**

**Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania z rurki inrubacyjnej/tracheostomijnej o następujących cechach:**

**- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45˚ do podłączenia rurki i respiratora,**

**- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o dłigości ok 8cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NACl.**

**- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI).**

**- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej,**

**- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu,**

**- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”,**

**- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90˚ lub 180˚,**

**- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie /otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu,**

**- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów,**

**- cewnik zakończony automatycznie niebieską, miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania,**

**- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm,**

**- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym,**

**- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim,**

**- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów,**

**- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu,**

**- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin,**

**- pakowany w rękaw papierowo-foliowy,**

**- długość 60 cm dla rurek intubacyjnych, 34 cm dla rurek tracheotomijnycj?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 123.***

**Pakiet nr 15 pozycja nr 3**

**Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 15 pozycję nr 3 i utworzy z niej osobne zadanie?**

*Odp. Zamawiający nie wyłączy w/w pozycji z pakietu.*

***Pytanie 124.***

**Dotyczy Pakiet 1, poz. 5-10**

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na ostrzach był tylko nr ostrza, bez nazwy producenta?**

*Odp. Zamawiający nie odstąpi od w/w wymogu.*

***Pytanie 125.***

**Dotyczy Pakiet 1, poz. 31**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do odsysania o pojemności 250 ml?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 126.***

**Dotyczy Pakiet 1, poz. 45**

**Czy Zamawiający dopuści golarkę o następujących parametrach: D 6,0 x S 5,0, pozostałe zgodne z SIWZ**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 127.***

**Dotyczy Pakiet 8, poz. 1**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za pakowania a’ 100 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości tj. 50 opakowań?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

***Pytanie 128.***

**Dotyczy Pakiet 8, poz. 2**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowania a’ 100 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości tj. 25 opakowań?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

***Pytanie 129.***

**Dotyczy Pakiet 8, poz. 3**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowania a’ 100 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości tj. 82 opakowań?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

***Pytanie 130.***

**Dotyczy Pakiet 8, poz. 4**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowania a’ 50 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości tj. 1 opakowanie?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

***Pytanie 131.***

**Dotyczy Pakiet 8, poz. 5**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowania a’ 50 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości tj. 164 opakowań?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

***Pytanie 132.***

**Dotyczy Pakiet 8, poz. 6**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowania a’ 50 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości tj. 76 opakowań?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

***Pytanie 133.***

**Dotyczy Pakiet 8, poz. 17**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dla położnic w rozmiarze uniwersalnym?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 134.***

**Dotyczy Pakiet 8, poz. 18**

**Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 35cm x 48cm +/-2cm?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 135.***

**Dotyczy Umowy**

**W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

***Pytanie 136.***

**Pakiet 1, pozycja 20**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy do pępowiny w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem do 16 pełnych opakowań?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 137.***

**Pakiet 1, pozycja 22**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’90 sztuk z przeliczeniem do 209 pełnych opakowań?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza*

***Pytanie 138.***

**Pakiet 1, pozycja 24-25**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza*

***Pytanie 139.***

**Pakiet 1, pozycja 37**

**Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a’300 sztuk?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 140.***

**Pakiet 1, pozycja 41**

**Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii CH14 ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 141.***

**Pakiet 1, pozycja 45**

**Czy Zamawiający dopuści golarkę z o ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej chromem o wymiarach ostrza 0,8x3,6x0,01cm w rozmiarze 6,5x4,5cm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 142.***

**Pakiet 1, pozycja 45**

**Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela w/w pozycji z pakietu.*

***Pytanie 143.***

**Pakiet 3, pozycja 12-20**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer posiadające w odcinku dystalnym trzy otwory?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza*

***Pytanie 144.***

**Pakiet 3, pozycja 21-29**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton posiadające powierzchnię standardową, przezroczysta ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 145.***

**Pakiet 3, pozycja 30-37**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemann posiadające powierzchnię standardową, przezroczysta ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 146.***

**Pakiet 3, pozycja 48-49**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki pooperacyjne 3-drożny z zakończeniem Dufour, wykonane ze 100% silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności, z balonami o pojemności 50 – 80ml ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 147.***

**Pakiet 3, pozycja 50-51**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki pooperacyjne 3-drożny z zakończeniem Dufour, wykonane ze 100% silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności, z balonami o pojemności 80 – 100ml ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 148.***

**Pakiet 3, pozycja 52-56**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki moczowodowe z zakończeniem Nelaton, wykonane z wysokiej klasy miękkiej masy plastycznej z dodatkiem nylonu, pakowane pojedynczo: folia/papier ?**

**W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 149.***

**Pakiet 3, pozycja 57-65**

**Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe posiadające powierzchnię standardową, przezroczysta ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 150.***

**Pakiet 3, pozycja 58-65**

**Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 105cm ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 151.***

**Pakiet 3, pozycja 66-72**

**Czy Zamawiający dopuści drenu Kehr, wykonane ze 100% silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności, o długości ramion 45 x 18cm, w opakowaniu podwójnym: opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne perforowana folia ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 152.***

**Pakiet 3, pozycja 78-79**

**Czy Zamawiający dopuści cewniki rektalne o długości efektywnej 36 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Nie ma takich pozycji w SIWZ.*

***Pytanie 153.***

**Pakiet 4, pozycja 1,2**

**Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy zewnętrznej 8mm i długości 210cm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 154.***

**Pakiet 4, pozycja 3**

**Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką o średnicy zewnętrznej 7,59mm i długości 27cm**

**z drenem o średnicy zewnętrznej 8mm i długości 210cm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 155.***

**Pakiet 6, pozycja 1**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone raportem z badań, a nie piktogramem na opakowaniu?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

***Pytanie 156***

**Pakiet 6, pozycja 3**

**Czy Zamawiający wymaga rękawic zgodnych całości normę EN 374, co oznacza, że są odporne na przenikanie min 3 substancji chemicznych pochodzących z listy badanych substancji podanej w załączniku A przez co najmniej 30 min, co gwarantuje pełną ochronę i bezpieczeństwo personelu. W opakowaniu zbiorczym dla rozm. XL a’180 sztuk?**

*Odp. Zamawiający wymaga rękawic zgodnie z SIWZ. Dopuszczamy opakowania zbiorcze dla rozmiarów XL a’180szt.*

***Pytanie 157.***

**Pakiet 7, pozycja 1**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy grubości na palcu 0,22±0,02mm, na dłoni 0,19±0,01mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 158.***

**Pakiet 7, pozycja 3**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach nie posiadających informacji w języku polskim?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 159.***

**Pakiet 8, pozycja 1, 2, 3**

**Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 160.***

**Pakiet 8, pozycja 5, 6**

**Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 161***

**Pakiet 8, pozycja 7**

**Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 162.***

**Pakiet 8, pozycja 7**

**Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 163.***

**Pakiet 8, pozycja 10**

**Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 164.***

**Pakiet 8, pozycja 11**

**Czy Zamawiający dopuści podkład 38cm x 48cm a’80szt?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 165.***

**Pakiet 8, pozycja 11**

**Czy Zamawiający dopuści podkład 38cm x 50cm a’80szt?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 166.***

**Pakiet 8, pozycja 11**

**Czy Zamawiający dopuści podkład 33cm x 50cm a’80szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 167.***

**Pakiet 12, pozycja 4**

**Czy Zamawiający dopuści wycenę szkiełek w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem do 34 pełnych opakowań?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 168.***

**Pakiet 12, pozycja 14**

**Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach: 112x100x100 do aparatu KTG SRF618B z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 169.***

**Pakiet 12, pozycja 14 CYTOFIX**

**Czy Zamawiający dopuści Cytofix o pojemności 200ml z przeliczeniem ilości na 15 szt. ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie 170.***

**Pakiet 12, pozycja 16-19**

**Czy Zamawiający dopuści wyceną elektrod za opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem ilości ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 171.***

**Pakiet 6 pozycja 1**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozyższej pozycji rękawic foliowych nie będących wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.) i zgodnie z ustawą o podarku od towarów i usług objęte są 23% stawką podatku VAT.**

**Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

***Pytanie 172***

**Pakiet 6. Poz. 2**

**Zwracam się z prośbą o dopuszczenie rękawic winylowych będących środkiem ochrony indywidualnej w kategorii III. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ>**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 173.***

**Pakiet 7 poz. 1**

**Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych o grubości na palcu 0,23 mm-0,24 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

***Pytanie 174.***

**Czy Zamawiający dopuści w pozycji 16 przecyzyjny regulator przepływu- przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją prędkości przepływu** w zakresie 5ml/h-250m/h?

*Odp. Zamawiający dopuszcza*