### *Załącznik 1*

### **PAKIET 1**

 **Sprzęt ogólny jednorazowego użytku**

#

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa indeksu** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** | **Producent/Kraj** |
| **W %** | **W zł** |
| 1. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr dł. 200 mm balon PVC 16/30 mm bez lateksu | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i UPP 8 Fr  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |  |

 **Wymagania Zamawiającego:**

 **Poz. 1 i Poz. 2** Wymagamy cewników, które muszą być kompatybilne z aparatem do badań urodynamicznych posiadanym przez Zamawiającego: producent Andromeda ms GmbH, model Helix.

 Do Oferty należy dołączyć oświadczenie producenta aparatu.

 Razem wartość netto: ...................PLN

 Razem wartość brutto: ..................PLN

#  Słownie wartość brutto: ...................................................................................................................................................................