SP.ZZOZ.ZP/31/2016		                      			                        Przasnysz, 01.12.2016 r

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na:

I.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa niezbędnej aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową wraz z dostawą odczynników na okres dzierżawy, tj. okres 2 lat.

Dzierżawa systemu  składającego się z:

- Urządzenia do automatycznego odczytu kart i przesyłu kolorowego obrazu nasilenia reakcji aglutynacji do oprogramowania urządzenia z niezbędnymi akcesoriami:

- wirówki dyżurowej na minimum 12 mikrokart,

- wirówki dyżurowej na maksimum 10 kart,

- pipety elektronicznej dedykowanej do systemu,

- pipety automatycznej multidozującej dedykowanej do systemu – 2 szt.

- inkubatora na min. 24 mikrokart, - dozownika do diluentu,

- statywu na mikrokarty

-  Programu do obsługi pracowni serologii i Banku Krwi

Wykaz odczynników w załączniku nr 2 do SIWZ

- Termin płatności

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu.

- Termin realizacji

Termin wykonania umowy: 2 lata od daty podpisania umowy.

IV. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100 %

Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C )   będą oceniane według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto x 100

C =	     	                                                               x    100%

cena oferty badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona                               i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

V.  Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 12.12.2016 r.,  do godziny 10:00. i oznaczyć na kopercie „Dzierżawa niezbędnej aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową wraz z dostawą odczynników”

VI.  Sposób sporządzenia oferty

Dokumenty które należy załączone do oferty:

- Dokumenty wymienione w pkt. I zapytania.

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- druk oferty

- zaakceptowany wzór umowy

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty (musi to wynikać z dokumentów załączonych do oferty). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.:

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm. ) art. 4 ust. 8.

Z poważaniem

Załącznik Nr 1 do SIWZ

…………………………, dn. ............................

#### FORMULARZ OFERTY

„Dzierżawa aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową wraz z odczynnikami dla Laboratorium Analitycznego SPZZPZ w Przasnyszu”

Nazwa i siedziba Wykonawcy:.…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Tel/fax: ……………………………………………………………………………………….....

REGON:………………………………………… NIP:  ………………………........................

e-mail: ..........................................................................................................................................

Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) na warunkach podanych we wzorze Umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ ) za cenę:

kwota netto: .................... zł. (słownie: zł.:……………………............. .………...................…)

+  podatek VAT  ............. tj. ..................... zł. (słownie zł.:........................................................)

kwota brutto ..................... zł. (słownie zł.:...............................................................................)

Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez  Zamawiającego.

............................................................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela firmy Wykonawcy)

Formularz cenowy załącznik nr 2 do SIWZ

......................................................

............................................................						                                                                             miejscowość i data

Pieczęć oferenta

# Formularz ofertowy

| Lp. | Opis badania | Nazwa odczynni-ka | Nr katalogo-wy | L. Bad./ kart/24 miesiące | Wielkość opak | Ilość opak. na 24 miesiące | Cena jednostko-wa netto/op | Wartość netto (zł) | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (zł) | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Screening p-ciał właściwa próba krzyżowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Badania screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Badanie właściwej próby krzyżowej (liczba biorców) |  |  | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Badanie BTA zawierająca IgG, IgA, IgM, C3c, C3d, kontrola |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grupa krwi noworodka z potwierdzeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grupa krwi noworodka z profilem Anty A-B-AB-DVI+-ctl-BTA |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Potwierdzenie grupy noworodka o profilu Anty A-B-DVI- |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krwinki wzorcowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS i NaCl) |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4xrok z oprogramowaniem do zdalnej obsługi kontroli (producenta) |  |  | 8 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik LISS (op. = 1x500 mL) |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki do pipety (op. = 1000 szt.) |  |  | 14 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dzierżawa systemu składającego się z: - Urządzenia do automatycznego odczytu kart i przesyłu kolorowego obrazu nasilenia reakcji aglutynacji do oprogramowania urządzenia z niezbędnymi akcesoriami: - wirówki dyżurowej na minimum 12 mikrokart, - wirówki dyżurowej na maksimum 10 kart, -pipety elektronicznej dedykowanej do systemu, - pipety automatycznej multidozującej dedykowanej do systemu – 2 szt. - inkubatora na min. 24 mikrokart, - dozownika do diluentu, - statywu na mikrokarty - Programu do obsługi pracowni serologii i Banku Krwi |  |  | 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  | X |

PARAMETRY GRANICZNE:

- dostawa wg harmonogramu na dany rok,

- dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st. C potwierdzona wydrukiem. Wydruk jako załącznik do oferty.

- wszystkie odczynniki i kontrola międzynarodowa od jednego producenta celem pełnej walidacji metody

- mikrokarty do testu PTA powinny być wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną,

- mikrokarty do testu BTA powinny być wypełnione odpowiednimi surowicami monowalentnymi,

- poz. 4 i 5 podać nazwy klonów ABD dla obu pozycji. Inne klony anty D dla poz. 4(DVI+) dla pozycji 5 (DVI-)

- krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych z panelem 3 krwinkowym zawierającym antygen Cw muszą być gotowe do użycia i w opakowaniach maks 3x5 ml

- wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych, zawiesina krwinek poniżej 1%,

- mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn wypełnionych żelowym podłożem separującym,

- do oferowanej metody wymagana jest pozytywna opinia IHiT w Warszawie (załączona do oferty).

- serwis dostępny w okresie 24 godzin od zgłoszenia awarii

U M O W A     N r  ............. / 2016

# Zawarta w dniu .................. r. w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu pomiędzy:

# Samodzielnym Publicznym Zespołem  Zakładów Opieki Zdrowotnej

# ul. Sadowej 9      06-300 Przasnysz

# zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym „

# reprezentowanym przez:

# lek. med. Jerzy Sadowski - Dyrektor SP ZZOZ

a

......................................

zwanym w treści  umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez :

.................................................................................................................................

W wyniku zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

# § 1.

Przedmiotem  niniejszej  umowy jest dzierżawa niezbędnej aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową - wraz z dostawą odczynników do siedziby Wykonawcy w okresie 2 lat.

Wartość umowy netto:

- dzierżawa analizatora ...................zł (słownie: ....................................... ) + obowiązujący podatek VAT ..........%

- odczynniki ...................zł (słownie: ....................................... ) + obowiązujący podatek VAT ......... %

Razem wartość umowy netto: .............................. zł (słownie: ............................... ........................)

Razem wartość umowy brutto: .............................. zł (słownie: ............................... ........................)

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie dzierżawy urządzenia:

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie na swój koszt w siedzibie Zamawiającego,

- przekazanie urządzenia nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym z udziałem obu stron,

- przeszkoli bezpłatnie personel w zakresie obsługi urządzenia w miejscu jego eksploatacji,

- na czas trwania dzierżawy Wykonawca zabezpiecza bezpłatną obsługę serwisową,

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy urządzenia w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii a w razie trzykrotnej awarii tego samego podzespołu do wymiany aparatu na nowy,

- w przypadku przedłużenia się naprawy ponad 24 godziny od momentu jej zgłoszenia Wykonawca do czasu naprawy sprzętu ponosić będzie koszty zlecenia badań przez Zamawiającego podmiotom trzecim

Obowiązki Wykonawcy wynikające z dostaw odczynników służących do pracy urządzenia będącego przedmiotem dzierżawy:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dostaw cząstkowych na podstawie składanych zamówień w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia (fax, pismo), jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy to dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na swój koszt do siedziby Zamawiającego,

- Wykonawca zapewnia, że dostawy cząstkowe będą obejmować asortyment zgodnie                              z zapotrzebowaniem Zamawiającego,

- Wykonawca zapewnia, że dostarczane testy są wolne od wad, dobrej jakości posiadają wymagane atesty oraz spełniają normy określone obowiązującymi przepisami

§ 3

Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązuje się użytkować aparaturę będącą przedmiotem dzierżawy zgodnie z jej przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji,

- Zamawiający zabezpieczy aparaturę przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich,

- Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe zgodnie w oparciu o złożoną ofertę,

- Zamawiający zwróci aparaturę Wykonawcy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji

§ 4

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym / produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania

- liczby opakowań

w sytuacji gdy:

- wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

- zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego

- nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- W trakcie obowiązywania umowy zmiany cen mogą być wprowadzone Aneksem do umowy w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;

- zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz:

- uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów sprzętu, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);

- zmian kursu euro (powyżej 15% ceny wzrosną, poniżej 15% ceny zmaleją). Dotyczy to sprzętu importowanego. Jako stawkę wyjściową przyjmuje się cenę euro wg NBP z dnia otwarcia ofert.

- kiedy zaistnieją okoliczności  w których wprowadzenie zmian do umowy nie pogorszy warunków umowy lub będzie korzystne dla Zamawiającego, a których nie można było przewidzieć w momencie jej podpisania.

- zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

    - Zmiany wymienione w pkt. 2 mogą być dokonywane na wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

      - Strony dopuszczają również zmiany w umowie w przypadku:

- zmiany adresu siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy

- zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy

- zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.

- zmiana terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót

5. Zmiana cen umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

6. Testy winny posiadać obowiązujące atesty i dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP.

§ 5.

- Termin płatności za dostarczony towar do SP ZZOZ w Przasnyszu wynosi 60 dni od dnia  dostarczenia faktury.

- Faktura może zostać wystawiona jedynie za dostarczoną część przedmiotu dostawy,          o którym mowa w § 1.

- Wykonawca zapewni dostawę towaru do SP ZZOZ własnym transportem bez doliczania kosztów.

§ 6.

- Zamawiający  może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona jej w terminie określonym  umową lub naruszy inne postanowienia umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 
1 m- ca od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Gdy dostarczony analizator nie odpowiada wymogom wynikającym ze SIWZ

§ 7

Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 4 % wartości zamówionej       i nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej części umowy.

2.  Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne

- za nieterminowe regulowanie należności odsetki ustawowe,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od kupującego z zastrzeżeniem § 4 w wysokości 5% wartości umowy.

Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§ 8

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne o których mowa w § 5 niniejszej umowy do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9

Obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody obu stron wyrażonej na piśmie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie spory, które wynikną w trakcie stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia .................. r do dnia .......................... r.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi:

1.   Oferta Sprzedającego,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### Wykonawca:							Zamawiający:

# Text boxes

nazwa Wykonawcy

adres Wykonawcy

SPZZOZ

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

„Dzierżawa niezbędnej aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową                                 wraz z dostawą odczynników”

Nie otwierać przed dniem  12.12.2016 r. godz. 10.00

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy