SP.ZZOZ.ZP/14/2016                      			                                  Przasnysz, 03.06.2016 r

Zapytanie ofertowe

- Dane Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Sadowa 9

06-00 Przasnysz

Tel: 29 75 34 318

Fax: 29 75 34 380

II.   Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek dla Oddziału Okulistycznego SPZZOZ Przasnysz.

- Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie pozycje:

- Soczewki wewnątrzgałkowe PMMA – 100 sztuk

- średnica optyczna: 6,0 mm

- średnica całkowita: 12,5 mm

- ukątowienie/agulacja: 5o

- dioptraż w zakresie: +4,00 do +34,00 D

b) Soczewki wewnątrzgałkowe wykonane z PMMA do przyszywania twardówki – 20 sztuk

- typ optyki: dwuwypukła

- rozmiar części optycznej: 7,0 mm

- długość całkowita: 12,5 mm

- ukątowienie części haptycznych: 5o

- dioptraż od +10,00 dioptrii do + 30,00 dioptrii

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

Zakupy będą realizowane systematycznie w oparciu o jednostkowe zamówienia – termin dostawy max 3 dni

Koszty dostaw ponosi Wykonawca.

- Termin realizacji

Termin wykonania umowy: od daty podpisania umowy do 31.05.2017 r.

IV. Kryterium oceny

A.

Cena ofertowa– 90%

B.

Termin płatności - 10 %

Ad. A.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych x 100

-----------------------------------------------------------------  x 90%  = ilość punktów

Cena z  oferty badanej nieodrzuconej

Ad. B

Ilość punktów w tym kryterium zostanie wyliczona jak niżej:

Termin płatności 60 dni – 0 pkt

Termin płatności 75 dni 5 pkt.

Termin płatności 90 dni 10 pkt.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w zapytaniu oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

V.  Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 14.06.2016 r.,  do godziny 10:00. i oznaczyć na kopercie „Dostawa soczewek dla Oddziału Okulistycznego SPZZOZ Przasnysz.”

VI.  Sposób sporządzenia oferty

Dokumenty które należy załączone do oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- druk oferty

- zaakceptowany wzór umowy

- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom oraz potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych, tj.:

-   certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikującą potwierdzającą spełnianie wymagań zasadniczych (certyfikat zezwalający na oznakowanie wyrobu znakiem CE),

-  dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania (zgłoszenie lub wpis), jeśli przepisy ustawy o wyrobach medycznych wymagają zgłoszenia (podać klasę wyrobu, miejsce produkcji oraz kraj rejestracji na terenie UE),

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty (musi to wynikać z dokumentów załączonych do oferty). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa obciążają wyłącznie wykonawcę.

Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.:

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych    z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm. ) art. 4 ust. 8.

Z poważaniem

Załącznik nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ   OFERTY

Nazwa oferenta: ...............................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................

Telefon: ....................................................... Fax: ............................................................

REGON ............................................................................................................................

NIP ...................................................................................................................................

Data: .................................................................................................................................

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- Oferuje: wykonanie przedmiotu zamówienia:

Pozycja a)

Wartość netto: ..........................................................zł

Słownie: .................................................................................................................................

Podatek VAT w % ………

Wartość brutto: ……………………………..…… zł

Słownie: …………………………………………………………………………..………….

Pozycja b)

Wartość netto: ..........................................................zł

Słownie: .................................................................................................................................

Podatek VAT w % ………

Wartość brutto: ……………………………..…… zł

Słownie: …………………………………………………………………………..………….

- Termin płatności: …………… dni od daty otrzymania faktury

- Akceptuje warunki określone w zapytaniu.

- W przypadku wyboru oferty, firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie                             i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

............................................, ......................... 2016 r.

(miejscowość)                                   (data)

.............................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy  )

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

| Lp. | Asortyment | Jednostki miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| a) | Soczewki PMMA | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| b) | Soczewki podwieszane | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |

Poz. a)

Wartość netto: .....................................................

(Słownie: .................................................................................................................................................)

Wartość pakietu brutto: ........................................

(Słownie:..................................................................................................................................................)

Poz. b)

Wartość netto: .....................................................

(Słownie: .................................................................................................................................................)

Wartość pakietu brutto: ........................................

(Słownie:..................................................................................................................................................)

## Załącznik nr 3

WZÓR  UMOWY

# Zawarta w dniu .......................r. w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu pomiędzy:

# Samodzielnym Publicznym Zespołem  Zakładów Opieki Zdrowotnej

# ul. Sadowej 9, 06-300 Przasnysz

# zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym „

# reprezentowanym przez:

# lek. med. Jerzy Sadowski - Dyrektor SP ZZOZ

a

...............................................

.............................................................

zwanym w treści  umowy „Wykonawcą” ,

reprezentowanym przez :

## .....................................................

W wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę soczewek została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy.

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych:

a) Soczewki wewnątrzgałkowe PMMA – 100 szt.

- średnica optyczna: 6,0 mm

- średnica całkowita: 12,5 mm

- ukątowienie/angulacja: 5 o

- dioptraż w zakresie: +4,00 do +34,00 D

b)  Soczewki wewnątrzgałkowe wykonane z PMMA do przyszywania do twardówki –                 20 szt.

-    typ optyki: dwuwypukła

-    rozmiar części optycznej 7.0 mm

-   długość całkowita 12.5 mm

-   ukatowanie części haptycznych 5º

-   dioptraż  od  +10.00 dioptrii do +30.00 dioptrii

§ 2 Warunki dostawy.

1. Dostawy soczewek realizowane będą według składanych zamówień przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zamówienia faxem, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 14:00, transportem Wykonawcy na jego koszt      i ryzyko.

W razie potrzeby do 24 godzin od przyjętego zamówienia, telefonicznego lub faxem.

§ 3 Wynagrodzenie umowne.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości netto ...................

(słownie zł:.......................................................................................... )

+ podatek VAT w wysokości ....... %, tj. zł........................ słownie: ………………… ....... złotych ),

kwota brutto wynosi ........................ zł

(słownie zł: ..........................................................................................)

2.  Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

3.  Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 3 ust. 4 i ust.5 niniejszej umowy.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadkach niezależnych od Wykonawcy. Zmiana cen może nastąpić w przypadkach:

a) zmiany stawek VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych,

b) zmiany stawek podatkowych, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych,

c) zmiany stawek opłat celnych w dniu odprawy partii towaru, od obowiązującej daty zmienności cen.

5. Wykonawca zobowiązuje się uzasadnić zmianę cen.

6. Zmiana cen wymaga formy pisemnej w formie Aneksu.

7. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 obejmuje w szczególności :

1) wartość przedmiotu umowy,

2) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu przedmiotu umowy,

3) wszelkie koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego,

4) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy,

5) koszty załadunku i rozładunku przedmiotu umowy u Zamawiającego,

8) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT,

10) wszelkie inne koszty nie wymienione, a ponoszone przez Wykonawcę.

§ 4 Warunki płatności.

1. Zapłata należności za dostawę soczewek następować będzie po każdej dostawie przelewem w ciągu ………….. dni od dnia otrzymania faktury.

2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu”

3. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, jest uprawniony do otrzymania faktury VAT              i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

nr identyfikacyjny Zamawiającego NIP: 761 13 33 881.

nr identyfikacyjny Wykonawcy NIP: .........................................

§ 5 Jakość przedmiotu umowy.

1. Strony ustalają, że jakość przedmiotu umowy będzie zgodna z obowiązującymi normami.

2. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r.       o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. 2015 poz. 876)

3. Soczewki oznaczone będą zgodnie z wymaganymi przepisami: z aktualnym terminem ważności wynoszącym minimum 6 miesięcy od dnia dostawy, umieszczonym na opakowaniu indywidualnym i zbiorczym z opisem składu, użytkowania, bezpieczeństwa i nazwą producenta oraz załączoną ulotką w języku polskim zawierającą: nazwę, skład, właściwości i działanie wskazanie do stosowania, przechowywanie, przeciwwskazania, pojemność opakowania, producent.

4. Przedmiot umowy posiadać będzie dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania, wydane przez podmiot upoważniony do wydawania deklaracja zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpisy lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), które Wykonawca dostarczy przy pierwszej dostawie.

Wyrób medyczny wprowadzony do obrotu i użytkowania musi być oznaczony znakiem CE.

5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu umowy stwierdzonego w dniu dostawy przez Zamawiającego, Zamawiający odmówi jego przyjęcia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotu przedmiotu umowy wycofanego z obrotu i stosowania na podstawie wydanych odpowiednich decyzji administracyjnych oraz do wystawienia faktury korygującej.

§ 6 Gwarancja

1.   Wykonawca gwarantuje, zadeklarowaną jakość dostarczonych soczewek

2. W razie stwierdzenia wad soczewek Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację, Wykonawca zaś zobowiązany jest dokonać wymiany wadliwych materiałów w ciągu 7 dni.

§ 7 Kary umowne

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne.

a) w wysokości 5 % niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności , leżących po stronie Wykonawcy,

b) w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy za dostarczenie wadliwego przedmiotu umowy chyba, że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 48 godzin.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % niezrealizowanej części przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego

3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w realizacji zamówienia może wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia przedmiotu nie rezygnując z kar umownych.

§ 8 Zastrzeżenia Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Zmniejszenia do 20% ilości przedmiotu umowy z powodu okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zakupu przedmiotu umowy u innego Wykonawcy w przypadku niezrealizowania dostaw w terminie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9 Odpowiedzialność stron.

1. Podmioty działające wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. Pełnomocnikiem ze strony Wykonawców działających wspólnie będzie

.....................................................................................................................................................

§ 10 Odstąpienie od umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

A) Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

1) w przypadku trzykrotnego nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) w przypadku braku opisu przedmiotu umowy w języku polskim,

3) w przypadku trzykrotnej dostawy wadliwego przedmiotu umowy,

4) w przypadku zwyżki cen nie uwzględnionych w niniejszej umowie,

5) w przypadku nie dostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 4.

B) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, o których mowa w § 10 ust. 1A.

3. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwią wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

5. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne niezależnie od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy.

6. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.

7. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub części bez odszkodowania.

8. Rozwiązanie umowy musi być uzgodnione i postanowione przez obie Strony umowy.

9. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.

10. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz  powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej.

§ 11 Postanowienia końcowe.

1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, w razie braku możliwości polubownego załatwiania sporów, będą one rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.

2. Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia umowy o niniejszej treści i że postanowienia umowy nie naruszają praw osób trzecich.

3. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy:.............................................................................................................................

4. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie Ordynator Oddziału Okulistycznego, Piel. Oddział. Oddziału Okulistycznego

5. Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności .

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy są:

1.  treść zapytania,

- Oferta

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

# Text boxes

nazwa Wykonawcy

adres Wykonawcy

SPZZOZ

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

„Dostawa soczewek dla Oddziału Okulistycznego SPZZOZ Przasnysz dla SPZZOZ  w Przasnyszu”

Nie otwierać przed dniem  14.06.2016 r. godz. 10.00