SPZZOZ.ZP/8/2017 Przasnysz, 22.03.2017 r

**Do wszystkich**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1   dotyczy zapewnienia dostępności mediów zasilających w miejscu posadowienia**

**Czy Zamawiający dysponuje w miejscu posadowienia niżej wymienionymi mediami?**

**1.      wody zasilającej skraplacz i pompę próżniową 1÷6 bar,**

**2.      wodę demi do wytwornicy pary 1÷6 bar,**

**3.      sprężone powietrze 5÷8 bar,**

**4.      energia elektryczna 3N~400V; 50Hz**

**5.      odpływ**

 *Odp.*

*Ad 1. 1 - Tak*

*Ad. 1.2 – Tak*

*Ad. 1.3 – Tak*

*Ad. 1.4 – Pytanie nie określa najważniejszego z parametrów tj. zapotrzebowania na energię.*

*Ad. 1.5 – Tak*

**Pytanie nr 2   dotyczy transportu urządzenia do miejsca posadowienia**

**Czy Zamawiający zapewni drogę transportową adekwatną do gabarytów urządzenia (szerokość 117cm x wysokość 190cm x głębokość 123cm)?**

 *Odp. Składający ofertę ma dokonać oceny i wyboru drogi transportowej, uwagi zgłosić zamawiającemu*

**Pytanie nr 3**   **dotyczy: SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia**

**Czy Zamawiający rozumie zapis:  „*Wykonawca zobowiązany jest do : wykonania podłączenia mediów niezbędnych do funkcjonowania*” jako podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji w miejscu posadowienia?**

*Odp. Zamawiający doprowadzi niezbędne media do pracy urządzenia do miejsca w którym będzie ono posadowione.*

 Z poważaniem