Znak: SPZZOZ.ZP/26/2017 Przasnysz, 22.11.2017 r

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych**

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza poniżej sprostowanie do w/w przetargu:

I.

Pozycja 3 w Pakiecie III otrzymuje brzmienie:

3. Implant o anatomicznym kształcie z podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2 (+/- 0,02 g/m2), grubość siatki 0,33 (+/- 1%), grubość nitki 80 µm (+/- 0,5 µm), porowatość: max 1870 µm (+/- 10 µm), rozmiar długość 45 cm (+/- 0,5 cm) wysokość dolnej wypustki 12 cm (+/- 1 cm) szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm), wysokość górnej wypustki 4 cm, szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm), technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm.

II.

Pozycja 2 w pakiecie IV otrzymuje brzmienie:

2. Opatrunek oparty na technologii siatki hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na obfite krwawienia, który zapobiega dysocjacji w kontakcie z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą. Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi. Pełna bio-przyswajalność w czasie nie dłuższym niż 7 dni. Każda saszetka zawiera 2 opatrunki. o wymiarach 5 cm x 5 cm.

Jednostka miary – sztuki

Ilość - 30 sztuk

 Dodatkowo Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert: 29.11.2017 r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2017 r godz. 10:30.

 Z poważaniem