SPZZOZ.ZP/33/2017 Przasnysz, 16.01.2018 r.

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: Wykonania remontu i adaptacji istniejących pomieszczeń oraz ich przystosowanie do obowiązujących przepisów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

 W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Prosimy o dołączenie projektu rozdzielni RKR, TIT1 i TIT2 jest a RKR brakuje.**

**Pyt. 2**

**W dokumentacji brak jest projektu rozdzielnicy RKR. Czy jest to istniejąca rozdzielnica do rozbudowania lub Wymiany na nową?**

*Odp. Prokety rozdzielny znajdują się w projekcie elektrycznym:*

*TIT1 – rys. 4, 5, 6 projektu*

*TIT2 – rys 7, 8, 9 projektu*

*RKR – w załączeniu schemat rozdzielni*

*Ponadto przesyłamy część opisową do projektu elektrycznego.*

Z poważaniem