SPZZOZ.ZP/12/2018 Przasnysz 12.03.2018 r

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu, znak sprawy: SPZZOZ.ZP/12/2018**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakladów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania udziela odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Dotyczy Pakietu 1**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialną, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, z kwasu poliglikolowego, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20% i czasie wchłaniania 60-90 dni?**

**Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu*

**Pyt. 2**

**Dotyczy Pakietu 1, poz. 14, 15**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycje 14 i 15 do osobnego pakietu producenckiego?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji.*

**Pyt. 3**

**Dotyczy Pakietu 1, poz. 14, 15**

**Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp.* *Zamawiający nie rezygnuje z wymogu igły odczepianej.*

**Pyt. 4**

**Dotyczy Pakietu 1, poz. 22, 23**

**Czy Zamawiający w w/w dopuści długość nici 75 cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza nici jak w zapytaniu.*

**Pyt. 5**

**Dotyczy Pakietu 2**

**Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny, pętlowy, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, , po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?**

**W przypadku braku zgody, czy Zamawiający wydzieli pozycje 1 i 2 do osobnego pakietu producenckiego?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Pyt. 6**

**Dotyczy Pakietu 4, poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 60 mm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza igły jak w zapytaniu.*

**Pyt. 7**

**Dotyczy Pakietu 4, poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 90 mm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza igły jak w zapytaniu.*

**Pyt. 8**

**Dotyczy Pakietu 4, poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew o długości 100 cm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Pyt. 9**

**Dotyczy Pakietu 4, poz. 12, 13**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycje 12 i 13 do osobnego pakietu producenckiego?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji.*

**Pyt. 10**

**Dotyczy Pakietu 4, poz. 12, 13**

**Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szwy bez klipsów?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Pyt. 11**

**Dotyczy Pakietu 5**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialną, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, z kwasu poliglikolowego, o czasie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza plecionki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 12**

**Dotyczy Pakietu 5, poz. 9**

**Czy Zamawiający dopuści do przetargu szew z igłą o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Pyt. 13**

**Dotyczy Pakietu 5, poz. 10**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycję 10 do osobnego pakietu producenckiego?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji.*

**Pyt. 14**

**Dotyczy Pakietu 6, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 0,23 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza szew jak w zapytaniu*

**Pyt. 15**

**Dotyczy Pakietu 6, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 0,34 mm i krzywiźnie ¼ koła, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Pyt. 16**

**Dotyczy Pakietu 7**

**Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 70 g/m2, wielkości porów 1,2-1,4 mm i grubości 0,56 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 17**

**Dotyczy Pakietu 7**

**Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 55 g/m2, wielkości porów 1,5-1,7 mm i grubości 0,36 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 18**

**Dotyczy Pakietu 7**

**Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?**

*Odp. Zamawiający wymaga w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt.*

**Pyt. 19**

**Dotyczy Pakietu 7, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 20**

**Dotyczy Pakietu 7, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 25x35 cm lub 22x35 cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza siatki 25x35 cm, nie dopuszcza siatki 22x35 cm*

**Pyt. 21**

**Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 4**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 4 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza igłę jak w zapytaniu.*

**Pyt. 22**

**Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 5**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 5 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza nici jak w zapytaniu.*

**Pyt. 23**

**Dotyczy Pakietu nr 9, Pozycji nr 1,2**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9, Pozycjach nr 1 i 2 igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza igły jak w zapytaniu.*

**Pyt. 24**

**Dotyczy Pakietu nr 9, Pozycji nr 3** **i 4**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9, Pozycjach nr 3 i 4 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza nić jak w zapytaniu*

**Pyt. 25**

**Dotyczy Pakietu nr 9, Pozycji nr 5**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9, Pozycji nr 5 igłę o długości 2x26mm lub/i  2x36mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza igły jak w zapytaniu.*

**Pyt. 26**

**Dot. Części 7**

**Czy Zamawiający dopuści siatki o gramatrze 52,36 g/m2, o mikroporowatej, otwartej strukturze porów o wielkości oczek 1x1,25m, grubość siatki 0,5mm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 27**

**Dot. Części 7, pozycja 1**

**Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 7,5x15 cm lub 10x15cm lub 6x11cm?**

*Odp.* *Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 7,5x15 cm, nie dopuszcza siatek w rozmiarach 10x15cm lub 6x11cm*

**Pyt. 28**

**Dot. Części 7, pozycja 3**

**Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 22x35cm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 29**

**Dot. Części 10, pozycja 2**

**Czy Zamawiający dopuści gazę w rozmiarze 7,6 x 10,2 cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza gazę jak w zapytaniu.*

**Pyt. 30**

**Pakiet 7**

**Czy zamawiajacy w Pakiecie 7 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Siatka przepuklinowa, polipropyleowa, makroporowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0x2,4mm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 31**

**Pakiet 7**

**Czy zamawiajacy w Pakiecie 7 pozycja 1 dopuści rozmiar 15x7,5 cm (zamiast 8x13cm)?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza siatkę jak w zapytaniu.*

**Pyt. 32**

**Pakiet 7**

**Czy zamawiajacy w Pakiecie 7 pozycja 3 dopuści rozmiar 30x45 cm (zamiast 26x36cm)?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki jak w zapytaniu.*

**Pyt. 33**

**Pakiet 3, poz. 4**

**Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza igłę jak w zapytaniu.*

**Pyt. 34**

**Pakiet 9, poz. 1, 2**

**Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 16mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Pyt. 35**

**Pakiet 9, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 20mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu jak w zapytaniu.*

**Pyt. 36**

**Pakiet 9, poz. 4**

**Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90cm z igłą 2x 25mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza szew jak w zapytaniu.*

**Pyt. 37**

**Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 1,2 i 3 wyrazi zgodę również na igłę plastyczną najnowszej generacji typu ENOVA, wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „micro-point”, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza igły jak w zapytaniu.*

**Pyt. 38**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.7 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza nici jak w zapytaniu.*

**Pyt. 39**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.8 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza nici jak w zapytaniu.*

**Pyt. 40**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.9 również na igłę o długości 30 lub 37mm nicią o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza igły jak w zapytaniu.*

**Pyt. 41**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.11 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza nici jak w zapytaniu.*

**Pyt. 42**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu 4 pozycji 10, 12 i 13?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji.*

**Pyt. 43**

**W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 4 ust. 7 projektu umowy poprzez wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę*

**Pyt. 44**

**Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. a):**

**1. Zamawiający ma prawo naliczyć Dostawcy kary umowne:**

**a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pyt. 45**

**Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 6 pozycje nr 1 i 2 do odrębnego zadania?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji z Pakietu.*

**Pyt. 46**

**Czy w Pakiecie nr 6 poz. 5, 6, 7 Zamawiający dopuści nici chirurgiczne z igłami 0,14mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza nici jak w zapytaniu*

**Pyt. 46**

**Czy w Pakiecie nr 6 poz. 3 Zamawiający dopuści nić chirurgiczną 4/0 z igłą 0,43mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza nici jak w zapytaniu*

Dodatkowo Zamawiający prostuje zapis w Pakiecie 7 w kolumnie trzeciej – Ilość sztuk w opakowaniu. Poprawiony formularz Pakietu 7 w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert.

**Termin składania ofert: 15.03.2018 r godz. 10:00**

**Otwarcie ofert: 15.03.2018 r godz. 10:30**

Z poważaniem

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet 7** | | | | | | | | | | | |
| **Siatka polipropylenowa, monofilamentowa do przepuklin; gramatura 60g/m2, porowatość 88%, grubość 0,57 mm.** | | | | | | | | | |  |  |
| **Lp.** | **Rozmiar** |  | **Ilość sztuk w opakowaniu** | **Ilość siatek** |  | **Cena jedn. Netto za siatkę** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** | **Numer katalogowy** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** |  |  |
| 1 | 8 x 13 cm | | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 15 x 15 cm |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 26 x 36 cm |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 30 x 30 cm |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa wyrobu medycznego: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem wartość pakietu netto: ..........................**  **Razem wartość pakietu brutto: ..........................**  **Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….** | | | | | | | | | | | |